- Příloha č. 2 KS – Seznam látek, pro které bude požadován vývoj a zavedení metod

Tabulka 1: Seznam sledovaných prioritních a kandidátských prioritních látek a pro ně stanovené/navržené normy environmentální kvality (NEK)

|  | Látka | CAS | NEK (ng/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ibuprofen | 15687-27-1 | 138 |
| 2. | Diclofenak | 15307-86-5 | 40 |
| 3. | Karbamazepin | 298-46-4 | 6 |
| 4. | Azithromycin | 83905-01-5 | 19 |
| 5. | Erythromycin | 114-07-8 | 500 |
| 6. | Clarithromycin | 81103-11-9 | 130 |
| 7. | PFOS | 1763-23-1 | 0,65 |
| 8. | Suma PFAS (PFOA ekvivalentů) | N/A | 4,4 |
| 9. | Bisfenol A | 80-05-7 | 17,4 |
| 10. | Triclosan | 3380-34-5 | 20 |

Tabulka 2: Seznam PFAS a příslušné RPF (Relative Potency Factor) pro přepočet na PFOA ekvivalenty dle vztahu: koncentrace látky * RPF = koncentrace PFOA ekvivalentu

|  | Látka | CAS | RPF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PFBA | 375-22-4 | 0,05 |
| 2. | PFPeA | 2706-90-3 | 0,01-0,05 |
| 3. | PFHxA | 307-24-4 | 0,01 |
| 4. | PFHpA | 375-85-9 | 0,01-1 |
| 5. | PFOA | 335-67-1 | 1 |
| 6. | PFNA | 375-95-1 | 10 |
| 7. | PFDA | 335-76-2 | 4-10 |
| 8. | PFUnDA | 2058-94-8 | 4 |
| 9. | PFDoDA | 307-55-1 | 3 |
| 10. | PFTrDA | 72629-94-8 | 0,3-3 |
| 11. | PFTeDA | 376-06-7 | 0,3 |
| 12. | PFHxDA | 67905-19-5 | 0,02 |
| 13. | PFODA | 16517-11-6 | 0,02 |
| 14. | PFBS | 375-73-5 | 0,001 |
| 15. | PFPeS | 2706-91-4 | 0,001-0.6 |
| 16. | PFHxS | 355-46-4 | 0,6 |
| 17. | PFHpS | 375-92-8 | 0,6-2 |
| 18. | PFOS | 1763-23-1 | 2 |
| 19. | PFDS | 335-77-3 | 2 |
| 20. | 6:2 FTOH | 647-42-7 | 0,02 |
| 21. | 8:2 FTOH | 678-39-7 | 0,04 |
| 22. | HFPO-DA (Gen X) | 62037-80-3 | 0,06 |
| 23. | ADONA | 958445-44-8 | 0,03 |
| 24. | C6O4 | 1190931-41-9 | 0,065 |

Mez stanovitelnosti těchto látek musí splňovat příslušnou hodnotu 1/3 NEK, resp. RPF.