Akce :			Správní budova VD Plumlov

Rekonstrukce zázemí pro dělníky

Investor :		Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Profese :		Vzduchotechnika

Stupeň  PD :		DSP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA :

1. Obecně, popis stávajícího stavu :

Větrání pobytových místností je okenními otvory, přirozeně, samotížně. V objektu nejsou žádné zdroje škodlivin. 3NP se dispozičně nemění.

2. Návrh řešení :

Bude doplněno (upraveno) větrání v 1PP. Jde o přívod spalovacího vzduchu a provětrání místnosti s kotlem na dřevo.

V 1 a 2NP (sprchy, úklidová komora a WC) bude větrání doplněno o nucené větrání těchto prostor. Větrání bude podtlakové pomocí ventilátoru zabudovaného do potrubí. Na fasádě bude přetlaková klapka. Ovládání bude vypínačem, či na světlo, řeší profese elektro.

V Kostelci na Hané, prosinec 2017

Ing. R.Hynek, 605711123