Priloha c. 1 SOD c. 240/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

EUROVIA CS, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

vystupSoD

Rekonstrukce Finklova rybníka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

13 219 473,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 13 219 473,53 2 776 089,44

15,00% 0,00 0,00

CZK 15 995 562,97

Strana 1 z 100

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: vystupSoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SO 01.5

SO 01.1

SO 01.6 ,

SO 02

SO 01.3

SO 01.2

SO 03

SO 04

SO 01.7

Popis

Hlavní bezpečnostní přeliv

Vedlejší bezpečnostní přeliv

Odstranění pařezů na tělese hráze a pro

bezpečnostní přeliv

Prodloužení výpusti

Demolice sklepů

Drén

Náhradní výsadba

Sanace stávajícího odběru

Dotěsnění návodního svahu

Dosypání tělesa hráze

Kód

SO 01.4

VON Vedlejší a ostatní náklady

13 219 473,53

SO 02.1

1 559 722,85

3 471 202,69

Cena bez DPH [CZK]

2 421 983,65

2 728 036,91

301 350,00

57 446,91

715 834,75

422 260,10

Rekonstrukce Finklova rybníka

645 088,87

1 887 264,65

510 934,72

4 200 155,25

Cena s DPH [CZK]

69 510,76

479 770,29

364 633,50

866 160,05

3 300 924,66

2 930 600,22

612 000,00 740 520,00

15 995 562,97

533 131,30

396 504,37

Strana 2 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 728 036,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 728 036,91 21,00% 572 887,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 300 924,66

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

EUROVIA CS, a.s.

Strana 3 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 728 036,91

1 - Zemní práce 1 770 454,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 183 480,70

4 - Vodorovné konstrukce 538 785,00

5 - Komunikace pozemní 160 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 561,42

997 - Přesun sutě 47 535,25

998 - Přesun hmot 17 019,60

SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 4 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 728 036,91

D 1 Zemní práce 1 770 454,94

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 M2 4 901,500 3,00 14 704,50 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně likvidace"

VV "" ""hráz - vzdušní svah"

VV A1 135*10.5+ 50*16 2 217,500

VV ""provizorní komunikace"

VV B1 175*5 875,000

VV ""zemník"

VV C1 1809 1 809,000

VV D1 "Celkem: "2217.5+875+1809 4 901,500

2 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu M2 650,000 9,00 5 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění vodních rostlin z kamenného opevnění (orobinec, puškvorec, ...) včetně likvidace"

VV A2 260*2.5 650,000

3 K 114203104

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích

staveb provedených na sucho

M3 87,750 272,00 23 868,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

příprava pro doplnění poškozeného návodního opevnění ve 30% z celkové plochy a 1/2 opravované plochy bude rozebírána pro kvalitní

propojení opravy se stávajícím opevnění"

VV "" ""opevnění návodního svahu 30%"

VV A3 260*7.5*0.3*0.3/2 87,750

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 2 100,750 15,00 31 511,25 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV "" ""hráz - vzdušní svah"

VV A4 (135*10.5+ 50*16)*0.1 221,750

VV ""provizorní komunikace"

VV B4 175*4*0.1 70,000

VV ""zemník"

VV C4 1809 1 809,000

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze

Strana 5 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D4 "Celkem: "221.75+70+1809 2 100,750

5 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 795,850 95,00 170 605,75 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251106

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vhodné zeminy (zeminy bez kořenů a suti nebo komunálního odpadu) mohou být použity pro zpětný zásyp konstrukcí nebo dosypání tělesa

hráze"

VV "" ""levá část hráze"

VV A5 (0+5.5+3.9+8.2+9.6+3.4+6.3+9.9+8.15+14.3)/10*150 1 038,750

VV ""odpočívka"

VV B5 (20.7+32.2)/2*40 1 058,000

VV ""zeď"

VV C5 6*10.6 63,600

VV ""odpočet návodního svahu"

VV D5 -((1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3) -364,500

VV E5 "Celkem: "1038.75+1058+63.6+-364.5 1 795,850

6 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 500 do 1 000 m3

M3 1 872,600 80,00 149 808,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251405

VV "" ""dosypání levé části hráze"

VV A6 (0+12.3+14.3+13.9+13.9+13+13+13.3+13.4+13.5)/10*150 1 809,000

VV ""zeď"

VV B6 6*10.6 63,600

VV C6 "Celkem: "1809+63.6 1 872,600

7 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d

M3 364,500 365,00 133 042,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251254

VV "" ""návodní svah"

VV A7 (1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3 364,500

VV B7 "Celkem: "364.5 364,500

8 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 388,470 54,00 20 977,38 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "" ""ornice"

VV A8 3884.7*0.1 388,470

9 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 3 884,700 6,00 23 308,20 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV "" ""levá část hráze"

VV A9 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

VV ""odpočívka"

VV B9 (6.9+7)/2*40 278,000

VV ""zeď"

VV C9 2*10.6 21,200

VV ""provizorní komunikace"

VV D9 175*5 875,000

VV ""zemník"

VV E9 1800 1 800,000

VV F9 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

10 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 58,271 98,00 5 710,56 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Strana 6 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV "" ""levá část hráze"

VV A10 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

VV ""odpočívka"

VV B10 (6.9+7)/2*40 278,000

VV ""zeď"

VV C10 2*10.6 21,200

VV ""provizorní komunikace"

VV D10 175*5 875,000

VV ""zemník"

VV E10 1800 1 800,000

VV F10 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

VV G10 3884.7 * 0.015"Koeficient množství 58,271

11 K 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do

200 mm

M2 3 884,700 45,00 174 811,50 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133

VV "" ""levá část hráze"

VV A11 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

VV ""odpočívka"

VV B11 (6.9+7)/2*40 278,000

VV ""zeď"

VV C11 2*10.6 21,200

VV ""provizorní komunikace"

VV D11 175*5 875,000

VV ""zemník"

VV E11 1800 1 800,000

VV F11 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 4 809,890 50,00 240 494,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

doprava výkopku do zemníku, doprava zeminy pro násyp ze zemníku"

VV "" ""odkopávky"

VV A12 2160.35 2 160,350

VV ""násyp"

VV B12 1809+63.6 1 872,600

VV ""ornice"

VV C12 2*3884.7*0.1 776,940

VV D12 "Celkem: "2160.35+1872.6+776.94 4 809,890

13 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 2 160,350 80,00 172 828,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

uložení do zemníku včetně úpravy terénu"

VV "" ""levá část hráze"

VV A13 (0+5.5+3.9+8.2+9.6+3.4+6.3+9.9+8.15+14.3)/10*150 1 038,750

VV ""odpočívka"

VV B13 (20.7+32.2)/2*40 1 058,000

VV ""zeď"

VV C13 6*10.6 63,600

VV D13 "Celkem: "1038.75+1058+63.6 2 160,350

Strana 7 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 172153102

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z

horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s

M3 1 444,500 220,00 317 790,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172153102

VV "" ""dosypání levé části hráze"

VV A14 (0+12.3+14.3+13.9+13.9+13+13+13.3+13.4+13.5)/10*150 1 809,000

VV ""odpočet návodního svahu"

VV B14 -((1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3) -364,500

VV C14 "Celkem: "1809+-364.5 1 444,500

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 428,100 148,00 63 358,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "" ""zeď"

VV A15 6*10.6 63,600

VV ""návodní svah"

VV B15 (1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3 364,500

VV C15 "Celkem: "63.6+364.5 428,100

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 2 193,750 20,00 43 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "" ""levá část hráze"

VV A16 (0+9.8+11.5+11.5+11.4+11.3+11.5+11.5+11.8+12)/10*150 1 534,500

VV ""odpočívka"

VV B16 (13.5+18.8)/2*40 646,000

VV ""zeď"

VV C16 1.25*10.6 13,250

VV D16 "Celkem: "1534.5+646+13.25 2 193,750

17 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 2 249,400 45,00 101 223,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

VV "" ""levá část hráze"

VV A17 (0+9.8+11.5+11.5+11.4+11.3+11.5+11.5+11.8+12)/10*150 1 534,500

VV ""odpočívka"

VV B17 (13.5+18.8)/2*40 646,000

VV ""zeď"

VV C17 6.5*10.6 68,900

VV D17 "Celkem: "1534.5+646+68.9 2 249,400

18 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů v jakékoliv hornině

M2 1 917,200 40,00 76 688,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV "" ""levá část hráze"

VV A18 (0+9.2+10.7+10.7+10.7+10.9+11+11+11+11.2)/10*150 1 446,000

VV ""odpočívka"

VV B18 (11.3+11.2)/2*40 450,000

VV ""zeď"

VV C18 2*10.6 21,200

VV D18 "Celkem: "1446+450+21.2 1 917,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 183 480,70

19 K 321213235

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 9,010 9 350,00 84 243,50 CS ÚRS 2022 02

Strana 8 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213235

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

použitý kámen např. žula, zdění na MC 30"

VV A19 10.6*1.7*0.5 9,010

20 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované

plochy přes 6 do 12 m

M2 18,020 920,00 16 578,40 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232112

VV A20 10.6*1.7 18,020

21 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 8,056 6 850,00 55 183,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF3-S1"

VV "" ""podkladní beton"

VV A21 10.6*0.1*1.2 1,272

VV ""základ"

VV B21 10.6*0.8*0.8 6,784

VV C21 "Celkem: "1.272+6.784 8,056

22 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 16,960 1 200,00 20 352,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV A22 10.6*2*0.8 16,960

23 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 16,960 420,00 7 123,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV A23 10.6*2*0.8 16,960

D 4 Vodorovné konstrukce 538 785,00

24 K 463211155

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, oživená, s proložením vrstev hlínou a klestem hmotnos

M3 175,500 3 070,00 538 785,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, oživená, s proložením vrstev

hlínou a klestem hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211155

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

použitý kámen např. žula"

VV A24 260*7.5*0.3*0.3 175,500

D 5 Komunikace pozemní 160 200,00

25 K 584121112

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

M2 1 050,000 25,00 26 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu

jednotlivě přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121112

VV A25 175*3 525,000

Strana 9 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B25 525 * 2"Koeficient množství 1 050,000

26 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 1 050,000 20,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Panely v majetku zhotovitele stavby"

27 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 1 050,000 65,00 68 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

28 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 1 050,000 5,00 5 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121

P

Poznámka k položce:

29 K 593815r panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS 263,000 150,00 39 450,00 R položka

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele "

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 561,42

30 K 981513111

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo

vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázd

M3 14,628 722,00 10 561,42 CS ÚRS 2022 02

PP

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene,

zdiva smíšeného nebo hrázděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513111

VV A30 10.6*2.3*0.6 14,628

D 997 Přesun sutě 47 535,25

31 K R2 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 26,404 250,00 6 601,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

suť"

32 K R3 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,840 1 200,00 1 008,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

geosintetika"

33 K R4 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 159,705 250,00 39 926,25 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zemina a kameny"

D 998 Přesun hmot 17 019,60

34 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 340,392 50,00 17 019,60 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

VV A34 680.784/2 340,392

Strana 10 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B34 "Celkem: "340.392 340,392

Strana 11 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 260,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 422 260,10 21,00% 88 674,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 510 934,72

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.2 - Dotěsnění návodního svahu

EUROVIA CS, a.s.

Strana 12 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 422 260,10

1 - Zemní práce 307 828,30

5 - Komunikace pozemní 108 440,00

998 - Přesun hmot 5 991,80

SO 01.2 - Dotěsnění návodního svahu

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 13 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 260,10

D 1 Zemní práce 307 828,30

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 M2 910,000 3,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně likvidace"

VV A1 260*3.5 910,000

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 910,000 15,00 13 650,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV A2 260*3.5 910,000

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 260,000 156,00 40 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

v prostoru odkopávek je vedení nezaměřeného kabelu veřejného osvětlení"

VV A3 260*1 260,000

4 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 500 do 1 000 m3

M3 260,000 80,00 20 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251405

VV A4 260*1 260,000

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 702,000 50,00 35 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

doprava odkopávek do zemníku a zeminy ze zemníku"

VV A5 260+260 520,000

VV ""ornice"

VV B5 2*910*0.1 182,000

VV C5 "Celkem: "520+182 702,000

6 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 91,000 165,00 15 015,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.2 - Dotěsnění návodního svahu

Strana 14 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV "" ""ornice"

VV A6 910*0.1 91,000

7 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 260,000 135,00 35 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

uložení do zemníku"

8 K 172153101

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z

horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 s

M3 260,000 330,00 85 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172153101

9 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 390,000 6,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV A9 260*(3.5-1-1) 390,000

10 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 5,850 98,00 573,30 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A10 260*(3.5-1-1) 390,000

VV B10 390 * 0.015"Koeficient množství 5,850

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 728,000 20,00 14 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV A11 260*(1+0.8+1) 728,000

12 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů v jakékoliv hornině

M2 260,000 40,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV A12 260*1 260,000

13 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 390,000 80,00 31 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV A13 260*(3.5-1-1) 390,000

D 5 Komunikace pozemní 108 440,00

14 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm M2 520,000 122,00 63 440,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přesypání těsnícího klínu a doplnění části svahu"

VV A14 260*2 520,000

15 K R1 Přeložka osvětlení v délce 220 m KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP Přeložka osvětlení v délce 220 m

Strana 15 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zemní práce (výkop, zásyp, obsyp)

- pokládka a dodávka výstražné fólie

- přeložka kabelu vč. dodoávky nového kabelu

- propojení do stávajících lamp VO (7ks)

- prohlídka elek zařízení a revize "

D 998 Přesun hmot 5 991,80

16 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 119,836 50,00 5 991,80 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 16 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 421 983,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 421 983,65 21,00% 508 616,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 930 600,22

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.3 - Drén

EUROVIA CS, a.s.

Strana 17 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 421 983,65

1 - Zemní práce 597 019,98

4 - Vodorovné konstrukce 1 625 389,54

8 - Trubní vedení 144 924,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 180,00

998 - Přesun hmot 38 469,60

SO 01.3 - Drén

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 18 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 421 983,65

D 1 Zemní práce 597 019,98

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 M2 312,500 3,00 937,50 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pravá část je zahrnuta v SO 01.1"

VV "" ""levá část"

VV A1 125*2.5 312,500

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 312,500 29,00 9 062,50 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV "" ""levá část"

VV A2 125*2.5 312,500

3 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d

M3 496,710 365,00 181 299,15 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251254

VV "" ""levá část"

VV A3 125*2.25 281,250

VV ""pravá část"

VV B3 51.3*4.2 215,460

VV C3 "Celkem: "281.25+215.46 496,710

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 559,210 50,00 27 960,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

uložení do zemníku, případně může být výkopek použit do násypů"

VV "" ""levá část"

VV A4 125*2.25 281,250

VV ""pravá část"

VV B4 51.3*4.2 215,460

VV ""ornice"

VV C4 312.5*0.1*2 62,500

VV D4 "Celkem: "281.25+215.46+62.5 559,210

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 31,250 165,00 5 156,25 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.3 - Drén

Strana 19 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV A5 312.5*0.1 31,250

6 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdále

M3 308,525 400,00 123 410,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151201

VV A6 (0.95+0.8)*(125+51.3) 308,525

7 K 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 T 301,473 315,00 94 964,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58344121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

frakce 2/4"

VV A7 (0.95)*(125+51.3)*1.8 301,473

8 K 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 253,872 434,00 110 180,45 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58337302

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

frakce 8/16"

VV A8 (0.8)*(125+51.3)*1.8 253,872

9 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 839,520 6,00 5 037,12 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV "" ""levá část"

VV A9 125*2.5+125*2 562,500

VV ""pravá část"

VV B9 51.3*(3+7.8)/2 277,020

VV C9 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

10 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 12,593 98,00 1 234,11 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV "" ""levá část"

VV A10 125*2.5+125*2 562,500

VV ""pravá část"

VV B10 51.3*(3+7.8)/2 277,020

VV C10 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

VV D10 839.52 * 0.015"Koeficient množství 12,593

11 K 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do

200 mm

M2 839,520 45,00 37 778,40 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133

VV "" ""levá část"

VV A11 125*2.5+125*2 562,500

VV ""pravá část"

VV B11 51.3*(3+7.8)/2 277,020

VV C11 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

D 4 Vodorovné konstrukce 1 625 389,54

12 K 457312813

Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 200

mm

M2 5,198 1 060,00 5 509,88 CS ÚRS 2022 02

PP Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457312813

Strana 20 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

podklad pod drenážní šachty"

VV A12 9*0.76*0.76 5,198

13 K 457971122

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně

zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geot

M2 705,200 55,00 38 786,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes

10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971122

VV A13 (125+51.3)*4 705,200

14 K 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 M2 775,720 98,00 76 020,56 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311085

15 K 461211711 Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár M3 158,670 2 930,00 464 903,10 CS ÚRS 2022 02

PP Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/461211711

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen např. žula"

VV A15 (125+51.3)*0.9 158,670

16 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 352,600 2 950,00 1 040 170,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211152

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen např. žula"

VV A16 4*0.5*(125+51.3) 352,600

D 8 Trubní vedení 144 924,53

17 K 871238111

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200

mm

M 176,300 12,00 2 115,60 CS ÚRS 2022 02

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871238111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

materiál: trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 220°"

VV A17 125+51.3 176,300

18 K 28613016 trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200 M 185,115 295,00 54 608,93 CS ÚRS 2022 02

PP trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 8 perforace 220° pro liniové stavby DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28613016

19 K 895211r Drenážní šachtice kontrolní průměr 315 mm, hl do 1,5 m včetně poklopu KUS 9,000 9 800,00 88 200,00 R položka

PP Drenážní šachtice kontrolní průměr 315 mm, hl do 1,5 m včetně poklopu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

materiál PVC"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 180,00

20 K 919541111 Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm M 4,000 123,00 492,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919541111

Strana 21 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

prostup do vývaru spodní výpusti, DN 250"

VV A20 2*2 4,000

21 K 55283930 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm M 4,000 3 922,00 15 688,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55283930

D 998 Přesun hmot 38 469,60

22 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 769,392 50,00 38 469,60 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

VV A22 1538.784/2 769,392

Strana 22 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 504,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 396 504,37 21,00% 83 265,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 479 770,29

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.4 - Demolice sklepů

EUROVIA CS, a.s.

Strana 23 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 396 504,37

1 - Zemní práce 92 910,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce 240 825,00

5 - Komunikace pozemní 61 200,00

997 - Přesun sutě 240,00

998 - Přesun hmot 1 328,50

SO 01.4 - Demolice sklepů

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 24 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 504,37

D 1 Zemní práce 92 910,87

1 K 111151101 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2 M2 70,500 5,00 352,50 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151101

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně likvidace"

VV A1 15*4.7 70,500

2 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 70,500 61,00 4 300,50 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV A2 15*4.7 70,500

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 106,500 156,00 16 614,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

VV A3 7.1*15 106,500

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 378,600 50,00 18 930,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV A4 106.5+258.0 364,500

VV ""ornice"

VV B4 70.5*0.1*2 14,100

VV C4 "Celkem: "364.5+14.1 378,600

5 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 7,050 54,00 380,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "" ""ornice"

VV A5 70.5*0.1 7,050

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 258,000 148,00 38 184,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV A6 17.2*15 258,000

7 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 111,000 6,00 666,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.4 - Demolice sklepů

Strana 25 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV A7 15*7.4 111,000

8 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 1,665 98,00 163,17 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A8 15*7.4 111,000

VV B8 111 * 0.015"Koeficient množství 1,665

9 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů v jakékoliv hornině

M2 111,000 40,00 4 440,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV A9 15*7.4 111,000

10 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 111,000 80,00 8 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV A10 15*7.4 111,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 240 825,00

11 K 321213235

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 17,500 9 350,00 163 625,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213235

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

použitý kámen např. žula, zdění na MC 30"

VV A11 5*2*3.5*0.5 17,500

12 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované

plochy přes 6 do 12 m

M2 35,000 920,00 32 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232112

VV A12 5*2*3.5 35,000

13 K R1 Ochrana sochy

KOMP

LET

1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP Ochrana sochy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

geotextilie a dřevěnné bednění, montáž i demontáž"

D 5 Komunikace pozemní 61 200,00

14 K 573332r Prolití kameniva popílkovou suspenzí pevnosti 0,5 MPa v množství 102 l/m3 M3 120,000 510,00 61 200,00 R položka

PP Prolití kameniva popílkovou suspenzí pevnosti 0,5 MPa v množství 102 l/m3

VV A14 5*2*3*4 120,000

D 997 Přesun sutě 240,00

15 K R3 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,200 1 200,00 240,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

komunální odpad"

VV A15 0.2 0,200

D 998 Přesun hmot 1 328,50

Strana 26 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 26,570 50,00 1 328,50 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 27 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 715 834,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 715 834,75 21,00% 150 325,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 866 160,05

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.5 - Prodloužení výpusti

EUROVIA CS, a.s.

Strana 28 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 715 834,75

1 - Zemní práce 238 864,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 256 568,64

4 - Vodorovné konstrukce 88 938,00

8 - Trubní vedení 27 032,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 235,00

997 - Přesun sutě 7 600,00

998 - Přesun hmot 1 595,65

SO 01.5 - Prodloužení výpusti

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 29 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 715 834,75

D 1 Zemní práce 238 864,96

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 M2 174,000 3,00 522,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně likvidace"

VV "" ""břeh"

VV A1 9*2 18,000

VV ""hráz"

VV B1 20*7.8 156,000

VV C1 "Celkem: "18+156 174,000

2 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 16,000 1 380,00 22 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203103

VV A2 2.5*4*0.4+3*10*0.4 16,000

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 174,000 29,00 5 046,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV "" ""břeh"

VV A3 9*2 18,000

VV ""hráz"

VV B3 20*7.8 156,000

VV C3 "Celkem: "18+156 174,000

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 232,500 156,00 36 270,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

VV A4 7.5*6+25*7.5 232,500

5 K 122251404

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 100 do 500 m3

M3 229,500 106,00 24 327,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251404

VV A5 7.5*30.6 229,500

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 496,800 50,00 24 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV A6 232.5+229.5 462,000

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.5 - Prodloužení výpusti

Strana 30 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""ornice"

VV B6 2*174*0.1 34,800

VV C6 "Celkem: "462+34.8 496,800

7 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 17,400 54,00 939,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "" ""ornice"

VV A7 174*0.1 17,400

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 232,500 135,00 31 387,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

9 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 229,500 148,00 33 966,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV A9 7.5*30.6 229,500

10 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 188,000 6,00 1 128,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV A10 9*2+20*8.5 188,000

11 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 2,820 98,00 276,36 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A11 9*2+20*8.5 188,000

VV B11 188 * 0.015"Koeficient množství 2,820

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 210,500 20,00 4 210,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

13 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 210,500 45,00 9 472,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

VV "" ""vývar"

VV A13 9.5*7 66,500

VV ""hráz"

VV B13 20*7.2 144,000

VV C13 "Celkem: "66.5+144 210,500

14 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování

násypů v jakékoliv hornině

M2 170,000 40,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101

VV A14 20*8.5 170,000

15 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 188,000 80,00 15 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV A15 9*2+20*8.5 188,000

16 K 182351r

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm, včetně osetí

M2 188,000 120,00 22 560,00 R položka

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm, včetně osetí

Strana 31 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

položka obsahuje osetí včetně travního semene"

VV A16 9*2+20*8.5 188,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 256 568,64

17 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 18,852 6 850,00 129 136,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF3-S1"

VV "" ""podkladní beton"

VV A17 0.1*1.2*6.8+0.1*5.5*1.1 1,421

VV ""výtokové čelo"

VV B17 6.8*1*0.8+6.8*1.8*0.4 10,336

VV ""čelo propustku"

VV C17 5.5*0.9*0.7+5.5*1.65*0.4 7,095

VV D17 "Celkem: "1.421+10.336+7.095 18,852

18 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 42,912 1 200,00 51 494,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "" ""výtokové čelo"

VV A18 6.8*1*0.8*2+6.8*1.8*0.4*2+2.8*0.8*2 25,152

VV ""čelo propustku"

VV B18 5.5*0.9*0.7*2+5.5*1.65*0.4*2+2.55*0.7*2 17,760

VV C18 "Celkem: "25.152+17.76 42,912

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 42,912 420,00 18 023,04 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "" ""výtokové čelo"

VV A19 6.8*1*0.8*2+6.8*1.8*0.4*2+2.8*0.8*2 25,152

VV ""čelo propustku"

VV B19 5.5*0.9*0.7*2+5.5*1.65*0.4*2+2.55*0.7*2 17,760

VV C19 "Celkem: "25.152+17.76 42,912

20 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,729 55 000,00 40 095,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111

VV "" ""propustek"

VV A20 0.108+0.2 0,308

VV ""výtokové čelo"

VV B20 0.137+0.284 0,421

VV C20 "Celkem: "0.308+0.421 0,729

21 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,324 55 000,00 17 820,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

Strana 32 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

KARI sítě 8x100x100"

VV "" ""obetonávka potrubí"

VV A21 0.324*0.4 0,130

VV ""výztuž vývaru"

VV B21 0.324*0.6 0,194

VV C21 "Celkem: "0.13+0.194 0,324

D 4 Vodorovné konstrukce 88 938,00

22 K 451314213 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 48,600 755,00 36 693,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451314213

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF1-S1"

VV A22 9*5.4 48,600

23 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 200 mm

M2 40,500 1 290,00 52 245,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kamen např. žula, MC 30"

VV A23 7.5*5.4 40,500

D 8 Trubní vedení 27 032,50

24 K 871423121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve

sklonu do 20 % DN 500

M 3,000 219,00 657,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871423121

25 K 28611162 trubka kanalizační PVC DN 500x3000mm SN8 M 3,000 4 621,00 13 863,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PVC DN 500x3000mm SN8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611162

26 K 89962318r Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 M3 3,250 3 850,00 12 512,50 položka

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

VV A26 2.6*1.25 3,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 235,00

27 K 919123r Těsnění spár s oddáleným bobtnáním M 12,300 1 200,00 14 760,00 R položka

PP Těsnění spár s oddáleným bobtnáním

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bentonitový pásek"

VV A27 5.5+6.8 12,300

28 K 981511118 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů) M3 11,250 1 260,00 14 175,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí drátokamenných (gabionů)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981511118

VV A28 2*0.75*7.5 11,250

29 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu M3 13,325 3 200,00 42 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513114

VV "" ""výtokové čelo"

VV A29 7.5*1.5*0.5 5,625

Strana 33 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""propustek - vtok"

VV B29 5.5*0.7*2 7,700

VV C29 "Celkem: "5.625+7.7 13,325

30 K 985564113

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm,

průměru přes 8 do 10 mm

KUS 130,000 182,00 23 660,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

průměr kotev 10 mm z oceli B500B délky 400 mm, počet 5ks/m2 zdi i dlažby"

D 997 Přesun sutě 7 600,00

31 K R2 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 30,400 250,00 7 600,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

suť"

D 998 Přesun hmot 1 595,65

32 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 31,913 50,00 1 595,65 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 34 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 301 350,00 21,00% 63 283,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 633,50

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.6 , SO 02 - Odstranění pařezů na tělese hráze a pro bezpečnostní přeliv

EUROVIA CS, a.s.

Strana 35 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 301 350,00

1 - Zemní práce 301 350,00

SO 01.6 , SO 02 - Odstranění pařezů na tělese hráze a pro bezpečnostní přeliv

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 36 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 350,00

D 1 Zemní práce 301 350,00

1 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm KUS 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101

VV "" ""pařezy z kácených stromů"

VV A1 1+2 3,000

VV ""stávající pařezy "

VV B1 1+1 2,000

VV C1 "Celkem: "3+2 5,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm KUS 24,000 2 700,00 64 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102

VV "" ""pařezy z kácených stromů"

VV A2 12+7 19,000

VV ""stávající pařezy"

VV B2 5 5,000

VV C2 "Celkem: "19+5 24,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm KUS 19,000 3 700,00 70 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103

VV "" ""pařezy z kácených stromů"

VV A3 8+3 11,000

VV ""stávající pařezy"

VV B3 6+2 8,000

VV C3 "Celkem: "11+8 19,000

4 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm KUS 5,000 6 700,00 33 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251104

VV "" ""pařezy z kácených stromů"

VV A4 2+2 4,000

VV ""stávající pařezy "

VV B4 1 1,000

VV C4 "Celkem: "4+1 5,000

5 K 112251105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm KUS 4,000 9 700,00 38 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251105

VV "" ""stávající pařezy "

VV A5 4 4,000

VV B5 "Celkem: "4 4,000

6 K 112251107 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm KUS 1,000 12 600,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.6 , SO 02 - Odstranění pařezů na tělese hráze a pro bezpečnostní přeliv

Strana 37 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251107

VV "" ""stávající pařezy "

VV A6 1 1,000

VV B6 "Celkem: "1 1,000

7 K 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm KUS 1,000 14 300,00 14 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251108

VV "" ""stávající pařezy"

VV A7 1 1,000

VV B7 "Celkem: "1 1,000

8 K 174251201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

KUS 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251201

9 K 174251202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

KUS 24,000 450,00 10 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251202

10 K 174251203

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

KUS 19,000 550,00 10 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251203

11 K 174251204

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

KUS 5,000 650,00 3 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251204

12 K 174251205

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm

KUS 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251205

13 K 174251206

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 1100 do 1300 mm

KUS 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251206

14 K 174251207

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu

zasypávky průměru pařezu přes 1300 do 1500 mm

KUS 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes

1300 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174251207

15 K R1 Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

KOMP

LET

1,000 27 000,00 27 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

Strana 38 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 446,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 446,91 21,00% 12 063,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 510,76

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.7 - Náhradní výsadba

EUROVIA CS, a.s.

Strana 39 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 57 446,91

1 - Zemní práce 55 057,95

998 - Přesun hmot 2 388,96

SO 01.7 - Náhradní výsadba

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 40 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 446,91

D 1 Zemní práce 55 057,95

1 K 183101315

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do

1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

KUS 14,000 956,00 13 384,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101315

2 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 1,575 850,00 1 338,75 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10364101

VV A2 14*0.125*0.5*1.8 1,575

VV B2 "Celkem: "1.575 1,575

3 K 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 0,525 1 500,00 787,50 CS ÚRS 2022 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10321100

P

Poznámka k položce:

kompost

VV A3 14*0.125*0.3 0,525

VV B3 "Celkem: "0.525 0,525

4 K 58154416 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 T 0,630 850,00 535,50 CS ÚRS 2022 02

PP písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58154416

VV A4 14*0.125*0.2*1.8 0,630

VV B4 "Celkem: "0.63 0,630

5 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce

kmene přes 1,8 do 2,5 m

KUS 14,000 824,00 11 536,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184201112

6 K 02650R dub letní /Quercus robur/ 150-200cm KUS 14,000 250,00 3 500,00

PP dub letní /Quercus robur/ 150-200cm

7 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m KUS 42,000 207,00 8 694,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132

VV A7 3*14 42,000

VV B7 "Celkem: "42 42,000

8 K 60591320 kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m M 105,000 75,00 7 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60591320

VV A8 14*3/2*5 105,000

VV B8 "Celkem: "105 105,000

9 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 1,484 106,00 157,30 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 01.7 - Náhradní výsadba

Strana 41 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184501141

VV A9 14*(1.5*0.15*0.15*3.14) 1,484

VV B9 "Celkem: "1.484 1,484

10 K 61894000 rákos ohradový neloupaný 60x100cm M2 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP rákos ohradový neloupaný 60x100cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61894000

VV A10 14/2 7,000

VV B10 "Celkem: "7 7,000

11 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m KUS 14,000 179,00 2 506,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121

12 K 184813125 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2 KUS 14,000 7,00 98,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813125

13 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým

rostlinám

T 0,007 32 100,00 224,70 CS ÚRS 2022 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114

VV A13 14*0.0005 0,007

VV B13 "Celkem: "0.007 0,007

14 K 10390001 hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel KG 7,000 85,00 595,00 CS ÚRS 2022 02

PP hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/10390001

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 0,700 466,00 326,20 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV A15 14*0.05 0,700

VV B15 "Celkem: "0.7 0,700

D 998 Přesun hmot 2 388,96

16 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 2,212 1 080,00 2 388,96 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

VV A16 1.575+0.63+0.007 2,212

VV B16 "Celkem: "2.212 2,212

Strana 42 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 471 202,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 471 202,69 21,00% 728 952,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 200 155,25

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

EUROVIA CS, a.s.

Strana 43 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 471 202,69

1 - Zemní práce 237 399,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 424 238,60

4 - Vodorovné konstrukce 200 040,00

5 - Komunikace pozemní 14 125,00

8 - Trubní vedení 1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 520 198,00

997 - Přesun sutě 66 596,00

998 - Přesun hmot 7 405,45

SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 44 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 471 202,69

D 1 Zemní práce 237 399,64

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu M2 138,645 9,00 1 247,81 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro jakoukoliv plochu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění vodních rostlin z kamenného opevnění (orobinec, puškvorec, ...) včetně likvidace a travin ze břehu"

VV A1 13.37*8.5+25 138,645

2 K 114203104

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích

staveb provedených na sucho

M3 12,500 272,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kamenný práh před přelivem, kamenivo bude použito do záhozů"

VV A2 10*2.5*0.5 12,500

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 113,645 29,00 3 295,71 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113

VV A3 13.37*8.5 113,645

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 592,900 156,00 92 492,40 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

z výkopku bude tvořena provizorní hrázka před stavební jámou, tedy položka obsahuje i demolici hrázky"

VV A4 (21+28)/2*12.1 296,450

VV B4 296.45 * 2"Koeficient množství 592,900

5 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do

M3 44,720 599,00 26 787,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251252

VV A5 1.5*1*7.6+1*(3+1.8)*4.9+4.9*1*2 44,720

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 973,079 50,00 48 653,95 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv

Strana 45 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

doprava výkopku do zemníku nebo meziskládku, doprava zeminy pro násyp ze zemníku nebo z meziskládky"

VV "" ""doprava na mezideponii (zemník)"

VV A6 592.9+44.72 637,620

VV ""doprava z mezideponie"

VV B6 335.459 335,459

VV C6 "Celkem: "637.62+335.459 973,079

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 335,459 148,00 49 647,93 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV A7 5.25*18.6+14.2*13.37+0.75*2*(18.6+13.37) 335,459

8 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdále

M3 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151201

VV A8 2 2,000

9 K 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 T 3,600 315,00 1 134,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58344121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

frakce 4/8"

VV A9 2*1.8 3,600

10 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 113,645 6,00 681,87 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV A10 13.37*8.5 113,645

11 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 1,705 98,00 167,09 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A11 13.37*8.5 113,645

VV B11 113.645 * 0.015"Koeficient množství 1,705

12 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.

vrstvy do 200 mm

M2 113,645 80,00 9 091,60 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123

VV A12 13.37*8.5 113,645

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 424 238,60

13 K 316911112

Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek přes 180

do 300 mm

M2 12,090 824,00 9 962,16 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspárováním i vypálením spár, tl. desek přes 180 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/316911112

VV A13 18.6*0.65 12,090

14 K R1 deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2

KOMP

LET

1,000 48 000,00 48 000,00 R položka

PP deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kamenořez na přelivné hraně s osazením kotev a vybroušených drážek dle výkresové dokumentace, dodávka včetně dopravy"

15 K 321213235

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 17,850 9 350,00 166 897,50 CS ÚRS 2022 02

Strana 46 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213235

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kamen lomový např. žula na MC30"

VV "" ""přelivná hrana"

VV A15 18.6*1.5*0.25 6,975

VV ""boční stěna"

VV B15 13.4*3*0.25 10,050

VV ""práh"

VV C15 0.5*3.3*2*0.25 0,825

VV D15 "Celkem: "6.975+10.05+0.825 17,850

16 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované

plochy přes 6 do 12 m

M2 71,400 920,00 65 688,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232112

VV "" ""přelivná hrana"

VV A16 18.6*1.5 27,900

VV ""boční stěna"

VV B16 13.4*3 40,200

VV ""práh"

VV C16 0.5*3.3*2 3,300

VV D16 "Celkem: "27.9+40.2+3.3 71,400

17 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 152,410 6 850,00 1 044 008,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF3-S1"

VV "" ""deska spadiště"

VV A17 86*0.4 34,400

VV ""přelivná hrana"

VV B17 18.6*1.5*0.4+18.6*1.25*1.6 48,360

VV ""boční stěna"

VV C17 13.4*3*0.5+13.4*1.25*1.6 46,900

VV ""těsnící práh"

VV D17 33.26*0.5 16,630

VV ""zavazovací křídlo"

VV E17 3.4*3*0.35+3.4*1.25*0.6 6,120

VV F17 "Celkem: "34.4+48.36+46.9+16.63+6.12 152,410

18 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 360,162 1 200,00 432 194,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "" ""přelivná hrana"

VV A18 18.6*1.5*2+2*1.5*0.4+18.6*1.25*2+2*1.25*1.6 107,500

VV ""boční stěna"

VV B18 13.4*3*2+2*3*0.5+13.4*1.25*2+2*1.25*1.6 120,900

VV ""těsnící práh"

VV C18 33.26*2 66,520

VV ""zavazovací křídlo"

VV D18 3.4*3*2+2*3*0.35+3.4*1.25*2+2*1.25*0.6 32,500

VV E18 "Celkem: "107.5+120.9+66.52+32.5 327,420

VV F18 327.42 * 1.1"Koeficient množství 360,162

Strana 47 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 360,162 420,00 151 268,04 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "" ""přelivná hrana"

VV A19 18.6*1.5*2+2*1.5*0.4+18.6*1.25*2+2*1.25*1.6 107,500

VV ""boční stěna"

VV B19 13.4*3*2+2*3*0.5+13.4*1.25*2+2*1.25*1.6 120,900

VV ""těsnící práh"

VV C19 33.26*2 66,520

VV ""zavazovací křídlo"

VV D19 3.4*3*2+2*3*0.35+3.4*1.25*2+2*1.25*0.6 32,500

VV E19 "Celkem: "107.5+120.9+66.52+32.5 327,420

VV F19 327.42 * 1.1"Koeficient množství 360,162

20 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 1,216 55 000,00 66 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111

VV "" ""průměr 6 mm"

VV A20 319.76*0.222/1000 0,071

VV ""průměr 8 mm"

VV B20 2362.007*0.395/1000 0,933

VV ""průměr 10 mm"

VV C20 344*0.617/1000 0,212

VV D20 "Celkem: "0.071+0.933+0.212 1,216

21 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 4,524 55 000,00 248 820,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "" ""průměr 14 mm"

VV A21 3744.801*1.208/1000 4,524

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 3,464 55 000,00 190 520,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

z důvodu náročnějšího tvaru konstrukce je počítáno 20% na průstřih sítí"

VV "" ""150x150x8"

VV A22 96*5.4/1000 0,518

VV ""100x100x10"

VV B22 192*12.34/1000 2,369

VV C22 "Celkem: "0.518+2.369 2,887

VV D22 2.887 * 1.2"Koeficient množství 3,464

D 4 Vodorovné konstrukce 200 040,00

23 K 451314214 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm M2 86,000 942,00 81 012,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451314214

VV A23 86 86,000

Strana 48 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 457971121

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně

zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geot

M2 18,000 57,00 1 026,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes

10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971121

VV A24 6*3 18,000

25 K 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 M2 21,600 100,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311088

26 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 200 mm

M2 89,800 1 290,00 115 842,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen např. žula na MC30"

VV "" ""spadiště"

VV A26 86 86,000

VV ""povrch prahu"

VV B26 7.6*0.5 3,800

VV C26 "Celkem: "86+3.8 89,800

D 5 Komunikace pozemní 14 125,00

27 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze silničních panelů

M2 75,000 20,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Panely v majetku zhotovitele stavby"

VV A27 25*3 75,000

28 K 113311121 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie M2 100,000 5,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113311121

VV A28 25*4 100,000

29 K 593815r panel silniční 3,00x1,00x0,15m KUS 25,000 150,00 3 750,00 R položka

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele "

30 K 584121112

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2

M2 75,000 25,00 1 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu

jednotlivě přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/584121112

VV A30 25*3 75,000

31 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 100,000 65,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV A31 25*4 100,000

D 8 Trubní vedení 1 200,00

32 K 871218r Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního potrubí, průměru 100 mm M 4,000 150,00 600,00 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního potrubí, průměru 100 mm

Strana 49 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 28611223

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací

drenáže

M 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611223

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 520 198,00

34 K 919123r Těsnění spár s oddáleným bobtnáním M 14,600 280,00 4 088,00 R položka

PP Těsnění spár s oddáleným bobtnáním

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bentonitový pásek"

VV A34 3.0+1.8+2*4.9 14,600

35 K R 2 Úprava dilatační spáry PVC pásem M 73,600 150,00 11 040,00 R položka

PP Úprava dilatační spáry PVC pásem

VV A35 35+3.1+18+17.5 73,600

36 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem T 4,200 4 180,00 17 556,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981332111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

demolice lávky a stavidel"

VV A36 3.6+0.6 4,200

37 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu M3 100,200 3 200,00 320 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513114

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

demolice pilířů a dosedací konstrukce"

VV A37 3*3.2*5+2*6*3.2+0.4*11.5*3 100,200

38 K 985564113

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm,

průměru přes 8 do 10 mm

KUS 807,000 182,00 146 874,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

průměr kotev 10 mm z oceli B500B délky 400 mm, počet 5ks/m2 zdi i dlažby"

VV "" ""spadiště"

VV A38 86*5 430,000

VV ""povrch prahu"

VV B38 7.6*0.5*5 19,000

VV ""přelivná hrana"

VV C38 18.6*1.5*5+0.5 140,000

VV ""boční stěna"

VV D38 13.4*3*5 201,000

VV ""práh"

VV E38 0.5*3.3*2*5+0.5 17,000

VV F38 "Celkem: "430+19+140+201+17 807,000

39 K R 3 přístup na stavbu

SOUB

OR

1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP přístup na stavbu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sjezdová rampa - násyp z vytěženého materiálu, silniční panely, délka 25 m včetně likvidace"

D 997 Přesun sutě 66 596,00

Strana 50 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K R 4 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 241,482 250,00 60 370,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

suť"

41 K R 5 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 22,750 50,00 1 137,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zemina a kameny"

42 K R 7 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 0,080 1 100,00 88,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

geosintetika"

43 K R10 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

VV "" ""kovový odpad v majetku investora "

VV A43 1 1,000

D 998 Přesun hmot 7 405,45

44 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 148,109 50,00 7 405,45 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 51 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 559 722,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 559 722,85 21,00% 327 541,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 887 264,65

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv

EUROVIA CS, a.s.

Strana 52 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 559 722,85

1 - Zemní práce 118 729,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 036 999,70

4 - Vodorovné konstrukce 135 296,44

767 - Konstrukce zámečnické 47 732,85

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 995,25

8 - Trubní vedení 16 794,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 569,84

997 - Přesun sutě 1 250,00

998 - Přesun hmot 3 354,65

SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 53 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 559 722,85

D 1 Zemní práce 118 729,37

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 M2 66,600 3,00 199,80 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně likvidace"

VV A1 2*13.4+4*9.95 66,600

2 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo

betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov

M3 15,119 1 380,00 20 864,22 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203103

VV A2 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2*0.35 15,119

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 66,600 61,00 4 062,60 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV A3 66.6 66,600

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 66,600 15,00 999,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

5 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 139,223 185,00 25 756,26 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

VV "" ""pravá zeď"

VV A5 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*2 78,028

VV ""levá zeď"

VV B5 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*2 61,195

VV C5 "Celkem: "78.028+61.195 139,223

6 K 122251405

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 500 do 1 000 m3

M3 121,813 80,00 9 745,04 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251405

VV "" ""pravá zeď"

VV A6 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*0.7 67,732

VV ""levá zeď"

VV B6 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*0.7 54,081

VV C6 "Celkem: "67.732+54.081 121,813

7 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 10,168 1 030,00 10 473,04 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv

Strana 54 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV A7 12.4*0.4*(1.9+2.2)/2 10,168

8 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 284,524 50,00 14 226,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

doprava výkopku do zemníku, doprava zeminy pro násyp ze zemníku"

VV A8 2*66.6*0.1 13,320

VV B8 139.223 139,223

VV C8 10.168 10,168

VV D8 121.813 121,813

VV E8 "Celkem: "13.32+139.223+10.168+121.813 284,524

9 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 13,320 54,00 719,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV A9 66.6*0.1*2 13,320

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 121,813 148,00 18 028,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "" ""pravá zeď"

VV A10 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*0.7 67,732

VV ""levá zeď"

VV B10 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*0.7 54,081

VV C10 "Celkem: "67.732+54.081 121,813

11 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdále

M3 10,508 400,00 4 203,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151201

VV A11 0.45*(9.95+13.4) 10,508

12 K 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 T 18,914 315,00 5 957,91 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/58344121

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

frakce 4/8"

VV A12 0.45*(9.95+13.4)*1.8 18,914

13 K 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině

nebo na svahu do 1:5

M2 66,600 6,00 399,60 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121

VV A13 66.6 66,600

14 K 00572470 osivo směs travní univerzál KG 0,999 98,00 97,90 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/00572470

VV A14 66.6 66,600

VV B14 66.6 * 0.015"Koeficient množství 0,999

15 K 182351133

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do

200 mm

M2 66,600 45,00 2 997,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Strana 55 z 100

PČ P___ _T_y_Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 036 999,70

16 K 321213235

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op

M3 14,594 9 350,00 136 453,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213235

VV A16 (9.95+13.4)*2.5*0.25 14,594

17 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované

plochy přes 6 do 12 m

M2 58,375 920,00 53 705,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985232112

VV A17 (9.95+13.4)*2.5 58,375

18 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 68,286 6 850,00 467 759,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF3-S1"

VV "" ""tesnící práh"

VV A18 12.4*0.4*(2.2+1.9)*1.15 23,386

VV ""podkladní beton"

VV B18 1.7*0.1*(14.4+9.95) 4,140

VV ""základ"

VV C18 (14.4+9.95)*0.55*1.3 17,410

VV ""zdi"

VV D18 (13.4+9.95)*2.5*0.4 23,350

VV E18 "Celkem: "23.386+4.14+17.41+23.35 68,286

19 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 151,535 1 200,00 181 842,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV "" ""základ"

VV A19 (14.4+9.95)*2*0.55+2*2*2.5*0.4 30,785

VV ""zdi"

VV B19 (13.4+9.95)*2*2.5+2*2*2.5*0.4 120,750

VV C19 "Celkem: "30.785+120.75 151,535

20 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 151,535 420,00 63 644,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV "" ""základ"

VV A20 (14.4+9.95)*2*0.55+2*2*2.5*0.4 30,785

VV ""zdi"

VV B20 (13.4+9.95)*2*2.5+2*2*2.5*0.4 120,750

VV C20 "Celkem: "30.785+120.75 151,535

21 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,817 55 000,00 44 935,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111

Strana 56 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "" ""práh průměr 8 mm"

VV A21 908.817*0.395/1000 0,359

VV ""zdi průměr 6 mm"

VV B21 98.112*0.222/1000 0,022

VV ""zdi průměr 8 mm"

VV C21 1105.038*0.395/1000 0,436

VV D21 "Celkem: "0.359+0.022+0.436 0,817

22 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních

elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 1,612 55 000,00 88 660,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366112

VV "" ""zdi průměr 14 mm"

VV A22 1334.66*1.208/1000 1,612

D 4 Vodorovné konstrukce 135 296,44

23 K 451314214 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm M2 43,198 942,00 40 692,52 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451314214

VV A23 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2 43,198

24 K 457971121

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně

zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geot

M2 70,500 57,00 4 018,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes

10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971121

VV A24 3*(4.5+8.5+10.5) 70,500

25 K 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 M2 84,600 100,00 8 460,00 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/69311088

26 K 462511370

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých

kamenů přes 200 do 500 kg

M3 15,000 1 760,00 26 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462511370

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen např. žula"

27 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,

tl. kamene 200 mm

M2 43,198 1 290,00 55 725,42 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

lomový kámen např. žula na MC30"

VV A27 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2 43,198

D 767 Konstrukce zámečnické 47 732,85

39 K 429172r Výroba a montáž ocelového zábradlí včetně kotvících prvků KG 495,000 35,00 17 325,00 R položka

PP Výroba a montáž ocelového zábradlí včetně kotvících prvků

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

výroba ocelového zábradlí včetně kotvících prvků"

VV A28 (272+124)*1.25 495,000

40 K 14550244 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x2mm T 0,272 75 000,00 20 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550244

Strana 57 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,96 kg/m"

VV A29 (51.7+((51.7/1.5+2)*1.1))*2.96/1000 0,272

41 K 14550136 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm T 0,124 75 000,00 9 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/14550136

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,4 kg/m"

VV A30 51.7*2.4/1000 0,124

42 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,495 1 430,00 707,85 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 995,25

43 K 78312116r

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) konstrukcí

lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 2x antik

M2 26,635 150,00 3 995,25 R položka

PP

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"

matný povrch 2x antikorozní, 1x základní 1x email

VV A32 51.7*(2*0.05+2*0.03) 8,272

VV B32 (51.7+((51.7/1.5+2)*1.1))*(4*0.05) 18,363

VV C32 "Celkem: "8.272+18.363 26,635

D 8 Trubní vedení 16 794,75

28 K 871218r Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního potrubí, průměru 100 mm M 28,500 150,00 4 275,00 R položka

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního potrubí, průměru 100 mm

VV A33 4.5+8.5+10.5+1*5 28,500

29 K 28611223

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací

drenáže

M 29,925 150,00 4 488,75 CS ÚRS 2022 02

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611223

30 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve

sklonu do 20 % DN 315

M 3,000 177,00 531,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871373121

31 K 28611157 trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN8 M 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28611157

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 569,84

32 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 51,700 950,00 49 115,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/911121111

VV A37 23.5+28.2 51,700

33 K 919123r Těsnění spár s oddáleným bobtnáním M 23,350 1 200,00 28 020,00 R položka

PP Těsnění spár s oddáleným bobtnáním

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

bentonitový pásek"

VV A38 13.4+9.95 23,350

34 K 981513111

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo

vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázd

M3 41,738 722,00 30 134,84 CS ÚRS 2022 02

Strana 58 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene,

zdiva smíšeného nebo hrázděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513111

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vybouraný materiál může být použit do záhozu nebo jako podklad pod provizorní komunikaci"

VV A39 (13.4+9.95)*(2.5+0.75)*0.55 41,738

35 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu M3 2,000 3 200,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513114

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

demolice spadišťové šachty"

VV A40 2 2,000

36 K 985564113

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm,

průměru přes 8 do 10 mm

KUS 450,000 182,00 81 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564113

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

průměr kotev 10 mm z oceli B500B délky 400 mm, počet 5ks/m2 zdi i dlažby"

VV "" ""dlažba"

VV A41 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2*5+0.012 216,000

VV ""zdi"

VV B41 5*(13.4+9.95)*2+0.5 234,000

VV C41 "Celkem: "216+234 450,000

D 997 Přesun sutě 1 250,00

37 K R2 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 5,000 250,00 1 250,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

suť "

D 998 Přesun hmot 3 354,65

38 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 67,093 50,00 3 354,65 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

VV A43 134.185/2 67,093

Strana 59 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 533 131,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 533 131,30 21,00% 111 957,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 645 088,87

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 04 - Sanace stávajícího odběru

EUROVIA CS, a.s.

Strana 60 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 533 131,30

1 - Zemní práce 208 605,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 140,00

5 - Komunikace pozemní 50 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 530,00

997 - Přesun sutě 39 844,00

998 - Přesun hmot 12,30

SO 04 - Sanace stávajícího odběru

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 61 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533 131,30

D 1 Zemní práce 208 605,00

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 M3 290,000 156,00 45 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104

VV A1 400-11*5*2 290,000

2 K 122251404

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 100 do 500 m3

M3 180,000 106,00 19 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251404

VV A2 360/2 180,000

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 650,000 50,00 32 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103

VV A3 290+360 650,000

4 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 180,000 54,00 9 720,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV A4 360/2 180,000

5 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 110,000 135,00 14 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

uložení nevhodné zeminy do zemníku"

VV A5 290-360/2 110,000

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 360,000 148,00 53 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění travin, skrývka, těsnící klín na návodním svahu a následná úprava terénu je součásti objektu SO 01.1"

VV A6 470-11*5*2 360,000

Rekonstrukce Finklova rybníka

SO 04 - Sanace stávajícího odběru

Strana 62 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 484,000 20,00 9 680,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV A7 35*10+35*2.7*2-11*5 484,000

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 539,000 45,00 24 255,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111

VV A8 35*10+35*2.7*2 539,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 140,00

9 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 2,000 6 850,00 13 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

specifikace XC4, XF3-S1"

VV A9 2*2.5*0.4 2,000

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 12,000 1 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010

VV A10 2*2.5*2+2*0.5*2 12,000

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 12,000 420,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010

VV A11 2*2.5*2+2*0.5*2 12,000

D 5 Komunikace pozemní 50 000,00

12 K R Zatěsnění ponechávaného potrubí

KOMP

LET

1,000 50 000,00 50 000,00 R položka

PP Zatěsnění ponechávaného potrubí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

4x zavaření ocelovou deskou 0,55*0,55 m tl. 10 mm a vyplnění jílocementovou (nízkotlaká injektáž), včetně materiálu"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 530,00

13 K 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes

M 38,000 1 840,00 69 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966008112

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

likvidace odběrného ocelového potrubí, likvidace do sběru"

VV A13 2*25+2*5-2*11 38,000

14 K 981513111

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo

vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázd

M3 5,000 722,00 3 610,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 63 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene,

zdiva smíšeného nebo hrázděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513111

15 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu M3 40,000 3 200,00 128 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981513114

D 997 Přesun sutě 39 844,00

16 K R2 Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy T 139,376 250,00 34 844,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

suť "

VV "" ""142,665 (suť) - 3,289 (kovový odpad)"

VV A16 142.665-3.289 139,376

VV B16 "Celkem: "139.376 139,376

17 K R10 Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu

VV "" ""kovový odpad v majetku investora "

VV A17 1 1,000

D 998 Přesun hmot 12,30

18 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m T 0,246 50,00 12,30 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011

Strana 64 z 100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 612 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 612 000,00 21,00% 128 520,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 740 520,00

Rekonstrukce Finklova rybníka

VON - Vedlejší a ostatní náklady

EUROVIA CS, a.s.

Strana 65 z 100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 612 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 612 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 66 z 100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 612 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 612 000,00

1 K R 1 Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

SOUB

OR

1,000 95 000,00 95 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vybavení ZS - buňky, sklad, TOI, centrála, hasící prostředky, sanační prostředky"

2 K R 2 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

SOUB

OR

1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

3 K R 3 Zabezpečení staveniště

SOUB

OR

1,000 60 000,00 60 000,00

PP Zabezpečení staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zábrany v místech uzávěry vozovky, resp. přístupu na hráz

- vymezení a ohraničení stavby páskou

- dopravní značení"

4 K R4 Fotodokumentace stavby

SOUB

OR

1,000 2 500,00 2 500,00

PP Fotodokumentace stavby

5 K R 5 Geodetické práce

SOUB

OR

1,000 220 000,00 220 000,00

PP Geodetické práce

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

vytyčení stavby, hranic pozemků a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického plánu"

6 K R6 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

SOUB

OR

1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

7 K R 7 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

SOUB

OR

1,000 5 000,00 5 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

2x zkouška hutnění Proctor standart, zátěžové zkoušky pláně"

8 K R 8 Doplnění havarijního a povodňového plánu

SOUB

OR

1,000 7 500,00 7 500,00

PP Doplnění havarijního a povodňového plánu

Rekonstrukce Finklova rybníka

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 67 z 100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K R 9 pasportizace okolních objektů

SOUB

OR

1,000 2 000,00 2 000,00

PP pasportizace okolních objektů

10 K R 10 zkoušky hutnění 8ks a účast geotechnika na stavbě 7x

SOUB

OR

1,000 35 000,00 35 000,00

PP zkoušky hutnění 8ks a účast geotechnika na stavbě 7x

11 K R 11

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická č

SOUB

OR

1,000 165 000,00 165 000,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného

provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Pořízení fotodokumentace stavby.

Strana 68 z 100

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum:

Kód Popis MJ Výměra

SO 01.1 Dosypání tělesa hráze

A1 A1 2 217,500

"" ""hráz - vzdušní svah" 0,000

A1 135*10.5+ 50*16 2 217,500

A10 A10 910,500

"" ""levá část hráze" 0,000

A10 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

A11 A11 910,500

"" ""levá část hráze" 0,000

A11 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

A12 A12 2 160,350

"" ""odkopávky" 0,000

A12 2160.35 2 160,350

A13 A13 1 038,750

"" ""levá část hráze" 0,000

A13 (0+5.5+3.9+8.2+9.6+3.4+6.3+9.9+8.15+14.3)/10*150 1 038,750

A14 A14 1 809,000

"" ""dosypání levé části hráze" 0,000

A14 (0+12.3+14.3+13.9+13.9+13+13+13.3+13.4+13.5)/10*150 1 809,000

A15 A15 63,600

"" ""zeď" 0,000

A15 6*10.6 63,600

A16 A16 1 534,500

"" ""levá část hráze" 0,000

A16 (0+9.8+11.5+11.5+11.4+11.3+11.5+11.5+11.8+12)/10*150 1 534,500

A17 A17 1 534,500

"" ""levá část hráze" 0,000

A17 (0+9.8+11.5+11.5+11.4+11.3+11.5+11.5+11.8+12)/10*150 1 534,500

vystupSoD

Rekonstrukce Finklova rybníka

Strana 69 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A18 A18 1 446,000

"" ""levá část hráze" 0,000

A18 (0+9.2+10.7+10.7+10.7+10.9+11+11+11+11.2)/10*150 1 446,000

A19 A19 9,010

A19 10.6*1.7*0.5 9,010

A2 A2 650,000

A2 260*2.5 650,000

A20 A20 18,020

A20 10.6*1.7 18,020

A21 A21 1,272

"" ""podkladní beton" 0,000

A21 10.6*0.1*1.2 1,272

A22 A22 16,960

A22 10.6*2*0.8 16,960

A23 A23 16,960

A23 10.6*2*0.8 16,960

A24 A24 175,500

A24 260*7.5*0.3*0.3 175,500

A25 A25 525,000

A25 175*3 525,000

A3 A3 87,750

"" ""opevnění návodního svahu 30%" 0,000

A3 260*7.5*0.3*0.3/2 87,750

A30 A30 14,628

A30 10.6*2.3*0.6 14,628

A34 A34 340,392

A34 680.784/2 340,392

A4 A4 221,750

"" ""hráz - vzdušní svah" 0,000

A4 (135*10.5+ 50*16)*0.1 221,750

A5 A5 1 038,750

"" ""levá část hráze" 0,000

A5 (0+5.5+3.9+8.2+9.6+3.4+6.3+9.9+8.15+14.3)/10*150 1 038,750

A6 A6 1 809,000

Strana 70 z 100

Kód Popis MJ Výměra

"" ""dosypání levé části hráze" 0,000

A6 (0+12.3+14.3+13.9+13.9+13+13+13.3+13.4+13.5)/10*150 1 809,000

A7 A7 364,500

"" ""návodní svah" 0,000

A7 (1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3 364,500

A8 A8 388,470

"" ""ornice" 0,000

A8 3884.7*0.1 388,470

A9 A9 910,500

"" ""levá část hráze" 0,000

A9 (0+7+6.9+6.7+6.6+6.7+6.7+6.7+6.7+6.7)/10*150 910,500

B1 B1 875,000

""provizorní komunikace" 0,000

B1 175*5 875,000

B10 B10 278,000

""odpočívka" 0,000

B10 (6.9+7)/2*40 278,000

B11 B11 278,000

""odpočívka" 0,000

B11 (6.9+7)/2*40 278,000

B12 B12 1 872,600

""násyp" 0,000

B12 1809+63.6 1 872,600

B13 B13 1 058,000

""odpočívka" 0,000

B13 (20.7+32.2)/2*40 1 058,000

B14 B14 -364,500

""odpočet návodního svahu" 0,000

B14 -((1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3) -364,500

B15 B15 364,500

""návodní svah" 0,000

B15 (1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3 364,500

B16 B16 646,000

""odpočívka" 0,000

Strana 71 z 100

Kód Popis MJ Výměra

B16 (13.5+18.8)/2*40 646,000

B17 B17 646,000

""odpočívka" 0,000

B17 (13.5+18.8)/2*40 646,000

B18 B18 450,000

""odpočívka" 0,000

B18 (11.3+11.2)/2*40 450,000

B21 B21 6,784

""základ" 0,000

B21 10.6*0.8*0.8 6,784

B25 B25 1 050,000

B25 525 * 2"Koeficient množství 1 050,000

B34 B34 340,392

B34 "Celkem: "340.392 340,392

B4 B4 70,000

""provizorní komunikace" 0,000

B4 175*4*0.1 70,000

B5 B5 1 058,000

""odpočívka" 0,000

B5 (20.7+32.2)/2*40 1 058,000

B6 B6 63,600

""zeď" 0,000

B6 6*10.6 63,600

B7 B7 364,500

B7 "Celkem: "364.5 364,500

B9 B9 278,000

""odpočívka" 0,000

B9 (6.9+7)/2*40 278,000

C1 C1 1 809,000

""zemník" 0,000

C1 1809 1 809,000

C10 C10 21,200

""zeď" 0,000

C10 2*10.6 21,200

Strana 72 z 100

Kód Popis MJ Výměra

C11 C11 21,200

""zeď" 0,000

C11 2*10.6 21,200

C12 C12 776,940

""ornice" 0,000

C12 2*3884.7*0.1 776,940

C13 C13 63,600

""zeď" 0,000

C13 6*10.6 63,600

C14 C14 1 444,500

C14 "Celkem: "1809+-364.5 1 444,500

C15 C15 428,100

C15 "Celkem: "63.6+364.5 428,100

C16 C16 13,250

""zeď" 0,000

C16 1.25*10.6 13,250

C17 C17 68,900

""zeď" 0,000

C17 6.5*10.6 68,900

C18 C18 21,200

""zeď" 0,000

C18 2*10.6 21,200

C21 C21 8,056

C21 "Celkem: "1.272+6.784 8,056

C4 C4 1 809,000

""zemník" 0,000

C4 1809 1 809,000

C5 C5 63,600

""zeď" 0,000

C5 6*10.6 63,600

C6 C6 1 872,600

C6 "Celkem: "1809+63.6 1 872,600

C9 C9 21,200

""zeď" 0,000

Strana 73 z 100

Kód Popis MJ Výměra

C9 2*10.6 21,200

D1 D1 4 901,500

D1 "Celkem: "2217.5+875+1809 4 901,500

D10 D10 875,000

""provizorní komunikace" 0,000

D10 175*5 875,000

D11 D11 875,000

""provizorní komunikace" 0,000

D11 175*5 875,000

D12 D12 4 809,890

D12 "Celkem: "2160.35+1872.6+776.94 4 809,890

D13 D13 2 160,350

D13 "Celkem: "1038.75+1058+63.6 2 160,350

D16 D16 2 193,750

D16 "Celkem: "1534.5+646+13.25 2 193,750

D17 D17 2 249,400

D17 "Celkem: "1534.5+646+68.9 2 249,400

D18 D18 1 917,200

D18 "Celkem: "1446+450+21.2 1 917,200

D4 D4 2 100,750

D4 "Celkem: "221.75+70+1809 2 100,750

D5 D5 -364,500

""odpočet návodního svahu" 0,000

D5 -((1+0.8)/2*0.75*243+243*2.75*0.3) -364,500

D9 D9 875,000

""provizorní komunikace" 0,000

D9 175*5 875,000

E10 E10 1 800,000

""zemník" 0,000

E10 1800 1 800,000

E11 E11 1 800,000

""zemník" 0,000

E11 1800 1 800,000

E5 E5 1 795,850

Strana 74 z 100

Kód Popis MJ Výměra

E5 "Celkem: "1038.75+1058+63.6+-364.5 1 795,850

E9 E9 1 800,000

""zemník" 0,000

E9 1800 1 800,000

F10 F10 3 884,700

F10 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

F11 F11 3 884,700

F11 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

F9 F9 3 884,700

F9 "Celkem: "910.5+278+21.2+875+1800 3 884,700

G10 G10 58,271

G10 3884.7 * 0.015"Koeficient množství 58,271

SO 01.2 Dotěsnění návodního svahu

A1 A1 910,000

A1 260*3.5 910,000

A10 A10 390,000

A10 260*(3.5-1-1) 390,000

A11 A11 728,000

A11 260*(1+0.8+1) 728,000

A12 A12 260,000

A12 260*1 260,000

A13 A13 390,000

A13 260*(3.5-1-1) 390,000

A14 A14 520,000

A14 260*2 520,000

A2 A2 910,000

A2 260*3.5 910,000

A3 A3 260,000

A3 260*1 260,000

A4 A4 260,000

A4 260*1 260,000

A5 A5 520,000

A5 260+260 520,000

A6 A6 91,000

Strana 75 z 100

Kód Popis MJ Výměra

"" ""ornice" 0,000

A6 910*0.1 91,000

A9 A9 390,000

A9 260*(3.5-1-1) 390,000

B10 B10 5,850

B10 390 * 0.015"Koeficient množství 5,850

B5 B5 182,000

""ornice" 0,000

B5 2*910*0.1 182,000

C5 C5 702,000

C5 "Celkem: "520+182 702,000

SO 01.3 Drén

A1 A1 312,500

"" ""levá část" 0,000

A1 125*2.5 312,500

A10 A10 562,500

"" ""levá část" 0,000

A10 125*2.5+125*2 562,500

A11 A11 562,500

"" ""levá část" 0,000

A11 125*2.5+125*2 562,500

A12 A12 5,198

A12 9*0.76*0.76 5,198

A13 A13 705,200

A13 (125+51.3)*4 705,200

A15 A15 158,670

A15 (125+51.3)*0.9 158,670

A16 A16 352,600

A16 4*0.5*(125+51.3) 352,600

A17 A17 176,300

A17 125+51.3 176,300

A2 A2 312,500

"" ""levá část" 0,000

A2 125*2.5 312,500

Strana 76 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A20 A20 4,000

A20 2*2 4,000

A22 A22 769,392

A22 1538.784/2 769,392

A3 A3 281,250

"" ""levá část" 0,000

A3 125*2.25 281,250

A4 A4 281,250

"" ""levá část" 0,000

A4 125*2.25 281,250

A5 A5 31,250

A5 312.5*0.1 31,250

A6 A6 308,525

A6 (0.95+0.8)*(125+51.3) 308,525

A7 A7 301,473

A7 (0.95)*(125+51.3)*1.8 301,473

A8 A8 253,872

A8 (0.8)*(125+51.3)*1.8 253,872

A9 A9 562,500

"" ""levá část" 0,000

A9 125*2.5+125*2 562,500

B10 B10 277,020

""pravá část" 0,000

B10 51.3*(3+7.8)/2 277,020

B11 B11 277,020

""pravá část" 0,000

B11 51.3*(3+7.8)/2 277,020

B3 B3 215,460

""pravá část" 0,000

B3 51.3*4.2 215,460

B4 B4 215,460

""pravá část" 0,000

B4 51.3*4.2 215,460

B9 B9 277,020

Strana 77 z 100

Kód Popis MJ Výměra

""pravá část" 0,000

B9 51.3*(3+7.8)/2 277,020

C10 C10 839,520

C10 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

C11 C11 839,520

C11 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

C3 C3 496,710

C3 "Celkem: "281.25+215.46 496,710

C4 C4 62,500

""ornice" 0,000

C4 312.5*0.1*2 62,500

C9 C9 839,520

C9 "Celkem: "562.5+277.02 839,520

D10 D10 12,593

D10 839.52 * 0.015"Koeficient množství 12,593

D4 D4 559,210

D4 "Celkem: "281.25+215.46+62.5 559,210

SO 01.4 Demolice sklepů

A1 A1 70,500

A1 15*4.7 70,500

A10 A10 111,000

A10 15*7.4 111,000

A11 A11 17,500

A11 5*2*3.5*0.5 17,500

A12 A12 35,000

A12 5*2*3.5 35,000

A14 A14 120,000

A14 5*2*3*4 120,000

A15 A15 0,200

A15 0.2 0,200

A2 A2 70,500

A2 15*4.7 70,500

A3 A3 106,500

A3 7.1*15 106,500

Strana 78 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A4 A4 364,500

A4 106.5+258.0 364,500

A5 A5 7,050

"" ""ornice" 0,000

A5 70.5*0.1 7,050

A6 A6 258,000

A6 17.2*15 258,000

A7 A7 111,000

A7 15*7.4 111,000

A8 A8 111,000

A8 15*7.4 111,000

A9 A9 111,000

A9 15*7.4 111,000

B4 B4 14,100

""ornice" 0,000

B4 70.5*0.1*2 14,100

B8 B8 1,665

B8 111 * 0.015"Koeficient množství 1,665

C4 C4 378,600

C4 "Celkem: "364.5+14.1 378,600

SO 01.5 Prodloužení výpusti

A1 A1 18,000

"" ""břeh" 0,000

A1 9*2 18,000

A10 A10 188,000

A10 9*2+20*8.5 188,000

A11 A11 188,000

A11 9*2+20*8.5 188,000

A13 A13 66,500

"" ""vývar" 0,000

A13 9.5*7 66,500

A14 A14 170,000

A14 20*8.5 170,000

A15 A15 188,000

Strana 79 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A15 9*2+20*8.5 188,000

A16 A16 188,000

A16 9*2+20*8.5 188,000

A17 A17 1,421

"" ""podkladní beton" 0,000

A17 0.1*1.2*6.8+0.1*5.5*1.1 1,421

A18 A18 25,152

"" ""výtokové čelo" 0,000

A18 6.8*1*0.8*2+6.8*1.8*0.4*2+2.8*0.8*2 25,152

A19 A19 25,152

"" ""výtokové čelo" 0,000

A19 6.8*1*0.8*2+6.8*1.8*0.4*2+2.8*0.8*2 25,152

A2 A2 16,000

A2 2.5*4*0.4+3*10*0.4 16,000

A20 A20 0,308

"" ""propustek" 0,000

A20 0.108+0.2 0,308

A21 A21 0,130

"" ""obetonávka potrubí" 0,000

A21 0.324*0.4 0,130

A22 A22 48,600

A22 9*5.4 48,600

A23 A23 40,500

A23 7.5*5.4 40,500

A26 A26 3,250

A26 2.6*1.25 3,250

A27 A27 12,300

A27 5.5+6.8 12,300

A28 A28 11,250

A28 2*0.75*7.5 11,250

A29 A29 5,625

"" ""výtokové čelo" 0,000

A29 7.5*1.5*0.5 5,625

A3 A3 18,000

Strana 80 z 100

Kód Popis MJ Výměra

"" ""břeh" 0,000

A3 9*2 18,000

A4 A4 232,500

A4 7.5*6+25*7.5 232,500

A5 A5 229,500

A5 7.5*30.6 229,500

A6 A6 462,000

A6 232.5+229.5 462,000

A7 A7 17,400

"" ""ornice" 0,000

A7 174*0.1 17,400

A9 A9 229,500

A9 7.5*30.6 229,500

B1 B1 156,000

""hráz" 0,000

B1 20*7.8 156,000

B11 B11 2,820

B11 188 * 0.015"Koeficient množství 2,820

B13 B13 144,000

""hráz" 0,000

B13 20*7.2 144,000

B17 B17 10,336

""výtokové čelo" 0,000

B17 6.8*1*0.8+6.8*1.8*0.4 10,336

B18 B18 17,760

""čelo propustku" 0,000

B18 5.5*0.9*0.7*2+5.5*1.65*0.4*2+2.55*0.7*2 17,760

B19 B19 17,760

""čelo propustku" 0,000

B19 5.5*0.9*0.7*2+5.5*1.65*0.4*2+2.55*0.7*2 17,760

B20 B20 0,421

""výtokové čelo" 0,000

B20 0.137+0.284 0,421

B21 B21 0,194

Strana 81 z 100

Kód Popis MJ Výměra

""výztuž vývaru" 0,000

B21 0.324*0.6 0,194

B29 B29 7,700

""propustek - vtok" 0,000

B29 5.5*0.7*2 7,700

B3 B3 156,000

""hráz" 0,000

B3 20*7.8 156,000

B6 B6 34,800

""ornice" 0,000

B6 2*174*0.1 34,800

C1 C1 174,000

C1 "Celkem: "18+156 174,000

C13 C13 210,500

C13 "Celkem: "66.5+144 210,500

C17 C17 7,095

""čelo propustku" 0,000

C17 5.5*0.9*0.7+5.5*1.65*0.4 7,095

C18 C18 42,912

C18 "Celkem: "25.152+17.76 42,912

C19 C19 42,912

C19 "Celkem: "25.152+17.76 42,912

C20 C20 0,729

C20 "Celkem: "0.308+0.421 0,729

C21 C21 0,324

C21 "Celkem: "0.13+0.194 0,324

C29 C29 13,325

C29 "Celkem: "5.625+7.7 13,325

C3 C3 174,000

C3 "Celkem: "18+156 174,000

C6 C6 496,800

C6 "Celkem: "462+34.8 496,800

D17 D17 18,852

D17 "Celkem: "1.421+10.336+7.095 18,852

Strana 82 z 100

Kód Popis MJ Výměra

SO 01.6 , SO 02 Odstranění pařezů na tělese hráze a pro bezpečnostní přeliv

A1 A1 3,000

"" ""pařezy z kácených stromů" 0,000

A1 1+2 3,000

A2 A2 19,000

"" ""pařezy z kácených stromů" 0,000

A2 12+7 19,000

A3 A3 11,000

"" ""pařezy z kácených stromů" 0,000

A3 8+3 11,000

A4 A4 4,000

"" ""pařezy z kácených stromů" 0,000

A4 2+2 4,000

A5 A5 4,000

"" ""stávající pařezy " 0,000

A5 4 4,000

A6 A6 1,000

"" ""stávající pařezy " 0,000

A6 1 1,000

A7 A7 1,000

"" ""stávající pařezy" 0,000

A7 1 1,000

B1 B1 2,000

""stávající pařezy " 0,000

B1 1+1 2,000

B2 B2 5,000

""stávající pařezy" 0,000

B2 5 5,000

B3 B3 8,000

""stávající pařezy" 0,000

B3 6+2 8,000

B4 B4 1,000

""stávající pařezy " 0,000

B4 1 1,000

Strana 83 z 100

Kód Popis MJ Výměra

B5 B5 4,000

B5 "Celkem: "4 4,000

B6 B6 1,000

B6 "Celkem: "1 1,000

B7 B7 1,000

B7 "Celkem: "1 1,000

C1 C1 5,000

C1 "Celkem: "3+2 5,000

C2 C2 24,000

C2 "Celkem: "19+5 24,000

C3 C3 19,000

C3 "Celkem: "11+8 19,000

C4 C4 5,000

C4 "Celkem: "4+1 5,000

SO 01.7 Náhradní výsadba

A10 A10 7,000

A10 14/2 7,000

A13 A13 0,007

A13 14*0.0005 0,007

A15 A15 0,700

A15 14*0.05 0,700

A16 A16 2,212

A16 1.575+0.63+0.007 2,212

A2 A2 1,575

A2 14*0.125*0.5*1.8 1,575

A3 A3 0,525

A3 14*0.125*0.3 0,525

A4 A4 0,630

A4 14*0.125*0.2*1.8 0,630

A7 A7 42,000

A7 3*14 42,000

A8 A8 105,000

A8 14*3/2*5 105,000

A9 A9 1,484

Strana 84 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A9 14*(1.5*0.15*0.15*3.14) 1,484

B10 B10 7,000

B10 "Celkem: "7 7,000

B13 B13 0,007

B13 "Celkem: "0.007 0,007

B15 B15 0,700

B15 "Celkem: "0.7 0,700

B16 B16 2,212

B16 "Celkem: "2.212 2,212

B2 B2 1,575

B2 "Celkem: "1.575 1,575

B3 B3 0,525

B3 "Celkem: "0.525 0,525

B4 B4 0,630

B4 "Celkem: "0.63 0,630

B7 B7 42,000

B7 "Celkem: "42 42,000

B8 B8 105,000

B8 "Celkem: "105 105,000

B9 B9 1,484

B9 "Celkem: "1.484 1,484

SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv

A1 A1 138,645

A1 13.37*8.5+25 138,645

A10 A10 113,645

A10 13.37*8.5 113,645

A11 A11 113,645

A11 13.37*8.5 113,645

A12 A12 113,645

A12 13.37*8.5 113,645

A13 A13 12,090

A13 18.6*0.65 12,090

A15 A15 6,975

"" ""přelivná hrana" 0,000

Strana 85 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A15 18.6*1.5*0.25 6,975

A16 A16 27,900

"" ""přelivná hrana" 0,000

A16 18.6*1.5 27,900

A17 A17 34,400

"" ""deska spadiště" 0,000

A17 86*0.4 34,400

A18 A18 107,500

"" ""přelivná hrana" 0,000

A18 18.6*1.5*2+2*1.5*0.4+18.6*1.25*2+2*1.25*1.6 107,500

A19 A19 107,500

"" ""přelivná hrana" 0,000

A19 18.6*1.5*2+2*1.5*0.4+18.6*1.25*2+2*1.25*1.6 107,500

A2 A2 12,500

A2 10*2.5*0.5 12,500

A20 A20 0,071

"" ""průměr 6 mm" 0,000

A20 319.76*0.222/1000 0,071

A21 A21 4,524

"" ""průměr 14 mm" 0,000

A21 3744.801*1.208/1000 4,524

A22 A22 0,518

"" ""150x150x8" 0,000

A22 96*5.4/1000 0,518

A23 A23 86,000

A23 86 86,000

A24 A24 18,000

A24 6*3 18,000

A26 A26 86,000

"" ""spadiště" 0,000

A26 86 86,000

A27 A27 75,000

A27 25*3 75,000

A28 A28 100,000

Strana 86 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A28 25*4 100,000

A3 A3 113,645

A3 13.37*8.5 113,645

A30 A30 75,000

A30 25*3 75,000

A31 A31 100,000

A31 25*4 100,000

A34 A34 14,600

A34 3.0+1.8+2*4.9 14,600

A35 A35 73,600

A35 35+3.1+18+17.5 73,600

A36 A36 4,200

A36 3.6+0.6 4,200

A37 A37 100,200

A37 3*3.2*5+2*6*3.2+0.4*11.5*3 100,200

A38 A38 430,000

"" ""spadiště" 0,000

A38 86*5 430,000

A4 A4 296,450

A4 (21+28)/2*12.1 296,450

A43 A43 1,000

"" ""kovový odpad v majetku investora " 0,000

A43 1 1,000

A5 A5 44,720

A5 1.5*1*7.6+1*(3+1.8)*4.9+4.9*1*2 44,720

A6 A6 637,620

"" ""doprava na mezideponii (zemník)" 0,000

A6 592.9+44.72 637,620

A7 A7 335,459

A7 5.25*18.6+14.2*13.37+0.75*2*(18.6+13.37) 335,459

A8 A8 2,000

A8 2 2,000

A9 A9 3,600

A9 2*1.8 3,600

Strana 87 z 100

Kód Popis MJ Výměra

B11 B11 1,705

B11 113.645 * 0.015"Koeficient množství 1,705

B15 B15 10,050

""boční stěna" 0,000

B15 13.4*3*0.25 10,050

B16 B16 40,200

""boční stěna" 0,000

B16 13.4*3 40,200

B17 B17 48,360

""přelivná hrana" 0,000

B17 18.6*1.5*0.4+18.6*1.25*1.6 48,360

B18 B18 120,900

""boční stěna" 0,000

B18 13.4*3*2+2*3*0.5+13.4*1.25*2+2*1.25*1.6 120,900

B19 B19 120,900

""boční stěna" 0,000

B19 13.4*3*2+2*3*0.5+13.4*1.25*2+2*1.25*1.6 120,900

B20 B20 0,933

""průměr 8 mm" 0,000

B20 2362.007*0.395/1000 0,933

B22 B22 2,369

""100x100x10" 0,000

B22 192*12.34/1000 2,369

B26 B26 3,800

""povrch prahu" 0,000

B26 7.6*0.5 3,800

B38 B38 19,000

""povrch prahu" 0,000

B38 7.6*0.5*5 19,000

B4 B4 592,900

B4 296.45 * 2"Koeficient množství 592,900

B6 B6 335,459

""doprava z mezideponie" 0,000

B6 335.459 335,459

Strana 88 z 100

Kód Popis MJ Výměra

C15 C15 0,825

""práh" 0,000

C15 0.5*3.3*2*0.25 0,825

C16 C16 3,300

""práh" 0,000

C16 0.5*3.3*2 3,300

C17 C17 46,900

""boční stěna" 0,000

C17 13.4*3*0.5+13.4*1.25*1.6 46,900

C18 C18 66,520

""těsnící práh" 0,000

C18 33.26*2 66,520

C19 C19 66,520

""těsnící práh" 0,000

C19 33.26*2 66,520

C20 C20 0,212

""průměr 10 mm" 0,000

C20 344*0.617/1000 0,212

C22 C22 2,887

C22 "Celkem: "0.518+2.369 2,887

C26 C26 89,800

C26 "Celkem: "86+3.8 89,800

C38 C38 140,000

""přelivná hrana" 0,000

C38 18.6*1.5*5+0.5 140,000

C6 C6 973,079

C6 "Celkem: "637.62+335.459 973,079

D15 D15 17,850

D15 "Celkem: "6.975+10.05+0.825 17,850

D16 D16 71,400

D16 "Celkem: "27.9+40.2+3.3 71,400

D17 D17 16,630

""těsnící práh" 0,000

D17 33.26*0.5 16,630

Strana 89 z 100

Kód Popis MJ Výměra

D18 D18 32,500

""zavazovací křídlo" 0,000

D18 3.4*3*2+2*3*0.35+3.4*1.25*2+2*1.25*0.6 32,500

D19 D19 32,500

""zavazovací křídlo" 0,000

D19 3.4*3*2+2*3*0.35+3.4*1.25*2+2*1.25*0.6 32,500

D20 D20 1,216

D20 "Celkem: "0.071+0.933+0.212 1,216

D22 D22 3,464

D22 2.887 * 1.2"Koeficient množství 3,464

D38 D38 201,000

""boční stěna" 0,000

D38 13.4*3*5 201,000

E17 E17 6,120

""zavazovací křídlo" 0,000

E17 3.4*3*0.35+3.4*1.25*0.6 6,120

E18 E18 327,420

E18 "Celkem: "107.5+120.9+66.52+32.5 327,420

E19 E19 327,420

E19 "Celkem: "107.5+120.9+66.52+32.5 327,420

E38 E38 17,000

""práh" 0,000

E38 0.5*3.3*2*5+0.5 17,000

F17 F17 152,410

F17 "Celkem: "34.4+48.36+46.9+16.63+6.12 152,410

F18 F18 360,162

F18 327.42 * 1.1"Koeficient množství 360,162

F19 F19 360,162

F19 327.42 * 1.1"Koeficient množství 360,162

F38 F38 807,000

F38 "Celkem: "430+19+140+201+17 807,000

SO 03 Vedlejší bezpečnostní přeliv

A1 A1 66,600

A1 2*13.4+4*9.95 66,600

Strana 90 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A10 A10 67,732

"" ""pravá zeď" 0,000

A10 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*0.7 67,732

A11 A11 10,508

A11 0.45*(9.95+13.4) 10,508

A12 A12 18,914

A12 0.45*(9.95+13.4)*1.8 18,914

A13 A13 66,600

A13 66.6 66,600

A14 A14 66,600

A14 66.6 66,600

A16 A16 14,594

A16 (9.95+13.4)*2.5*0.25 14,594

A17 A17 58,375

A17 (9.95+13.4)*2.5 58,375

A18 A18 23,386

"" ""tesnící práh" 0,000

A18 12.4*0.4*(2.2+1.9)*1.15 23,386

A19 A19 30,785

"" ""základ" 0,000

A19 (14.4+9.95)*2*0.55+2*2*2.5*0.4 30,785

A2 A2 15,119

A2 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2*0.35 15,119

A20 A20 30,785

"" ""základ" 0,000

A20 (14.4+9.95)*2*0.55+2*2*2.5*0.4 30,785

A21 A21 0,359

"" ""práh průměr 8 mm" 0,000

A21 908.817*0.395/1000 0,359

A22 A22 1,612

"" ""zdi průměr 14 mm" 0,000

A22 1334.66*1.208/1000 1,612

A23 A23 43,198

A23 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2 43,198

Strana 91 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A24 A24 70,500

A24 3*(4.5+8.5+10.5) 70,500

A27 A27 43,198

A27 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2 43,198

A28 A28 495,000

A28 (272+124)*1.25 495,000

A29 A29 0,272

A29 (51.7+((51.7/1.5+2)*1.1))*2.96/1000 0,272

A3 A3 66,600

A3 66.6 66,600

A30 A30 0,124

A30 51.7*2.4/1000 0,124

A32 A32 8,272

A32 51.7*(2*0.05+2*0.03) 8,272

A33 A33 28,500

A33 4.5+8.5+10.5+1*5 28,500

A37 A37 51,700

A37 23.5+28.2 51,700

A38 A38 23,350

A38 13.4+9.95 23,350

A39 A39 41,738

A39 (13.4+9.95)*(2.5+0.75)*0.55 41,738

A40 A40 2,000

A40 2 2,000

A41 A41 216,000

"" ""dlažba" 0,000

A41 (3.8+3.6)/2*(9.95+13.4)/2*5+0.012 216,000

A43 A43 67,093

A43 134.185/2 67,093

A5 A5 78,028

"" ""pravá zeď" 0,000

A5 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*2 78,028

A6 A6 67,732

"" ""pravá zeď" 0,000

Strana 92 z 100

Kód Popis MJ Výměra

A6 9.95*2.5*3/2+9.95*1*2.5+14.4*0.55*0.7 67,732

A7 A7 10,168

A7 12.4*0.4*(1.9+2.2)/2 10,168

A8 A8 13,320

A8 2*66.6*0.1 13,320

A9 A9 13,320

A9 66.6*0.1*2 13,320

B10 B10 54,081

""levá zeď" 0,000

B10 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*0.7 54,081

B14 B14 0,999

B14 66.6 * 0.015"Koeficient množství 0,999

B18 B18 4,140

""podkladní beton" 0,000

B18 1.7*0.1*(14.4+9.95) 4,140

B19 B19 120,750

""zdi" 0,000

B19 (13.4+9.95)*2*2.5+2*2*2.5*0.4 120,750

B20 B20 120,750

""zdi" 0,000

B20 (13.4+9.95)*2*2.5+2*2*2.5*0.4 120,750

B21 B21 0,022

""zdi průměr 6 mm" 0,000

B21 98.112*0.222/1000 0,022

B32 B32 18,363

B32 (51.7+((51.7/1.5+2)*1.1))*(4*0.05) 18,363

B41 B41 234,000

""zdi" 0,000

B41 5*(13.4+9.95)*2+0.5 234,000

B5 B5 61,195

""levá zeď" 0,000

B5 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*2 61,195

B6 B6 54,081

""levá zeď" 0,000

Strana 93 z 100

Kód Popis MJ Výměra

B6 13.4*2.5*1/2+13.4*1*2.5+9.95*0.55*0.7 54,081

B8 B8 139,223

B8 139.223 139,223

C10 C10 121,813

C10 "Celkem: "67.732+54.081 121,813

C18 C18 17,410

""základ" 0,000

C18 (14.4+9.95)*0.55*1.3 17,410

C19 C19 151,535

C19 "Celkem: "30.785+120.75 151,535

C20 C20 151,535

C20 "Celkem: "30.785+120.75 151,535

C21 C21 0,436

""zdi průměr 8 mm" 0,000

C21 1105.038*0.395/1000 0,436

C32 C32 26,635

C32 "Celkem: "8.272+18.363 26,635

C41 C41 450,000

C41 "Celkem: "216+234 450,000

C5 C5 139,223

C5 "Celkem: "78.028+61.195 139,223

C6 C6 121,813

C6 "Celkem: "67.732+54.081 121,813

C8 C8 10,168

C8 10.168 10,168

D18 D18 23,350

""zdi" 0,000

D18 (13.4+9.95)*2.5*0.4 23,350

D21 D21 0,817

D21 "Celkem: "0.359+0.022+0.436 0,817

D8 D8 121,813

D8 121.813 121,813

E18 E18 68,286

E18 "Celkem: "23.386+4.14+17.41+23.35 68,286

Strana 94 z 100

Kód Popis MJ Výměra

E8 E8 284,524

E8 "Celkem: "13.32+139.223+10.168+121.813 284,524

SO 04 Sanace stávajícího odběru

A1 A1 290,000

A1 400-11*5*2 290,000

A10 A10 12,000

A10 2*2.5*2+2*0.5*2 12,000

A11 A11 12,000

A11 2*2.5*2+2*0.5*2 12,000

A13 A13 38,000

A13 2*25+2*5-2*11 38,000

A16 A16 139,376

"" ""142,665 (suť) - 3,289 (kovový odpad)" 0,000

A16 142.665-3.289 139,376

A17 A17 1,000

"" ""kovový odpad v majetku investora " 0,000

A17 1 1,000

A2 A2 180,000

A2 360/2 180,000

A3 A3 650,000

A3 290+360 650,000

A4 A4 180,000

A4 360/2 180,000

A5 A5 110,000

A5 290-360/2 110,000

A6 A6 360,000

A6 470-11*5*2 360,000

A7 A7 484,000

A7 35*10+35*2.7*2-11*5 484,000

A8 A8 539,000

A8 35*10+35*2.7*2 539,000

A9 A9 2,000

A9 2*2.5*0.4 2,000

B16 B16 139,376

Strana 95 z 100

Kód Popis MJ Výměra

B16 "Celkem: "139.376 139,376

Strana 96 z 100

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST__