Přenosný přístroj pro analýzu plynů CO2, H2O, CH4 včetně tří vzorkovacích komor pro dlouhodobý monitoring

Technická specifikace a cenová nabídka

Dodavatel vyplní vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného přístroje (např. předložením tzv. produktového listu)

| Dodavatelem nabízený přístroj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametrů dodavatelem (ANO/NE), případně upřesnění |  |
| Přenosný přístroj pro analýzu plynů CO2, H2O, CH4 včetně tří vzorkovacích komor pro dlouhodobý monitoring: 1 ks |  |  |  |
| - Minimální technické požadavky |  |  |  |
| Požadovaná metoda měření: absorpční spektroskopie se zpětnou vazbou (OF-CEAS) |  |  |  |
| Požadované parametry měření: - CH4 rozsah min. 0 - 100 ppm - CO2 rozsah min. 0 - 10 000 ppm - H2O rozsah min. 0 - 60 000 ppm |  |  |  |
| Integrovaný displej pro zobrazení okamžitých měřených hodnot, stavových informací přístroje, informace o napájení a komunikačních rozhraních |  |  |  |
| Multiplexor pro připojení měřících komor |  |  |  |
| Možnost připojení analyzátorů od jiných výrobců k multiplexoru |  |  |  |
| GPS přijímač pro určení přesné polohy měření |  |  |  |
| Minimalizace na vliv přirozeného toku půdního plynu – konstrukce měřících komor bez vestavěných ventilátorů |  |  |  |
| Automatické uzavírání komory |  |  |  |
| Možnost dálkového přenosu dat |  |  |  |
| Konektivita: Ethernet, Wi-Fi |  |  |  |
| Baterie s možností výměny za provozu, výdrž min. 8 hod. |  |  |  |
| - Další požadavky |  |  |  |
| Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test. |  |  |  |
| Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. |  |  |  |
| Školení v obsluze předmětu dodávky v českém jazyce, v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu dodávky v místě realizace. |  |  |  |
| Termín dodání: max. 25 týdnů od podpisu smlouvy. |  |  |  |
| Minimální požadovaná záruka na zařízení 12 měsíců. |  |  |  |
| Záruční i pozáruční servis na místě instalace u zadavatele (on-site) |  |  |  |
| Návod k použití a pokyny k údržbě v českém nebo anglickém jazyce. |  |  |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena celkem (Kč bez DPH) | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komplet dle specifikace | 1 |  |  |  |

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení dodavatel předpokládá při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, instalace, proškolení zaměstnanců kupujícího apod.