## PLA
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | Referenční výrobek | pozn. | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[6 empty] | montáž+ zapojení | dodávka | montáž+ zapojení | dodávka
1 | Demontáž zařízení:
1.1 | Demontáž kabelů |  |  | m | 70 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Demontáž mechanická |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ |  |  | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž zařízení celkem | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Dodávky: | [8 empty] | 0
2.1 | Oceloplechový rozvaděč 600x800x300mm dvoje dveře, vnější zamykatelné s finální úpravou práškováním v odstínu RAL 7035 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Chránič LFN-40-4-030A |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Motorový spoučtěč SM1E 6,3; 4-6,3A |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Pomocný kontaktPS-SM1E-B11 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Pojistkový odpínač OPV10 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Pojistka válcová PV10 2A gG |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Jistič LTN 10B/1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Chránič OLI-10B-1N-030AC |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Chránič OLI-16B-1N-030AC |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Zásuvka ZSE 06 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | 100-C16UKF01 - stykač cívka 230VAC (Allen-Bradley - ControlTech) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | 100-FA11 - pomocný kontakt |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | XCKN2145P20 - koncový spínač |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | XB5AA4322 - Harmony XB5, RU, ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1 V, se symbolem "O" |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | XB5AA3341 - Harmony XB5, BÍ, ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1 Z, se symbolem "šipka nahoru" |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.16 | XB5AVM4 - Harmony XB5, RU, Ø22 mm, integrovaná LED 230...240V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | VSN63-2204-C8-V-HNC-Sxxx-NOC - Vačkový spínač, VSN63 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | VSN10-1101-A8-V-ANC-Sxxx-NMC - Vačkový spínač, VSN10 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.19 | VZ 16, panelová zásuvka 230V |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.20 | IRG 3253, přívodka 5p 32A, IP67 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.21 | 249-119 - Nosič skupinového označení; Šedá |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.22 | 249-116 - Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2.23 | Můstek PE |  |  | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Můstek N |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Svorka řadová, typ SAK 2.5/EN; obj. č. 0218660000; 24 A, do 4 mm2; š 6,1 mm; |  |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.26 | Svorka řadová, typ SAK 2.5/EN BL; obj. č. 0218680000; 24 A, do 4 mm2; š 6,1 mm; světle modrá; |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.27 | Svorka řadová, typ SAK 10/EN; obj. č. 0337660000; 76 A, do 10 (16) mm2; š 10 mm; béžová; |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.28 | Svorka řadová, zemnící; typ EK 10/35; obj. č. 0661360000; do 10 (16) mm2; š 10 mm; zeleno/žlutá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.29 | Svorka řadová, zemnící; typ EK 2,5/35; obj. č. 0661060000; do 2,5 mm2; š 6 mm; zeleno/žlutá |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.30 | Vodič do CYA 2,5 pro drátování rozváděčů |  |  | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.31 | Zapojení vodičů do CYA 2,5 |  |  | ks | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
2.32 | Označovací materiál (štítky, návlačky, atd.) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.33 | Ostatní drobný podružný materiál |  | * | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
3 | Montáž zařízení:
3.1 | Montáž rozvaděče |  | * | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Trubka pevná 6042 ZN PG 42 pancéřová 3m |  | * | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Příchytka 5263 ZN 55-63mm |  | * | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Spojka 363/2 ZN násuvná ,žárový zinek |  | * | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Vývodka 4842/P rovná Ø54,0/42,0mm, –5 až +60°C, PE, šedá |  | * | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Pouliční lampa SAMSUNG CHIP LED/30W/230V 4000K IP65 |  | * | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Držák pouliční lampy |  | * | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ukončení a zapojení kabelů do rozvaděče, spínačů a motorů |  | * | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Kabelové štítky |  | * | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Barevné označovací štítky přístrojů a zařízení |  | * | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Stahovací kabelový pásek plastový (balík 100ks) |  | * | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Barva v odstínu RAL 7035 |  |  | kg | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Ostatní drobný podružný materiál |  | * | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Montáž zařízení celkem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem | [8 empty] | 0
4 | Ostatní náklady:
4.1 | Ztížená montáž / z ceny montáže/ |  |  | % | 10 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | Práce PPV /z ceny montáže/ |  |  | % | 5.5 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Doprava materiálu /z ceny materiálu/ |  |  | % | 3 | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Přesun materiálu /z ceny materiálu/ |  |  | % | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.5 | GZS /z ceny montáže/ |  |  | % | 2 | 0 |  |  |  | 0
4.6 | Mechanická kontrola motorů a proměření isolačních stavů |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.7 | Proměření a doplnění pospojení |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | Doplnění a proměření stávajícího uzemnění |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.9 | Vypracování protokolu vnějších vlivů |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.10 | Zkoušky zařízení |  |  | hod | 8 |  |  |  |  | 0
4.11 | Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) |  |  | hod | 8 |  |  |  |  | 0
4.12 | Dokumemtace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [8 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [8 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.