## List1
Akce :
VD Rožátov oprava elektroinstalace ovládání jezu - PD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| Stupeň : |  |  | Sada :
| Datum : | 2023-04-01
| Provozovatel : | Povodí Labe, s. p., Záv. Jablonec n. N.
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
| Objednatel : | Povodí Labe, s.p. |  | č. sml. :
Víta Nejedlého 951/8 50003 HK, Slezské předměstí
| Zhotovitel : | MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. |  | č. zak. : | 2950
P.O. Box 37, Ke Stadionu 855/22, 196 21 Praha 9 - Čakovice, ČR
tel. +420 28393 0060, -1062, -3045; fax +420 28393 3049; e-mail : mcp@mcpcentr.cz; www.montazecakovice.cz
| Vyhotovil : | Horký | arch. č. : | 2950 P01 01 2

## Základní
Výrobce | Dodavatel (návrh) |  |  | Celkem |  | Poznámka (proj. označení)
|  | Pol. č. | Specifikace materiálu | Jednotka množství | Množ. celkem
0 |  | 1 | Oceloplechový rozvaděč 600x800x300mm dvoje dveře, vnější zamykatelné s finální úpravou práškováním v odstínu RAL 7035 | ks | 1
|  | 2 | chránič LFN-40-4-030A | ks | 1
|  | 3 | motorový spoučtěč SM1E 6,3; 4-6,3A | ks | 2
|  | 4 | pomocný kontaktPS-SM1E-B11 | ks | 2
|  | 5 | pojistkový odpínač OPV10 | ks | 1
|  | 6 | pojistka válcová PV10 2A gG | ks | 3
|  | 7 | jistič LTN 10B/1 | ks | 1
|  | 8 | chránič OLI-10B-1N-030AC | ks | 1
|  | 9 | chránič OLI-16B-1N-030AC | ks | 1
|  | 10 | zásuvka ZSE 06 | ks | 1
|  | 11 | 100-C16UKF01 - stykač cívka 230VAC (Allen-Bradley - ControlTech) | ks | 4
|  | 12 | 100-FA11 - pomocný kontakt | ks | 4
|  | 13 | XCKN2145P20 - koncový spínač | ks | 4
|  | 14 | XB5AA4322 - Harmony XB5, RU, ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1 V, se symbolem "O" | ks | 2
|  | 15 | XB5AA3341 - Harmony XB5, BÍ, ovládač stiskací lícující Ø22 s návratem 1 Z, se symbolem "šipka nahoru" | ks | 4
|  | 16 | XB5AVM4 - Harmony XB5, RU, Ø22 mm, integrovaná LED 230...240V | ks | 1
|  | 17 | VSN63-2204-C8-V-HNC-Sxxx-NOC - Vačkový spínač, VSN63 | ks | 1
|  | 18 | VSN10-1101-A8-V-ANC-Sxxx-NMC - Vačkový spínač, VSN10 | ks | 1
|  | 19 | VZ 16, panelová zásuvka 230V | ks | 1
|  | 20 | IRG 3253, přívodka 5p 32A, IP67 | ks | 1
|  | 21 | 249-119 - Nosič skupinového označení; Šedá | ks | 6
|  | 22 | 249-116 - Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá | ks | 6
|  | 23 | Můstek PE | m | 4
|  | 24 | Můstek N | ks | 1
|  | 25 | svorka řadová, typ SAK 2.5/EN; obj. č. 0218660000; 24 A, do 4 mm2; š 6,1 mm; | ks | 15
|  | 26 | svorka řadová, typ SAK 2.5/EN BL; obj. č. 0218680000; 24 A, do 4 mm2; š 6,1 mm; světle modrá; | ks | 1
|  | 27 | svorka řadová, typ SAK 10/EN; obj. č. 0337660000; 76 A, do 10 (16) mm2; š 10 mm; béžová; | ks | 3
|  | 28 | svorka řadová, zemnící; typ EK 10/35; obj. č. 0661360000; do 10 (16) mm2; š 10 mm; zeleno/žlutá | ks | 1
|  | 29 | svorka řadová, zemnící; typ EK 2,5/35; obj. č. 0661060000; do 2,5 mm2; š 6 mm; zeleno/žlutá | ks | 3
|  | 30 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 10
|  | 31 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 20
|  | 32 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 40
|  | 33 | Trubka pevná 6042 ZN PG 42 pancéřová 3m | ks | 6
|  | 34 | Příchytka 5263 ZN 55-63mm | ks | 30
|  | 35 | Spojka 363/2 ZN násuvná ,žárový zinek | ks | 8
|  | 36 | Vývodka 4842/P rovná Ø54,0/42,0mm, –5 až +60°C, PE, šedá | ks | 12
|  | 37 | Pouliční lampa SAMSUNG CHIP LED/30W/230V 4000K IP65 | ks | 1
|  | 38 | Držák pouliční lampy | ks | 1
|  | 39 | Barva v odstínu RAL 7035 | ks | 1
|  | 40 | Kabelové štítky | kg | 2
|  | 41 | Barevné označovací štítky přístrojů a zařízení | ks | 16
|  | 42 | Stahovací kabelový pásek plastový (balík 100ks) | ks | 1