Pasport budovy Kyjovská 373/51

na pozemku p.č.st.109

ke dni 15.7.2020

Zpracoval:

KV+MV AQUA, spol. s r.o.,

Ing. Michaela Vejvalková

jako součást projektové dokumentace DSJ akce

„Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií“

Účelem pasportu je zjištění stavu budovy pro účely realizace stavby „Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií“, zejména zmapování výskytu viditelných trhlin v omítce, a to ve vnitřních prostorách budovy i na její fasádě.

Budova je situována v přímém dotyku s pravým břehem toku Křinice, jihozápadní roh budovy je v těsné blízkosti koryta Křinice.. Objekt má obdélníkový půdorys, delší strany jsou na západní a východní straně, jihovýchodní roh budovy je členitý.

Budova je celá podsklepena, má přízemí a první patro. Přízemí i patro jsou obydlené. Fasáda budovy je původní, zdvojená okna také, ze západní strany okna vyměněna za pastová. Vstup do budovy je z jihovýchodního rohu, další vchod je ze severní strany z ulice Kyjovská.

Stav budovy dle vizuální prohlídky:

Fasáda budovy je v poměrně špatném stavu, opadaná omítka, ze severní strany vzlínající vlhkost. Na západní straně směrem ke Kyjovské ulici praskliny nad dvěma okny přízemí.

Obytná část přízemí je v dobrém stavu, nejsou zde patrny žádné poruchy nebo praskliny.

První patro je v dobrém stavu. Opravené místnosti jsou bez viditelných trhlin nebo jiných poškození.

Chodby v přízemí i prvním patře jsou v původním stavu, vchodové dveře jsou původní. Na chodbách a schodišti nejsou patrna žádná viditelná poškození nebo praskliny.

V blízkosti toku se nachází zděný objekt (kůlna). Objekt je bez základů, částečně zděný a částečně dřevěný. Fotografická dokumentace vnitřků budov zachycuje pouze stěny v přízemí a v 1. patře směrem k toku.

Vyjádření vlastníka budovy – Miroslav Kováč a Zuzana Kováčová

Vlastník budovy s popsaným stavem budovy

souhlasí

nesouhlasí – stručné zdůvodnění

Datum:							Podpis

Pohled na objekt z jihovýchodní strany

Pohled na objekt z východní strany

Pohled na objekt ze severní strany (vstup do budovy)

Pohled na objekt ze západní strany

Pohled na objekt z jižní strany (od toku)

Pohled na zeď toku (západní strana)

Přízemí

- patro

Kůlna v blízkosti toku