Priloha c. 1 SOD c. 762/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 938 124,80

1 601 21,00% 756,03 336 368,77

15,00% 0,00 0,00

SoD101708

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 601 756,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD101708

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

02 Ostatní a vedlejší náklady 105 500,00 127 655,00 STA

1 601 756,03 1 938 124,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 SO 01 Hradící klapka bezpečnostního přelivu 1 496 256,03 1 810 469,80

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

30. 5. 2023

Strana 2 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 496 256,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 496 256,03 21,00% 314 213,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 810 469,80

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

01 - SO 01 Hradící klapka bezpečnostního přelivu

Strana 3 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 496 256,03

767 - Konstrukce zámečnické 46 866,35

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 745 281,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 695 425,00

997 - Přesun sutě 8 683,50

01 - SO 01 Hradící klapka bezpečnostního přelivu

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

Strana 4 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 496 256,03

D 767 Konstrukce zámečnické 46 866,35

7 K 76753001R Demontáž a zpětná montáž stávajících L profilů šroubováním m 17,9500000 1 250,00 22 437,50 R položka

PP Demontáž a zpětná montáž stávajících L profilů šroubováním

VV ""boční těsnění"2*5,5

VV ""prahové těsnění"6,95

VV "Součet

VV "Celkem "17,95 17,9500000

8 K 30909194 šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm

100

kus

2,9200000 2 550,00 7 446,00 CS ÚRS 2023 01

PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/30909194

VV ""boční těsnění"2*108/100

VV ""prahové těsnění"76/100

VV "Součet

VV "Celkem "2,92 2,9200000

9 K 31111013 matice nerezová šestihranná M12

100

kus

2,9200000 550,00 1 606,00 CS ÚRS 2023 01

PP matice nerezová šestihranná M12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31111013

VV ""boční těsnění"2*108/100

VV ""prahové těsnění"76/100

VV "Součet

VV "Celkem "2,92 2,9200000

10 K 76753002R Boční těsnící pryžový profil (P-profil) 55x110/15 mm, materiál SBR 65° ShA m 11,0000000 850,00 9 350,00 R položka

PP Boční těsnící pryžový profil (P-profil) 55x110/15 mm, materiál SBR 65° ShA

11 K 76753003R Prahový těsnící pryžový profil (L-profil) 115x46/15 mm, materiál SBR 65° ShA m 6,9500000 850,00 5 907,50 R položka

PP Prahový těsnící pryžový profil (L-profil) 115x46/15 mm, materiál SBR 65° ShA

12 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,0770000 1 550,00 119,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 745 281,18

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

01 - SO 01 Hradící klapka bezpečnostního přelivu

Strana 5 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 789121240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I m2 188,0500000 45,00 8 462,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odmaštěním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789121240

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789121240

14 K 789121260 Ometení ocelových konstrukcí třídy I m2 188,0500000 8,00 1 504,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění ometením

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789121260

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789121260

15 K 78921210R Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.1000 nm m2 142,8100000 2 550,00 364 165,50 R položka

PP Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.1000 nm

VV ""D.4.1"

VV ""klapka-návodní přelivná plocha"38,92

VV ""drážky provizorního hrazení horní vody"4,95*2

VV ""klapka-vnější plocha"42,74

VV ""klapka-příčná výztužná žebra"26,1

VV ""klapka-podélná výztužná žebra"15,25

VV ""klapka-plocha kolem vyložení hydromotorů"5,0

VV ""klapka-boční výztuhy"4,9

VV "Součet

VV "Celkem "142,81 142,8100000

16 K 78931001R

Dvousložkový nátěrový materiál zesílený železnou slídou na bázi epox pryskyřice, s nízkým obsahem

rozpouštědel o síle 1000 nm

m2 149,9510000 880,00 131 956,88 R položka

PP Dvousložkový nátěrový materiál zesílený železnou slídou na bázi epox pryskyřice, s nízkým obsahem rozpouštědel o síle 1000 nm

VV ""D.4.1"

VV ""klapka-návodní přelivná plocha"38,92

VV ""drážky provizorního hrazení horní vody"4,95*2

VV ""klapka-vnější plocha"42,74

VV ""klapka-příčná výztužná žebra"26,1

VV ""klapka-podélná výztužná žebra"15,25

VV ""klapka-plocha kolem vyložení hydromotorů"5,0

VV ""klapka-boční výztuhy"4,9

VV "Součet

VV "142,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "149,951 149,9510000

17 K 789212112 Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 188,0500000 750,00 141 037,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789212112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789212112

VV ""D.4.1"

VV ""klapka-návodní přelivná plocha"38,92

VV ""klapka-vnější plocha"42,74

VV ""klapka-vnitřní plocha"45,24

VV ""klapka-příčná výztužná žebra"26,1

VV ""klapka-podélná výztužná žebra"15,25

VV ""klapka-plocha kolem vyložení hydromotorů"5,0

VV ""klapka-boční výztuhy"4,9

VV ""drážky provizorního hrazení horní vody"4,95*2

VV "Součet

VV "Celkem "188,05 188,0500000

18 K 4211810R materiál tryskací -tavírenská struska t 0,7520000 17 500,00 13 160,00 R položka

PP materiál tryskací -tavírenská struska

VV ""spotřeba 4 kg/m2"

VV "188,05*4*0,001

VV "Celkem "0,752 0,7520000

19 K 78921211R Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.450 nm m2 45,2400000 1 380,00 62 431,20 R položka

PP Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým nátěrem tl.450 nm

VV ""D.4.1"

VV ""klapka-vnitřní plocha"45,24

Strana 6 z 14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "45,24 45,2400000

20 K 7893100R Dvousložkový nátěrový materiál na bázi epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel o síle 450 ?m m2 47,5020000 475,00 22 563,45 R položka

PP Dvousložkový nátěrový materiál na bázi epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel o síle 450 ?m

VV ""D.4.1"

VV ""klapka-vnitřní plocha"45,24

VV "Součet

VV "45,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "47,502 47,5020000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 695 425,00

1 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 42,0000000 75,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a

předmětů před předáním stavby do užívání.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112

2 K 953946136 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 20 do 40 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 22,0000000 13 000,00 286 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 20 do 40 t

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946136

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946136

VV ""montáž klapky"22

VV "Celkem "22 22,0000000

3 K 96519210R Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou-montáž,dodávka plachty,opotřebení,demontáž m2 155,0000000 105,00 16 275,00 R položka

PP Nouzové (provizorní) zakrytí plachtou-montáž,dodávka plachty,opotřebení,demontáž

VV ""zakrytí drážek provizorního hrazení horní vody"25

VV ""zakrytí klapkového uzávěru"130

VV "Součet

VV "Celkem "155 155,0000000

4 K 966071133 Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 10 do 50 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 22,0000000 12 500,00 275 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 50 t

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071133

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071133

VV ""demontáž klapka"22

VV "Celkem "22 22,0000000

5 K 96800001R

Přesun demontovaného zařízení na místo nátěrů tam a zpět (nakládka,vykládka,nutná manipulace vč.doprav y

tam a zpět

kpl 1,0000000 115 000,00 115 000,00 R položka

PP Přesun demontovaného zařízení na místo nátěrů tam a zpět (nakládka,vykládka,nutná manipulace vč.doprav y tam a zpět

D 997 Přesun sutě 8 683,50

6 K 99701350R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy t 0,8270000 10 500,00 8 683,50 R položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy

VV ""otryskaná struska"0,752*1,1

VV "Celkem "0,827 0,8270000

Strana 7 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 500,00 21,00% 22 155,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 655,00

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 8 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 500,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

Strana 9 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 500,00

1 K 03290300R Provozní zařízení staveniště včetně oplocení Kč 1,0000000 17 500,00 17 500,00

PP Provozní zařízení staveniště včetně oplocení

2 K 03320300 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,0000000 8 500,00 8 500,00

PP Energie pro zařízení staveniště

3 K 03430300 Dopravní značení na staveništi Kč 1,0000000 7 500,00 7 500,00

PP Dopravní značení na staveništi

4 K 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1,0000000 2 500,00 2 500,00

PP Informační tabule na staveništi

5 K 03910300 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,0000000 12 500,00 12 500,00

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

6 K 03910310R Práce na těžce přístupných místech Kč 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Práce na těžce přístupných místech

7 K 03910311R Provozní zkoušky Kč 1,0000000 22 500,00 22 500,00

PP Provozní zkoušky

8 K 03910312R Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP Kč 1,0000000 8 000,00 8 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

9 K 03911312R Aktualizace HP a PP Kč 1,0000000 6 500,00 6 500,00

PP Aktualizace HP a PP

VD Skalka – hradící klapka bezpečnostního přelivu

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Strana 10 z 14

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta