Priloha c. 1 SOD c. 763/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 064 204,69

2 532 21,00% 400,57 531 804,12

15,00% 0,00 0,00

SoD502643

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 532 400,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502643

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 198 000,00 239 580,00 STA

2 532 400,57 3 064 204,69

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Opevnění svahu 2 334 400,57 2 824 624,69

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

1. 6. 2023

Strana 2 z 18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 334 400,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 334 400,57 21,00% 490 224,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 824 624,69

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

SO 01 - Opevnění svahu

Strana 3 z 18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 334 400,57

1 - Zemní práce 766 674,88

4 - Vodorovné konstrukce 1 103 079,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 848,66

997 - Přesun sutě 6 545,00

998 - Přesun hmot 454 252,57

SO 01 - Opevnění svahu

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

Strana 4 z 18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 334 400,57

D 1 Zemní práce 766 674,88

1 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 4,0000000 2 279,01 9 116,04 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní

prostředek.

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103

2 K 11510120R

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po

dobu realizace stavby - zřízení, přemístění a odstranění vč. platné legislativy

kpl 1,0000000 430 000,00 430 000,00 R položka

PP

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení,

přemístění a odstranění vč. platné legislativy

VV ""prvotní odčerpání vody

VV ""vyčerpání staveništní jímky

VV ""čerpání průsaků

VV ""zahrázkování ve dvou etapách s přesunutím materiálu z první na druhou etapu

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 278,3000000 141,17 39 287,61 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými

břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Ceny nelze použít pro:

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-

.1 Vykopávky pod vodou strojně,

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20.

Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za

vzepřené nebo rozepřené pažení,

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami

souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2.

Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03,

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými

stěnami pro podzemní vedení.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

VV "278,30 "výkop pro opevnění

VV "Celkem "278,3 278,3000000

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

SO 01 - Opevnění svahu

Strana 5 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 131213102 Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 13,0000000 1 200,00 15 600,00 R položka

PP

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

nesoudržných

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na

dopravní prostředek.

VV "13,0 "ruční odkop kaverny mezi stromy

VV "Celkem "13 13,0000000

5 K 132212112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 22,5000000 1 880,00 42 300,00 R položka

PP

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti

I skupiny 3 nesoudržných

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení

výkopku na dopravní prostředek.

VV ""kopání v blízkosti stromů - nepoškodit kmen a kořeny

VV ""kapsa pro upevnění geotextílie

VV "0,5*0,5*90,0 "výkopek bude použit zpět

VV "Celkem "22,5 22,5000000

6 K 16220142R Vodorovné přemístění pařezů stromů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy kpl 1,0000000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Vodorovné přemístění pařezů stromů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

7 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

m3 163,5000000 683,20 111 703,20 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""přebytečný výkopek na skládku

VV "13,00*0,5 "z výkopu bude 50% odvezeno na skládku - zásyp mezi stromy

VV "278,30-121,30 "výkop pro opevnění

VV "Součet

VV "Celkem "163,5 163,5000000

8 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 300,6000000 46,77 14 059,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV ""na meziskládku a zpět

VV "121,30*2 "výkopek bude použit zpět do násypu

VV "22,50*2 "výkopek bude použit na zásyp kapsy pro geotextílii

VV "(13,00*0,5)*2 "z výkopu bude použito 50% na zásyp mezi stromy

VV "Součet

VV "Celkem "300,6 300,6000000

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 150,3000000 54,10 8 131,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV ""z meziskládky

VV "121,30+22,50+(13,00*0,5)

VV "Celkem "150,3 150,3000000

Strana 6 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 121,3000000 185,00 22 440,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen

175 Obsyp objektů.

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin

soudržných a sypkých.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

VV ""násyp (urovnání pláně pod opevněním)

VV "121,30

VV "Celkem "121,3 121,3000000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 150,3000000 22,41 3 368,22 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro:

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV ""meziskládka

VV "121,30+22,50+(13,00*0,5)

VV "Celkem "150,3 150,3000000

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,5000000 148,30 5 264,65 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem

obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV ""zásypání kapsy pro uložení geotextílie

VV "22,50

VV ""zasypání výkopu mezi stromy

VV "13,00*0,5 "původním výkopkem

VV "13,00*0,5 "dokup proštěrkované zeminy

VV "Součet

VV "Celkem "35,5 35,5000000

13 K 5833120R zhutnitelná proštěrkovaná zemina vhodná do zásypu t 11,7000000 560,00 6 552,00 R položka

Strana 7 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP zhutnitelná proštěrkovaná zemina vhodná do zásypu

VV ""zasypání výkopu mezi stromy

VV "13,0*0,5 "50% dokup

VV "6,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "11,7 11,7000000

14 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 67,7100000 60,97 4 128,28 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103

VV ""ohumusování v tl. 150mm

VV "0,38+0,68+2,0+5,0+11,8+14,5+11,0+8,15+5,65+4,7+2,55+1,30

VV "Celkem "67,71 67,7100000

15 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 18,2820000 1 460,00 26 691,72 CS ÚRS 2023 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10364101

VV "(0,38+0,68+2,0+5,0+11,8+14,5+11,0+8,15+5,65+4,7+2,55+1,30)*0,15*1,8

VV "Celkem "18,282 18,2820000

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 67,7100000 22,68 1 535,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

17 K 00572410 osivo směs travní parková kg 1,0160000 135,00 137,16 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572410

VV "67,71*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "1,016 1,0160000

18 K 184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 2,0000000 824,13 1 648,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do

300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818241

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818241

VV ""viz. výkres C.3

VV "2

VV "Celkem "2 2,0000000

19 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 10,0000000 1 043,35 10 433,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes

300 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818242

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818242

20 K 184818243 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 5,0000000 1 262,57 6 312,85 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes

500 do 700 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818243

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818243

Strana 8 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 184818244 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 2,0000000 1 482,47 2 964,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes

700 do 900 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818244

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818244

D 4 Vodorovné konstrukce 1 103 079,46

22 K 45754111R1 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 8 až 16mm m3 21,5000000 1 020,00 21 930,00 R položka

PP Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 8 až 16mm

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2 a Technická zpráva D.1 (str. 3,4)

VV ""lože pod kamennou rovnaninou

VV ""spodní vrstva tl. 50mm

VV "86,00*0,25

VV "Celkem "21,5 21,5000000

23 K 45754111R2 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 32 až 63mm m3 64,5000000 1 170,00 75 465,00 R položka

PP Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 32 až 63mm

VV ""viz. vzorový příčný řez D.2 a Technická zpráva D.1 (str. 3,4)

VV ""lože pod kamennou rovnaninou

VV ""horní vrstva tl. 150mm

VV "86,00*0,75

VV "Celkem "64,5 64,5000000

24 K 457971122 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m m2 641,5000000 55,82 35 808,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes

10° do 35°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971122

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha u

cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457971122

VV ""viz. výkres příčné řezy D.3

VV ""pod kamennou rovnaninou

VV "641,50

VV "Celkem "641,5 641,5000000

25 K 6931108R geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 750g/m2 m2 769,8000000 90,85 69 936,33 R položka

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 750g/m2

VV "641,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "769,8 769,8000000

26 K 457979122 Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu přes 10° do 35° 8 skob na 10 m2 m2 641,5000000 16,63 10 668,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu

přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 4 do 8 ks

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979122

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha u

cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457979122

27 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 160,7800000 2 780,48 447 045,57 CS ÚRS 2023 01

Strana 9 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její přemístění

ze vzdálenosti do 20 m.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151

VV ""viz. výkres příčné řezy D.3

VV ""lícová vrstva de = 0,3 – 0,4 m, rubová vrstvá 0,2 – 0,3 m

VV ""lomový kámen - čedič

VV "29,95+30,15+32,45+33,80+33,20+32,90+33,45+34,45+18,23+18,70

VV "-(1,5*91,0)

VV "Součet

VV "Celkem "160,78 160,7800000

28 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 136,5000000 3 239,75 442 225,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

VV ""lomový kámen de = 500-600mm

VV "1,5*91,0

VV "Celkem "136,5 136,5000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 848,66

29 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 3,4000000 1 131,96 3 848,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961021311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961021311

VV ""bourání kamenné zídky

VV "3,40

VV "Celkem "3,4 3,4000000

D 997 Přesun sutě 6 545,00

30 K 99732151R Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy t 8,5000000 770,00 6 545,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "8,50 "kamenné zídka

VV "Celkem "8,5 8,5000000

D 998 Přesun hmot 454 252,57

31 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 743,4160000 330,22 245 490,83 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

32 K 99833201R Vnitrostaveništní doprava lomového kamene z deponie na hranu svahu strojně t 549,3730000 380,00 208 761,74 R položka

PP

Vnitrostaveništní doprava lomového kamene z deponie na hranu svahu strojně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Strana 10 z 18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 000,00 21,00% 41 580,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 580,00

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 11 z 18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 198 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 132 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

Strana 12 z 18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 198 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 000,00

1 K 01200200 Geodetické práce Kč 1,0000000 38 000,00 38 000,00

PP Geodetické práce

VV "- geodet. zaměření před a během výstavby

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

2 K 01300200 Projektové práce Kč 1,0000000 6 000,00 6 000,00

PP Projektové práce

VV ""pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou

VV ""doplnění havarijního a povodňového plánu

VV ""zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

3 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV ""2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

D VRN2 Příprava staveniště 12 000,00

4 K 02120301 Přesazení rostlin Kč 1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Přesazení rostlin

VV ""viz. B. Souhrnná technická zpráva (str. 11, použité vegetační prvky)

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

5 K 02400305 Odlov živočichů v toku dle podmínek AOPK Kč 1,0000000 7 000,00 7 000,00

PP Odlov živočichů v toku dle podmínek AOPK

D VRN3 Zařízení staveniště 132 000,00

6 K 03200200 Vybavení staveniště Kč 1,0000000 60 000,00 60 000,00

PP Vybavení staveniště

VV ""stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

7 K 03260302 Kropení přístupové cesty v areálu Výrobního družstva Elektro Kč 1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Kropení přístupové cesty v areálu Výrobního družstva Elektro

VV "1 "kropení min 1x týdně po celou dobu stavby

VV "Celkem "1 1,0000000

VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 13 z 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 03260301 Očista stavebních strojů opouštějících staveniště Kč 1,0000000 22 000,00 22 000,00

PP Očista stavebních strojů opouštějících staveniště

9 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,0000000 3 000,00 3 000,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV "- elektrocentrála, dovoz záměsové vody

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

10 K 03400200 Zabezpečení staveniště Kč 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Zabezpečení staveniště

VV ""zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

11 K 03430300 Dopravní značení na staveništi Kč 1,0000000 7 000,00 7 000,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV ""dočasné dopravní značení - IP22 VÝJEZD ZE STAVBY

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

12 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,0000000 15 000,00 15 000,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV "- zrušení zařízení staveniště

VV "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu

VV "1

VV "Celkem "1 1,0000000

Strana 14 z 18

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta