Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.06.2023

Číslo smlouvy objednatele: 901/2022

Název díla:

VD Vidhostice

VD Vidhostice

Změnový list č. 1_Přehled ZBV cena ZBV

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

ZL1_05_M Změna výztuže stříkaného betonu_Méněpráce -466 419,52 Kč

ZL1_05_V Změna výztuže stříkaného betonu_Vícepráce 466 419,52 Kč

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

ZL1_02_M Zastřešení podesty-odpočet nátěru -1 440,00 Kč

ZL1_02_V Zastřešení podesty- oprava podlahy_vícepráce 40 622,60 Kč

ZL1_04_M Sanace atiky- odpočet prací z SoD -32 095,60 Kč

ZL1_04_V Sanace atiky- odpočet prací z SoD 79 720,04 Kč

SOD 18 794 937,54 Kč

Změnový list č.1_vícepráce 586 762,16 Kč

Změnový list č. 1_méněpráce -499 955,12 Kč

DODATEK Č. 1 86 807,04 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 18 881 744,58 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za autorský dozor:

technický dozor investora oprávněn jednat o věcech technických oprávněn jednat o věcech technických

Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o. HG partner s.r.o.

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_05_M Změna výztuže stříkaného betonu_Méněpráce

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -466 419,52 Kč

DPH: -97 948,10 Kč

Cena s DPH: -564 367,62 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_05_M

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) -466 419,52

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -466 419,52

15 985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní

úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 -1 457,561 320,00 -466 419,52

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_05_V Změna výztuže stříkaného betonu_Vícepráce

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 466 419,52 Kč

DPH: 97 948,10 Kč

Cena s DPH: 564 367,62 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_05_V

Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 466 419,52

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 419,52

20 54879087 Kotva chemická do zdiva a betonu KUS 300,000 395,62 118 686,00

21 6312613R Kompozitní kotva - navýšení ceny kotvy KUS 10 099,000 6,00 60 594,00

navýšení ceny kotvičky k rozboru položky 985 564 111(cena kompozitní kotvy -

cena kotvičky + cementové malty ___10Kč-4Kč=6 Kč

19 985562511 Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm

velikost ok do 100 mm M2 1 457,561 197,00 287 139,52

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_02_V Zastřešení podesty- oprava podlahy_vícepráce

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 40 622,60 Kč

DPH: 8 530,75 Kč

Cena s DPH: 49 153,35 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_02_V

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 40 622,60

3 Svislé konstrukce 10 100,00

18 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,

jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných

M2 4,040 1 950,00 7 878,00

bednění pro dobetonávku podesty (2,5+5,1+2,5)*0,4 = 4,040 [A]

19 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,

jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

odběrných_odstranění

M2 4,040 550,00 2 222,00

Odstranění bednění dobetonování podesty (2,5+5,1+2,5)*0,4 = 4,040 [A]

4 Vodorovné konstrukce 13 254,50

20 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 T 0,101 82 000,00 8 282,00

výztuž dobetonování podesty 2,5*5,1*(7,9/1000) = 0,101 [A]

21 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 M3 0,765 6 500,00 4 972,50

dobetonování podesty tl. 0,06m 2,5*5,1*0,06 = 0,765 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 140,00

22 629995219 Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo

tryskání), povrchu betonového M2 12,750 560,00 7 140,00

očištění povrchu podesty 2,5*5,1 = 12,750 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 267,50

23 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým

spáry dilatační do 4,0 cm2 M 5,100 285,00 1 453,50

Těsnění mezi podestou a objektem 5,1 = 5,100 [A]

24 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 M3 0,765 5 600,00 4 284,00

degradovaná vrstva podesty 2,5*5,1*0,06 = 0,765 [A]

17 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn,

líce kleneb a podhledů M2 12,750 120,00 1 530,00

ochrana výztuře podesty 2,5*5,1 = 12,750 [A]

997 Přesun sutě 2 795,20

7 R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,747 1 600,00 2 795,20

998 Přesun hmot 65,40

8 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,218 300,00 65,40

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_02_M Zastřešení podesty-odpočet nátěru

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -1 440,00 Kč

DPH: -302,40 Kč

Cena s DPH: -1 742,40 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_02_M

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) -1 440,00

783 Dokončovací práce - nátěry -1 440,00

12 783923161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu

apod.) akrylátový M2 -12,000 120,00 -1 440,00

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_04_M Sanace atiky- odpočet prací z SoD

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -32 095,60 Kč

DPH: -6 740,08 Kč

Cena s DPH: -38 835,68 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_04_M

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) -32 095,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -28 345,90

1 622821012r Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou

vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková M2 -40,150 706,00 -28 345,90

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 613,50

5 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm M2 -40,150 90,00 -3 613,50

Odpočet spojovacího můstku atiky

998 Přesun hmot -136,20

8 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T -0,454 300,00 -136,20

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Změna stavby č. ZL1_04_V Sanace atiky - vícepráce

Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.

Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 79 720,04 Kč

DPH: 16 741,21 Kč

Cena s DPH: 96 461,25 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2

5.1 (23.3.0.0)

Položky změny stavby č. ZL1_04_V

Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 79 720,04

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 720,04

14 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm M2 31,158 1 100,00 34 273,80

Sanace atiky (9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10))-

2 = 31,158 [A]

15 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm M2 2,000 5 610,00 11 220,00

16 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm M2 6,992 1 220,00 8 530,24

Reprofilace podhledu atiky (9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 6,992 [A]

17 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn,

líce kleneb a podhledů M2 40,150 120,00 4 818,00

Sanace atiky 31,158+2+6,992 = 40,150 [A]

13 R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže 40,150 520,00 20 878,00

Atika stěny (9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10)) =

33,158 [A]

Atika podhledy (9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 6,992 [B]

A+B ((9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10)))+

(9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 40,150 [C]