Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.05.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Brochier s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZLBP01pok

Změnový list Břehnický potok

-205 449,51

0,00

-205 449,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -205 449,51 -43 144,40

15,00% 0,00

CZK -248 593,91

0,00

Strana 1 z 12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZLBP01pok

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Změnový list Břehnický potok

2. 5. 2023

Brochier s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-205 449,51 -248 593,91

Méněpráce -628 364,06 -760 320,51

ZLBP01m

p

ZLBP01vp Vícepráce 362 914,55 439 126,61

VON - Vedlejší a ostatní náklady 60 000,00 72 600,00

ZLBP01V

ON

0,00 0,00

-205 449,51 -248 593,91

Strana 2 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Brochier s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 362 914,55

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 362 914,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 362 914,55 21,00% 76 212,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 439 126,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01vp - Vícepráce

Strana 3 z 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 362 914,55

HSV - Práce a dodávky HSV 281 947,44

1 - Zemní práce 15 264,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 266 647,08

998 - Přesun hmot 36,36

N00 - Zakrytý profil - Ocelové nosníky 80 967,11

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 362 914,55

ZLBP01vp - Vícepráce

Změnový list Břehnický potok

Strana 4 z 12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 362 914,55

D HSV Práce a dodávky HSV 281 947,44

D 1 Zemní práce 15 264,00

1 K 162211201

Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 16,000 363,00 5 808,00

P

Poznámka k položce:

viz. vyjádření projektanta

Dobrý den,

vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové

výztuže.

Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo

průběžně odtěženo už cca 50 m3.

Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně

naplaveno.

Přeji pěkný víkend.

- 34m3 původní rozpočet

2 K 162211209

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za

každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 16,000 239,00 3 824,00

P

Poznámka k položce:

viz. vyjádření projektanta

Dobrý den,

vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové

výztuže.

Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo

průběžně odtěženo už cca 50 m3.

Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně

naplaveno.

Přeji pěkný víkend.

- 34m3 původní rozpočet

3 K 167111101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1

až 3 ručně

m3 16,000 352,00 5 632,00

P

Poznámka k položce:

viz. vyjádření projektanta

Dobrý den,

vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové

výztuže.

Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo

průběžně odtěženo už cca 50 m3.

Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně

naplaveno.

Přeji pěkný víkend.

- 34m3 původní rozpočet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 266 647,08

5 K 001-x1

Vodorovné přemístění sedimentu vč. uložení a

poplatku dle platné legislativy

m3 16,000 2 900,00 46 400,00

P

Poznámka k položce:

viz. vyjádření projektanta

Dobrý den,

vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové

výztuže.

Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo

průběžně odtěženo už cca 50 m3.

Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně

naplaveno.

Přeji pěkný víkend.

4 K 938904111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích

odstranění usazeného bahna s naložením na dopravní

prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a

odklizením na h

m3 16,000 2 340,00 37 440,00

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01vp - Vícepráce

Strana 5 z 12

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

viz. vyjádření projektanta

Dobrý den,

vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové

výztuže.

Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo

průběžně odtěženo už cca 50 m3.

Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně

naplaveno.

Přeji pěkný víkend.

6 K 977211191

Příplatek k řezání stěnovou pilou či frézou za práci ve

stísněném prostoru

m 24,000 521,00 12 504,00

P

Poznámka k položce:

16 x 1,5m

7 K 977343112 Frézování drážek ve stropech z betonu do 50x50 mm m 24,000 196,00 4 704,00

P

Poznámka k položce:

16 x 1,5m

8 K 985321111

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 148,400 284,00 42 145,60

P

Poznámka k položce:

(0,6+0,6+0,7+1,2+0,9+1+0,7+1+1+0,8+1,4+0,8+0,5 = 11,2

0,5+0,7+1,4+0,9+0,8+0,6+1+0,8+1,2+1+1,2+0,5 = 10,6

0,8+0,5+1,2+1,4+0,9+1,2+1+0,6+0,6+1,4 = 9,6

6+1,2+1+1,4+0,8+1+1,6+0,8+0,8+1 = 15,6

0,7+0,7+1,1+0,6+0,6+0,8+1,2+0,6+1,2+0,5 = 8

8+2,5+1+1+1+0,8+0,8+0,8 = 15,9

0,6+0,6+0,4+0,8+0,6+0,5+0,7+0,5+1,2+0,6+1,2+1+1,2+1 = 10,9

0,6+0,8+0,4+1+0,6+0,6+1,2+0,4+0,5+1+1,4+0,5 = 8,9

0,6+0,6+1,4+0,5+0,8+1,2+1+0,8+0,4+0,7+1+0,7+0,5+1 = 11,2

0,6+1,4+0,8+0,8+1+0,6+0,8+1,4+1+1,4+0,7+0,5+1,2+0,7+0,6 = 13,5

0,8+1,4+1,4+0,5+1,2+0,7+1+0,8+0,5+0,8+0,7 = 9,8)

x2 vrstvy

- 102m2 původní rozpočet

9 K 985321911

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce

ve stísněném prostoru

m2 148,400 99,00 14 691,60

P

Poznámka k položce:

(0,6+0,6+0,7+1,2+0,9+1+0,7+1+1+0,8+1,4+0,8+0,5 = 11,2

0,5+0,7+1,4+0,9+0,8+0,6+1+0,8+1,2+1+1,2+0,5 = 10,6

0,8+0,5+1,2+1,4+0,9+1,2+1+0,6+0,6+1,4 = 9,6

6+1,2+1+1,4+0,8+1+1,6+0,8+0,8+1 = 15,6

0,7+0,7+1,1+0,6+0,6+0,8+1,2+0,6+1,2+0,5 = 8

8+2,5+1+1+1+0,8+0,8+0,8 = 15,9

0,6+0,6+0,4+0,8+0,6+0,5+0,7+0,5+1,2+0,6+1,2+1+1,2+1 = 10,9

0,6+0,8+0,4+1+0,6+0,6+1,2+0,4+0,5+1+1,4+0,5 = 8,9

0,6+0,6+1,4+0,5+0,8+1,2+1+0,8+0,4+0,7+1+0,7+0,5+1 = 11,2

0,6+1,4+0,8+0,8+1+0,6+0,8+1,4+1+1,4+0,7+0,5+1,2+0,7+0,6 = 13,5

0,8+1,4+1,4+0,5+1,2+0,7+1+0,8+0,5+0,8+0,7 = 9,8)

x2 vrstvy

- 102m2 původní rozpočet

12 K R01

Vlepení a zapravení výztuže pomocí MasterBrace SDH

4000

ks 16,000 4 350,00 69 600,00

13 M 13021014

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B

(10 505) výztuž do betonu D 14mm

t 0,024 39 400,00 945,60

34 K 985323111

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na

cementové bázi tl 1 mm

m2 3,600 396,00 1 425,60

32 K 985323911

Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve

stísněném prostoru

m2 3,600 152,00 547,20

33 K 985323912

Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10

m2 jednotlivě

m2 3,600 29,60 106,56

10 K 985331911

Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže

za práci ve stísněném prostoru

m 24,000 539,00 12 936,00

P

Poznámka k položce:

16 x 1,5m

11 K 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy

betonové monolitické v do 25 m

t 0,120 841,00 100,92

14 K R02 Nastavení HEB včetně zinkování, dopravy a přesunů ks 6,000 3 850,00 23 100,00

D 998 Přesun hmot 36,36

31 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,120 303,00 36,36

D N00 Zakrytý profil - Ocelové nosníky 80 967,11

15 K 006-x1

D+M+PH Podbetonování a nadbetonování ocelových

nosníků cementovou maltou MC20

ks 6,000 1 125,00 6 750,00

16 K 628613611/R

Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí

hmotnosti dílců do 100 kg

kg 287,520 27,60 7 935,55

17 K 767995111

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti do 5 kg

kg 18,240 153,00 2 790,72

18 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,022 39 600,00 871,20

Strana 6 z 12

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 767995114

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 269,280 49,80 13 410,14

20 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,311 47 500,00 14 772,50

35 K R3

Výroba atypických zámečnických výrobků z plechu

ocelového hladkého jakost S235JR tl 10mm tabule a

oceli profilové jakosti S235JR (11 375) průřezu HEB

100 dle PD.

soubor 1,000 13 707,30 13 707,30

21 K 767-x1

D+M Šroub M14 + 2x podložka + matice s vyvrtáním

otvorů - komplet nerez

kus 12,000 483,39 5 800,68

22 K 953945151/R

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu,

železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední

zatížení průvlekové, velikost M 20, délka 150 mm

kus 24,000 483,39 11 601,36

23 K 973042241

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém

kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 6,000 431,00 2 586,00

24 K 997002611

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní

prostředek pro vodorovné přemístění

t 0,108 118,00 12,74

25 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

t 0,108 450,00 48,60

36 K 997-x1

Odvoz a uložení suti na skládku včetně poplatku dle

platné legislativy

t 0,108 1 330,00 143,64

29 K 998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,055 303,00 16,67

30 K 998767101

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m

t 0,349 1 490,00 520,01

Strana 7 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Brochier s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -628 364,06

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -628 364,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -628 364,06 21,00% -131 956,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -760 320,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01mp - Méněpráce

Strana 8 z 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -628 364,06

N00 - Méněpráce -628 364,06

N01 - Položky rozpočtu -628 364,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -628 364,06

ZLBP01mp - Méněpráce

Změnový list Břehnický potok

Strana 9 z 12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -628 364,06

D N00 Méněpráce -628 364,06

D N01 Položky rozpočtu -628 364,06

1 K 711191101/R

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační

stěrkou na ploše vodorovné a svislé jednovrstvá na

betonu

m2 -970,000 248,00 -240 560,00

2 M 24551050/R stěrka hydroizolační na bázi cementové membrány kg -1 746,000 220,00 -384 120,00

3 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6

t -1,746 2 110,00 -3 684,06

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01mp - Méněpráce

Strana 10 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Brochier s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 60 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 11 z 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 60 000,00

N00 - Zakrytý profil - Ocelové nosníky 60 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 60 000,00

ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Změnový list Břehnický potok

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 2. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D N00 Zakrytý profil - Ocelové nosníky 60 000,00

1 K 039002000

Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení

pozemků do původního stavu (vybavení ZS - buňka,

sklad, TOI)

soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

Změnový list Břehnický potok

ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 12 z 12