Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.7.2023

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 3 a 4

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Křemýž Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodní Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 27291278

Šilhánek a syn, a.s. DIČ: CZ27291278

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 124 405,35 26 125,12

2022_86

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

124 405,35

CZK 150 530,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022_86

Stavba:

Místo:

Křemýž

Datum:

Zadavatel:

Povodní Ohře, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE

65 814,80

88 983,79

84 715,67

-4 268,12

84 715,67

Cena s DPH [CZK]

150 530,47

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

54 392,40

73 540,32

Cena bez DPH [CZK]

70 012,95

124 405,35

-3 527,37

54 392,40

70 012,95

26.07.2023

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Václav Rajn

65 814,80

Kód

SO 02

SO 01

3_VP

4_VP

SO 01

3_MP

Popis

Hráz (investiční)

Bezpečnostní přeliv a skluz (investiční)

ŽB prahy vývaru - VÍCEPRÁCE

Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

Hráz (investiční)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3_VP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Křemýž

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Povodní Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Václav Rajn

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 540,32

D

1

Zemní práce

73 540,32

8

K

162701105.R

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

M3

106,890

258,00

27 577,62

VV

"náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 106,89

106,890

12

K

10364100R

zemina vhodná pro násyp hráze.těsnící jíl vč. naložení a dovozu

M3

106,890

430,00

45 962,70

VV

B3

"náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 106,890

106,890

3_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

SO 01 - Hráz (investiční)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3_MP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Křemýž

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Povodní Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Václav Rajn

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 527,37

D

1

Zemní práce

-3 527,37

7

K

162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3

-106,890

33,00

-3 527,37

VV

E9

"odpočet vodorovného přemístění z mezideponie zpět do násypu - nevhodná zemina je po deponování v místě stavby naložena a odvezena na skládku" -106,89

-106,890

3_MP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

SO 01 - Hráz (investiční)

ZMĚNOVÝ LIST č. 4_VP

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Křemýž

Datum:

26.07.2023

Zadavatel:

Povodní Ohře, státní podnik

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Václav Rajn

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 392,40

D

2

Zakládání

36 160,00

24

K

275315512R

Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3

8,000

4 520,00

36 160,00

VV

"vývar" 8

8,000

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

12 250,00

26

K

321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T

0,175

70 000,00

12 250,00

VV

"vývar - kari síť 8/10, m=7,9 kg/m2" 0,0079*22,12

0,175

D

4

Vodorovné konstrukce

5 968,00

28

K

452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

M3

1,600

3 730,00

5 968,00

VV

"vývar" 1,6

1,600

D

998

Přesun hmot

14,40

39

K

998332011

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

T

0,192

75,00

14,40

4_VP - ŽB prahy vývaru - VÍCEPRÁCE

VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

SO 02 - Bezpečnostní přeliv a skluz (investiční)