Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky | Způsob prokázání splnění parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní značka a typové označení | (vyplní prodávající) |  |  |
| Typ | ponorné kalové čerpadlo | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Jmenovité napětí | 400 V | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Jmenovitý výkon | min. 3 kW | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Třída krytí | min. IP 68 | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Hmotnost čerpadla (bez kabelu a bez hadice) | do 45 kg | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Průměr sacího koše čerpadla | max. 265 mm | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Dimenze připojení (výtlačné hrdlo) DN | 110 mm | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Výkon čerpadla při výtlačné výšce 10 m | min. 1 250 l/min | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Výtlačná výška | ≥ 25 m | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Zaručený ponor čerpadla | ≥ 10 m | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Čerpané médium voda znečištěná obsahem bahna, jílu, písku nebo kamenné drtě | ANO | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Vázací oko pro manipulaci | ANO | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |
| Přívodní kabel délky min 15 m | ANO | (vyplní prodávající) | návod k obsluze |

* pokud požadovaný technický parametr není uveden v předepsaném dokumentu způsobu prokázání je možné tento dokument nahradit čestným prohlášením, kde dodavatel garantuje, že dodávka požadovaný parametr splňuje.

| Dokumentace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumentace bude odevzdána v tištěné i elektronické verzi | ANO | (vyplní prodávající) |
| Prohlášení o shodě: | ANO | (vyplní prodávající) |
| Výchozí revizní zpráva pro čerpadlo: | ANO | (vyplní prodávající) |
| Návody k obsluze čerpadla: | ANO | (vyplní prodávající) |

| Předání |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Plnění předmětu smlouvy zahrnuje dopravu předmětu koupě na místo předání a převzetí, zprovoznění předmětu koupě a proškolení obsluhy | ANO | (vyplní prodávající) |