Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22.8.2023

Číslo smlouvy objednatele: 239/2023

Název díla:

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

REKAPITULACE

Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – vícepráce 1 1 771 819,07 Kč

Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – méněpráce - 190 761,41 Kč

Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – vícepráce 2 898 154,96 Kč

………………………………………………………………………………………………

Vícepráce celkem 2 669 974,03 Kč

Méněpráce celkem - 190 761,41 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně

1 581 057,66

1 463 712,86

0,00

1 581 057,66

Základ daně Výše daně

IMPORT

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

1 581 057,66

117 344,80

15,00%

CZK 1 913 079,77

21,00% 332 022,11

0,00 0,00

Strana 1 z 10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18044men -230 821,31

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 581 057,66 1 913 079,77

18044vic Výměna kabelov... 1 771 819,07

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

22. 8. 2023

0,00 0,00

1 581 057,66 1 913 079,77

2 143 901,07

Výměna kabelov... -190 761,41

Strana 2 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 771 819,07

Materiál 117 344,80

Montáž 1 654 474,27

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 771 819,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 771 819,07 21,00% 372 082,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 143 901,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044vic - Výměna kabelov...

Strana 3 z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 117 344,80 1 654 474,27 1 771 819,07

741 - Elektroinstalace - silnoproud 100 172,30 641 596,57 741 768,87

PSV - Práce a dodávky PSV 17 172,50 1 012 877,70 1 030 050,20

767 - Konstrukce zámečnické 16 380,00 1 010 455,20 1 026 835,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 792,50 2 422,50 3 215,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 771 819,07

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044vic - Výměna kabelov...

Strana 4 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J. materiál

[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 771 819,07

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 741 768,87

20 K 741122231

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2

uložený volně (např. CYKY)

m 1 110,000 0,00 25,50 28 305,00

CS ÚRS 2023

02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště

plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

1x kabel pro osvětlení, 1x kabel pro nouzové osvětlení, 1x kabel pro

napájení prosaků

P

Poznámka k položce:

Montáž kabelu - uložení do kabelového žlabu na novém NKS určeného

pro napájení prosaků Včetně montáže kabelů pro osvětlení štoly včetně

nouzového (přesun do drátěného žlabu).

19 K 767995114

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20

do 50 kg

kg 11 379,000 8,70 24,25 374 938,05

CS ÚRS 2023

02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20

do 50 kg

P

Poznámka k položce:

Opakovaná montáž částí KNS - nutná pro naměření a zakreslení úprav

na konstrukci. Úprava nutná pro provedení finální montáže konstrukce

KNS do určeného prostoru.

VV 34137/3 11 379,000

1 K 741320165

Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se

zapojením vodičů

kus 1,000 0,00 333,00 333,00

CS ÚRS 2023

02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

2 M 35822401

jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací

schopnost 10 kA

kus 1,000 476,00 476,00

CS ÚRS 2023

02

PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

3 K 741320175

Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se

zapojením vodičů

kus 1,000 0,00 447,00 447,00

CS ÚRS 2023

02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni

4 M 35822404

jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací

schopnost 10 kA

kus 1,000 699,00 699,00

CS ÚRS 2023

02

PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

5 K 741372021

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se

zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných

hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

KUS 5,000 0,00 237,61 1 188,05

CS ÚRS 2022

02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů

interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy

do 0,09 m2

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

6 K 11.316.398 Sví. LED OVAL MAXI 10W 4000K KUS 5,000 0,00 256,62 1 283,10 materiály online

PP Sví. LED OVAL MAXI 10W 4000K

7 K 741920303.HLT

Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku

stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru

0,3 m2 požární odolnost EI 60

kus 62,000 0,00 2 605,73 161 555,26

PP

Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku stěna tl 100 mm

zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,3 m2 požární odolnost EI 60

VV 62 62,000

VV Součet 62,000

8 K 1219632 SPOJKA SENDZIMIR S 60X200 S KUS 250,000 0,00 29,87 7 467,50 materiály online

PP SPOJKA SENDZIMIR S 60X200 S

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

spojka kabelových lávek"

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

9 K 1004216 SROUB VRATOVY A MATICE NSM 6X10 ZNCR KUS 1 020,000 0,00 3,50 3 570,00 materilály online

PP SROUB VRATOVY A MATICE NSM 6X10 ZNCR

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

šrouby ke spojce"

VV 1020 1 020,000

VV Součet 1 020,000

12 K 998741101

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 26,812 0,00 3 891,44 104 337,29

CS ÚRS 2022

02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

m

P

Poznámka k položce:

Z původního rozpočtu, položek č. 94, 95, 96 byla použita celková

hmotnost, t.j. 40,217 / 3 * 2 = 26,810

VV 40,217/3 13,406

VV 13,406*2 26,812

13 K 998741193

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

do 500

T 26,812 0,00 2 132,24 57 169,62

CS ÚRS 2022

02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší

dopravní vzdálenost do 500 m

P

Poznámka k položce:

Z původního rozpočtu, položek č. 94, 95, 96 byla použita celková

hmotnost, t.j. 40,217 / 3 * 2 = 26,810

VV 40,217/3 13,406

VV 13,406*2 26,812

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044vic - Výměna kabelov...

Strana 5 z 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J. materiál

[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 030 050,20

D 767 Konstrukce zámečnické 1 026 835,20

14 K 767996701

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním

hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 34 137,000 0,00 29,60 1 010 455,20

CS ÚRS 2023

02

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti

jednotlivých dílů do 50 kg

VV 42057-7920 34 137,000

VV Součet 34 137,000

15 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 780,000 21,00 16 380,00

CS ÚRS 2023

02

PP textilie netkaná HPPE 200g/m2

VV DOD geo na zakrývání při řezání

VV 780 780,000

VV Součet 780,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 215,00

17 K 783314201R

Základní antikorozní jednonásobný syntetický

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 21,250 0,00 114,00 2 422,50

PP

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný

syntetický standardní

18 M 24623858 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz kg 2,500 317,00 792,50

CS ÚRS 2023

02

PP hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spotřeba z 1 kg : 8,0-9,2 m2

Strana 6 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -190 761,41

Materiál 0,00

Montáž -190 761,41

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -190 761,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -190 761,41 21,00% -40 059,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -230 821,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044men - Výměna kabelov...

Strana 7 z 10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00 -190 761,41 -190 761,41

1 - Zemní práce 0,00 -8 652,50 -8 652,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -40 163,13 -40 163,13

5 - Komunikace pozemní 0,00 -3 200,00 -3 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -44 289,63 -44 289,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -21 650,66 -21 650,66

762 - Konstrukce tesařské 0,00 -72 805,49 -72 805,49

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -190 761,41

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044men - Výměna kabelov...

Strana 8 z 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J. materiál

[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem -190 761,41

D 1 Zemní práce -8 652,50

2 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

naložením na dopravní prostředek z kameniva

těženého, o tl. vrstv

M2 -50,000 0,00 173,05 -8 652,50

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva

těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: odkrytí venkovního kanálu"

VV " ""odebrání zásypu - kačírek"

VV -25*2 -50,000

VV Součet -50,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -40 163,13

3 K 388129720

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu

pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích

desek, hmotnosti do 1 t

KUS -63,000 0,00 637,51 -40 163,13

PP

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se

zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: opětovné zakrytí

venkovního kanálu"

D 5 Komunikace pozemní -3 200,00

4 K 564561111

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.

200 mm

M2 -50,000 0,00 27,25 -1 362,50

PP

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

opětovné zakrytí venkovního kanálu"

VV " ""zpětné uložení zásypu"

VV -50 -50,000

VV Součet -50,000

5 K 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 T -5,000 0,00 367,50 -1 837,50

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

doplnění chybějícího materiálu "

VV " ""doplnění"

VV -50*0.05*2 -5,000

VV Součet -5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -44 289,63

19 K 963015141

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů,

šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t

KUS -63,000 0,00 703,01 -44 289,63

PP

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump

hmotnosti do 0,5 t

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -21 650,66

7 K 11163150 lak penetrační asfaltový T -0,050 0,00 85 800,00 -4 290,00

PP lak penetrační asfaltový

9 K 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200

S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným

minerálním posypem

M2 -60,000 0,00 180,66 -10 839,60

PP

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze

skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem

6 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

M2 -50,000 0,00 11,21 -560,50

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

provedení izolace venkovního kanálu po opětovném vrácení betonového

stropu kanálu"

8 K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

NAIP na ploše vodorovné V

M2 -50,000 0,00 108,20 -5 410,00

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše

vodorovné V

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:

provedení izolace venkovního kanálu po opětovném vrácení betonového

stropu kanálu"

10 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6

T -0,340 0,00 1 049,07 -356,68

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky do 6 m

11 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití

mechanizac

T -0,340 0,00 570,23 -193,88

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu

18044men - Výměna kabelov...

Strana 9 z 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J. materiál

[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

D 762 Konstrukce tesařské -72 805,49

15 K 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m M3 -1,100 0,00 10 000,00 -11 000,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro

provizorní zastřešení venkovního kanálu"

12 K 762421036

Obložení stropů nebo střešních podhledů

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a

drážku broušených, tloušťky desky 22 mm

M2 -62,500 0,00 618,00 -38 625,00

PP

Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB

šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro

provizorní zastřešení venkovního kanálu"

13 K 762495000

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů,

střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

M2 -62,500 0,00 48,15 -3 009,38

PP

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů

a stěn hřebíky, vruty

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro

provizorní zastřešení venkovního kanálu"

14 K 762713110

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva

hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do

120 cm2

M -100,000 0,00 163,23 -16 323,00

PP

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo

polohraněného průřezové plochy do 120 cm2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro

provizorní zastřešení venkovního kanálu"

16 K 762795000

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí

hřebíky, svory, fixační prkna

M3 -0,500 0,00 1 212,35 -606,18

PP

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory,

fixační prkna

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro

provizorní zastřešení venkovního kanálu"

17 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T -1,465 0,00 1 569,13 -2 298,78

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

18 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace

pro jakoukoliv v

T -1,465 0,00 643,79 -943,15

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Strana 10 z 10

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 05405891

CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891

Projektant: IČ: 694213153

Ing. Ivan Menhard DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05405891

CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

0001

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně

přenášení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

898 154,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 898 154,96

898 154,96

Strana 1 z 5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba:

Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

0001 898 154,96 898 154,96 STA

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v

kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže +

TCEPKPFLE včetně přenášení

898 154,96 898 154,96

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE

včetně přenášení

22. 8. 2023

Ing. Ivan Menhard

CLIQOR, s.r.o.

Strana 2 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 05405891

CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891

Projektant: IČ: 694213153

Ing. Ivan Menhard DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05405891

CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891

Poznámka:

Cena bez DPH 898 154,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 898 154,96 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 898 154,96

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně

přenášení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

Strana 3 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Ing. Ivan Menhard

Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel: CLIQOR, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 898 154,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 869,66

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 869,66

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

M - Práce a dodávky M 896 285,30

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 896 285,30

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně

přenášení

Strana 4 z 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Ing. Ivan Menhard

Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel: CLIQOR, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 898 154,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 869,66

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 869,66

1 K 998742101

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost

do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,388 4 800,00 1 862,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742101

P

Poznámka k položce:

Přesun vík kabelového žlabu mimo prostor kabelového kanálu. Přesun bude probíhat za pomocí mechanizace do zařízení staveniště a zpět.

2 K 998742293

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

% 18,624 0,39 7,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742293

P

Poznámka k položce:

dtto položka 998742101

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D M Práce a dodávky M 896 285,30

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 896 285,30

3 K 220061533

Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení,

rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření

konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y,

TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 7 P

m 505,000 30,70 15 503,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220061533

P

Poznámka k položce:

Kladení sdělovacího telefonního kabelu TCEKPFLEY do přesunutého žlabu na nové kabelovém nosném systému.V ceně montáže

započítáváme i vyjmutí kabelu - demontáž z původního kabelového žlabu na starem NKS. ÚRS s položkou demontáže/přesunu tak, jako je to v

našem případě nepočítá.

VV 480+25 505,000

9 K 220111431

Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění

měření protokolu jednosměrné

pár 16,000 89,30 1 428,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220111431

P

Poznámka k položce:

Měření telefonního sdělovacího metalického kabelu ve stejném postupu, jako optický kabel, položka 220182503, měření útlumi opt kabeláže

VV 4*2 8,000

VV 8*2 16,000

4 K 220182005 Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu m 1 035,000 79,60 82 386,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182005

P

Poznámka k položce:

Pokládka HDPE chrániček s optickou kabeláží do nového kabelového žlabu s optickou kabeláží na novém kabelovém nosném systému.

VV 480*2 960,000

VV 25*3 75,000

VV 960+75 1 035,000

5 K 220182503

Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s

24 vlákny

kus 4,000 25 700,00 102 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182503

P

Poznámka k položce:

Měření útlumu optické kabeláže - 1x měření 24 ks vláken na velíně HCN Nechranice, 1x měření z druhé strany (Vrátnice HCN Nechranice), tj

měření PŘED zásahem do K.K., dále pak měření útlumu optické kabeláže - 1x měření 24 ks vláken na velíně HCN Nechranice, 1x měření z

druhé strany (Vrátnice HCN Nechranice), tj měření PO zásahu do optické kabeláže. Položka zahrnuje i vypracování protokolů o měření na

každé optické vlákno.

6 K 220260701 Montáž žlabu kabelového ocelového včetně zhotovení a upevnění 50 x 25 mm m 505,000 935,00 472 175,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220260701

P

Poznámka k položce:

Montáž kabelového žlabu určeného pro optickou a sdělovací kabeláž na nový kabelový nosný systém včetně veškerého tvarování a formování

kabelového žlabu. Položka zahrnuje i uchycení kabelového žlabu ke kabelovému nosnému systému.

10 K 228182001 Vytažení trubek z otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 3 kusů z HDPE m 1 035,000 44,20 45 747,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228182001

P

Poznámka k položce:

Vyjmutí HDPE chrániček s optickou kabeláží mimo stávající kabelový žlab s optickou kabeláží na stávající starý kabelový nosný systém.

VV 480*2 960,000

VV 25*3 75,000

VV 960+75 1 035,000

8 K 228260701 Demontáž žlabu kabelového ocelového 50 x 25 mm m 505,000 349,00 176 245,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228260701

P

Poznámka k položce:

Opatrná demontáž kabelového žlabu pro optickou a sdělovací kabeláž tak, aby bylo možné jeho další použití.

VV 480+25 505,000

VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně

přenášení

Strana 5 z 5