REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 096 389,35

21,00% 2 558 999,46 537 389,89

15,00% 0,00 0,00

730092SoD

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 558 999,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 730092SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VONi Vedlejší a ostatní náklady (investice) 217 883,00 263 638,43

VONo Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 213 191,00 257 961,11

SO 04 Stavební konstrukce v řešeném úseku (oprava) 404 076,48 488 932,54

SO 05 Kácení - odstranění pařezů (oprava) 15 783,52 19 098,06

SO 02 Obnova LB rovnaniny (investice) 158 456,25 191 732,06

SO 03 Oprava dna 64 564,33 78 122,84

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Obnova LB tížné zdi (oprava) 1 485 044,88 1 796 904,30

2 558 999,46 3 096 389,35

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

7. 9. 2023

Strana 2 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 485 044,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 485 044,88 21,00% 311 859,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 796 904,30

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 01 - Obnova LB tížné zdi (oprava)

Strana 3 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 485 044,88

1 - Zemní práce 253 947,97

2 - Zakládání 61 235,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 780 291,38

4 - Vodorovné konstrukce 54 405,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 179,87

997 - Přesun sutě 163 690,45

998 - Přesun hmot 73 294,87

SO 01 - Obnova LB tížné zdi (oprava)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 4 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 485 044,88

D 1 Zemní práce 253 947,97

1 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 15,4000000 364,32 5 610,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203101

VV ""dno

VV "0,4*38,50 "kámen bude použit zpět

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 15,4000000 441,60 6 800,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

VV "15,40

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

3 K 11510120R

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po

dobu realizace stavby - zřízení a odstranění vč. platné legislativy

kpl 1,0000000 158 240,00 158 240,00 R položka

PP

Převedení vody hrázkováním z pytlů plněných pískem obalených hydroizolační folií vč. čerpání vody nutné po dobu realizace stavby - zřízení a

odstranění vč. platné legislativy

VV ""prvotní odčerpání vody

VV ""vyčerpání staveništní jímky

VV ""čerpání průsaků

VV ""zahrázkování ve dvou etapách s přesunutím materiálu z první na druhou etapu

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

4 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 80,0000000 307,28 24 582,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50

do 100 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103

VV ""výkop za tížnou zdí

VV ""výkopek bude použit zpět

VV "2,0*40,0 "(plocha v řezu x délka)

VV "Součet

VV "Celkem "80 80,0000000

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 92,4000000 76,82 7 098,17 CS ÚRS 2023 02

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 01 - Obnova LB tížné zdi (oprava)

Strana 5 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV ""na meziskládku a zpět

VV "38,50*2 "výkopek pro zpětný zásyp v objektu SO 01

VV "15,40 "výkopek pro zpětný zásyp v obejktu SO 03

VV "Součet

VV "Celkem "92,4 92,4000000

6 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

m3 26,1000000 1 242,00 32 416,20 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""na skládku

VV "80,0-38,50-15,40

VV "Součet

VV "Celkem "26,1 26,1000000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 38,5000000 149,04 5 738,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV ""z meziskládky

VV "38,50

VV "Součet

VV "Celkem "38,5 38,5000000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,5000000 34,96 1 345,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ""meziskládka

VV "38,50

VV "Součet

VV "Celkem "38,5 38,5000000

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,5000000 143,52 5 525,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV ""použití původního výkopku

VV "1,0*38,50

VV "Součet

VV "Celkem "38,5 38,5000000

10 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 57,0000000 81,97 4 672,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "57,0

VV "Součet

VV "Celkem "57 57,0000000

11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 1,0260000 570,40 585,23 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10364101

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 57,0000000 21,44 1 222,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

Strana 6 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "57,0

VV "Součet

VV "Celkem "57 57,0000000

13 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,8550000 129,72 110,91 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572472

D 2 Zakládání 61 235,22

14 K 21153111R

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně

kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 19,2500000 1 223,60 23 554,30 R položka

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32

až 63 mm

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "0,5*38,50

VV "Součet

VV "Celkem "19,25 19,2500000

15 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 173,2500000 53,36 9 244,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes

1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971122

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "3,5*38,50 "geotextílie

VV "38,50 "PE fólie

VV "Součet

VV "Celkem "173,25 173,2500000

16 K 69311067 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2 m2 137,4450000 45,34 6 231,76 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/69311067

17 K 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 39,2700000 28,52 1 119,98 CS ÚRS 2023 02

PP fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28329042

18 K 21275111R Trativody z drenážních trubek perforovaných v otevřeném výkopu PVC DN 100 m 38,5000000 496,80 19 126,80 R položka

PP Trativody z drenážních trubek perforovaných v otevřeném výkopu PVC DN 100

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "38,50

VV "Součet

VV "Celkem "38,5 38,5000000

19 K 21279231R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí HDPE DN 110 vč. T-kusu m 5,6000000 349,60 1 957,76 R položka

PP Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí HDPE DN 110 vč. T-kusu

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "0,8*7

VV "Součet

VV "Celkem "5,6 5,6000000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 780 291,38

20 K 32121323R Zdivo nadzákladové z lomového kamene obkladní vodních staveb m3 22,8300000 8 464,00 193 233,12 R položka

PP

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár,

na cementovou maltu MC25

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV ""líc bude proveden jako ztracené bednění z žulových kamenů na MC 25 pro MX3

VV "0,38*38,50

VV ""vazáky

VV "20,5*0,4

VV "Součet

VV "Celkem "22,83 22,8300000

Strana 7 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 m3 49,2800000 7 452,00 367 234,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321115

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV ""beton C 25/30 XF3

VV "(0,65*38,50)-(0,07*38,50) "základ

VV "0,63*38,50 "dřík

VV "0,07*38,5"balastní beton

VV "Součet

VV "Celkem "49,28 49,2800000

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 89,8740000 1 444,40 129 814,01 CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: návrh bednění je věcí zhotovitele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: návrh bednění je věcí zhotovitele"

VV ""základ

VV "(0,6*38,50)+(0,6*1,04)

VV ""dřík

VV "(1,7*38,50)+0,70

VV "Součet

VV "Celkem "89,874 89,8740000

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 89,8740000 236,44 21 249,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: návrh bednění je věcí zhotovitele

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: návrh bednění je věcí zhotovitele"

VV ""základ

VV "(0,6*38,50)+(0,6*1,04)

VV ""dřík

VV "(1,7*38,50)+0,70

VV "Součet

VV "Celkem "89,874 89,8740000

24 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,0710000 57 960,00 4 115,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 1 D.2.1

VV "193*0,6*0,617/1000 "trnování mezi základem a dříkem zdi

VV "Součet

VV "Celkem "0,071 0,0710000

25 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 1,6730000 38 640,00 64 644,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361040

Strana 8 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361040

VV ""Kari výztuž 8/100

VV "38,50*1,50*0,0079 "dřík

VV "38,50*4,0*0,0079 "základ

VV "Součet

VV "Celkem "1,673 1,6730000

D 4 Vodorovné konstrukce 54 405,12

26 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 57,7500000 515,20 29 752,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315115

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "1,5*38,50 "pod betonový základ

VV "Součet

VV "Celkem "57,75 57,7500000

27 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu m3 5,7750000 4 268,80 24 652,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311115

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "0,15*38,50 "pod drenáž (plocha řezu * délka)

VV "Součet

VV "Celkem "5,775 5,7750000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 179,87

28 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 12,9500000 197,80 2 561,51 CS ÚRS 2023 02

PP

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

VV "1,6*7+1,75*1

VV "Součet

VV "Celkem "12,95 12,9500000

29 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,1000000 294,40 1 207,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994142

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994142

VV "0,5*7+0,6*1

VV "Součet

VV "Celkem "4,1 4,1000000

30 K 93199415R Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm m 4,1000000 193,20 792,12 R položka

PP

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 25/25 mm

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a

lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních

k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry

profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného

vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem

se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u

dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu

pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za

pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm

nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení

extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních

čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně

uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň

dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -

4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "0,5*7+0,6*1

Strana 9 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "4,1 4,1000000

31 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 38,5000000 2 208,00 85 008,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání základů z betonu proloženého kamenem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961043111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961043111

VV ""tížné stěny

VV "1,0*38,50

VV "Součet

VV "Celkem "38,5 38,5000000

32 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami m 12,0000000 717,60 8 611,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na

dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými

patkami

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005111

D 997 Přesun sutě 163 690,45

33 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 27,7200000 202,40 5 610,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

VV ""odvoz na meziskládku k vytřídění pro zpětné použití

VV "27,720 "kámen

VV "Součet

VV "Celkem "27,72 27,7200000

34 K 997321511.K

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy -

kámen

t 84,7000000 1 821,60 154 289,52 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kámen

VV "84,70 "tížná zeď z kamene a betonu

VV "Součet

VV "Celkem "84,7 84,7000000

35 K 997321511.Š Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - odvoz materiálu do kovošrotu kpl 1,0000000 3 790,40 3 790,40 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - odvoz materiálu do kovošrotu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

kovový odpad v majetku investora (zábradlí)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kovový odpad v majetku investora (zábradlí) "

D 998 Přesun hmot 73 294,87

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 231,5940000 316,48 73 294,87 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Strana 10 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 456,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 456,25 21,00% 33 275,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 732,06

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 02 - Obnova LB rovnaniny (investice)

Strana 11 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 158 456,25

1 - Zemní práce 65 675,82

4 - Vodorovné konstrukce 54 152,89

997 - Přesun sutě 28 680,26

998 - Přesun hmot 9 947,28

SO 02 - Obnova LB rovnaniny (investice)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 12 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 456,25

D 1 Zemní práce 65 675,82

1 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 21,0000000 364,32 7 650,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203101

VV ""rovnanina

VV "1,0*15,0

VV ""dno

VV "0,4*15,0

VV "Součet

VV "Celkem "21 21,0000000

2 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 25,5000000 335,80 8 562,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

VV ""očištění kamene na meziskládce

VV "15,0+6,0+4,5

VV "Součet

VV "Celkem "25,5 25,5000000

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 25,5000000 441,60 11 260,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

VV "15,0+6,0+4,5

VV "Součet

VV "Celkem "25,5 25,5000000

4 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 22,5000000 418,60 9 418,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20

do 50 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102

VV ""výkop za tížnou zdí

VV ""výkopek bude použit zpět

VV "1,5*15,0 "(plocha v řezu x délka)

VV "Součet

VV "Celkem "22,5 22,5000000

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,0000000 76,82 460,92 CS ÚRS 2023 02

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 02 - Obnova LB rovnaniny (investice)

Strana 13 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV ""na meziskládku a zpět pro zpětné použití

VV "3,0*2

VV "Součet

VV "Celkem "6 6,0000000

6 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

m3 19,5000000 1 242,00 24 219,00 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""na skládku

VV "22,50-3,0

VV "Součet

VV "Celkem "19,5 19,5000000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,0000000 149,04 447,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV ""nakládání z meziskládky

VV "3,0

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,0000000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,0000000 34,96 104,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ""meziskládka

VV "3,0

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,0000000

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,0000000 143,52 430,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV ""zpětný zásyp

VV "0,2*15,0

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,0000000

10 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 15,0000000 81,97 1 229,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV ""viz. D.2.2 Vzorový příčný řez -2

VV "1,0*15,0

VV "Součet

VV "Celkem "15 15,0000000

11 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 2,7000000 570,40 1 540,08 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/10364101

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 15,0000000 21,44 321,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV ""viz. D.2.2 Vzorový příčný řez -2

VV "1,0*15,0

VV "Součet

Strana 14 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "15 15,0000000

13 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,2250000 129,72 29,19 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572472

D 4 Vodorovné konstrukce 54 152,89

14 K 457531111R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8 - 16 mm m3 2,2500000 1 407,60 3 167,10 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 8 - 16 mm

VV ""viz. D.2.2 Vzorový příčný řez -2

VV "0,15*15,0 "(plocha řezu * délka)

VV "Součet

VV "Celkem "2,25 2,2500000

15 K 457531112R Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm m3 7,5000000 1 343,20 10 074,00 R položka

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 32-63 mm

VV ""viz. D.2.2 Vzorový příčný řez -2

VV "0,5*15,0 " (plocha řezu * délka)

VV "Součet

VV "Celkem "7,5 7,5000000

16 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 60,0000000 58,14 3 488,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461991111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461991111

VV ""viz. D.2.2 Vzorový příčný řez -2

VV "60,0

VV "Součet

VV "Celkem "60 60,0000000

17 K 69311084 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2 m2 61,2000000 67,16 4 110,19 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/69311084

18 K 46321114R Zřízení rovnaniny z původního kamene, vč. urovnání líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 25,5000000 1 306,40 33 313,20 R položka

PP Zřízení rovnaniny z původního kamene, vč. urovnání líce a vyklínováním spár úlomky kamene

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV ""(plocha v řezu x délka)

VV "1,0*15,0 "kámen de=300-400mm

VV "0,7*15,0 "kámen de=200-300mm

VV "Součet

VV "Celkem "25,5 25,5000000

D 997 Přesun sutě 28 680,26

19 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 83,7000000 202,40 16 940,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

VV ""kfc 1,8 přepočet z m3 na t

VV ""odvoz na meziskládku k vytřídění

VV "(15,0+6,0)*1,8 "kámen

VV ""odvoz z meziskládky na stavbu pro zpětné použití

VV "(15,0+6,0+4,5)*1,8

VV "Součet

VV "Celkem "83,7 83,7000000

20 K 997321511.K

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy -

kámen

t 2,2950000 1 821,60 4 180,57 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kámen

VV ""odvoz přebytečného kamene na skládku

VV "1,275*1,8

VV "Součet

Strana 15 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "2,295 2,2950000

21 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 45,9000000 164,68 7 558,81 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611

VV ""z meziskládky zpět na stavbu pro zpětné použití

VV "(15,0+6,0+4,5)*1,8

VV "Součet

VV "Celkem "45,9 45,9000000

D 998 Přesun hmot 9 947,28

22 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 31,4310000 316,48 9 947,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Strana 16 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 564,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 564,33 21,00% 13 558,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 122,84

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 03 - Oprava dna

Strana 17 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 564,33

1 - Zemní práce 9 458,92

4 - Vodorovné konstrukce 42 326,90

997 - Přesun sutě 6 359,66

998 - Přesun hmot 6 418,85

SO 03 - Oprava dna

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 18 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 564,33

D 1 Zemní práce 9 458,92

1 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 9,6250000 335,80 3 232,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo

písku

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

VV ""očištění kamene na meziskládce

VV "9,625

VV "Součet

VV "Celkem "9,625 9,6250000

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,4000000 76,82 1 183,03 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV ""z meziskládky zpět

VV "15,40 "výkopek pro zpětný zásyp z obejktu SO 01

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

3 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,4000000 149,04 2 295,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV ""z meziskládky

VV "15,40

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,4000000 34,96 538,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ""meziskládka

VV "15,40

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,4000000 143,52 2 210,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 03 - Oprava dna

Strana 19 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ""použití původního výkopku

VV "0,28*38,50

VV "1,540+3,080

VV "Součet

VV "Celkem "15,4 15,4000000

D 4 Vodorovné konstrukce 42 326,90

6 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 7,7000000 3 864,00 29 752,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511370

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511370

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV ""žulový kámen - min. rozměr kamene 0,6m

VV "0,8*38,50*0,25

VV "Součet

VV "Celkem "7,7 7,7000000

7 K 46321114R Zřízení rovnaniny z původního kamene, vč. urovnání líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 9,6250000 1 306,40 12 574,10 R položka

PP Zřízení rovnaniny z původního kamene, vč. urovnání líce a vyklínováním spár úlomky kamene

VV ""viz. D.2.1 Vzorový příčný řez -1

VV "0,25*38,50 "(plocha v řezu x délka)

VV "Součet

VV "Celkem "9,625 9,6250000

D 997 Přesun sutě 6 359,66

8 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 17,3250000 202,40 3 506,58 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321511

VV ""odvoz z meziskládky zpět na stavbu

VV "9,625*1,8

VV "Součet

VV "Celkem "17,325 17,3250000

9 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 17,3250000 164,68 2 853,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611

VV ""z meziskládky zpět na stavbu pro zpětné použití

VV "9,625*1,8

VV "Součet

VV "Celkem "17,325 17,3250000

D 998 Přesun hmot 6 418,85

10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 20,2820000 316,48 6 418,85 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Strana 20 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 404 076,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 404 076,48 21,00% 84 856,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 488 932,54

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 04 - Stavební konstrukce v řešeném úseku (oprava)

Strana 21 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 404 076,48

1 - Zemní práce 27 739,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 380,95

4 - Vodorovné konstrukce 10 046,40

5 - Komunikace pozemní 40 482,58

8 - Trubní vedení 21 361,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 528,06

997 - Přesun sutě 36 663,81

998 - Přesun hmot 5 874,19

SO 04 - Stavební konstrukce v řešeném úseku (oprava)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 22 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 076,48

D 1 Zemní práce 27 739,38

1 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,0000000 90,16 901,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV ""mechanicky zpevněné kamenivo v tl. 200mm

VV "10,0

VV "Součet

VV "Celkem "10 10,0000000

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,0000000 115,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

VV ""štěrkodrť v tl. 250mm

VV "10,0

VV "Součet

VV "Celkem "10 10,0000000

3 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 22,0000000 133,40 2 934,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341

VV ""obrusná vrstva v tl. 40mm

VV "11,0

VV ""ložná vrstva v tl. 50mm

VV "11,0

VV "Součet

VV "Celkem "22 22,0000000

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 11,0000000 182,16 2 003,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342

VV ""podkladní vrstva v tl. 60mm

VV "11,0

VV "Součet

VV "Celkem "11 11,0000000

5 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,8000000 230,00 1 104,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 04 - Stavební konstrukce v řešeném úseku (oprava)

Strana 23 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101

VV "0,6*8,0 "odkop pro aktivní zónu

VV "Součet

VV "Celkem "4,8 4,8000000

6 K 131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 2,8760000 511,52 1 471,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131252502

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131252502

VV ""betonová patka pro sloupek oplocení

VV "(0,3*0,3*0,8)*25 "25 sloupků

VV "(0,3*0,3*0,8)*8 "8 vzpěr

VV ""betonová patka pro sloupek brány

VV "(0,5*0,5*1,0)*2 "2 sloupky

VV "Součet

VV "Celkem "2,876 2,8760000

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,7520000 76,82 365,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV ""na meziskládku a zpět

VV "2,376*2 "výkop pro zpětné použití

VV "Součet

VV "Celkem "4,752 4,7520000

8 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

m3 5,3000000 1 242,00 6 582,60 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV ""na skládku

VV "2,876-2,376 "hloubení

VV "4,80 "odkopávky

VV "Součet

VV "Celkem "5,3 5,3000000

9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,3760000 149,04 354,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV ""z meziskládky

VV "2,376

VV "Součet

VV "Celkem "2,376 2,3760000

10 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 4,8000000 106,72 512,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111

VV "0,6*8,0 "(plocha v řezu x délka)

VV "Součet

VV "Celkem "4,8 4,8000000

11 K 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 8,6400000 1 150,00 9 936,00 R položka

PP materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,3760000 34,96 83,06 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV ""meziskládka

VV "2,376

Strana 24 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "2,376 2,3760000

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,3760000 143,52 341,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV ""zásyp jamek po vybourání sloupků

VV "(0,3*0,3*0,8)*25 "25 sloupků

VV "(0,3*0,3*0,8)*8 "8 vzpěr

VV "Součet

VV "Celkem "2,376 2,3760000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 380,95

14 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním kus 35,0000000 598,00 20 930,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do

připravených jamek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123

VV "25+8 "sloupky a vzpěry

VV "2 "sloupky pro bránu

VV "Součet

VV "Celkem "35 35,0000000

15 K 55342262 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm kus 3,0000000 273,24 819,72 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2350/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55342262

VV "3 "sloupek pro oplocení

VV "Součet

VV "Celkem "3 3,0000000

16 K 55342254 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm kus 22,0000000 216,20 4 756,40 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55342254

VV "22 "sloupek pro oplocení

VV "Součet

VV "Celkem "22 22,0000000

17 K 55342264 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm kus 2,0000000 329,36 658,72 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55342264

VV "2 "sloupek pro bránu

VV "Součet

VV "Celkem "2 2,0000000

18 K 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm kus 8,0000000 206,08 1 648,64 CS ÚRS 2023 02

PP vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55342272

19 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2 kus 1,0000000 291,64 291,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101210

VV "1 "osazení branky

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

20 K 5534233R

branka jednokřídlá šíře 1000mm, výška 2000mm z pozinkovaných trubek v komaxitu, FAB zamykání,

kombinovaná 1/3 plech

kus 1,0000000 19 780,00 19 780,00 R položka

PP branka jednokřídlá šíře 1000mm, výška 2000mm z pozinkovaných trubek v komaxitu, FAB zamykání, kombinovaná 1/3 plech

21 K 348101240 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 6 do 8 m2 kus 1,0000000 1 122,40 1 122,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101240

Strana 25 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101240

VV ""viz. výkres Brána a oplocení - vzor D.6

VV "1 "osazení brány

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

22 K 5534234R

brána dvoukřídlá šíře 3600mm, výška 2000mm z pozinkovaných trubek v komaxitu, FAB zamykání,

kombinovaná 1/3 plech vč. zástrčky

kus 1,0000000 26 772,00 26 772,00 R položka

PP brána dvoukřídlá šíře 3600mm, výška 2000mm z pozinkovaných trubek v komaxitu, FAB zamykání, kombinovaná 1/3 plech vč. zástrčky

VV ""viz. výkres Brána a oplocení - vzor D.6

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

23 K 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m m 62,5000000 128,80 8 050,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130

VV ""viz. výkres Brána a oplocení - vzor D.6

VV "62,50

VV "Součet

VV "Celkem "62,5 62,5000000

24 K 31327506 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm m 63,7500000 295,32 18 826,65 CS ÚRS 2023 02

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/31327506

25 K 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 8,0000000 110,40 883,20 CS ÚRS 2023 02

PP objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55342202

26 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 62,5000000 7,46 466,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350

VV "62,50 "přidání prostředního napínacího drátu do pletiva

VV "Součet

VV "Celkem "62,5 62,5000000

27 K 15619201 drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm m 191,2500000 12,42 2 375,33 CS ÚRS 2023 02

PP drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/15619201

D 4 Vodorovné konstrukce 10 046,40

28 K 465210141 Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC m2 1,2000000 8 372,00 10 046,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465210141

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465210141

VV ""viz. Technická zpráva D.1

VV "1,2 "beton C 25/30 XF3

VV "Součet

VV "Celkem "1,2 1,2000000

D 5 Komunikace pozemní 40 482,58

29 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 10,0000000 506,92 5 069,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "10,0 "ŠDa

VV "Součet

VV "Celkem "10 10,0000000

Strana 26 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 10,0000000 556,60 5 566,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "10,0

VV "Součet

VV "Celkem "10 10,0000000

31 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 11,0000000 820,64 9 027,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po

zhutnění tl. 60 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "11,0 "ACP 16S

VV "Součet

VV "Celkem "11 11,0000000

32 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,8000000 717,60 574,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903311

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "0,1*8,0

VV "Součet

VV "Celkem "0,8 0,8000000

33 K 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1,4400000 731,40 1 053,22 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58344171

34 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 10,0000000 50,60 506,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "10,0

VV "Součet

VV "Celkem "10 10,0000000

35 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 20,0000000 47,84 956,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "10,0 "mezi obrusnou a ložnou vrstvou

VV "10,0 "mezi ložnou a podkladní vrstvou

VV "Součet

VV "Celkem "20 20,0000000

36 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,0000000 726,80 7 994,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po

zhutnění tl. 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "11,0 "ACO 11S

VV "Součet

VV "Celkem "11 11,0000000

37 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,0000000 885,04 9 735,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145112

Strana 27 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145112

VV ""viz. Vzorový příčný řez - 3 D.2.3

VV "11,0 "ACL 16S

VV "Součet

VV "Celkem "11 11,0000000

D 8 Trubní vedení 21 361,11

38 K 812442121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 2,0000000 810,52 1 621,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812442121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812442121

39 K 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 2,0200000 2 953,20 5 965,46 CS ÚRS 2023 02

PP trouba betonová hrdlová DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59223023

VV "2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Součet

VV "Celkem "2,02 2,0200000

40 K 812442193 Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí pružné spojky DN 600 kus 1,0000000 8 970,00 8 970,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl

16 mm) pomocí pružné spojky (spojka zahrnuta v ceně) DN 600

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812442193

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812442193

41 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 1,0200000 4 710,40 4 804,61 CS ÚRS 2023 02

PP

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623171

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623171

VV "1,7*0,6 "(plocha řezu x délka)

VV "Součet

VV "Celkem "1,02 1,0200000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 528,06

42 K 91112111R

Montáž zábradlí ocelového na chemickou kotvu do betonového podkladu (chemická kotva v samostatné

položce)

m 12,0000000 904,36 10 852,32 R položka

PP Montáž zábradlí ocelového na chemickou kotvu do betonového podkladu (chemická kotva v samostatné položce)

VV ""viz. výkres Zábradlí - vzor D.5

VV "12,0

VV "Součet

VV "Celkem "12 12,0000000

43 K 5530300R

zábradlí dvoutrubkové v. 1,1m, ocel S 235, vč. patní desky 200x200x20mm, vč. povrchové úpravy - výroba a

dodávka

m 12,0000000 9 614,00 115 368,00 R položka

PP zábradlí dvoutrubkové v. 1,1m, ocel S 235, vč. patní desky 200x200x20mm, vč. povrchové úpravy - výroba a dodávka

VV ""viz. výkres Zábradlí - vzor D.5

VV "12,0

VV "Součet

VV "Celkem "12 12,0000000

44 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 12,0000000 198,72 2 384,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 12,0000000 102,12 1 225,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

46 K 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 20,0000000 164,68 3 293,60 CS ÚRS 2023 02

Strana 28 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214

VV "5*4 "zábradlí

VV "Součet

VV "Celkem "20 20,0000000

47 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 20,0000000 226,32 4 526,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131

VV "5*4 "zábradlí

VV "Součet

VV "Celkem "20 20,0000000

48 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 33,0000000 333,96 11 020,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

VV "25 "sloupky oplocení

VV "8" vzpěry

VV "Součet

VV "Celkem "33 33,0000000

49 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 66,1000000 71,21 4 706,98 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

VV "62,50+3,60

VV "Součet

VV "Celkem "66,1 66,1000000

50 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,0000000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810

VV "1 "branka

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

D 997 Přesun sutě 36 663,81

51 K 997221551.K Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kamenivo t 7,3000000 1 821,60 13 297,68 R položka

PP Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - kamenivo

VV "2,90+4,40 "drcené kamenivo

VV "Součet

VV "Celkem "7,3 7,3000000

52 K 997221561.A Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - asfalt t 4,5760000 4 278,00 19 576,13 R položka

PP Vodorovná doprava suti vč. naložení s uložení (poplatku) dle platné legislativy - asfalt

VV "2,156+2,420 "živičné

VV "Součet

VV "Celkem "4,576 4,5760000

53 K 997321511.Š Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - odvoz materiálu do kovošrotu kpl 1,0000000 3 790,00 3 790,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - odvoz materiálu do kovošrotu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

kovový odpad v majetku investora (sloupky, pletivo, branka)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kovový odpad v majetku investora (sloupky, pletivo, branka) "

D 998 Přesun hmot 5 874,19

Strana 29 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 18,5610000 316,48 5 874,19 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011

Strana 30 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 783,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 783,52 21,00% 3 314,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 098,06

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 05 - Kácení - odstranění pařezů (oprava)

Strana 31 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 783,52

1 - Zemní práce 15 783,52

SO 05 - Kácení - odstranění pařezů (oprava)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 32 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 783,52

D 1 Zemní práce 15 783,52

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do

100 m2 strojně

m2 8,0000000 75,44 603,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše do 100 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101

VV "1,0*5

VV "1,5*2

VV "Součet

VV "Celkem "8 8,0000000

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 5,0000000 533,60 2 668,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

VV "3+1 "jehličnaté stromy

VV "1 "pětikmen

VV "Součet

VV "Celkem "5 5,0000000

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2,0000000 1 242,00 2 484,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

VV "1+1 "jehličnaté stromy

VV "Součet

VV "Celkem "2 2,0000000

4 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 1,0000000 3 772,00 3 772,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104

VV "1 "jehličnaté stromy

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

5 K 162201R Vodorovné přemístění křovin a pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle úplatné legislativy kpl 1,0000000 6 256,00 6 256,00 položka

PP Vodorovné přemístění křovin a pařezů na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle úplatné legislativy

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

SO 05 - Kácení - odstranění pařezů (oprava)

Strana 33 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 883,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 217 883,00 21,00% 45 755,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 638,43

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 34 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 217 883,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 094,00

VRN2 - Příprava staveniště 133 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště 57 389,00

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 35 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 217 883,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 094,00

1 K 01200200 Geodetické práce Kč 1,0000000 9 292,00 9 292,00

PP Geodetické práce

VV ""vytyčení inženýrských sítí

VV ""geodet. zaměření před a během výstavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

2 K 01300200 Projektové práce Kč 1,0000000 9 062,00 9 062,00

PP Projektové práce

VV ""pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou

VV ""doplnění havarijního a povodňového plánu

VV ""zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

VV ""dodavatelská dokumentace, kladečské, konstrukční výkresy technologického zařízení

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

3 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby Kč 1,0000000 8 740,00 8 740,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla a dokumentaci skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění) a způsobem: 1. Bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 2. Všechny změny

a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během

výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“. 3. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla a dokumentaci skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění) a způsobem: 1. Bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 2. Všechny změny

a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během

výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“. 3. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD)."

VV "1 " vč. technologického zařízení

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

VONi - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Strana 36 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

D VRN2 Příprava staveniště 133 400,00

4 K 02400200 Slovení vodních živočichů Kč 1,0000000 133 400,00 133 400,00

PP Slovení vodních živočichů

D VRN3 Zařízení staveniště 57 389,00

5 K 03200200 Zřízení staveniště Kč 1,0000000 34 205,00 34 205,00

PP Zřízení staveniště

VV ""stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.

VV ""plocha pro mezideponii

VV ""dočasné oplocení stavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

6 K 03260300 Očista stavebních strojů opouštějících staveniště Kč 1,0000000 7 360,00 7 360,00

PP Očista stavebních strojů opouštějících staveniště

7 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,0000000 3 680,00 3 680,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV ""elektrocentrála

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

8 K 03400200 Zabezpečení staveniště Kč 1,0000000 4 324,00 4 324,00

PP Zabezpečení staveniště

VV ""zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

VV ""provizorní oplocení staveniště 15m

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

9 K 03430300 Dopravní značení na staveništi Kč 1,0000000 644,00 644,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV ""přechodné dopravní značení DIO - návrh vč. projednání a schválení, značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

10 K 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1,0000000 460,00 460,00

PP Informační tabule na staveništi

11 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,0000000 6 716,00 6 716,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV "- zrušení zařízení staveniště

VV "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

Strana 37 z 45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 191,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 213 191,00 21,00% 44 770,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 961,11

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 38 z 45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 191,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 094,00

VRN2 - Příprava staveniště 133 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště 52 697,00

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

Strana 39 z 45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 7. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 191,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 094,00

1 K 01200200 Geodetické práce Kč 1,0000000 9 292,00 9 292,00

PP Geodetické práce

VV ""vytyčení inženýrských sítí

VV ""geodet. zaměření před a během výstavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

2 K 01300200 Projektové práce Kč 1,0000000 9 062,00 9 062,00

PP Projektové práce

VV ""pasportizace pozemků a staveb dotčených výstavbou

VV ""doplnění havarijního a povodňového plánu

VV ""zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

VV ""dodavatelská dokumentace, kladečské, konstrukční výkresy technologického zařízení

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

3 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby Kč 1,0000000 8 740,00 8 740,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického zaměření stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla a dokumentaci skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění) a způsobem: 1. Bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 2. Všechny změny

a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během

výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“. 3. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla a dokumentaci skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném

znění) a způsobem: 1. Bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. 2. Všechny změny

a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během

výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a

dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané

výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“. 3. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli stavby ve 3 vyhotoveních v jazyce českém, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD)."

VV "1 " vč. technologického zařízení

OPŠ 07-2021 - Boberský potok ve Cvikově u č.p. 196

VONo - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Strana 40 z 45

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

D VRN2 Příprava staveniště 133 400,00

4 K 02400200 Slovení vodních živočichů Kč 1,0000000 133 400,00 133 400,00

PP Slovení vodních živočichů

D VRN3 Zařízení staveniště 52 697,00

5 K 03200200 Zřízení staveniště Kč 1,0000000 34 205,00 34 205,00

PP Zřízení staveniště

VV ""stavební buňky, chemické WC, sklad materiálu apod.

VV ""plocha pro mezideponii

VV ""dočasné oplocení stavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

6 K 03260300 Očista stavebních strojů opouštějících staveniště Kč 1,0000000 5 520,00 5 520,00

PP Očista stavebních strojů opouštějících staveniště

7 K 03300200 Připojení staveniště na inženýrské sítě Kč 1,0000000 3 220,00 3 220,00

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

VV ""elektrocentrála

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

8 K 03400200 Zabezpečení staveniště Kč 1,0000000 1 932,00 1 932,00

PP Zabezpečení staveniště

VV ""zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

VV ""provizorní oplocení staveniště 15m

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

9 K 03430300 Dopravní značení na staveništi Kč 1,0000000 644,00 644,00

PP Dopravní značení na staveništi

VV ""přechodné dopravní značení DIO - návrh vč. projednání a schválení, značka upozorňující na výjezd vozidel ze stavby

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

10 K 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1,0000000 460,00 460,00

PP Informační tabule na staveništi

11 K 03900200 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,0000000 6 716,00 6 716,00

PP Zrušení zařízení staveniště

VV "- zrušení zařízení staveniště

VV "- uvedení ploch a staveb dotčených výstavbou do původního stavu

VV "1

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

Strana 41 z 45

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__