Priloha c. 1 SOD c. 1353/2023 Kalkulace ceny

Nabídka číslo: 2300876

Vydání: V1

Datum vypracování: 06.10.2023

Akce:

FVE ČS VD Podhora Povodí Ohře

Obchodní nabídka - rekapitulace

Položky Cena bez DPH DPH Včetně DPH

FVE - instalace, montáž 9 22 184 Kč 193 659 Kč 1 115 843 Kč

FVE - engineering 3 7 000 Kč 7 770 Kč 44 770 Kč

Cena celkem 959 184 Kč 201 429 Kč 1 160 613 Kč

Poznámky:

Výkon FVE je sveden do rozvaděče, který je umístěn v objektu pod FVE.

Dále kalkulujeme, že má rozvaděč dostatečný výkon pro přenos vyrobené energie.

vypracoval :

mob. :

e-mail :

Nabídka kalkuluje s úpravami elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora.

Nabídka kalkuluje s výkonovými optimizéry.

Platnost nabídky je jeden měsíc od vystavení.

Nabídka je platná pouze jako celek, v případě vyjmutí některé z částí bude následně revidována

Nabídka kalkuluje s konstrukcí kopírující sklon střechy.

Nabídka neobsahuje zemní a výkopové práce - v řípadě potřeby budou doceněny.

FVE ČS VD Podhora Povodí Ohře

Výkon elektrárny kWp 49,68

Výkon jednoho panelu kWp 0,46

Počet panelů ks 108

FVE - instalace, montáž

položka mj mn JC celkem vše CZK

Fotovoltaické panely 460 Wp, monokrystalické kpl 1 243 000 Kč 2 43 000 Kč

Fotovoltaické panely 460 Wp, monokrystalické, bifaciální kpl 1 68 000 Kč 6 8 000 Kč

Nosné systémy pro fotovoltaické panely (kopírující sklon střechy, fasáda) kpl 1 87 000 Kč 8 7 000 Kč

Propojovací kabeláž AC, DC, konektory, zemnění kpl 1 84 000 Kč 8 4 000 Kč

Střídač GoodWe GW GW50KS-MT + konstrukce kpl 1 137 500 Kč 1 37 500 Kč

Montáž panelů + nosného systému, včetně zapojení, doprava a ubytování kpl 1 109 523 Kč 1 09 523 Kč

Kabelové žlaby, rošty, instalační materiál kpl 1 13 411 Kč 1 3 411 Kč

Ostatní vedlejší náklady spojené s instalací - jeřáb, plošiny, likvidace odpadů, revize kpl 1 38 000 Kč 3 8 000 Kč

Rozvaděč RFVE + přepěťové boxy + propojení s rozvaděčem RH + řízení spotřeby přetoků kpl 1 32 000 Kč 3 2 000 Kč

Optimizéry + propojení + montáž kpl 1 60 000 Kč 6 0 000 Kč

Úprava elektroměrového rozvaděče kpl 1 19 000 Kč 1 9 000 Kč

Záchytný střešní systém kpl 1 30 750 Kč 3 0 750 Kč

Celkem bez DPH 922 184 Kč

FVE - engineering

položka mj mn JC celkem vše CZK

Projektová dokumentace pro provedení stavby (střešní výrobna do 1 MW)

- předáno v digitálním formátu

- Komunikace s distributorem + zaslaní projeketu pro schválení distributorem, případné

zanesení připomínek

- Schéma rozvaděče RFVE

- Trasy NN

- Schéma NN

- Zapojení panelů do stringu, zapojení do střídače

- Zátěžový projekt

kpl 1 12 000 Kč 1 2 000 Kč

Požárně bezpečnostní řešení kpl 1 25 000 Kč 2 5 000 Kč

Celkem bez DPH 37 000 Kč

Celkem vše bez DPH 959 184 Kč

Celkem cena za kWp 19 307 Kč