## Rozpocet
| Položka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | PLC Schneider electric TM251MESE | 4 |  | 0
2 | modul Schneider electric TM4ES4 | 7 |  | 0
3 | modul Schneider electric TM3BCEIP | 11 |  | 0
4 | modul Schneider electric TM241CE40R | 3 |  | 0
5 | modul TMC4AI2 | 5 |  | 0
6 | modul Schneider electric TM3DM24RG | 38 |  | 0
7 | modul Schneider electric TM3DI16G | 16 |  | 0
8 | modul Schneider electric TM3DQ16TG | 16 |  | 0
9 | modul Schneider electric TM3AI8G | 8 |  | 0
10 | FATEK FAC-P5070N1 Dotyk panel serie P5 7” ,TFT, ETH | 6 |  | 0
11 | FATEK P5150ZB Dotyk panel serie P5 15” ,TFT, ETH, USB C | 4 |  | 0
12 | BD SENSORS LMP 307 rozsah 6 m, dvouvodič 4-20 mA, kabel 10 m PUR. | 11 |  | 0
13 | Náklonoměr ACS-POSITAL FRABA IP68/69K Měřicí rozsah: 90 ° výstup 4–20 mA | 3 |  | 0
14 | Gateway PLANET IMG-2400T | 2 |  | 0
15 | Galvanický oddělovač Rawet ISOL 100, 4-20 mA, 24 Vdc | 17 |  | 0
16 | Planet IGS-1020TF Průmyslový Switch 8x 10/100/1000T, 2x 100/1000X SFP, -40~+75°C | 8 |  | 0
17 | Modul XtendLan mini GBIC, SC, SM, SFP WDW XL-MGB-LXAT, TX=1310nm | 14 |  | 0
18 | Modul XtendLan mini GBIC, SC, SM, SFP WDW XL-MGB-LXBT, TX=1550nm | 14 |  | 0
19 | Proudové relé G2IM5AL10 + modul TR2 230VAC | 32 |  | 0
20 | Planet switch IGS-801T, průmysl.verze 8x10/100/1000, DIN, IP30, -40 až 75°C, 12-48V, ESD+EFT | 1 |  | 0
21 | SG-003A Generátory signálu 0-10V 4-20mA | 1 |  | 0
|  |  | Celková cena | 0
* Vyplňte všechny žlutě podbarvené jednotkové ceny