## SM
POL. | VÝROBCE | NÁZEV | JEDN. | POČET
I. Kabely + příslušenství
1. | - | Silový kabel CYKY-J 5x16 | m | 150
2. | - | Silový kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 5
3. | - | Silový kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 20
4. | - | Silový kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 5
5. | - | Silový kabel CYKY-O 12x1,5 | m | 40
6. | - | Silový pryžový kabel H07RN-F 5G4 | m | 15
7. | FAMATEL | 5P šroubová vývodka přímá 24301 - 16A/400VAC; IP67 ( pro kabel H07RN-F) | ks | 1
8. | - | Kabelový štítek - plastový | ks | 6
II. Kabelové konstrukce
9. | KOPOS | Plastová tuhá hrdlovaná trubka 1516E_KA - světle šedá | m | 20
10. | KOPOS | Plastová tuhá hrdlovaná trubka 1525HF_KA - světle šedá | m | 5
11. | KOPOS | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička KOPOFLEX KF09040_BA - červená | m | 30
12. | KOPOS | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička KOPOFLEX KF09063_BA - červená | m | 40
III. Rozváděč RV1
13. | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA4A-bílá - X1:4,5 | ks | 3
IV. Rozváděč R1
14. | OEZ | 3-pólový jistič LTN-20B-3; 20A - FA12 | ks | 1
15. | Elektro Bečov | Řadová svorka RSA6A-bílá - X2:1,2,3 | ks | 3
V. Ovládací skříň RV1.2
16. | WERMA | Blikající LED maják na základnu Mini TwinFLASH 115-230VAC YE - typ.č. 260.320.60; žlutý; 230VAC; IP66 - HL1 | ks | 1
VI. Garáž člunu - elektroinstalace
17. | MODUS | Prachotěsné LED svítidlo s opálovým PC krytem jednomodulové VLO3500L1N4ND - 31W/230V; 3900lm; 4000k; IP65 - A/1 | ks | 2
18. | ABB | 1-pólový spínač nástěnný Variant+ 3558N-C01510B; 10A/230V; řaz. 1; IP54 - V1 | ks | 1
19. | ABB | Tlačítkový ovládač přepínací nástěnný Variant+ 3559N-C86510B - 10A/230V; řaz. 6/0; IP54 - T1 | ks | 1
20. | ABB | 1-fázová zásuvka nástěnná s víčkem Variant+ 5518N-C02510B - 16A/230V; řaz. 1P+N+PE; IP54 - Z1 | ks | 1
21. | FAMATEL | Plastová zásuvková krabice 3065 - 4x 3P zásuvka s ochranným koklíkem; 16A/230V; 170x140x90mm; RAL7035; IP54 - ZS1 | ks | 1
22. | KOPOS | Rozvodka krabicová malá ACIDUR 6455-11P/S; IP66 | ks | 1