## List1
Ředící roztoky, pufry a základní kultivační půdy
Název materiálu | Požadovaný způsob balení | Obecně používaný (jiný) název půdy | Půda musí splňovat vlastnosti, složení, případně další požadavky stanovené dokumentem | Specifikace dalších požadavků/upřesnění složení | Předpokládaný počet ks/rok | Předpokládaný počet ks/4 roky | Jednotková cena Kč bez DPH | Výše DPH (%) | Jednotková cena Kč s DPH | Celková cena s Kč DPH za 4 roky
Pufr. fyziologický roztok (10 ml) | ZK 10 ml | Pufrovaný fyziologický roztok (10 ml) | IVD |  | 15150 | 60600 | 0 |  | 0 | 0
Tlumivá peptonová voda (10 ml) | ZK 10 ml | Tlumivá peptonová voda | ČSN EN ISO 6887-1 |  | 4660 | 18640 | 0 |  | 0 | 0
Fyziologický roztok s peptonem (9 ml) | ZK 9 ml | Fyziologický roztok s peptonem | ČSN EN ISO 6887-1 |  | 42000 | 168000 | 0 |  | 0 | 0
Fraser bujon (10 ml) | ZK 10 ml | Bujón podle Frasera | ČSN EN ISO 11290-1 |  | 12000 | 48000 | 0 |  | 0 | 0
Fraser bujon 1/2 (10 ml) | ZK 10 ml | Poloviční bujón podle Frasera | ČSN EN ISO 11290-1, 11290-2 |  | 3000 | 12000 | 0 |  | 0 | 0
Peptonová voda s Tween 80 (100 ml) | LAH 100 ml | Peptonová voda s Tween 80 | X | Roztok 0,1% peptonové vody s 0,01% Tween 80 | 500 | 2000 | 0 |  | 0 | 0
Trypton-sojový bujon (TSB) (9 ml) | ZK 9 ml | Tekutá půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 7500 | 30000 | 0 |  | 0 | 0
Fyziologický roztok s 1 % glukózy (6 ml) | ZK 6 ml | Fyziologický roztok s 1 % glukózy (6 ml) | IVD |  | 5200 | 20800 | 0 |  | 0 | 0
Tlumivá peptonová voda | LAH 225 ml | Tlumivá peptonová voda | ČSN EN ISO 6579-1 |  | 2500 | 10000 | 0 |  | 0 | 0
Laktóza | ZK 2ml | Laktóza pro průkaz koliformních bakterií | X | 1g laktózy na 100 ml peptonové vody | 90 | 360 | 0 |  | 0 | 0
PSB (100ml) | LAH 100 ml | Bujón s peptonem, sorbitolem a žlučovými solemi | ČSN EN ISO 10273 |  | 100 | 400 | 0 |  | 0 | 0
Sabouraud bujon (100ml) | LAH 100 ml | Sabouraudova glukosová tekutá půda | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn., |  | 110 | 440 | 0 |  | 0 | 0
RVS bujón (10ml) | ZK 10 ml | Půda podle Rappaporta a Vassiliadise se sójou | ČSN EN ISO 6579-1, ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 27860 | 111440 | 0 |  | 0 | 0
MKTTn bujón (10ml) | ZK 10 ml | Půda podle Mullera a Kauffmanna s tetrathionátem a novobiocinem | ČSN EN ISO 6579-1 |  | 28000 | 112000 | 0 |  | 0 | 0
Bolton bujon (100ml) | LAH 100 ml | Bujón podle Boltona | ČSN EN ISO 10272-1 |  | 150 | 600 | 0 |  | 0 | 0
Selenite cystine bujon (10ml) | ZK 10ml | Půda se seleničitanem a cystinem (SC) | ČSN EN ISO 6579-1 |  | 250 | 1000 | 0 |  | 0 | 0
Tlumivá peptonová voda (225ml) | LAH 225 ml | Tlumivý roztok s peptonem | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 150 | 600 | 0 |  | 0 | 0
Trypton -sojový bujon (100 ml) | LAH 100 ml | Tekutá půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 350 | 1400 | 0 |  | 0 | 0
MacConkey bujon (100ml) | LAH 100 ml | Tekutá MacConkeyova půda | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 150 | 600 | 0 |  | 0 | 0
Játrový bujon (10ml) | ZK 10 ml | Játrový bujon (10ml) | IVD |  | 150 | 600 | 0 |  | 0 | 0
MH bujon (2ml/zk12x85mm) | ZK 2ml | Bujón Mueller-Hinton | IVD |  | 240 | 960 | 0 |  | 0 | 0
Kovaczovo činidlo | LAH 100 ml | Reagens k průkazu indolu | ČSN ISO 7251, ČSN EN ISO 16654 |  | 4 | 16 | 0 |  | 0 | 0
Cronobacter Screening Broth CSB | ZK 10 ml | Cronobacter selektivní bujón (CSB) | ČSN EN ISO 22964 |  | 50 | 200 | 0 |  | 0 | 0
mLST | ZK 10 ml | Tryptózový bujón s laurylsulfátem | ČSN ISO 4831 |  | 150 | 600 | 0 |  | 0 | 0
Mosselův bujon (EE bujon) | LAH 90 ml | Mosselova obohacená tekutá půda pro enterobakterie | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 100 | 400 | 0 |  | 0 | 0
Buffered peptone Water | VAK 3 l | Tlumivá peptonová voda | ČSN EN ISO 6887-1, ČSN EN ISO 11290-2 | Plastový vak musí být dispozici v objemu 3 litry. Půda musí umožnit skladování vaků při teplotě +2 až +25 oC. Vak musí být dokonale kompatibilní se stávajícím laboratorním vybavením zadavatele – ředicí přístroj Dilumat Expert (bioMérieux). Zadavatel požaduje pro ověření kompatibility se svým vybavením zkušební vzorek (1x vak 3 l) | 200 | 800 | 0 |  | 0 | 0
Buffered peptone Water | VAK 5 l | Tlumivá peptonová voda | ČSN EN ISO 6887-1, ČSN EN ISO 11290-2 | Plastový vak musí být dispozici v objemu 5 litrů. Půda musí umožnit skladování vaků při teplotě +2 až +25oC. Vak musí být dokonale kompatibilní se stávajícím laboratorním vybavením zadavatele – ředicí přístroj Dilumat Expert (bioMérieux). Zadavatel požaduje pro ověření kompatibility se svým vybavením zkušební vzorek (1x vak 5 l) | 600 | 2400 | 0 |  | 0 | 0
Peptone Salt Dilubag | VAK 3 l | Fyziologický roztok s peptonem | ČSN EN ISO 6887-1 | Plastový vak musí být k dispozici v objemu 3 litry. Půda musí umožnit skladování vaků při teplotě +2 až +25 oC. Vak musí být dokonale kompatibilní se stávajícím laboratorním vybavením zadavatele – ředicí přístroj Dilumat Expert (bioMérieux). Zadavatel požaduje pro ověření kompatibility se svým vybavením zkušební vzorek (1x vak 3 l) | 200 | 800 | 0 |  | 0 | 0
Peptone Salt Dilubag | VAK 5 l | Fyziologický roztok s peptonem | ČSN EN ISO 6887-1 | Plastový vak musí být k dispozici v objemu 5 litrů. Půda musí umožnit skladování vaků při teplotě +2 až +25 oC. Vak musí být dokonale kompatibilní se stávajícím laboratorním vybavením zadavatele – ředicí přístroj Dilumat Expert (bioMérieux). Zadavatel požaduje pro ověření kompatibility se svým vybavením zkušební vzorek (1x vak 5 l) | 250 | 1000 | 0 |  | 0 | 0
Columbia krevní agar | PPM 90 mm | Columbia krevní agar | IVD |  | 57020 | 228080 | 0 |  | 0 | 0
Muller Hinton agar | PPM 90 mm | Muller Hinton agar | IVD |  | 5000 | 20000 | 0 |  | 0 | 0
Muller Hinton agar s krví | PPM 90 mm | Muller Hinton agar s krví | IVD |  | 4100 | 16400 | 0 |  | 0 | 0
GTK agar | LAH 180 ml | Agar s glukózou, tryptonem a kvasničným extraktem | ČSN EN ISO 4833-1, 4833-2 |  | 4410 | 17640 | 0 |  | 0 | 0
Sabouraud agar | PPM 90 mm | Sabouraudův glukosový agar | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 2000 | 8000 | 0 |  | 0 | 0
Čokoládový agar bez ATB | PPM 90 mm | Čokoládový agar bez ATB | IVD |  | 1500 | 6000 | 0 |  | 0 | 0
Čokoládový agar s TCA | PPM 90 mm | Čokoládový agar s TCA | X | Půda pro kultivaci Taylorella equigenitalis - Čokoládový agar s obsahem 1 mg Trimetoprim, 5 mg Clindymycin, 10 mg Amfotericin | 1920 | 7680 | 0 |  | 0 | 0
DG18 agar | PPM 90 mm | Dichloran glycerolový agar | ČSN ISO 21527-2 |  | 12000 | 48000 | 0 |  | 0 | 0
Trypton sójový agar (TSA) s krví | PPM 90 mm | Trypton sójový agar (TSA) s krví | X | Agarová půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu s 5% ovčí krve. Pankreatický hydrolyzát kaseinu 15g/l | 20500 | 82000 | 0 |  | 0 | 0
Papainový hydrolyzát sóje 5g/l
Chlorid sodný 5g/l
Agar 15g/l, Beraní krev 50 ml/l
Masopeptonový agar (MPA) č.2 | PPM 90 mm | MPA č. 2 miska | ČSN 757841 |  | 1000 | 4000 | 0 |  | 0 | 0
Masopeptonový agar (MPA) č.2 | LAH 180 ml | MPA č. 2 lahvička | ČSN 757841 |  | 90 | 360 | 0 |  | 0 | 0
Endo agar | PPM 90 mm | Endův agar | IVD |  | 8640 | 34560 | 0 |  | 0 | 0
Trypton sojový agar (TSA) (180 ml) | LAH 180 ml | Agarová půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 500 | 2000 | 0 |  | 0 | 0
Živný bujon č.2 | ZK 9 ml | Živný bujón č.2 (9ml) | X | Obecně použité médium bohaté na živiny umožňující růst bakterií s nízkou kvalitou inokula | 2500 | 10000 | 0 |  | 0 | 0
Trypton sojový agar (TSA) | PPM 90 mm | Agarová půda s hydrolyzáty sóji a kaseinu | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 5500 | 22000 | 0 |  | 0 | 0
Sabouraud Dextrose agar (180ml) | LAH 180 ml | Sabouraudův glukosový agar | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 500 | 2000 | 0 |  | 0 | 0
R2 agar | PPM 90 mm | Agarová půda R2A | ČESKÝ LÉKOPIS v pl.zn. |  | 540 | 2160 | 0 |  | 0 | 0
Half Fraser | VAK 5 l | Bujón (poloviční) podle Frasera | ČSN EN ISO 11290-1, 11290-2 | Vak musí být dokonale kompatibilní se stávajícím laboratorním vybavením zadavatele – ředicí přístroj Dilumat Expert (bioMérieux). Zadavatel požaduje pro ověření kompatibility se svým vybavením zkušební vzorek | 280 | 1120 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0
Použité zkratky
PPM - plastová Petriho miska | [6 empty] | Hodnotící kritérium = cena včetně DPH
ZK - zkumavka
LAH - láhev/lahvička
IVD - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR 2017/746/EU)
OTISK – agarová půda s definovanou plochou povrchu v cm2, určená k přímému otisku vyšetřované plochy
X – u takto označených produktů nemá zadavatel k dispozici odkaz na normativní dokument (např. ČSN ISO, Lékopis atp.), který by přesně definoval složení dané půdy. U těchto produktů uvádí zadavatel požadované složení ve vedlejším sloupci. Pokud ani zde není složení uvedeno, požaduje zadavatel, aby půda vyhovovala svojí sterilitou, senzitivitou, selektivitou a specificitou účelům izolace cílové bakterie/skupiny bakterií. Požadované vlastnosti těchto půd (obdobně jako u všech ostatních půd) pro růst cílových bakterií musí být ověřovány průběžně výstupní kontrolou výrobce. V případě Agaru pro imunodifůzní test (250 ml NTS), musí splňovat požadavky na provádění sérologických vyšetření (Infekční anémie koní).