Příloha č. 1 SOD č. 414/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 099 079,55

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

6 099 079,55

0,00

Výše daně

1 280 806,71

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v

CZK

7 379 886,26

Strana 1 z 103

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

6 099 079,55

7 379 886,26

SO 01.1

SO 01.2

SO 01.3

SO 02.1

SO 02.2

Injekční štola

1 166 856,90

413 554,47

141 572,53

369 184,79

137 414,22

1 411 896,85

500 400,91

171 302,76

446 713,60

166 271,21

STA

STA

STA

STA

STA

Injekční štola - vstupní objekt

Injekční štola - vstup u přelivu

Komunikační chodba

Komunikační chodba - vstup

SO 03

SO 04

SO 05

VON

Strojovna

472 987,38

356 900,35

2 568 108,91

472 500,00

572 314,73

431 849,42

3 107 411,78

571 725,00

STA

STA

STA

STA

Domek průsaků

Odpadní chodba

Vedlejší a ostatní náklady

Strana 2 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.1 - Injekční štola

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 166 856,90

Základ daně

1 166 856,90

0,00

Sazba daně

Výše daně

245 039,95

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

1 411 896,85

Strana 3 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.1 - Injekční štola

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 166 856,90

164 120,00

80 405,00

4 134,73

3

6

7

7

7

9

9

9

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

62 - Konstrukce tesařské

8 024,40

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

35 718,60

855 133,95

17 914,12

1 406,10

98 - Přesun hmot

Strana 4 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.1 - Injekční štola

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1

166 856,90

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

164 120,00

Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.

odstranění a likvidace

KOMP

LET

1

K

3113511R1

1,000

15 000,00

15 000,00

PP

Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace

VV A1

VV

1 "ochrana vodovodního potrubí

""Celkem: "A1

1,000

VV B1

"Celkem: "A1

1,000

2

3

K

3113511R2

Ochrana sklolamínát. trubky - přesouvání hotového krytu

KUS

M

40,000

1 000,00

124,00

40 000,00

PP

Ochrana sklolamínát. trubky - přesouvání hotového krytu

K

359901212

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

880,000

109 120,00

PP

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

VV A3

VV

220*2*2 "dvě potrubí - revize před zahájením prací A3 po dokončení

""Celkem: "A3

"Celkem: "A3

880,000

880,000

VV B3

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 405,00

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

4

K

62099112R

KPL

1,000

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

VV

VV A4

VV

1

""Celkem: "A4

"Celkem: "A4

VV B4

1,000

5

6

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

827,200

85,00

70 312,00

5 093,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

VV A5

VV

339.1+397.1+91.0

""Celkem: "A5

"Celkem: "A5

827,200

VV B5

827,200

46,300

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

110,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

VV A6

VV

9.1+26.7+10.5

""Celkem: "A6

"Celkem: "A6

46,300

46,300

VV B6

D

713

Izolace tepelné

4 134,73

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

32

K

713130851

M2

8,272

32,00

264,70

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Strana 5 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

8,272

J.cena [CZK]

232,00

Cena celkem [CZK]

1 919,10

Cenová soustava

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

33

K

713131141

celoplošně bez mechanického kotvení

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

PP

VV

VV A8

VV

(339.1+397.1+91.0)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A9

"Celkem: "A8

8,272

VV B8

8,272

34

35

36

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

T

8,686

215,00

1 490,00

1 500,00

1 867,49

83,44

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

8.272*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A7

"Celkem: "A9

VV A9

VV

8,686

VV B9

8,686

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

K

998713101

0,056

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

762

76242122R

Konstrukce tesařské

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

8 024,40

K

M2

5,000

5,000

7 500,00

PP

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

5 "ochrana manometrů mobilní - stěhování dle postupu prací

""Celkem: "A11

VV A11

VV

VV B11

"Celkem: "A11

5,000

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

3

7

8

K

998762101

T

T

0,092

2 060,00

3 640,00

189,52

334,88

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektec

PP

3

K

998762121

0,092

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití

mechanizace) v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

35 718,60

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

3

9

0

K

789221122

M2

29,280

29,280

495,00

14 493,60

PP

VV

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

13.255+12.685+3.34

""Celkem: "A15

VV A14

VV

VV B14

"Celkem: "A14

29,280

0,849

4

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

25 000,00

21 225,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

29.28*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A14

VV A15

VV

0,849

0,849

VV B15

"Celkem: "A15

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

855 133,95

Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních

prací

Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací

"" ""viz TZ odst. 3.1.2

2*220.0 "potrubí vedoucí do domku průsaků

""Celkem: "A16

"Celkem: "A16

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením

tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk

7

K

938902412R

M

440,000

440,000

240,00

130,00

105 600,00

PP

VV

VV A16

VV

VV B16

440,000

8

K

941121111

M2

1 216,000

158 080,00

Strana 6 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

218 880,00

Cenová soustava

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15

od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením

tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15

PP

9

K

941121211

145 920,000

145 920,000

1,50

PP

od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

1216*120 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A18

VV A18

VV

VV B18

"Celkem: "A18

145 920,000

1 216,000

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením

tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15

od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž

1

0

K

941121811

M2

M2

93,10

113 209,60

13 176,00

PP

11

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

29,280

29,280

450,00

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

13.255+12.685+3.34

VV A20

VV

""Celkem: "A20

VV B20

"Celkem: "A20

29,280

1

2

3

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

29,280

210,00

47,30

6 148,80

157,98

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985112193

985121122

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3,340

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

14

K

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

64,416

280,00

18 036,48

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(13.255+12.685+3.34)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

13.255+12.685+3.34

""Celkem: "A23+B23

VV

VV

VV A23

VV

35,136

29,280

VV B23

VV

VV C23

"Celkem: "A23+B23

64,416

1

5

6

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

64,416

130,00

25,00

8 374,08

100,20

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,008

4,008

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3.34*1.2

""Celkem: "A25

"Celkem: "A25

VV A25

VV

VV B25

4,008

1

7

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

29,280

4 600,00

134 688,00

20 700,96

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

13.255+12.685+3.34

""Celkem: "A26

"Celkem: "A26

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

VV A26

VV

VV B26

29,280

29,280

18

K

985311911

M2

29,280

707,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

jednotlivě

1

9

0

K

985311912

98531211R

M2

M2

3,340

141,00

345,00

470,94

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

2

K

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

11,575

3 993,38

PP

VV

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

(9.1+26.7+10.5)*0.25

VV A29

VV

11,575

11,575

""Celkem: "A29

VV B29

"Celkem: "A29

Strana 7 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

29,280

J.cena [CZK]

245,00

Cena celkem [CZK]

7 173,60

Cenová soustava

21

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A30

VV

13.255+12.685+3.34

""Celkem: "A30

29,280

VV B30

"Celkem: "A30

29,280

22

23

24

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

M

29,280

110,00

19,20

3 220,80

64,13

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

K

985321912

98541111R

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3,340

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

K

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

46,300

450,00

20 835,00

PP

VV

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

"" ""viz výkres D.2

9.1+26.7+10.5

""Celkem: "A33

"Celkem: "A33

VV A33

VV

VV B33

46,300

46,300

25

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

46,300

480,00

22 224,00

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A34

VV

VV B34

9.1+26.7+10.5

""Celkem: "A34

"Celkem: "A34

46,300

46,300

D

997

Přesun sutě

17 914,12

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

2

6

7

K

997013211

T

T

7,450

7,450

998,00

107,00

7 435,10

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A35

VV

VV B35

6.551+0.05+0.849

""Celkem: "A35

"Celkem: "A35

7,450

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111

až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou

2

K

997013219

74,500

7 971,50

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou

vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m

7.45*10 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A36

"Celkem: "A36

PP

VV A36

VV

VV B36

74,500

74,500

6,551

28

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,00

0,00

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.11 "z jímek po proplachu potrubí v domku průsaků

1.932+4.509 "odsekaný A37 otryskaný beton

VV A37

VV B37

VV

0,110

6,441

""Celkem: "A37+B37

VV C37

"Celkem: "A37+B37

6,551

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.05 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A38

2

9

0

K

997013501IZ

T

T

0,050

42 000,00

480,00

2 100,00

407,52

PP

VV A38

VV

VV B38

0,050

"Celkem: "A38

0,050

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

3

K

997013501O

0,849

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A39

VV

VV B39

0.849 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A39

"Celkem: "A39

0,849

0,849

D

998

Přesun hmot

1 406,10

Strana 8 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

3,225

J.cena [CZK]

436,00

Cena celkem [CZK]

1 406,10

Cenová soustava

31

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 9 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

413 554,47

Základ daně

413 554,47

0,00

Sazba daně

Výše daně

86 846,44

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

500 400,91

Strana 10 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

413 554,47

38 830,50

1 931,81

6

7

7

9

9

9

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

43 591,30

314 257,39

13 369,95

1 573,52

98 - Přesun hmot

Strana 11 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.2 - Injekční štola - vstupní objekt

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

413 554,47

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 830,50

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

1

K

62099112R

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

VV

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

VV A1

VV

1

1,000

""Celkem: "A1

"Celkem: "A1

VV B1

1,000

2

3

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

394,900

85,00

33 566,50

264,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1

""Celkem: "A2

VV A2

VV

394,900

VV B2

"Celkem: "A2

394,900

2,400

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

110,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

D

713

Izolace tepelné

1 931,81

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

2

7

K

713130851

M2

M2

3,949

3,949

32,00

126,37

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

(68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A6

"Celkem: "A5

28

K

713131141

232,00

916,17

849,04

PP

VV

VV A5

VV

3,949

VV B5

3,949

2

9

0

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

T

3,949

215,00

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

3.76095238095238*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A4

"Celkem: "A6

VV A6

VV

3,949

VV B6

3,949

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

3

K

998713101

0,027

1 490,00

40,23

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

43 591,30

Strana 12 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

35,740

J.cena [CZK]

495,00

Cena celkem [CZK]

17 691,30

Cenová soustava

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

31

K

789221122

přípravy Sa 21

PP

VV

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

""Celkem: "A9

VV A8

VV

35,740

VV B8

"Celkem: "A8

35,740

1,036

32

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

25 000,00

25 900,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

35.74*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A8

VV A9

VV

1,036

1,036

VV B9

"Celkem: "A9

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

314 257,39

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

4

K

941111131

M2

M2

288,000

90,80

1,30

26 150,40

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

PP

5

K

941111231

1 440,000

1 440,000

1 872,00

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

PP

m příplatek k ceně za každý den použití

24*60 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A11

VV A11

VV

VV B11

"Celkem: "A11

1 440,000

288,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

6

7

K

941111831

M2

M2

55,30

15 926,40

16 261,70

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m demontáž

PP

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

35,740

35,740

455,00

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

""Celkem: "A13

VV A13

VV

VV B13

"Celkem: "A13

35,740

8

9

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

35,740

253,00

47,30

9 042,22

1 053,28

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

K

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

22,268

22,268

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

""Celkem: "A15

VV A15

VV

VV B15

"Celkem: "A15

22,268

10

K

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

78,628

280,00

22 015,84

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

VV

VV

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

""Celkem: "A16+B16

VV A16

VV

42,888

35,740

VV B16

VV

VV C16

"Celkem: "A16+B16

78,628

1

1

2

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

78,628

157,00

25,00

12 344,60

1 224,73

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

48,989

PP

VV

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"" ""otryskání ploch vodou

Strana 13 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

""Celkem: "A18+B18

VV A18

VV

26,721

VV B18

VV

VV C18

22,268

"Celkem: "A18+B18

48,989

13

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

35,740

4 600,00

164 404,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A19

VV

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

""Celkem: "A19

35,740

VV B19

"Celkem: "A19

35,740

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

1

4

5

K

985311911

M2

M2

35,740

707,00

141,00

25 268,18

3 139,79

PP

1

K

985311912

22,268

22,268

jednotlivě

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

""Celkem: "A21

VV A21

VV

VV B21

"Celkem: "A21

22,268

0,600

1

6

7

K

98531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

345,00

245,00

207,00

PP

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

2.4*0.25

""Celkem: "A22

"Celkem: "A22

VV

VV A22

VV

VV B22

0,600

0,600

1

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

35,740

8 756,30

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A23

VV

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

""Celkem: "A23

35,740

VV B23

"Celkem: "A23

35,740

1

8

9

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

35,740

110,00

19,20

3 931,40

427,55

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

22,268

22,268

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

""Celkem: "A25

VV A25

VV

VV B25

"Celkem: "A25

22,268

2,400

2

0

1

K

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

M

450,00

480,00

1 080,00

1 152,00

PP

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

2.4

""Celkem: "A26

"Celkem: "A26

VV A26

VV

VV B26

2,400

2,400

2

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

2,400

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A27

VV

VV B27

2.4

2,400

2,400

""Celkem: "A27

"Celkem: "A27

D

997

Přesun sutě

13 369,95

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

7.863+0.24+1.036

""Celkem: "A28

22

K

997013211

T

9,139

9,139

998,00

9 120,72

PP

VV A28

VV

Strana 14 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

3 538,35

Cenová soustava

VV B28

"Celkem: "A28

9,139

23

24

25

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

7,863

450,00

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A29

VV

VV B29

2.359+5.504 "odsekaný A29 otryskaný beton

""Celkem: "A29

"Celkem: "A29

7,863

7,863

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

K

997013501IZ

T

T

0,240

890,00

480,00

213,60

497,28

legislativy

PP

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A30

VV

VV B30

0.240 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A30

"Celkem: "A30

0,240

0,240

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

K

997013501O

1,036

platné legislativy

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A31

VV

VV B31

1.036 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A31

"Celkem: "A31

1,036

1,036

D

998

Přesun hmot

1 573,52

26

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

3,609

436,00

1 573,52

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 15 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 572,53

Základ daně

141 572,53

0,00

Sazba daně

Výše daně

29 730,23

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

171 302,76

Strana 16 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 572,53

18 582,50

668,20

6

7

7

9

9

9

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

5 337,16

115 268,12

1 467,59

248,96

98 - Přesun hmot

Strana 17 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 01.3 - Injekční štola - vstup u přelivu

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

141 572,53

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 582,50

1

2

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

136,700

85,00

11 619,50

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

VV A1

VV

36.6+44.2+55.9

""Celkem: "A1

"Celkem: "A1

136,700

VV B1

136,700

63,300

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

110,00

6 963,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

VV A2

VV

8.1+12.4+42.8

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

63,300

63,300

VV B2

D

713

Izolace tepelné

668,20

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

2

6

K

713130851

M2

M2

1,367

1,367

32,00

43,74

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

27

K

713131141

232,00

317,14

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

PP

VV

VV A4

VV

(36.6+44.2+55.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A5

"Celkem: "A4

1,367

VV B4

1,367

2

8

9

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

T

1,367

215,00

293,91

13,41

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1.30190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A3

"Celkem: "A5

VV A5

VV

1,367

VV B5

1,367

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

2

K

998713101

0,009

1 490,00

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

5 337,16

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

1.045+1.355+1.9675

30

K

789221122

M2

4,368

4,368

495,00

2 162,16

PP

VV

VV A7

Strana 18 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

25 000,00

Cena celkem [CZK]

3 175,00

Cenová soustava

VV

""Celkem: "A8

"Celkem: "A7

VV B7

4,368

31

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

0,127

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

4.368*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A7

VV A8

VV

0,127

0,127

VV B8

"Celkem: "A8

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 268,12

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

3

K

941111131

M2

M2

96,000

96,000

90,80

1,30

8 716,80

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m montáž

96.0 "šířka lešení 1,5 m

""Celkem: "A9

"Celkem: "A9

PP

VV A9

VV

VV B9

96,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

4

K

941111231

2 880,000

3 744,00

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

PP

m příplatek k ceně za každý den použití

96*30 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A10

VV A10

VV

2 880,000

VV B10

"Celkem: "A10

2 880,000

96,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

5

6

K

941111831

M2

M2

55,30

5 308,80

1 987,44

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m demontáž

PP

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

4,368

4,368

455,00

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

1.045+1.355+1.9675

VV A12

VV

""Celkem: "A12

VV B12

"Celkem: "A12

4,368

7

8

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

4,368

253,00

47,30

1 105,10

206,61

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

K

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,368

4,368

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

1.045+1.355+1.9675

""Celkem: "A14

VV A14

VV

VV B14

"Celkem: "A14

4,368

9

K

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

9,609

280,00

2 690,52

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

VV

VV

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(1.045+1.355+1.9675)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

(1.045+1.355+1.9675)

VV A15

VV

5,241

4,368

VV B15

VV

""Celkem: "A15+B15

VV C15

"Celkem: "A15+B15

9,609

1

0

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

9,609

157,00

25,00

1 508,61

240,23

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

11

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,609

5,241

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(1.045+1.355+1.9675)*1.2

VV

VV

VV A17

Strana 19 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

(1.045+1.355+1.9675)

""Celkem: "A17+B17

VV B17

VV

VV C17

4,368

"Celkem: "A17+B17

9,609

12

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

4,368

4 600,00

20 092,80

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A18

VV

1.045+1.355+1.9675

""Celkem: "A18

4,368

VV B18

"Celkem: "A18

4,368

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

1

3

4

K

985311911

M2

M2

4,368

707,00

141,00

3 088,18

615,89

PP

1

K

985311912

4,368

4,368

jednotlivě

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

1.045+1.355+1.9675

""Celkem: "A20

VV A20

VV

VV B20

"Celkem: "A20

4,368

1

5

6

K

98531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

15,825

345,00

245,00

5 459,63

1 070,16

PP

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

(8.1+12.4+42.8)*0.25

""Celkem: "A21

"Celkem: "A21

VV

VV A21

VV

VV B21

15,825

15,825

4,368

1

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A22

VV

1.045+1.355+1.9675

""Celkem: "A22

4,368

VV B22

"Celkem: "A22

4,368

1

7

8

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

4,368

110,00

19,20

480,48

83,87

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,368

4,368

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

1.045+1.355+1.9675

""Celkem: "A24

VV A24

VV

VV B24

"Celkem: "A24

4,368

1

9

0

K

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

M

63,300

450,00

480,00

28 485,00

30 384,00

PP

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A25

VV

VV B25

8.1+12.4+42.8

""Celkem: "A25

"Celkem: "A25

63,300

63,300

2

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

63,300

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A26

VV

VV B26

8.1+12.4+42.8

""Celkem: "A26

"Celkem: "A26

63,300

63,300

D

997

Přesun sutě

1 467,59

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

2

1

2

K

997013211

T

T

0,969

998,00

450,00

967,06

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

2

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,961

0,961

432,45

PP

VV A28

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.288+0.673 "odsekaný A28 otryskaný beton

Strana 20 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

""Celkem: "A28

"Celkem: "A28

VV B28

0,961

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

2

3

4

K

997013501IZ

0,008

890,00

7,12

legislativy

PP

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A29

VV

VV B29

0.008 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A29

"Celkem: "A29

0,008

0,008

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

2

K

997013501O

T

T

0,127

480,00

436,00

60,96

platné legislativy

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A30

VV

VV B30

0.127 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A30

"Celkem: "A30

0,127

0,127

D

998

Přesun hmot

248,96

25

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

0,571

248,96

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 21 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.1 - Komunikační chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

369 184,79

Základ daně

369 184,79

0,00

Sazba daně

Výše daně

77 528,81

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

446 713,60

Strana 22 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.1 - Komunikační chodba

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

369 184,79

15 000,00

54 914,50

2 215,59

3

6

7

7

9

9

9

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

22 759,23

266 434,54

6 793,17

98 - Přesun hmot

1 067,76

Strana 23 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.1 - Komunikační chodba

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

369 184,79

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.

odstranění a likvidace

KOMP

LET

1

2

K

3113511R3

1,000

15 000,00

5 000,00

15 000,00

PP

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

1

54 914,50

K

62099112R

KPL

1,000

1,000

5 000,00

PP

VV

VV A2

VV

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

VV B2

1,000

3

4

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

452,900

85,00

38 496,50

11 418,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

72+380.9

""Celkem: "A3

"Celkem: "A3

VV A3

VV

452,900

VV B3

452,900

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

103,800

110,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

VV A4

VV

26.5+77.3

""Celkem: "A4

"Celkem: "A4

103,800

103,800

VV B4

D

713

Izolace tepelné

2 215,59

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

2

8

K

713130851

M2

M2

4,529

4,529

32,00

144,93

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

29

K

713131141

232,00

1 050,73

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

PP

VV

VV A6

VV

(72+380.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A7

"Celkem: "A6

4,529

VV B6

4,529

30

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

4,529

215,00

973,74

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

4.31333333333333*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A5

VV A7

VV

4,529

Strana 24 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

1 490,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV B7

"Celkem: "A7

4,529

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

31

K

998713101

0,031

46,19

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

22 759,23

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

3.4+15.255

3

2

K

789221122

M2

18,655

18,655

495,00

9 234,23

PP

VV

VV A9

VV

""Celkem: "A10

"Celkem: "A9

VV B9

18,655

0,541

33

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

25 000,00

13 525,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

18.655*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A9

VV A10

VV

0,541

0,541

VV B10

"Celkem: "A10

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

266 434,54

5

K

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

SADA

10,000

10,000

428,00

13,60

4 280,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

10 "pracovní kostka délka chodby 300 m

""Celkem: "A11

"Celkem: "A11

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den

použití

VV A11

VV

VV B11

10,000

6

K

949111212

1 200,000

16 320,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

VV A12

VV

10*120 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A12

1 200,000

VV B12

"Celkem: "A12

1 200,000

10,000

7

8

K

949111812

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

SADA

M2

279,00

455,00

2 790,00

8 488,03

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

18,655

18,655

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

3.4+15.255

""Celkem: "A14

"Celkem: "A14

VV A14

VV

VV B14

18,655

9

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

18,655

253,00

47,30

4 719,72

160,82

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

10

K

985112193

985121122

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3,400

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

11

K

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

41,041

280,00

11 491,48

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV

VV

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(3.4+15.255)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

3.4+15.255

VV A17

VV

22,386

18,655

VV B17

VV

""Celkem: "A17+B17

VV C17

"Celkem: "A17+B17

41,041

12

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

41,041

157,00

6 443,44

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Strana 25 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

3,400

J.cena [CZK]

25,00

Cena celkem [CZK]

85,00

Cenová soustava

1

3

4

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

1

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

18,655

18,655

4 600,00

85 813,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A20

VV

3.4+15.255

""Celkem: "A20

VV B20

"Celkem: "A20

18,655

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

15

K

985311911

M2

18,655

707,00

13 189,09

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

jednotlivě

1

6

7

K

985311912

98531211R

M2

M2

3,400

141,00

345,00

479,40

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

1

K

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

25,950

8 952,75

PP

VV

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

(26.5+77.3)*0.25

VV A23

VV

25,950

""Celkem: "A23

VV B23

"Celkem: "A23

25,950

18

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

M2

18,655

245,00

4 570,48

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A24

VV

VV B24

3.4+15.255

""Celkem: "A24

"Celkem: "A24

18,655

18,655

19

20

21

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

M

18,655

110,00

19,20

2 052,05

65,28

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

K

985321912

98541111R

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3,400

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

K

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

103,800

103,800

450,00

46 710,00

PP

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

26.5+77.3

""Celkem: "A27

"Celkem: "A27

VV A27

VV

VV B27

103,800

22

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

103,800

480,00

49 824,00

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A28

VV

VV B28

26.5+77.3

""Celkem: "A28

"Celkem: "A28

103,800

103,800

D

997

Přesun sutě

6 793,17

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

23

24

25

K

997013211

T

T

T

4,672

4,672

998,00

450,00

890,00

4 662,66

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A29

VV

VV B29

4.104+0.027+0.541

""Celkem: "A29

"Celkem: "A29

4,672

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

4,104

1 846,80

24,03

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

1.231+2.873 "odsekaný A30 otryskaný beton

""Celkem: "A30

"Celkem: "A30

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

VV A30

VV

VV B30

4,104

4,104

K

997013501IZ

0,027

Strana 26 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A31

0.027 "dočasné bednění z polystyrénu

0,027

VV

""Celkem: "A31

VV B31

"Celkem: "A31

0,027

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.541 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A32

2

6

7

K

997013501O

T

0,541

480,00

259,68

PP

VV A32

VV

VV B32

0,541

0,541

"Celkem: "A32

D

998

Přesun hmot

1 067,76

2

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

2,449

436,00

1 067,76

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 27 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 414,22

Základ daně

137 414,22

0,00

Sazba daně

Výše daně

28 856,99

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

166 271,21

Strana 28 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

137 414,22

15 000,00

20 016,00

808,66

3

6

7

7

7

9

9

9

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

62 - Konstrukce tesařské

30 756,02

7 902,65

60 203,91

2 357,25

369,73

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

Strana 29 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 02.2 - Komunikační chodba - vstup

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

137 414,22

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce cca 8m vč. KOMP

1

2

K

3113511R4

1,000

15 000,00

5 000,00

15 000,00

odstranění a likvidace

LET

PP

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce cca 8m vč. odstranění a likvidace

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 016,00

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

K

62099112R

KPL

1,000

1,000

5 000,00

PP

VV

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

1

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

VV A2

VV

VV B2

1,000

3

4

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

165,400

85,00

14 059,00

957,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

2.8+44.6+9.2+3.6+105.2

""Celkem: "A3

VV A3

VV

165,400

VV B3

"Celkem: "A3

165,400

8,700

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

110,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

VV A4

VV

1+0.6+1.5+5.6

""Celkem: "A4

"Celkem: "A4

8,700

8,700

VV B4

D

713

Izolace tepelné

808,66

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

2

8

K

713130851

M2

M2

1,654

1,654

32,00

52,93

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

(2.8+44.6+9.2+3.6+105.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A7

"Celkem: "A6

29

K

713131141

232,00

383,73

355,61

PP

VV

VV A6

VV

1,654

VV B6

1,654

30

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

1,654

215,00

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1.5752380952381*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A5

VV A7

VV

1,654

Strana 30 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

1 490,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV B7

"Celkem: "A7

1,654

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

31

K

998713101

0,011

16,39

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

762

Konstrukce tesařské

30 756,02

32

K

76242122R

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

M2

20,000

20,000

1 500,00

30 000,00

PP

VV

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

"" ""ochrana stávající příčky mezi strojovnou a komunikační chodnou

2*10.0 "z obou stran

""Celkem: "A9

VV A9

VV

VV B9

"Celkem: "A9

20,000

0,367

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

3

3

4

K

998762101

T

2 060,00

495,00

756,02

vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

7 902,65

3

K

789221122

M2

6,470

6,470

3 202,65

PP

VV

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A12

VV A11

VV

VV B11

"Celkem: "A11

6,470

35

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

0,188

25 000,00

4 700,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

6.47*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A11

VV A12

VV

0,188

0,188

VV B12

"Celkem: "A12

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 203,91

5

K

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

SADA

2,000

2,000

428,00

13,60

856,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

2 "pracovní kostka 65 m2

""Celkem: "A13

"Celkem: "A13

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den

použití

VV A13

VV

VV B13

2,000

6

K

949111212

60,000

816,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

VV A14

VV

2*30 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A14

60,000

VV B14

"Celkem: "A14

60,000

2,000

7

8

K

949111812

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

SADA

M2

279,00

455,00

558,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

6,470

6,470

2 943,85

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A16

VV A16

VV

VV B16

"Celkem: "A16

6,470

9

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

6,470

253,00

47,30

1 636,91

306,03

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

10

K

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

6,470

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Strana 31 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV A18

VV

VV B18

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A18

"Celkem: "A18

6,470

6,470

11

K

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

14,234

280,00

3 985,52

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A19+B19

VV

VV

VV A19

VV

7,764

6,470

VV B19

VV

VV C19

"Celkem: "A19+B19

14,234

1

2

3

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

14,234

157,00

25,00

2 234,74

355,85

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

14,234

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

VV

VV

VV A21

VV

7,764

6,470

VV B21

VV

""Celkem: "A21+B21

VV C21

"Celkem: "A21+B21

14,234

6,470

14

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

4 600,00

29 762,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A22

VV

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A22

6,470

VV B22

"Celkem: "A22

6,470

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

1

5

6

K

985311911

M2

M2

6,470

707,00

141,00

4 574,29

912,27

PP

1

K

985311912

6,470

6,470

jednotlivě

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A24

VV A24

VV

VV B24

"Celkem: "A24

6,470

1

7

8

K

98531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

2,175

345,00

245,00

750,38

PP

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

(1+0.6+1.5+5.6)*0.25

""Celkem: "A25

"Celkem: "A25

VV

VV A25

VV

VV B25

2,175

2,175

1

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

6,470

1 585,15

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A26

VV

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A26

6,470

VV B26

"Celkem: "A26

6,470

1

9

0

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

6,470

110,00

19,20

711,70

124,22

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

2

K

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

6,470

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV A28

VV

VV B28

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

""Celkem: "A28

"Celkem: "A28

6,470

6,470

Strana 32 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M

Množství

8,700

J.cena [CZK]

450,00

Cena celkem [CZK]

3 915,00

Cenová soustava

21

K

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

PP

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A29

VV

VV B29

1+0.6+1.5+5.6

""Celkem: "A29

"Celkem: "A29

8,700

8,700

22

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

8,700

480,00

4 176,00

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A30

VV

VV B30

1+0.6+1.5+5.6

""Celkem: "A30

"Celkem: "A30

8,700

8,700

D

997

Přesun sutě

2 357,25

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

23

24

25

26

K

997013211

T

T

T

T

1,621

1,621

998,00

450,00

890,00

480,00

1 617,76

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A31

VV

VV B31

1.423+0.01+0.188

""Celkem: "A31

"Celkem: "A31

1,621

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

1,423

640,35

8,90

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.427+0.996 "odsekaný A32 otryskaný beton

""Celkem: "A32

"Celkem: "A32

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.01 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A33

VV A32

VV

VV B32

1,423

1,423

K

997013501IZ

0,010

PP

VV A33

VV

VV B33

0,010

"Celkem: "A33

0,010

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

K

997013501O

0,188

90,24

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A34

VV

VV B34

0.188 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A34

"Celkem: "A34

0,188

0,188

D

998

Přesun hmot

369,73

27

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

0,848

436,00

369,73

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 33 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 03 - Strojovna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

472 987,38

Základ daně

472 987,38

0,00

Sazba daně

Výše daně

99 327,35

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

572 314,73

Strana 34 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 03 - Strojovna

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

472 987,38

15 000,00

47 151,00

2 096,20

3

6

7

7

7

9

9

9

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

84 - Dokončovací práce - malby a tapety

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

20 139,80

30 676,73

347 476,74

9 139,78

98 - Přesun hmot

1 307,13

Strana 35 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 03 - Strojovna

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

472 987,38

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

15 000,00

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč.

odstranění a likvidace

KOMP

LET

1

2

K

3113511R3

1,000

15 000,00

5 000,00

15 000,00

PP

Ochrana ocel. potrubí DN 1000 - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

1

47 151,00

K

62099112R

KPL

1,000

1,000

5 000,00

PP

VV

VV A2

VV

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

VV B2

1,000

3

4

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

428,600

85,00

36 431,00

5 720,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

47.4+40.9+51.9+2.8+285.6

""Celkem: "A3

VV A3

VV

428,600

VV B3

"Celkem: "A3

428,600

52,000

K

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

110,00

PP

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

20.3+9.6+20.6+1.5

""Celkem: "A4

VV A4

VV

52,000

52,000

VV B4

"Celkem: "A4

D

713

Izolace tepelné

2 096,20

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

3

1

K

713130851

M2

M2

4,286

4,286

32,00

137,15

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

(47.4+40.9+51.9+2.8+285.6)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A7

"Celkem: "A6

32

K

713131141

232,00

994,35

921,49

PP

VV

VV A6

VV

4,286

VV B6

4,286

33

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

4,286

215,00

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

4.08190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A5

VV A7

VV

4,286

Strana 36 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

1 490,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV B7

"Celkem: "A7

4,286

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

34

K

998713101

0,029

43,21

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

784

Dokončovací práce - malby a tapety

20 139,80

3

5

6

K

784171101

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

M2

M2

240,000

6,12

4,50

1 468,80

PP

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

3

K

58124844

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

252,000

252,000

1 134,00

PP

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

240*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A9

VV A10

VV

VV B10

"Celkem: "A10

252,000

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v

místnostech výšky přes 5,00 m

3

7

8

K

784221005

M2

M2

710,000

24,70

17 537,00

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

30 676,73

3

K

789221122

25,155

25,155

495,00

12 451,73

PP

VV

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

""Celkem: "A13

VV A12

VV

VV B12

"Celkem: "A12

25,155

0,729

39

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

25 000,00

18 225,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

25.155*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A12

VV A13

VV

0,729

0,729

VV B13

"Celkem: "A13

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

347 476,74

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

5

K

941111131

M2

M2

454,000

90,80

1,30

41 223,20

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

PP

6

K

941111231

27 240,000

27 240,000

35 412,00

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

PP

m příplatek k ceně za každý den použití

454*60 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A15

VV A15

VV

VV B15

"Celkem: "A15

27 240,000

454,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od

7

8

K

941111831

M2

55,30

25 106,20

1 712,00

1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10

m demontáž

PP

K

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

4,000

4,000

428,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

4 "pracovní kostka 130 m2

""Celkem: "A17

VV A17

VV

VV B17

"Celkem: "A17

4,000

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den

použití

9

K

949111212

SADA

240,000

13,60

3 264,00

PP

VV A18

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

4*60 "Přepočtené koeficientem množství

240,000

Strana 37 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV

""Celkem: "A18

"Celkem: "A18

VV B18

240,000

1

0

1

K

949111812

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

SADA

M2

4,000

279,00

1 116,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

1

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

25,155

455,00

11 445,53

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

VV A20

VV

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

""Celkem: "A20

25,155

VV B20

"Celkem: "A20

25,155

1

2

3

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

25,155

253,00

47,30

6 364,22

428,30

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,055

9,055

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

2.99+1.99+3.935+0.14

""Celkem: "A22

VV A22

VV

VV B22

"Celkem: "A22

9,055

14

K

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

55,341

280,00

15 495,48

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

VV

VV

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(2.99+1.99+3.935+0.14+16.1)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

VV A23

VV

30,186

25,155

VV B23

VV

""Celkem: "A23+B23

VV C23

"Celkem: "A23+B23

55,341

1

5

6

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

55,341

157,00

25,00

8 688,54

498,03

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

19,921

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(2.99+1.99+3.935+0.14)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

2.99+1.99+3.935+0.14

""Celkem: "A25+B25

VV

VV

VV A25

VV

10,866

9,055

VV B25

VV

VV C25

"Celkem: "A25+B25

19,921

17

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

25,155

4 600,00

115 713,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A26

VV

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

""Celkem: "A26

25,155

VV B26

"Celkem: "A26

25,155

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

1

8

9

K

985311911

M2

M2

25,155

707,00

141,00

17 784,59

1 276,76

PP

1

K

985311912

9,055

9,055

jednotlivě

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

2.99+1.99+3.935+0.14

""Celkem: "A28

VV A28

VV

VV B28

"Celkem: "A28

9,055

20

K

98531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

13,000

345,00

4 485,00

PP

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

"" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

(20.3+9.6+20.6+1.5)*0.25

VV

VV A29

13,000

Strana 38 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

6 162,98

Cenová soustava

VV

""Celkem: "A29

"Celkem: "A29

VV B29

13,000

21

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

25,155

245,00

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A30

VV

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

""Celkem: "A30

25,155

VV B30

"Celkem: "A30

25,155

2

2

3

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

25,155

110,00

19,20

2 767,05

173,86

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

2

K

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,055

9,055

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

2.99+1.99+3.935+0.14

""Celkem: "A32

VV A32

VV

VV B32

"Celkem: "A32

9,055

2

4

5

K

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

M

52,000

450,00

480,00

23 400,00

24 960,00

PP

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A33

VV

VV B33

20.3+9.6+20.6+1.5

""Celkem: "A33

"Celkem: "A33

52,000

52,000

2

K

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

52,000

PP

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

VV A34

VV

VV B34

20.3+9.6+20.6+1.5

""Celkem: "A34

"Celkem: "A34

52,000

52,000

D

997

Přesun sutě

9 139,78

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

26

27

28

29

K

997013211

T

T

T

T

6,289

6,289

998,00

450,00

890,00

480,00

6 276,42

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A35

VV

VV B35

5.534+0.026+0.729

""Celkem: "A35

"Celkem: "A35

6,289

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

5,534

2 490,30

23,14

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

1.66+3.874"odsekaný A36 otryskaný beton

""Celkem: "A36

"Celkem: "A36

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.026 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A37

VV A36

VV

VV B36

5,534

5,534

K

997013501IZ

0,026

PP

VV A37

VV

VV B37

0,026

"Celkem: "A37

0,026

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

K

997013501O

0,729

349,92

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A38

VV

VV B38

0.729 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A38

"Celkem: "A38

0,729

0,729

D

998

Přesun hmot

1 307,13

30

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

2,998

436,00

1 307,13

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 39 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 04 - Domek průsaků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 900,35

Základ daně

356 900,35

0,00

Sazba daně

Výše daně

74 949,07

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

431 849,42

Strana 40 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 04 - Domek průsaků

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

356 900,35

24 800,00

15 778,00

620,79

3

6

7

7

9

9

9

- Svislé a kompletní konstrukce

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

7 032,64

296 062,94

12 329,56

276,42

98 - Přesun hmot

Strana 41 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 04 - Domek průsaků

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

356 900,35

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

24 800,00

1

K

359901212

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

200,000

124,00

24 800,00

PP

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

VV A1

VV

100*2 "potrubí z domku do vývaru- revize před zahájením prací A1 po dokončení

""Celkem: "A1

"Celkem: "A1

200,000

200,000

VV B1

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 778,00

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

tryskání

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

2

3

K

62099112R

KPL

1,000

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

VV

VV A2

VV

1

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

VV B2

1,000

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

126,800

85,00

10 778,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

VV A3

VV

24+25.1+1.7+5.8+70.2

""Celkem: "A3

"Celkem: "A3

126,800

126,800

VV B3

D

713

Izolace tepelné

620,79

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

3

0

K

713130851

M2

M2

1,268

1,268

32,00

40,58

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

31

K

713131141

232,00

294,18

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

PP

VV

VV A5

VV

(24+25.1+1.7+5.8+70.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

""Celkem: "A6

"Celkem: "A5

1,268

VV B5

1,268

3

2

3

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

T

1,268

215,00

272,62

13,41

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1.20761904761905*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A4

VV A6

VV

1,268

VV B6

"Celkem: "A6

1,268

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

3

K

998713101

0,009

1 490,00

Strana 42 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

7 032,64

3

4

5

K

789221122

5,773

495,00

2 857,64

přípravy Sa 21

PP

VV

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A9

VV A8

VV

5,773

VV B8

"Celkem: "A8

5,773

3

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

0,167

25 000,00

4 175,00

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

5.773*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A8

VV A9

VV

0,167

0,167

VV B9

"Celkem: "A9

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

296 062,94

Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních

4

K

938902413R

M

100,000

100,000

250,00

85,50

25 000,00

prací

PP

Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací

100.0 "potrubí vedoucí z domku průsaků do vývaru

""Celkem: "A10

"Celkem: "A10

VV A10

VV

VV B10

100,000

23,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od

5

6

K

941111121

M2

1 966,50

388,80

0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10

m montáž

23.0 "šířka 1,15 m

""Celkem: "A11

"Celkem: "A11

PP

VV A11

VV

VV B11

23,000

23,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od

K

941111221

M2

360,000

1,08

0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10

PP

m příplatek k ceně za každý den použití

24*15 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A12

VV A12

VV

360,000

VV B12

"Celkem: "A12

360,000

23,000

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od

7

8

K

941111821

M2

52,00

1 196,00

428,00

0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10

m demontáž

PP

K

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

1,000

1,000

428,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

1 "pracovní kostka 11 m2

""Celkem: "A14

VV A14

VV

VV B14

"Celkem: "A14

1,000

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den

použití

9

K

949111212

SADA

15,000

13,60

204,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

VV A15

VV

1*15 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A15

15,000

VV B15

"Celkem: "A15

15,000

1,000

1

0

K

949111812

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

SADA

KUS

279,00

150,00

279,00

600,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

11

K

966079851R

Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů

4,000

4,000

PP

VV A17

Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů

4

Strana 43 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

M2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

2 626,72

Cenová soustava

VV

""Celkem: "A17

"Celkem: "A17

VV B17

4,000

12

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

5,773

455,00

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

VV A18

VV

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A18

5,773

VV B18

"Celkem: "A18

5,773

1

3

4

K

985112192

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

5,773

253,00

47,30

1 460,57

273,06

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

5,773

5,773

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A20

VV A20

VV

VV B20

"Celkem: "A20

5,773

15

K

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

113,610

295,00

33 514,95

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

"" ""otryskání ploch vodou

VV

VV

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2

""pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""pracovní tlak 500 bar - inhibitory koroze

2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5

""Celkem: "A21+B21+C21

VV A21

VV

6,927

5,773

VV B21

VV

VV C21

VV

100,910

VV D21

"Celkem: "A21+B21+C21

113,610

12,700

1

6

7

K

985121911

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

157,00

25,00

1 993,90

317,50

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

12,700

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2

""pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

VV

VV

VV A23

VV

6,927

5,773

VV B23

VV

""Celkem: "A23+B23

VV C23

"Celkem: "A23+B23

12,700

5,773

18

K

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

4 600,00

26 555,80

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV A24

VV

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A24

5,773

VV B24

"Celkem: "A24

5,773

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2

1

9

0

K

985311911

M2

M2

5,773

707,00

141,00

4 081,51

813,99

PP

2

K

985311912

5,773

5,773

jednotlivě

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A26

VV A26

VV

VV B26

"Celkem: "A26

5,773

21

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

M2

5,773

327,00

1 887,77

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV A27

VV

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A27

5,773

Strana 44 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV B27

"Celkem: "A27

5,773

2

2

3

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

5,773

110,00

635,03

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

2

K

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

5,773

5,773

19,20

110,84

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

""Celkem: "A29

VV A29

VV

VV B29

"Celkem: "A29

5,773

24

K

98532423R

Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze

M2

100,910

1 900,00

191 729,00

PP

Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze

2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5

""Celkem: "A30

VV A30

VV

100,910

100,910

VV B30

"Celkem: "A30

D

997

Přesun sutě

12 329,56

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

výšky do 6 m

25

26

27

28

K

997013211

T

T

T

T

8,509

8,509

998,00

450,00

890,00

480,00

8 491,98

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A31

VV

VV B31

8.334+0.008+0.167

""Celkem: "A31

"Celkem: "A31

8,509

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

8,334

3 750,30

7,12

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.381+7.953 "odsekaný A32 otryskaný beton

""Celkem: "A32

"Celkem: "A32

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

legislativy

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0.008 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A33

VV A32

VV

VV B32

8,334

8,334

K

997013501IZ

0,008

PP

VV A33

VV

VV B33

0,008

"Celkem: "A33

0,008

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

platné legislativy

K

997013501O

0,167

80,16

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A34

VV

VV B34

0.167 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A34

"Celkem: "A34

0,167

0,167

D

998

Přesun hmot

276,42

29

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

0,634

436,00

276,42

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 45 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 05 - Odpadní chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 568 108,91

Základ daně

2 568 108,91

0,00

Sazba daně

Výše daně

539 302,87

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

3 107 411,78

Strana 46 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 05 - Odpadní chodba

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 568 108,91

433 366,00

123 232,91

261 627,75

1 624 350,48

80 361,53

6

7

7

9

9

9

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 - Izolace tepelné

89 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

98 - Přesun hmot

45 170,24

Strana 47 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

SO 05 - Odpadní chodba

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

KPL

M

Množství

J.cena [CZK]

5 000,00

85,00

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2

568 108,91

D

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při

433 366,00

1

2

K

62099112R

1,000

5 000,00

tryskání

PP

VV

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

"" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

VV A1

VV

1

1,000

""Celkem: "A1

"Celkem: "A1

VV B1

1,000

K

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

5 039,600

428 366,00

PP

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

D

713

Izolace tepelné

123 232,91

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z

polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

2

0

K

713130851

M2

M2

251,980

251,980

32,00

8 063,36

PP

Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením

celoplošně bez mechanického kotvení

21

K

713131141

232,00

58 459,36

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického

kotvení

"" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

PP

VV

VV A4

VV

5039.6*0.05

""Celkem: "A5

"Celkem: "A4

251,980

VV B4

251,980

2

2

3

K

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

M2

T

251,980

215,00

54 175,70

2 534,49

PP

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

239.980952380952*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A3

"Celkem: "A5

VV A5

VV

251,980

VV B5

251,980

1,701

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

2

K

998713101

1 490,00

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím

mechanizace v objektech výšky do 6 m

PP

D

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

261 627,75

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň

přípravy Sa 21

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

"" ""pískování výztuže

214.45

24

K

789221122

M2

214,450

214,450

495,00

106 152,75

PP

VV

VV A7

VV

""Celkem: "A8

Strana 48 z 103

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

25 000,00

Cena celkem [CZK]

155 475,00

Cenová soustava

VV B7

"Celkem: "A7

214,450

25

K

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

6,219

PP

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

214.45*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A7

VV A8

VV

6,219

6,219

VV B8

"Celkem: "A8

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 624 350,48

3

K

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

SADA

10,000

10,000

428,00

13,60

4 280,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

10 "pracovní kostka 310 m2

""Celkem: "A9

"Celkem: "A9

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den

použití

VV A9

VV

VV B9

10,000

4

K

949111212

1 500,000

20 400,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

VV A10

VV

10*150 "Přepočtené koeficientem množství

""Celkem: "A10

1 500,000

VV B10

"Celkem: "A10

1 500,000

10,000

5

6

K

949111812

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

SADA

M2

279,00

455,00

2 790,00

PP

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž

K

985112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

214,450

214,450

97 574,75

PP

VV

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"" ""lokální reprofilace

214.45

""Celkem: "A12

"Celkem: "A12

VV A12

VV

VV B12

214,450

7

8

K

985112192

985121122

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

214,450

253,00

295,00

54 255,85

PP

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

K

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

471,790

139 178,05

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV

VV

"" ""otryskání ploch vodou

""pracovní tlak 1000 bar - první očištění

214.45*1.2

""pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže

214.45

VV A14

VV

257,340

214,450

VV B14

VV

""Celkem: "A14+B14

VV C14

"Celkem: "A14+B14

471,790

9

K

985121911

985311115

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

M2

M2

471,790

157,00

74 071,03

PP

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

10

K

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

214,450

214,450

4 600,00

986 470,00

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

214.45

""Celkem: "A16

VV A16

VV

VV B16

"Celkem: "A16

214,450

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném

prostoru

1

1

2

K

985311911

M2

M2

214,450

707,00

327,00

151 616,15

70 125,15

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

1

K

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

214,450

214,450

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

214.45

""Celkem: "A18

"Celkem: "A18

VV A18

VV

VV B18

214,450

13

K

985321911

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Strana 49 z 103

M2

214,450

110,00

23 589,50

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

T

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

PP

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

D

997

Přesun sutě

80 361,53

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly

14

15

16

17

K

997013211

54,910

998,00

54 800,18

výšky do 6 m

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

VV A20

VV

VV B20

47.179+1.512+6.219

""Celkem: "A20

"Celkem: "A20

54,910

54,910

K

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

T

47,179

450,00

890,00

480,00

21 230,55

1 345,68

2 985,12

PP

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A21

VV

VV B21

14.154+33.025 "odsekaný A21 otryskaný beton

""Celkem: "A21

"Celkem: "A21

47,179

47,179

1,512

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné

K

997013501IZ

legislativy

PP

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A22

VV

VV B22

1.512 "dočasné bednění z polystyrénu

""Celkem: "A22

"Celkem: "A22

1,512

1,512

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle

K

997013501O

6,219

platné legislativy

PP

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV A23

VV

VV B23

6.219 "odpad z pískování výztuže

""Celkem: "A23

"Celkem: "A23

6,219

6,219

D

998

Přesun hmot

45 170,24

1

8

9

K

998322011

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

T

T

21,654

21,654

436,00

9 441,14

PP

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

1

K

998013151R

Vnitrostaveništní doprava hmot - mobilní jeřábek na schodech pro svislý přesun materiálu na stavbě

1 650,00

35 729,10

PP

Vnitrostaveništní doprava hmot - mobilní jeřábek na schodech pro svislý přesun materiálu na stavbě

Strana 50 z 103

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

472 500,00

Základ daně

472 500,00

0,00

Sazba daně

Výše daně

99 225,00

0,00

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v

CZK

571 725,00

Strana 51 z 103

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

472 500,00

270 000,00

72 500,00

80 000,00

30 000,00

20 000,00

0

- Vedlejší rozpočtové náklady

OST - Ostatní

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Strana 52 z 103

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

7. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

472 500,00

D

0

Vedlejší rozpočtové náklady

270 000,00

4

K

01150300

Stavební průzkum bez rozlišení

KPL

1,000

40 000,00

40 000,00

PP

Stavební průzkum bez rozlišení

"

" ""`- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů a přístupových cest před

zahájením stavby

"`- počáteční pasportizace veškerého technologického vybavení, popisů dilatací, měřících stanovišť TBD atd. v takové

VV

"

VV

VV

podrobnosti,

""`aby po dokončení stavby vše bylo uvedeno do původního stavu

VV A1

VV

1

1,000

""Celkem: "A1

"Celkem: "A1

VV B1

1,000

5

6

K

03210300

Náklady na stavební buňky

KPL

KPL

1,000

120 000,00

30 000,00

120 000,00

30 000,00

PP

Náklady na stavební buňky

"" ""`stavební buňky, mobilní WC

1

""Celkem: "A2

"Celkem: "A2

VV

VV A2

VV

1,000

VV B2

1,000

K

032603001

Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

1,000

PP

Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

VV

"" ""`- nucené větrání staveniště dle popisu v TZ u dotčených SO

"

"`- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD - např. ochrana separační textilií nebo Mirelonem a prachotěsné zabalení do

VV

folie

VV A3

VV

1

1,000

""Celkem: "A3

"Celkem: "A3

VV B3

1,000

7

8

K

03300200

Připojení staveniště na inženýrské sítě

KPL

KPL

1,000

25 000,00

25 000,00

PP

Připojení staveniště na inženýrské sítě

"" ""`staveništní rozvaděč vč. elektroměru, dovoz záměsové vody cisternou, apod.

""`(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,

""`ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)

VV

VV

VV

VV A4

VV

1

1,000

""Celkem: "A4

"Celkem: "A4

VV B4

1,000

K

034203001

Oplocení ZS

1,000

25 000,00

25 000,00

PP

Oplocení ZS

VV

"" ""`označení ZS

VV

""`označení staveniště tabulkou `Stavba - vstup zakázán`

VV A5

VV

1

1,000

1,000

""Celkem: "A5

"Celkem: "A5

VV B5

Strana 53 z 103

PČ Typ

Kód

03910300

03920300

Popis

MJ

Množství

1,000

J.cena [CZK]

20 000,00

Cena celkem [CZK]

20 000,00

Cenová soustava

9

K

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

KPL

PP

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

10

K

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

KPL

1,000

10 000,00

10 000,00

PP

VV

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

"" ""`vč. uvedení cest do původního stavu

VV A7

VV

1

1,000

1,000

""Celkem: "A7

"Celkem: "A7

VV B7

D

OST

Ostatní

72 500,00

1

K

042603001

Ostatní

KPL

1,000

7 500,00

7 500,00

PP

VV

VV

VV

Ostatní

"" ""`- Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

""`- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn

""`- obnovení popisů dilatačních spár a technologií dle stávajícího - bílomodré plast. tabulky 10x15 cm, písmo 5 cm

VV A8

VV

1

1,000

""Celkem: "A8

"Celkem: "A8

VV B8

1,000

2

3

K

042603002

Ostatní - referenční plocha

KPL

KPL

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

Ostatní - referenční plocha

1 " příprava referenční plochy na výzvu investora

""Celkem: "A9

VV A9

VV

1,000

VV B9

"Celkem: "A9

1,000

K

04319400

Ostatní zkoušky

1,000

60 000,00

60 000,00

PP

Ostatní zkoušky

VV

"" ""`- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 6 ks

VV

""`- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky

VV A10

VV

VV B10

1

1,000

1,000

""Celkem: "A10

"Celkem: "A10

D

VRN3

Zařízení staveniště

80 000,00

1

1

2

3

K

032803001

Ostatní - vyčerpání a vyčištění vývaru po úplném dokončení prací

KČ

1,000

1,000

1,000

80 000,00

30 000,00

20 000,00

80 000,00

PP

Ostatní - vyčerpání a vyčištění vývaru po úplném dokončení prací

D

VRN6

06350300

Územní vlivy

Práce ve stísněném prostoru

30 000,00

1

K

KPL

KPL

30 000,00

PP

Práce ve stísněném prostoru

D

VRN9

09200200

Ostatní náklady

Ostatní náklady související s provozem

20 000,00

1

K

20 000,00

PP

Ostatní náklady související s provozem

1.0 "vliv etapovosti stavby

""Celkem: "A13

VV A13

VV

1,000

1,000

VV B13

"Celkem: "A13

Strana 54 z 103

SEZNAM FIGUR

Kód:

SoD

Stavba:

VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD

Datum:

7. 3. 2024

Kód

Popis

MJ

Výměra

SO 01.1

Injekční štola

A1

A1

1,000

A1

1 "ochrana vodovodního potrubí

1,000

Použití figury:

3

113511R1

Ochrana sklolaminát. trubky - překrytí dřevěným roštěm a přetažení netkanou geotextilií v délce 20m vč. odstranění a likvidace

KOMPLET

1,000

5,000

5,000

A11

A11

A11

5 "ochrana manometrů mobilní - stěhování dle postupu prací

Použití figury:

7

6242122R

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

M2

5,000

29,280

0,000

A14

A14

"

" ""pískování výztuže

A14

13.255+12.685+3.34

29,280

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

29,280

0,849

0,849

A15

A15

A15

29.28*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

0,849

A16

A16

440,000

0,000

"

" ""viz TZ odst. 3.1.2

A16

2*220.0 "potrubí vedoucí do domku průsaků

440,000

Použití figury:

9

38902412R

Vyčištění potrubí 2x DN 700 odvádějící průsaky do domku průsaků, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací

M

440,000

145 920,000

145 920,000

A18

A18

A18

1216*120 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

941121211

Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšk M2

145 920,000

A20

A20

29,280

Strana 55 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

" ""lokální reprofilace

0,000

A20

Použití figury:

85112112

13.255+12.685+3.34

29,280

9

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

29,280

35,136

0,000

A23

A23

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A23

(13.255+12.685+3.34)*1.2

35,136

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

M2

M2

64,416

4,008

4,008

A25

A25

A25

3.34*1.2

Použití figury:

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,008

29,280

29,280

A26

A26

A26

13.255+12.685+3.34

Použití figury:

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

29,280

11,575

0,000

A29

A29

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A29

(9.1+26.7+10.5)*0.25

11,575

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M

11,575

A3

A3

880,000

A3

220*2*2 "dvě potrubí - revize před zahájením prací A3 po dokončení

880,000

Použití figury:

359901212

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

880,000

29,280

29,280

A30

A30

A30

13.255+12.685+3.34

Použití figury:

9

85321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

M2

29,280

46,300

0,000

A33

A33

"

" ""viz výkres D.2

A33

9.1+26.7+10.5

46,300

Strana 56 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

Použití figury:

8541111R

9

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

M

T

46,300

46,300

46,300

A34

A34

A34

9.1+26.7+10.5

Použití figury:

98541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

46,300

7,450

7,450

A35

A35

A35

6.551+0.05+0.849

Použití figury:

997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

7,450

74,500

74,500

A36

A36

A36

7.45*10 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes

vymezenou

997013219

T

74,500

A37

A37

0,110

A37

0.11 "z jímek po proplachu potrubí v domku průsaků

0,110

Použití figury:

9

97013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

T

6,551

0,050

0,050

A38

A38

A38

0.05 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

997013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,050

0,849

0,849

A39

A39

A39

0.849 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,849

1,000

0,000

1,000

A4

A4

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A4

1

Použití figury:

62099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

A5

A5

827,200

A5

339.1+397.1+91.0

827,200

Použití figury:

Strana 57 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

6

34911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

M

827,200

A6

A6

46,300

A6

9.1+26.7+10.5

46,300

Použití figury:

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

46,300

8,272

0,000

8,272

A8

A8

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A8

(339.1+397.1+91.0)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

8,272

8,686

8,686

A9

A9

A9

8.272*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

8,686

1,000

B1

B1

"

"Celkem: "A1

0,000

B1

"Celkem: "A1

1,000

B11

B11

5,000

"

"Celkem: "A11

0,000

B11

"Celkem: "A11

5,000

B14

B14

29,280

0,000

"

"Celkem: "A15

B14

"Celkem: "A14

29,280

0,849

B15

B15

"

"Celkem: "A14

0,000

B15

"Celkem: "A15

0,849

B16

B16

440,000

0,000

"

"Celkem: "A16

B16

"Celkem: "A16

440,000

145 920,000

0,000

B18

B18

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

145 920,000

29,280

0,000

B20

B20

"

"Celkem: "A20

Strana 58 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B20

"Celkem: "A20

29,280

29,280

0,000

B23

B23

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B23

13.255+12.685+3.34

29,280

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

64,416

4,008

0,000

B25

B25

"

"Celkem: "A25

B25

"Celkem: "A25

4,008

B26

B26

29,280

0,000

"

"Celkem: "A26

B26

"Celkem: "A26

29,280

11,575

0,000

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

11,575

B3

B3

880,000

0,000

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

880,000

29,280

0,000

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

29,280

46,300

0,000

B33

B33

"

"Celkem: "A33

B33

"Celkem: "A33

46,300

46,300

0,000

B34

B34

"

"Celkem: "A34

B34

"Celkem: "A34

46,300

7,450

0,000

B35

B35

"

"Celkem: "A35

B35

"Celkem: "A35

7,450

B36

B36

74,500

0,000

"

"Celkem: "A36

B36

"Celkem: "A36

74,500

6,441

B37

B37

Strana 59 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B37

Použití figury:

97013501B

1.932+4.509 "odsekaný A37 otryskaný beton

6,441

9

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

6,551

0,050

0,000

0,050

0,849

0,000

0,849

1,000

0,000

1,000

B38

B38

"

"Celkem: "A38

B38

"Celkem: "A38

B39

B39

"

"Celkem: "A39

B39

"Celkem: "A39

B4

B4

"

"Celkem: "A4

B4

"Celkem: "A4

B5

B5

827,200

0,000

"

"Celkem: "A5

B5

"Celkem: "A5

827,200

46,300

0,000

B6

B6

"

"Celkem: "A6

B6

"Celkem: "A6

46,300

8,272

0,000

B8

B8

"

"Celkem: "A9

B8

"Celkem: "A8

8,272

B9

B9

8,686

0,000

"

"Celkem: "A7

B9

"Celkem: "A9

8,686

C23

C23

64,416

0,000

"

"Celkem: "A23+B23

C23

"Celkem: "A23+B23

64,416

6,551

0,000

C37

C37

"

"Celkem: "A37+B37

C37

"Celkem: "A37+B37

6,551

SO 01.2

Injekční štola - vstupní objekt

A1

A1

1,000

0,000

1,000

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A1

1

Strana 60 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

Použití figury:

2099112R

6

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

A11

A11

1 440,000

A11

24*60 "Přepočtené koeficientem množství

1 440,000

Použití figury:

9

41111231

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2

1 440,000

35,740

0,000

A13

A13

"

" ""lokální reprofilace

A13

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

35,740

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

M2

35,740

22,268

22,268

A15

A15

A15

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

Použití figury:

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

22,268

42,888

0,000

A16

A16

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A16

(7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275)*1.2

42,888

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

78,628

26,721

0,000

A18

A18

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A18

(7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275)*1.2

26,721

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

M2

48,989

35,740

35,740

A19

A19

A19

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

Použití figury:

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

35,740

394,900

394,900

A2

A2

A2

68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1

Použití figury:

Strana 61 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

394,900

A21

A21

22,268

A21

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

22,268

Použití figury:

9

85311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

22,268

0,600

0,000

0,600

A22

A22

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A22

2.4*0.25

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

M2

M

0,600

35,740

35,740

A23

A23

A23

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

35,740

22,268

22,268

A25

A25

A25

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

Použití figury:

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

22,268

2,400

2,400

A26

A26

A26

2.4

Použití figury:

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

2,400

2,400

2,400

A27

A27

A27

2.4

Použití figury:

9

8541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

2,400

9,139

9,139

A28

A28

A28

7.863+0.24+1.036

Použití figury:

9

97013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

T

9,139

7,863

7,863

A29

A29

A29

2.359+5.504 "odsekaný A29 otryskaný beton

Použití figury:

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

7,863

Strana 62 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A30

A30

0,240

A30

0.240 "dočasné bednění z polystyrénu

0,240

Použití figury:

9

97013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

0,240

1,036

1,036

A31

A31

A31

1.036 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

1,036

3,949

0,000

3,949

A5

A5

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A5

(68.4+143.3+31.6+25.7+34.8+91.1)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

3,949

3,949

3,949

A6

A6

A6

3.76095238095238*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

3,949

35,740

0,000

A8

A8

"

" ""pískování výztuže

A8

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

35,740

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

35,740

1,036

1,036

A9

A9

A9

35.74*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

1,036

1,000

0,000

1,000

B1

B1

"

"Celkem: "A1

B1

"Celkem: "A1

B11

B11

1 440,000

0,000

"

"Celkem: "A11

B11

"Celkem: "A11

1 440,000

35,740

0,000

B13

B13

"

"Celkem: "A13

Strana 63 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B13

"Celkem: "A13

35,740

22,268

0,000

B15

B15

"

"Celkem: "A15

B15

"Celkem: "A15

22,268

35,740

0,000

B16

B16

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B16

7.63+6.1975+1.24+0.925+13.4725+6.275

35,740

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

M2

78,628

22,268

0,000

B18

B18

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B18

7.63+6.1975+1.24+0.925+6.275

22,268

Použití figury:

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

48,989

35,740

0,000

B19

B19

"

"Celkem: "A19

B19

"Celkem: "A19

35,740

B2

B2

394,900

0,000

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

394,900

22,268

0,000

B21

B21

"

"Celkem: "A21

B21

"Celkem: "A21

22,268

0,600

0,000

B22

B22

"

"Celkem: "A22

B22

"Celkem: "A22

0,600

B23

B23

35,740

0,000

"

"Celkem: "A23

B23

"Celkem: "A23

35,740

22,268

0,000

B25

B25

"

"Celkem: "A25

B25

"Celkem: "A25

22,268

2,400

0,000

B26

B26

"

"Celkem: "A26

Strana 64 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B26

"Celkem: "A26

2,400

2,400

0,000

2,400

9,139

0,000

9,139

7,863

0,000

7,863

0,240

0,000

0,240

1,036

0,000

1,036

3,949

0,000

3,949

3,949

0,000

3,949

35,740

0,000

35,740

1,036

0,000

1,036

78,628

0,000

78,628

48,989

0,000

48,989

B27

B27

"

"Celkem: "A27

B27

"Celkem: "A27

B28

B28

"

"Celkem: "A28

B28

"Celkem: "A28

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

B31

B31

"

"Celkem: "A31

B31

"Celkem: "A31

B5

B5

"

"Celkem: "A6

B5

"Celkem: "A5

B6

B6

"

"Celkem: "A4

B6

"Celkem: "A6

B8

B8

"

"Celkem: "A9

B8

"Celkem: "A8

B9

B9

"

"Celkem: "A8

B9

"Celkem: "A9

C16

C16

"

"Celkem: "A16+B16

C16

"Celkem: "A16+B16

C18

C18

"

"Celkem: "A18+B18

C18

"Celkem: "A18+B18

Strana 65 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

SO 01.3

Injekční štola - vstup u přelivu

A1

A1

136,700

A1

Použití figury:

34911113R

36.6+44.2+55.9

136,700

6

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

136,700

2 880,000

2 880,000

A10

A10

A10

96*30 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

9

41111231

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2

2 880,000

4,368

0,000

A12

A12

"

" ""lokální reprofilace

A12

1.045+1.355+1.9675

4,368

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

M2

4,368

4,368

4,368

A14

A14

A14

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,368

5,241

0,000

0,000

5,241

A15

A15

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

A15

(1.045+1.355+1.9675)*1.2

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

9,609

5,241

0,000

0,000

5,241

A17

A17

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

A17

(1.045+1.355+1.9675)*1.2

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

M2

9,609

4,368

4,368

A18

A18

A18

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

4,368

Strana 66 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A2

A2

63,300

A2

8.1+12.4+42.8

63,300

Použití figury:

6

34911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

M

63,300

4,368

4,368

A20

A20

A20

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

9

85311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

4,368

15,825

0,000

A21

A21

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A21

(8.1+12.4+42.8)*0.25

15,825

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

M2

M

15,825

4,368

4,368

A22

A22

A22

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

4,368

4,368

4,368

A24

A24

A24

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

4,368

63,300

63,300

A25

A25

A25

8.1+12.4+42.8

Použití figury:

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

63,300

63,300

63,300

A26

A26

A26

8.1+12.4+42.8

Použití figury:

9

8541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

63,300

0,961

0,961

A28

A28

A28

0.288+0.673 "odsekaný A28 otryskaný beton

Použití figury:

997013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,961

A29

A29

0,008

Strana 67 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A29

Použití figury:

97013501IZ

0.008 "dočasné bednění z polystyrénu

0,008

9

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

0,008

0,127

0,127

A30

A30

A30

0.127 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,127

1,367

0,000

1,367

A4

A4

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A4

(36.6+44.2+55.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

1,367

1,367

1,367

A5

A5

A5

1.30190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1,367

4,368

0,000

4,368

A7

A7

"

" ""pískování výztuže

A7

1.045+1.355+1.9675

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

4,368

0,127

0,127

A8

A8

A8

4.368*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

0,127

96,000

96,000

A9

A9

A9

96.0 "šířka lešení 1,5 m

Použití figury:

941111131

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

M2

96,000

B1

B1

136,700

0,000

"

"Celkem: "A1

B1

"Celkem: "A1

136,700

2 880,000

0,000

B10

B10

"

"Celkem: "A10

Strana 68 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B10

"Celkem: "A10

2 880,000

B12

B12

4,368

0,000

4,368

4,368

0,000

4,368

4,368

0,000

4,368

"

"Celkem: "A12

B12

"Celkem: "A12

B14

B14

"

"Celkem: "A14

B14

"Celkem: "A14

B15

B15

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B15

(1.045+1.355+1.9675)

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

M2

9,609

4,368

0,000

4,368

B17

B17

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B17

(1.045+1.355+1.9675)

Použití figury:

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,609

4,368

0,000

B18

B18

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

4,368

B2

B2

63,300

0,000

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

63,300

4,368

0,000

B20

B20

"

"Celkem: "A20

B20

"Celkem: "A20

4,368

B21

B21

15,825

0,000

"

"Celkem: "A21

B21

"Celkem: "A21

15,825

4,368

0,000

B22

B22

"

"Celkem: "A22

B22

"Celkem: "A22

4,368

B24

B24

4,368

0,000

"

"Celkem: "A24

Strana 69 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B24

"Celkem: "A24

4,368

63,300

0,000

63,300

63,300

0,000

63,300

0,961

0,000

0,961

0,008

0,000

0,008

0,127

0,000

0,127

1,367

0,000

1,367

1,367

0,000

1,367

4,368

0,000

4,368

0,127

0,000

0,127

96,000

0,000

96,000

9,609

0,000

9,609

B25

B25

"

"Celkem: "A25

B25

"Celkem: "A25

B26

B26

"

"Celkem: "A26

B26

"Celkem: "A26

B28

B28

"

"Celkem: "A28

B28

"Celkem: "A28

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

B4

B4

"

"Celkem: "A5

B4

"Celkem: "A4

B5

B5

"

"Celkem: "A3

B5

"Celkem: "A5

B7

B7

"

"Celkem: "A8

B7

"Celkem: "A7

B8

B8

"

"Celkem: "A7

B8

"Celkem: "A8

B9

B9

"

"Celkem: "A9

B9

"Celkem: "A9

C15

C15

"

"Celkem: "A15+B15

C15

"Celkem: "A15+B15

Strana 70 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

C17

C17

9,609

0,000

9,609

"

"Celkem: "A17+B17

C17

"Celkem: "A17+B17

SO 02.1

Komunikační chodba

A10

A10

0,541

A10

18.655*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

0,541

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

A11

T

0,541

10,000

10,000

A11

A11

10 "pracovní kostka délka chodby 300 m

Použití figury:

9

49111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

SADA

10,000

A12

A12

1 200,000

A12

10*120 "Přepočtené koeficientem množství

1 200,000

Použití figury:

949111212

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

1 200,000

18,655

0,000

A14

A14

"

" ""lokální reprofilace

A14

3.4+15.255

18,655

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

18,655

22,386

0,000

A17

A17

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A17

(3.4+15.255)*1.2

22,386

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

41,041

1,000

0,000

1,000

A2

A2

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A2

1

Použití figury:

6

2099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

18,655

18,655

A20

A20

A20

3.4+15.255

Strana 71 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

Použití figury:

85311115

9

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

18,655

25,950

0,000

A23

A23

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A23

(26.5+77.3)*0.25

25,950

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

M

25,950

18,655

18,655

A24

A24

A24

3.4+15.255

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

18,655

A27

A27

103,800

A27

26.5+77.3

103,800

Použití figury:

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

103,800

103,800

103,800

A28

A28

A28

26.5+77.3

Použití figury:

9

8541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

103,800

4,672

4,672

A29

A29

A29

4.104+0.027+0.541

Použití figury:

9

97013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

T

4,672

452,900

452,900

A3

A3

A3

72+380.9

Použití figury:

6

34911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

452,900

4,104

4,104

A30

A30

A30

1.231+2.873 "odsekaný A30 otryskaný beton

Použití figury:

9

97013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

4,104

0,027

0,027

A31

A31

A31

0.027 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

Strana 72 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

9

97013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,027

0,541

0,541

A32

A32

A32

0.541 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,541

A4

A4

103,800

A4

26.5+77.3

103,800

Použití figury:

6

34911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

M

103,800

4,529

0,000

A6

A6

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A6

(72+380.9)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

4,529

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

4,529

4,529

4,529

A7

A7

A7

4.31333333333333*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

4,529

18,655

0,000

A9

A9

"

" ""pískování výztuže

A9

3.4+15.255

18,655

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

18,655

0,541

B10

B10

"

"Celkem: "A9

0,000

B10

"Celkem: "A10

0,541

B11

B11

10,000

0,000

"

"Celkem: "A11

B11

"Celkem: "A11

10,000

1 200,000

0,000

B12

B12

"

"Celkem: "A12

B12

"Celkem: "A12

1 200,000

18,655

0,000

B14

B14

"

"Celkem: "A14

Strana 73 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B14

"Celkem: "A14

18,655

18,655

0,000

B17

B17

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B17

3.4+15.255

18,655

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

41,041

1,000

0,000

B2

B2

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

1,000

B20

B20

18,655

0,000

"

"Celkem: "A20

B20

"Celkem: "A20

18,655

25,950

0,000

B23

B23

"

"Celkem: "A23

B23

"Celkem: "A23

25,950

18,655

0,000

B24

B24

"

"Celkem: "A24

B24

"Celkem: "A24

18,655

B27

B27

103,800

0,000

"

"Celkem: "A27

B27

"Celkem: "A27

103,800

103,800

0,000

B28

B28

"

"Celkem: "A28

B28

"Celkem: "A28

103,800

4,672

0,000

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

4,672

B3

B3

452,900

0,000

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

452,900

4,104

0,000

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

4,104

B31

B31

0,027

Strana 74 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

"Celkem: "A31

0,000

0,027

0,541

0,000

0,541

B31

"Celkem: "A31

B32

B32

"

"Celkem: "A32

B32

"Celkem: "A32

B4

B4

103,800

0,000

"

"Celkem: "A4

B4

"Celkem: "A4

103,800

4,529

0,000

B6

B6

"

"Celkem: "A7

B6

"Celkem: "A6

4,529

B7

B7

4,529

0,000

"

"Celkem: "A5

B7

"Celkem: "A7

4,529

B9

B9

18,655

0,000

"

"Celkem: "A10

B9

"Celkem: "A9

18,655

41,041

0,000

C17

C17

"

"Celkem: "A17+B17

C17

"Celkem: "A17+B17

41,041

SO 02.2

Komunikační chodba - vstup

A11

A11

6,470

0,000

6,470

"

" ""pískování výztuže

A11

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

6,470

0,188

0,188

A12

A12

A12

6.47*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

A13

T

0,188

2,000

2,000

A13

A13

2 "pracovní kostka 65 m2

Použití figury:

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

2,000

Strana 75 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A14

A14

60,000

A14

2*30 "Přepočtené koeficientem množství

60,000

Použití figury:

9

49111212

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

SADA

60,000

6,470

0,000

6,470

A16

A16

"

" ""lokální reprofilace

A16

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

M2

6,470

6,470

6,470

A18

A18

A18

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

6,470

7,764

0,000

0,000

7,764

A19

A19

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

A19

(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

14,234

1,000

0,000

1,000

A2

A2

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A2

1

Použití figury:

6

2099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

7,764

0,000

0,000

7,764

A21

A21

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

A21

(0.11+1.66+0.34+0.09+4.27)*1.2

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

M2

14,234

6,470

6,470

A22

A22

A22

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

6,470

Strana 76 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A24

A24

6,470

A24

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

6,470

Použití figury:

9

85311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

6,470

2,175

0,000

2,175

A25

A25

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A25

(1+0.6+1.5+5.6)*0.25

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M2

M2

M

2,175

6,470

6,470

A26

A26

A26

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

6,470

6,470

6,470

A28

A28

A28

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

6,470

8,700

8,700

A29

A29

A29

1+0.6+1.5+5.6

Použití figury:

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

8,700

A3

A3

165,400

A3

2.8+44.6+9.2+3.6+105.2

165,400

Použití figury:

6

34911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

M

165,400

8,700

8,700

A30

A30

A30

1+0.6+1.5+5.6

Použití figury:

9

8541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

8,700

1,621

1,621

A31

A31

A31

1.423+0.01+0.188

Použití figury:

997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

T

1,621

A32

A32

1,423

Strana 77 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A32

Použití figury:

97013501B

0.427+0.996 "odsekaný A32 otryskaný beton

1,423

9

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

T

M

1,423

0,010

0,010

A33

A33

A33

0.01 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

997013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,010

0,188

0,188

A34

A34

A34

0.188 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,188

8,700

8,700

A4

A4

A4

1+0.6+1.5+5.6

Použití figury:

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

8,700

1,654

0,000

1,654

A6

A6

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A6

(2.8+44.6+9.2+3.6+105.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

1,654

1,654

1,654

A7

A7

A7

1.5752380952381*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1,654

20,000

0,000

A9

A9

"

" ""ochrana stávající příčky mezi strojovnou a komunikační chodnou

A9

2*10.0 "z obou stran

20,000

Použití figury:

7

6242122R

Ochrana konstrukcí bedněním z desek a roštu - zřízení a odstranění

M2

20,000

6,470

0,000

6,470

0,188

0,000

B11

B11

"

"Celkem: "A12

B11

"Celkem: "A11

B12

B12

"

"Celkem: "A11

Strana 78 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B12

"Celkem: "A12

0,188

2,000

0,000

2,000

60,000

0,000

60,000

6,470

0,000

6,470

6,470

0,000

6,470

6,470

0,000

6,470

B13

B13

"

"Celkem: "A13

B13

"Celkem: "A13

B14

B14

"

"Celkem: "A14

B14

"Celkem: "A14

B16

B16

"

"Celkem: "A16

B16

"Celkem: "A16

B18

B18

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

B19

B19

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B19

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

14,234

1,000

0,000

1,000

6,470

0,000

6,470

B2

B2

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

B21

B21

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B21

0.11+1.66+0.34+0.09+4.27

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

14,234

6,470

0,000

6,470

6,470

0,000

6,470

2,175

0,000

B22

B22

"

"Celkem: "A22

B22

"Celkem: "A22

B24

B24

"

"Celkem: "A24

B24

"Celkem: "A24

B25

B25

"

"Celkem: "A25

Strana 79 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B25

"Celkem: "A25

2,175

6,470

0,000

6,470

6,470

0,000

6,470

8,700

0,000

8,700

B26

B26

"

"Celkem: "A26

B26

"Celkem: "A26

B28

B28

"

"Celkem: "A28

B28

"Celkem: "A28

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

B3

B3

165,400

0,000

165,400

8,700

0,000

8,700

1,621

0,000

1,621

1,423

0,000

1,423

0,010

0,000

0,010

0,188

0,000

0,188

8,700

0,000

8,700

1,654

0,000

1,654

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

B31

B31

"

"Celkem: "A31

B31

"Celkem: "A31

B32

B32

"

"Celkem: "A32

B32

"Celkem: "A32

B33

B33

"

"Celkem: "A33

B33

"Celkem: "A33

B34

B34

"

"Celkem: "A34

B34

"Celkem: "A34

B4

B4

"

"Celkem: "A4

B4

"Celkem: "A4

B6

B6

"

"Celkem: "A7

B6

"Celkem: "A6

Strana 80 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B7

B7

1,654

0,000

"

"Celkem: "A5

B7

"Celkem: "A7

1,654

B9

B9

20,000

0,000

"

"Celkem: "A9

B9

"Celkem: "A9

20,000

14,234

0,000

C19

C19

"

"Celkem: "A19+B19

C19

"Celkem: "A19+B19

14,234

14,234

0,000

C21

C21

"

"Celkem: "A21+B21

C21

"Celkem: "A21+B21

14,234

SO 03

Strojovna

A10

A10

252,000

A10

240*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

252,000

Použití figury:

5

8124844

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

M2

252,000

25,155

0,000

A12

A12

"

" ""pískování výztuže

A12

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

25,155

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

25,155

0,729

0,729

A13

A13

A13

25.155*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

A15

T

0,729

27 240,000

27 240,000

A15

A15

454*60 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

9

41111231

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2

27 240,000

4,000

A17

A17

A17

4 "pracovní kostka 130 m2

4,000

Použití figury:

949111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

4,000

Strana 81 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

240,000

A18

A18

A18

4*60 "Přepočtené koeficientem množství

240,000

Použití figury:

9

49111212

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

SADA

240,000

1,000

0,000

A2

A2

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A2

1

1,000

Použití figury:

6

2099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

25,155

0,000

A20

A20

"

" ""lokální reprofilace

A20

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

25,155

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

M2

25,155

9,055

9,055

A22

A22

A22

2.99+1.99+3.935+0.14

Použití figury:

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,055

30,186

0,000

A23

A23

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A23

(2.99+1.99+3.935+0.14+16.1)*1.2

30,186

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

55,341

10,866

0,000

A25

A25

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A25

(2.99+1.99+3.935+0.14)*1.2

10,866

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

M2

19,921

25,155

25,155

A26

A26

A26

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

Použití figury:

985311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

25,155

Strana 82 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A28

A28

9,055

A28

2.99+1.99+3.935+0.14

9,055

Použití figury:

9

85311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

9,055

13,000

0,000

A29

A29

"

" ""sanace trhlin - nátěr přes sanovanou drážku

A29

(20.3+9.6+20.6+1.5)*0.25

13,000

Použití figury:

9

8531211R

Nátěr kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem stěn tl do 2 mm

M2

M

13,000

A3

A3

428,600

A3

47.4+40.9+51.9+2.8+285.6

428,600

Použití figury:

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

428,600

25,155

25,155

A30

A30

A30

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

Použití figury:

9

85321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

M2

M2

M

25,155

9,055

9,055

A32

A32

A32

2.99+1.99+3.935+0.14

Použití figury:

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

9,055

52,000

52,000

A33

A33

A33

20.3+9.6+20.6+1.5

Použití figury:

98541111R

Sanace trhlin stěrkou s rekrystalizační přísadou - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

52,000

52,000

52,000

A34

A34

A34

20.3+9.6+20.6+1.5

Použití figury:

9

8541112R

Sanace trhlin - rychlevazný modifikovaný cementový tmel - drážka průřezu 2,5 x 2,0 cm

M

52,000

6,289

6,289

A35

A35

A35

5.534+0.026+0.729

Použití figury:

997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

T

6,289

A36

A36

5,534

Strana 83 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A36

Použití figury:

97013501B

1.66+3.874"odsekaný A36 otryskaný beton

5,534

9

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

T

T

M

5,534

0,026

0,026

A37

A37

A37

0.026 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

997013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,026

0,729

0,729

A38

A38

A38

0.729 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

997013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

0,729

52,000

52,000

A4

A4

A4

20.3+9.6+20.6+1.5

Použití figury:

634911143R

Vyfrézování drážky pro sanaci trhlin š 25 mm hl 40 mm

52,000

4,286

0,000

4,286

A6

A6

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A6

(47.4+40.9+51.9+2.8+285.6)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

4,286

4,286

4,286

A7

A7

A7

4.08190476190476*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

4,286

B10

B10

252,000

0,000

"

"Celkem: "A9

B10

"Celkem: "A10

252,000

25,155

0,000

B12

B12

"

"Celkem: "A13

B12

"Celkem: "A12

25,155

B13

B13

0,729

"

"Celkem: "A12

0,000

B13

"Celkem: "A13

0,729

B15

B15

27 240,000

Strana 84 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

"Celkem: "A15

0,000

B15

"Celkem: "A15

27 240,000

4,000

0,000

B17

B17

"

"Celkem: "A17

B17

"Celkem: "A17

4,000

B18

B18

240,000

0,000

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

240,000

1,000

0,000

B2

B2

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

1,000

B20

B20

25,155

0,000

"

"Celkem: "A20

B20

"Celkem: "A20

25,155

9,055

0,000

B22

B22

"

"Celkem: "A22

B22

"Celkem: "A22

9,055

B23

B23

25,155

0,000

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B23

2.99+1.99+3.935+0.14+16.1

25,155

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

M2

55,341

9,055

0,000

9,055

B25

B25

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B25

2.99+1.99+3.935+0.14

Použití figury:

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

19,921

25,155

0,000

B26

B26

"

"Celkem: "A26

B26

"Celkem: "A26

25,155

9,055

0,000

B28

B28

"

"Celkem: "A28

B28

"Celkem: "A28

9,055

B29

B29

13,000

Strana 85 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

"Celkem: "A29

0,000

B29

"Celkem: "A29

13,000

B3

B3

428,600

0,000

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

428,600

25,155

0,000

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

25,155

9,055

0,000

B32

B32

"

"Celkem: "A32

B32

"Celkem: "A32

9,055

B33

B33

52,000

0,000

"

"Celkem: "A33

B33

"Celkem: "A33

52,000

52,000

0,000

B34

B34

"

"Celkem: "A34

B34

"Celkem: "A34

52,000

6,289

0,000

B35

B35

"

"Celkem: "A35

B35

"Celkem: "A35

6,289

B36

B36

5,534

0,000

"

"Celkem: "A36

B36

"Celkem: "A36

5,534

B37

B37

0,026

0,000

"

"Celkem: "A37

B37

"Celkem: "A37

0,026

B38

B38

0,729

0,000

"

"Celkem: "A38

B38

"Celkem: "A38

0,729

B4

B4

52,000

0,000

"

"Celkem: "A4

B4

"Celkem: "A4

52,000

4,286

0,000

B6

B6

"

"Celkem: "A7

Strana 86 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B6

"Celkem: "A6

4,286

4,286

0,000

B7

B7

"

"Celkem: "A5

B7

"Celkem: "A7

4,286

C23

C23

55,341

0,000

"

"Celkem: "A23+B23

C23

"Celkem: "A23+B23

55,341

19,921

0,000

C25

C25

"

"Celkem: "A25+B25

C25

"Celkem: "A25+B25

19,921

SO 04

Domek průsaků

A1

A1

200,000

A1

100*2 "potrubí z domku do vývaru- revize před zahájením prací A1 po dokončení

200,000

Použití figury:

3

59901212

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

M

200,000

100,000

100,000

A10

A10

A10

100.0 "potrubí vedoucí z domku průsaků do vývaru

Použití figury:

9

38902413R

Vyčištění potrubí odvádějící průsaky z domku průsaků do vývaru, tlakovou vodou po dokončení stavebních prací

M

100,000

23,000

23,000

A11

A11

A11

23.0 "šířka 1,15 m

Použití figury:

9

41111121

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

M2

23,000

360,000

360,000

A12

A12

A12

24*15 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

9

41111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně z M2

360,000

1,000

1,000

A14

A14

A14

1 "pracovní kostka 11 m2

Použití figury:

9

49111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

1,000

15,000

15,000

A15

A15

A15

1*15 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

Strana 87 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

9

49111212

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

SADA

KUS

15,000

4,000

4,000

A17

A17

A17

4

Použití figury:

966079851R

Přerušení různých ocelových profilů - odstranění zbytků rádlovacích drátů

4,000

5,773

0,000

5,773

A18

A18

"

" ""lokální reprofilace

A18

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

5,773

1,000

0,000

1,000

A2

A2

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A2

1

Použití figury:

6

2099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

M2

1,000

5,773

5,773

A20

A20

A20

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

985112193

Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

5,773

6,927

0,000

0,000

6,927

A21

A21

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

A21

(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

113,610

6,927

0,000

A23

A23

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A23

(0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425)*1.2

6,927

Použití figury:

9

85121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

M2

12,700

5,773

5,773

A24

A24

A24

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

Strana 88 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

9

85311115

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

M2

M2

M2

M

5,773

5,773

5,773

A26

A26

A26

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

985311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

5,773

5,773

5,773

A27

A27

A27

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

5,773

5,773

5,773

A29

A29

A29

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

985321912

Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

5,773

A3

A3

126,800

A3

24+25.1+1.7+5.8+70.2

126,800

Použití figury:

634911113R

Zaříznutí kaverny pro zarovnání stěny reprofilace do hl. cca 30 mm bez porušení výztuže

126,800

100,910

100,910

A30

A30

A30

2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5

Použití figury:

9

8532423R

Nátěr betonového povrchu trojnásobný migrujícími inhibiroty koroze

M2

100,910

8,509

8,509

A31

A31

A31

8.334+0.008+0.167

Použití figury:

9

97013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

T

8,509

8,334

8,334

A32

A32

A32

0.381+7.953 "odsekaný A32 otryskaný beton

Použití figury:

9

97013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

8,334

0,008

0,008

A33

A33

A33

0.008 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

997013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,008

A34

A34

0,167

Strana 89 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A34

Použití figury:

97013501O

0.167 "odpad z pískování výztuže

0,167

9

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

0,167

1,268

0,000

1,268

A5

A5

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A5

(24+25.1+1.7+5.8+70.2)*0.2*0.05 "20% z délky zaříznutí kaveren

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

1,268

1,268

1,268

A6

A6

A6

1.20761904761905*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

1,268

5,773

0,000

5,773

A8

A8

"

" ""pískování výztuže

A8

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

7

89221122

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

5,773

0,167

0,167

A9

A9

A9

5.773*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

42118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

T

0,167

B1

B1

200,000

0,000

"

"Celkem: "A1

B1

"Celkem: "A1

200,000

100,000

0,000

B10

B10

"

"Celkem: "A10

B10

"Celkem: "A10

100,000

23,000

0,000

B11

B11

"

"Celkem: "A11

B11

"Celkem: "A11

23,000

360,000

0,000

B12

B12

"

"Celkem: "A12

B12

"Celkem: "A12

360,000

1,000

B14

B14

Strana 90 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

"Celkem: "A14

0,000

1,000

15,000

0,000

15,000

4,000

0,000

4,000

5,773

0,000

5,773

1,000

0,000

1,000

5,773

0,000

5,773

5,773

0,000

5,773

B14

"Celkem: "A14

B15

B15

"

"Celkem: "A15

B15

"Celkem: "A15

B17

B17

"

"Celkem: "A17

B17

"Celkem: "A17

B18

B18

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

B2

B2

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

B20

B20

"

"Celkem: "A20

B20

"Celkem: "A20

B21

B21

"

"pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže

B21

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

M2

113,610

5,773

0,000

B23

B23

"

"pracovní tlak 500 ber - po pískování výztuže

B23

0.99+1.065+0.055+0.22+3.4425

5,773

Použití figury:

985121912

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

12,700

5,773

0,000

5,773

5,773

0,000

5,773

5,773

B24

B24

"

"Celkem: "A24

B24

"Celkem: "A24

B26

B26

"

"Celkem: "A26

B26

"Celkem: "A26

B27

B27

Strana 91 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

"

"Celkem: "A27

0,000

5,773

5,773

0,000

5,773

B27

"Celkem: "A27

B29

B29

"

"Celkem: "A29

B29

"Celkem: "A29

B3

B3

126,800

0,000

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

126,800

100,910

0,000

B30

B30

"

"Celkem: "A30

B30

"Celkem: "A30

100,910

8,509

0,000

B31

B31

"

"Celkem: "A31

B31

"Celkem: "A31

8,509

B32

B32

8,334

0,000

"

"Celkem: "A32

B32

"Celkem: "A32

8,334

B33

B33

0,008

0,000

"

"Celkem: "A33

B33

"Celkem: "A33

0,008

B34

B34

0,167

0,000

"

"Celkem: "A34

B34

"Celkem: "A34

0,167

B5

B5

1,268

0,000

"

"Celkem: "A6

B5

"Celkem: "A5

1,268

B6

B6

1,268

0,000

"

"Celkem: "A4

B6

"Celkem: "A6

1,268

B8

B8

5,773

0,000

"

"Celkem: "A9

B8

"Celkem: "A8

5,773

B9

B9

0,167

0,000

"

"Celkem: "A8

Strana 92 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B9

"Celkem: "A9

0,167

C21

C21

100,910

0,000

"

"pracovní tlak 500 bar - inhibitory koroze

C21

2*23.3+6.5*1.15+2.9*1.15+4.5*2.5+2*2.5*2.5+2.5*4.5+2*1.7*2.5

100,910

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

113,610

12,700

0,000

C23

C23

"

"Celkem: "A23+B23

C23

"Celkem: "A23+B23

12,700

113,610

0,000

D21

D21

"

"Celkem: "A21+B21+C21

D21

"Celkem: "A21+B21+C21

113,610

SO 05

Odpadní chodba

A1

A1

1,000

0,000

1,000

"

" ""- ihned po skončení tryskání uvolnit odvodňovací prostupy

A1

1

Použití figury:

6

2099112R

Zalepení vstupů a prostupů silnou PE folií, zatěsnění odvodňovacích prostupů plechy se zátěží - ochrana při tryskání

KPL

1,000

1 500,000

1 500,000

A10

A10

A10

10*150 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

9

49111212

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití

SADA

1 500,000

214,450

0,000

A12

A12

"

" ""lokální reprofilace

A12

214.45

214,450

Použití figury:

9

85112112

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

M2

214,450

257,340

0,000

A14

A14

"

"

" ""otryskání ploch vodou

"pracovní tlak 1000 bar - první očištění

0,000

A14

214.45*1.2

257,340

Použití figury:

985121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

471,790

A16

A16

214,450

Strana 93 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A16

Použití figury:

85311115

214.45

214,450

9

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

M2

M2

T

214,450

214,450

214,450

A18

A18

A18

214.45

Použití figury:

985321111

Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

214,450

54,910

54,910

A20

A20

A20

47.179+1.512+6.219

Použití figury:

997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

54,910

47,179

47,179

A21

A21

A21

14.154+33.025 "odsekaný A21 otryskaný beton

Použití figury:

9

97013501B

Odvoz suti (beton) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

47,179

1,512

1,512

A22

A22

A22

1.512 "dočasné bednění z polystyrénu

Použití figury:

9

97013501IZ

Odvoz suti (izol.materiály) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

1,512

6,219

6,219

A23

A23

A23

6.219 "odpad z pískování výztuže

Použití figury:

9

97013501O

Odvoz suti (materiál po otryskání) na skládku s naložením na dopravní prostředek vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

T

6,219

251,980

0,000

A4

A4

"

" ""pomocné orámování reprofilace pro dodržení krytí výztuže

A4

5039.6*0.05

251,980

Použití figury:

7

13131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení

M2

M2

251,980

251,980

251,980

A5

A5

A5

239.980952380952*1.05 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

28376470

deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ?=0,032 tl 20mm

251,980

214,450

0,000

A7

A7

"

" ""pískování výztuže

Strana 94 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

A7

Použití figury:

89221122

214.45

214,450

7

Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 21

M2

214,450

6,219

6,219

A8

A8

A8

214.45*0.029 "Přepočtené koeficientem množství

Použití figury:

4

2118100

materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

A9

T

6,219

10,000

10,000

A9

A9

10 "pracovní kostka 310 m2

Použití figury:

9

49111112

Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž

SADA

10,000

1,000

B1

B1

"

"Celkem: "A1

0,000

B1

"Celkem: "A1

1,000

B10

B10

1 500,000

0,000

"

"Celkem: "A10

B10

"Celkem: "A10

1 500,000

214,450

0,000

B12

B12

"

"Celkem: "A12

B12

"Celkem: "A12

214,450

214,450

0,000

B14

B14

"

"pracovní tlak 500 bar - po pískování výztuže

B14

214.45

214,450

Použití figury:

9

85121122

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

M2

471,790

214,450

0,000

B16

B16

"

"Celkem: "A16

B16

"Celkem: "A16

214,450

214,450

0,000

B18

B18

"

"Celkem: "A18

B18

"Celkem: "A18

214,450

54,910

0,000

B20

B20

"

"Celkem: "A20

B20

"Celkem: "A20

54,910

Strana 95 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B21

B21

47,179

0,000

47,179

1,512

0,000

1,512

6,219

0,000

6,219

"

"Celkem: "A21

B21

"Celkem: "A21

B22

B22

"

"Celkem: "A22

B22

"Celkem: "A22

B23

B23

"

"Celkem: "A23

B23

"Celkem: "A23

B4

B4

251,980

0,000

"

"Celkem: "A5

B4

"Celkem: "A4

251,980

251,980

0,000

B5

B5

"

"Celkem: "A3

B5

"Celkem: "A5

251,980

214,450

0,000

B7

B7

"

"Celkem: "A8

B7

"Celkem: "A7

214,450

6,219

B8

B8

"

"Celkem: "A7

0,000

B8

"Celkem: "A8

6,219

B9

B9

10,000

0,000

"

"Celkem: "A9

B9

"Celkem: "A9

10,000

471,790

0,000

C14

C14

"

"Celkem: "A14+B14

C14

"Celkem: "A14+B14

471,790

VON

Vedlejší a ostatní náklady

A1

A1

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

"

"

"

" ""`- pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů a přístupových cest před zahájením stavby

"`- počáteční pasportizace veškerého technologického vybavení, popisů dilatací, měřících stanovišť TBD atd. v takové podrobnosti,

"`aby po dokončení stavby vše bylo uvedeno do původního stavu

A1

1

Použití figury:

Strana 96 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

0

1150300

Stavební průzkum bez rozlišení

KPL

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

A10

A10

"

"

" ""`- akustická trasovací metoda, kontrolní odtrhové zkoušky v min. počtu 6 ks

"`- kontrola vlhkosti a teploty podkladu před aplikací reprof. stěrky

A10

1

Použití figury:

0

4319400

Ostatní zkoušky

A13

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

A13

A13

1.0 "vliv etapovosti stavby

Použití figury:

09200200

Ostatní náklady související s provozem

1,000

1,000

0,000

1,000

A2

A2

"

" ""`stavební buňky, mobilní WC

A2

1

Použití figury:

0

3210300

Náklady na stavební buňky

KPL

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

A3

A3

"

"

" ""`- nucené větrání staveniště dle popisu v TZ u dotčených SO

"`- ochrana vnitřního vybavení vč. bodů TBD - např. ochrana separační textilií nebo Mirelonem a prachotěsné zabalení do folie

A3

1

Použití figury:

0

32603001

Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

KPL

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

A4

A4

"

"

"

" ""`staveništní rozvaděč vč. elektroměru, dovoz záměsové vody cisternou, apod.

"`(nepatří sem náklady na energie související s výstavbou,

"`ty jsou započítány ve výrobní režii směrných cen stavebních položek)

A4

1

Použití figury:

0

3300200

Připojení staveniště na inženýrské sítě

KPL

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

A5

A5

"

"

" ""`označení ZS

"`označení staveniště tabulkou `Stavba - vstup zakázán`

A5

1

Použití figury:

Strana 97 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

0

34203001

Oplocení ZS

KPL

KPL

1,000

1,000

0,000

1,000

A7

A7

"

" ""`vč. uvedení cest do původního stavu

A7

1

Použití figury:

03920300

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

A8

A8

"

"

"

" ""`- Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

"`- zajištění dle havarijního plánu - únik otryskaného betonu - dvojice norných a sorpčních stěn

"`- obnovení popisů dilatačních spár a technologií dle stávajícího - bílomodré plast. tabulky 10x15 cm, písmo 5 cm

A8

1

Použití figury:

0

42603001

Ostatní

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

A9

A9

A9

1 " příprava referenční plochy na výzvu investora

Použití figury:

042603002

Ostatní - referenční plocha

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

B1

B1

"

"Celkem: "A1

B1

"Celkem: "A1

B10

B10

"

"Celkem: "A10

B10

"Celkem: "A10

B13

B13

"

"Celkem: "A13

B13

"Celkem: "A13

B2

B2

"

"Celkem: "A2

B2

"Celkem: "A2

B3

B3

"

"Celkem: "A3

B3

"Celkem: "A3

B4

B4

"

"Celkem: "A4

Strana 98 z 103

Kód

Popis

MJ

Výměra

B4

"Celkem: "A4

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

0,000

1,000

B5

B5

"

"Celkem: "A5

B5

"Celkem: "A5

B7

B7

"

"Celkem: "A7

B7

"Celkem: "A7

B8

B8

"

"Celkem: "A8

B8

"Celkem: "A8

B9

B9

"

"Celkem: "A9

B9

"Celkem: "A9

Strana 99 z 103

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad

figur

TYP

Kód

Kód položky

Popis

MJ

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství

J.cena

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

-

pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

-

-

J.materiál - jednotková cena materiálu

J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Kód

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Kód stavby

String

String

20

Stavba

Název stavby

120

50

Místo

Místo stavby

String

Datum

Datum vykonaného exportu

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

Date

KSO

String

15

15

20

20

50

20

20

50

50

255

CC-CZ

String

CZ-CPV

CZ-CPA

Zadavatel

IČ

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Zadavatel zadaní

String

String

String

IČ zadavatele zadaní

String

DIČ

DIČ zadavatele zadaní

String

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Uchazeč veřejné zakázky

String

Projektant

String

Poznámka k zadání

String

Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.

Celková cena s DPH za celou stavbu

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Kód

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód objektu

String

20

Stavba

String

120

50

Místo

String

Datum

Date

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

String

50

50

50

20

120

String

String

String

Objektu, Soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

Název objektu

String

Cena bez DPH za daný objekt

Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ zakázky

Double

Double

eGTypZakazky

Krycí list soupisu

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

20 + 120

20 + 120

15

Objekt

String

Soupis

Kód a název soupisu

String

KSO

Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

String

CC-CZ

String

15

CZ-CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

20

CZ-CPA

String

20

Místo

String

50

Zadavatel

Uchazeč

Projektant

Poznámka

Sazba DPH

Základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

50

Poznámka k soupisu prací

String

255

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Hodnota DPH

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

Rekapitulace členění soupisu prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Date

120

Objekt

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

20 + 120

20 + 120

50

Soupis

Místo

Datum

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Přebírá se z Rekapitulace stavby

String

String

String

String

Double

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

50

Přebírá se z Rekapitulace stavby

50

Kód a název dílu ze soupisu

20 + 100

Cena celkem za díl ze soupisu

Soupis prací

Název

Povinný

(A/N)

Popis

Typ

Max. počet

znaků

atributu

Stavba

Objekt

Soupis

Místo

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu

String

120

String

20 + 120

20 + 120

50

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu

String

String

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

PČ

Date

String

50

50

50

String

String

Long

Typ

eGTypPolozky

String

1

Kód

Kód položky ze soupisu

20

255

10

Popis

Popis položky ze soupisu

String

MJ

Měrná jednotka položky

String

Množství

J.Cena

Cena celkem

Cenová soustava

p

Množství položky soupisu

Double

Double

Double

String

Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu

Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Rozpad figur

50

Memo

psc

Memo

pp

vv

Memo

Text,Text,Double

Text,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Double

Double

20, 150

20, 150

fig

DPH

Hmotnost

Suť

Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Suť položky ze soupisu

Nh

Normohodiny položky ze soupisu

Datová věta

Typ věty

Hodnota

Význam

eGSazbaDPH

základní

snížená

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

nulová

Nulová sazba DPH

zákl. přenesená

sníž. přenesená

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky

STA

PRO

ING

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

VON

OST

eGTypPolozky

1

2

3

4

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST