## VD_Mostiště
Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky
VD Mostiště – modernizace automatického monitoringu TBD
| Položka | Jednotka | Počet | Jedn. cena | Cena celkem
1 | Prověření funkce původních strunových snímačů spojená s jejich kalibrací | ks | 50 |  | 0
2 | Strunové snímače | ks | 5 |  | 0
3 | Multiplexery | ks | 8 |  | 0
4 | Rozvaděč ř. systému s Dataloggrem a zobrazovací jednotkou, napájecím zdrojem, průmyslový ETh switch 8 portů + optický port, svorkovnice | ks | 1 |  | 0
5 | Doplnění rozvaděče o řízení osvětlení v injekční chodbě | sada | 1 |  | 0
6 | Úprava měrných přepadů | ks | 4 |  | 0
7 | Ultrazvukové snímače | ks | 4 |  | 0
8 | Vyhodnocovací jednotky ultrazvukového měření | ks | 2 |  | 0
9 | Optický kabel | m | 65 |  | 0
10 | Metalická kabeláž (napájení a RS485) mezi multiplexry a dataloggerem | m | 200 |  | 0
11 | Metalická kabeláž (napájení a RS485) mezi jednotkami ultrazvukového měření a dataloggerem | m | 75 |  | 0
12 | SQL-server, istalace, zprovoznění | ks | 1 |  | 0
13 | wifi - pojítka | ks | 2 |  | 0
14 | Převodník optika metalika ve skříňce spolu s napájením pojítka | ks | 1 |  | 0
15 | Aktualizace připojení měrných míst aut. monitoringu TBD do datového skladu (SCADA) na VHD PM s.p. | ks | 106 |  | 0
16 | Dokumentace skutečného provedení modernizace | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ceny za položky jsou uvedeny vč. montáže /instalace/ a následného zprovoznění.
Veškeré uedené ceny jsou bez DPH.