## List0
CENOVÁ NABÍDKA REALIZACE
Dodavatel :
|  |  | IČO : |  |  | DIČ :
|  |  | Tel.-fax: |  |  | Mobil :
| Číslo zakázky : | [5 empty] | List: 2/14
| Název zakázky: | VD Bojkovice - oprava elektroinstalace
| Část: | Stavební a technologická elektroinstalace
| Objekt : | VD Bojkovice |  |  | Číslo nabídky:
| Investor : | Povodí Moravy s.p. |  |  | Archivní číslo :
|  | NÁKLADY |  | KS | CENA / KS |  | CENA CELKEM
NÁKLADY- MATERIÁL
| 1. | Rozvaděč RN-1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 2. | Rozvaděč RM-1 |  | 1 | 0 |  | 0
| 3. | Ovládací skříně RO-3, RO-5.x |  | 1 | 0 |  | 0
| 4. | Zásuvkové skříně RZ-1 až RZ-3 |  | 3 | 0 |  | 0
| 5. | Zabezpečení objektu |  | 1 | 0 |  | 0
| 6. | Přístroje |  | 1 | 0 |  | 0
| 7. | Kabely, kabelové trasy |  | 1 | 0 |  | 0
| 8. | Výměna pohonů |  | 1 | 0 |  | 0
| 9. | MEZISOUČET (1.-8.) |  |  |  | 0
NÁKLADY- MONTÁŽE, REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU
| 10. | Technická specifikace | HZS | 16 |  |  | 0
| 11. | Demontáž stávající instalace | HZS | 96 |  |  | 0
| 12. | Likvidace odpadu | HZS | 16 |  |  | 0
| 13. | Elektromontážní práce | HZS | 384 |  |  | 0
| 14. | Uvedení do provozu | HZS | 32 |  |  | 0
| 15. | Úprava dokumentace | HZS | 16 |  |  | 0
| 16. | Náklady na dopravu | km | 1044 |  |  | 0
| 17. | Software + vizualizace | ks | 1 |  |  | 0
| 18. | Protokol o kusové zkoušce | ks | 2 |  |  | 0
| 19. | Revize elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 0
| 20. | [5 empty] | 0
| 21. | MEZISOUČET (10.-20.) |  |  |  | 0
| Poznámky: | LTE router LR77 v2 dodává Povodí Moravy s.p.
|  | NÁKLADY BEZ DPH : |  |  | 0
Dne: |  | Zpracoval: | Schválil: |  |  | Platnost:

## List1
Stránka 3/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
1. Rozvaděč RN-1
1 | Skříň nerezová | AE 1008.600 | ks | 1 |  | 0
2 | Modifikace skříně |  | ks | 1 |  | 0
3 | Montážmní úhelník | SZ 2583.010 | sad | 1 |  | 0
4 | Pojistkový odpínač 3P | DF223VC | ks | 2 |  | 0
5 | Pojistka 22x58mm gG63A | DF2FN63 | ks | 6 |  | 0
6 | Pojistka 22x58mm gG50A | DF2FN50 | ks | 6 |  | 0
7 | Výk. vypínač 3P 80A | VBF4 | ks | 1 |  | 0
8 | Výk. vypínač 3P 63A | VBF3 | ks | 1 |  | 0
9 | Kryt svorek | VZ9 | ks | 4 |  | 0
10 | Distribuční blok šedý | VG03-0006 | ks | 3 |  | 0
11 | Distribuční blok zelený | VG03-0032 | ks | 1 |  | 0
12 | Svorka řadová 35mm2 | WDU 35 | ks | 6 |  | 0
13 | Svorka řadová 35mm2 PE | WPE 35 | ks | 2 |  | 0
14 | Bočnice | WAP 16+35 WTW 2,5-10 | ks | 2 |  | 0
15 | Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
16 | Štítek blesk |  | ks | 1 |  | 0
17 | Štítek přístroje |  | ks | 8 |  | 0
18 | Štítek hl. vypínač |  | ks | 2 |  | 0
19 | Štítek svorkovnice |  | ks | 2 |  | 0
20 | Štítek svorek |  | ks | 8 |  | 0
21 | Vodič | CYA 16 | m | 2 |  | 0
22 | Vodič | CYA 10 | m | 12 |  | 0
23 | Dutinky, očka |  | sad | 1 |  | 0
24 | Vývodka | PG36 | ks | 2 |  | 0
25 | Vývodka | PG29 | ks | 1 |  | 0
26 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 1 |  | 0
27 | Žlaby, DIN lišty |  | sad | 1 |  | 0
28 | Montážní příslušenství |  | sad | 1 |  | 0
29 | Příprava výroby |  | HZS | 2 |  | 0
30 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 20 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List2
Stránka 4/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
2. Rozvaděč RM-1
1 | Skříň nerezová | VX8455.000 | ks | 1 |  | 0
2 | Skříň nerezová | VX8457.000 | ks | 2 |  | 0
3 | Modifikae skříně |  | ks | 1 |  | 0
4 | Bočnice nerez | VX 8700.040 | sad | 1 |  | 0
5 | Řadové spojení vnitřní | VX 8617.500 | sad | 2 |  | 0
6 | Řadové spojení vnější | VX 8617.503 | sad | 2 |  | 0
7 | Kryt řadového spojení | TS 8700.150 | ks | 2 |  | 0
8 | Kombinované úhelníky | SZ 4540.500 | sad | 2 |  | 0
9 | Mezikus montážní desky | VX 4590.700 | ks | 2 |  | 0
10 | Podstavec přední, zadní | VX 8620.051 | sad | 1 |  | 0
11 | Podstavec přední, zadní | VX8620.050 | sad | 2 |  | 0
12 | Podstavec levý, pravý | VX 8620.071 | sad | 3 |  | 0
13 | Nivelační nohy | VX 8100.780 | sad | 3 |  | 0
14 | Adaptér podstavce | VX 8100.771 | sad | 3 |  | 0
15 | Schránka na dokumenty | CM 4118.500 | ks | 1 |  | 0
16 | Osvětlení rozváděče | SZ 2500.212 | ks | 3 |  | 0
17 | Kabel k osvětlení přívodní | SZ 2500.500 | ks | 1 |  | 0
18 | Kabel k osvětlení průchozí | SZ 2500.530 | ks | 2 |  | 0
19 | Dveřní spínač s kabelem | SZ 2500.470 | ks | 3 |  | 0
20 | Montážní úhelník | VX 5302.351 | ks | 3 |  | 0
21 | Transportní oka | SZ 4568.500 | sad | 1 |  | 0
22 | Systémové chassis | VX 8617.020 | sad | 2 |  | 0
23 | Lišta pro upevn. kabelů | VX 8619.420 | sad | 1 |  | 0
24 | Lišta pro upevn. kabelů | VX 8619.410 | sad | 1 |  | 0
25 | Montážní úhelník | VX 8620.400 | sad | 3 |  | 0
26 | Profil k zaved. kabelů | VX 8618.811 | sad | 1 |  | 0
27 | Profil k zaved. kabelů | VX 8618.810 | sad | 2 |  | 0
28 | Držák | SZ 2373.000 | sad | 3 |  | 0
29 | Kryt displeje | FT 2735.500 | ks | 1 |  | 0
30 | Kryt displeje | FT 2735.510 | ks | 0 |  | 0
31 | Topení 800W | SK 3105.400 | ks | 1 |  | 0
32 | Termostat | SK 3110.000 | ks | 1 |  | 0
33 | Hygrostat | SK 3118.000 | ks | 1 |  | 0
34 | Nasazovací adaptér | SK 3110.200 | ks | 2 |  | 0
35 | Přístrojová police | DK 7164.035 | ks | 1 |  | 0
36 | Montážní chassis | VX 8100.741 | sad | 1 |  | 0
37 | Relé hlídání fází | HRN-54 | ks | 2 |  | 0
38 | Relé hlídání proudu mot. | PRI-52 | ks | 4 |  | 0
39 | Pojistkový odpínač 230V | RSP4 | ks | 7 |  | 0
40 | Pojistkový odpínač 24V | RSP4 LED | ks | 4 |  | 0
41 | Pojistka 5x20mm | T2A | ks | 7 |  | 0
42 | Pojistka 5x20mm | T40mA | ks | 4 |  | 0
43 | Ethernet switch | IE-SW-VL08MT-6TX-2SC | ks | 1 |  | 0
44 | Svodič přepětí T1+T2 | VPU I 3 R 280V/12,5kA | ks | 1 |  | 0
45 | Svodič přepětí T3 | VPU III R 230V/6kV AC | ks | 4 |  | 0

## List3
Stránka 5/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV |  | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
[5 empty] | MJ | za MJ | bez DPH
46 | Proud. chránič 40/4/003 |  | A9Z21440 | ks | 1 |  | 0
47 | Proud. chránič 40/2/003 |  | A9Z21240 | ks | 1 |  | 0
48 | Signalizační kontakt |  | A9A26924 | ks | 20 |  | 0
49 | Jistič | C40/3 | A9F07340 | ks | 1 |  | 0
50 | Jistič | C32/3 | A9F07332 | ks | 4 |  | 0
51 | Jistič | C6/3 | A9F07306 | ks | 1 |  | 0
52 | Jistič | B16/3 | A9F06316 | ks | 1 |  | 0
53 | Jistič | B16/1 | A9F06116 | ks | 1 |  | 0
54 | Jistič | C10/1 | A9F07110 | ks | 2 |  | 0
55 | Jistič | B10/1 | A9F06110 | ks | 9 |  | 0
56 | Jistič | B6/1 | A9F06106 | ks | 1 |  | 0
57 | Jistič | D4/1 | A9F08104 | ks | 1 |  | 0
58 | Jistič | C4/1 | A9F07104 | ks | 2 |  | 0
59 | Jistič | C2/1 | A9F07102 | ks | 4 |  | 0
60 | Jistič DC | C3/1 | A9N61503 | ks | 1 |  | 0
61 | Jistič DC | C2/1 | A9N61502 | ks | 1 |  | 0
62 | Signalizační kontakt |  | A9N26924 | ks | 1 |  | 0
63 | Hlavice prosvětlená bíl. |  | AV013 | ks | 8 |  | 0
64 | Hlavice prosvětlená zel. |  | AV033 | ks | 10 |  | 0
65 | Hlavice prosvětlená čer. |  | AV043 | ks | 4 |  | 0
66 | Hlavice prosvětlená mod. |  | AV063 | ks | 1 |  | 0
67 | Hlavice otočná 2P klíč |  | AG4 | ks | 4 |  | 0
68 | Hlavice stiskací žlutá |  | AA5 | ks | 1 |  | 0
69 | Hlavice stiskací červená |  | AA4 | ks | 4 |  | 0
70 | Hlavice stiskací šipka 1 |  | AA334 | ks | 4 |  | 0
71 | Hlavice stiskací šipka 2 |  | AA335 | ks | 4 |  | 0
72 | Hlavice hřibová |  | AS844 | ks | 1 |  | 0
73 | Spojovací díl |  | AZ009 | ks | 41 |  | 0
74 | Nosič štítku |  |  | ks | 40 |  | 0
75 | Objímka bíl. 230VAC |  | ZBV M1 | ks | 8 |  | 0
76 | Objímka zel. 230VAC |  | ZBV M3 | ks | 9 |  | 0
77 | Objímka čer. 230VAC |  | ZBV M4 | ks | 4 |  | 0
78 | Objímka zel. 24VDC |  | ZBV B3 | ks | 1 |  | 0
79 | Objímka mod. 24VDC |  | ZBV B6 | ks | 1 |  | 0
80 | Spínací jednotka |  | ZBE 101 | ks | 17 |  | 0
81 | Rozpínací jednotka |  | ZBE 102 | ks | 6 |  | 0
82 | Bezpečnostní relé |  | AD SRE 4 | ks | 1 |  | 0
83 | Stykač, ovl. 24VDC |  | LC1D09BD | ks | 2 |  | 0
84 | Relé 2CO, 24VDC |  | 40.52.9.024.0000 | ks | 4 |  | 0
85 | Relé 2CO, 230VAC |  | 40.52.8.230.0000 | ks | 12 |  | 0
86 | Patice pro relé 2CO |  | 95.95.3 | ks | 16 |  | 0
87 | Zobrazovací panel |  | HMIDT551 | ks | 1 |  | 0
88 | Elektronická jednotka |  | HMIG3U | ks | 1 |  | 0

## List4
Stránka 6/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
89 | Řídící systém | TM241CE24T | ks | 1 |  | 0
90 | Analogové vstupy | TM3AI4 | ks | 2 |  | 0
91 | Digitální vstupy | TM3DI16 | ks | 3 |  | 0
92 | GSM modem | SR2MOD03 | ks | 1 |  | 0
93 | Kabel k GSM modemu | TCSMCN3M4M3S2 | ks | 1 |  | 0
94 | LTE router | LR77 v2 | ks | 1 | Povodí Moravy s.p. | 0
95 | Patch kabel 2m |  | ks | 3 |  | 0
96 | Patch kabel 5m |  | ks | 2 |  | 0
97 | Zásuvka RJ45 | XB5PRJ45 | ks | 1 |  | 0
98 | Kryt zásuvky RJ45 | ZBSP1 | ks | 1 |  | 0
99 | Analyzátor sítě | METSEPM5111 | ks | 1 |  | 0
100 | Měřící transform. proudu | METSECT5CC005 | ks | 3 |  | 0
101 | Motor. spouštěč 9-14A | GV2P16 | ks | 3 |  | 0
102 | Motor. spouštěč 1-1,6A | GV2P06 | ks | 1 |  | 0
103 | Signalizační kontakt | GVAE11 | ks | 4 |  | 0
104 | Stykač, ovl. 230VAC | LC1D18P7 | ks | 6 |  | 0
105 | Stykač, ovl. 230VAC | LC1D09P7 | ks | 2 |  | 0
106 | Stykač, ovl. 230VAC | A9C20731 | ks | 3 |  | 0
107 | Reverzační sada 3P | LAD9R1V | ks | 4 |  | 0
108 | Výkonový vypínač | VCCF3 | ks | 1 |  | 0
109 | Kryty | VZ9 | ks | 2 |  | 0
110 | Přepínač sítí 63A/4P | 1SCA105369R1001 | ks | 1 |  | 0
111 | Prodlužovaví hřídel | 1SCA101660R1001 | ks | 1 |  | 0
112 | Ruční pohon | 1SCA105220R1001 | ks | 1 |  | 0
113 | Kryty svorek | 1SCA022353R6750 | ks | 4 |  | 0
114 | Kryty svorek | 1SCA022353R6910 | ks | 4 |  | 0
115 | Propojovací hřeben | 1SCA022790R3820 | ks | 1 |  | 0
116 | Zdroj 24VDC/5A | PRO ECO 120W 24V 5A | ks | 1 |  | 0
117 | Řídící jednotka UPS | CP DC UPS 24V 20A/10A | ks | 1 |  | 0
118 | Teplotní snímač | CP DC UPS TF25 | ks | 1 |  | 0
119 | Akumulátorový modul | DURA ECO LA-BAT 24V 7AH | ks | 1 |  | 0
120 | Sofstartér | ATS01N222QN | ks | 3 |  | 0
121 | Svorka | A2C 16 | ks | 3 |  | 0
122 | Svorka PE | A2C 16 PE | ks | 1 |  | 0
123 | Bočnice | AEP 2C 16 | ks | 1 |  | 0
124 | Svorka | A2C 6 hnědá | ks | 3 |  | 0
125 | Svorka | A2C 6 černá | ks | 3 |  | 0
126 | Svorka | A2C 6 šedá | ks | 3 |  | 0
127 | Svorka | A2C 6 sv. modrá | ks | 3 |  | 0
128 | Svorka PE | A2C 6 PE | ks | 3 |  | 0
129 | Bočnice | AEP 2C 6 | ks | 1 |  | 0
130 | Svorka | A2C 2,5 hnědá | ks | 13 |  | 0

## List5
Stránka 7/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
131 | Svorka | A2C 2,5 černá | ks | 3 |  | 0
132 | Svorka | A2C 2,5 šedá | ks | 3 |  | 0
133 | Svorka | A2C 2,5 sv. modrá | ks | 13 |  | 0
134 | Svorka | A2C 2,5 béžová | ks | 0 |  | 0
135 | Svorka | A2C 2,5 bílá | ks | 0 |  | 0
136 | Svorka PE | A2C 2,5 PE | ks | 13 |  | 0
137 | Bočnice | AEP 2C 2,5 | ks | 2 |  | 0
138 | Svorka 2P | A2T 2,5 | ks | 40 |  | 0
139 | Svorka 2P PE | A2T 2,5 PE | ks | 6 |  | 0
140 | Bočnice | AEP 2T 2,5 | ks | 9 |  | 0
141 | Zásuvka modulární | A9A15306 | ks | 2 |  | 0
142 | Přívodka 400V/32A 5P | IPG3253 | ks | 1 |  | 0
143 | Kryt | NG832 | ks | 1 |  | 0
144 | Zásuvka 400V/32A 5P | ISG 3253 | ks | 1 |  | 0
145 | Svěrka | ZEW35 | ks | 82 |  | 0
146 | Distribuční blok | VG03-0006 | ks | 3 |  | 0
147 | Distribuční blok | VG03-0031 | ks | 1 |  | 0
148 | Distribuční blok | VG03-0032 | ks | 1 |  | 0
149 | Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
150 | Štítek přístrojový |  | ks | 170 |  | 0
151 | Štítek ovladačů |  | ks | 40 |  | 0
152 | Štítek hlavní vypínač |  | ks | 1 |  | 0
153 | Štítek přepínač sítí |  | ks | 1 |  | 0
154 | Štítek svorek |  | ks | 157 |  | 0
155 | Štítek svorkovnice |  | ks | 7 |  | 0
156 | Štítek central stop |  | ks | 1 |  | 0
157 | Štítek el. zařízení |  | ks | 1 |  | 0
132 | Propojovací můstek | GV2G254 | ks | 2 |  | 0
133 | Propojovací lišta 3P | A9XPH357 | ks | 1 |  | 0
135 | Propojovací lišta 1P | A9XPH157 | ks | 1 |  | 0
137 | Propojovací lišta | A9XAH657 | ks | 1 |  | 0
139 | Koncovka 1P | A9XPE110 | bal | 1 |  | 0
141 | Koncovka 3P | A9XPE310 | bal | 1 |  | 0
143 | Svorky jednoduché | A9XPCM04 | bal | 3 |  | 0
144 | Svorky dvojité | A9XPCD04 | bal | 3 |  | 0
145 | Propojovací hřeben relé | 095.08 | ks | 8 |  | 0
146 | Blok rozvodek | PTFIX 6/18x2,5-NS35 RD | ks | 2 |  | 0
147 | Blok rozvodek | PTFIX 6/18x2,5-NS35 BU | ks | 2 |  | 0
148 | Můstek PE | PE12 | ks | 1 |  | 0
149 | Můstek N | N12 | ks | 1 |  | 0
150 | Drenáž kondenzátu | 08410.0-00 | ks | 3 |  | 0
151 | Vodiče, dutinky, očka, … |  | ks | 1 |  | 0

## List6
Stránka 8/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
152 | Žlaby, DIN lišty, … |  | ks | 1 |  | 0
153 | Vývodka | PG9 | ks | 4 |  | 0
154 | SMA kabel 20m |  | ks | 1 |  | 0
155 | Montážní příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
156 | Převoz rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
157 | Příprava výroby |  | HZS | 24 |  | 0
158 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 120 |  | 0
159 | Testování rozvaděče |  | HZS | 16 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List7
Stránka 9/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
3. Ovládací skříně RO-3, RO-5.x
RO-3
| Skříň nerezová | SM 2384.030 | ks | 1 |  | 0
| Zobrazovač 4-20mA | IPT11-G | ks | 1 |  | 0
| Hlavice otočná 3P | AD3 | ks | 2 |  | 0
| Spojovací díl | AZ009 | ks | 2 |  | 0
| Spínací jednotka | ZBE 101 | ks | 4 |  | 0
| Nosič štítku | SM-H 27/18 SW | ks | 3 |  | 0
| Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek přístrojový |  | ks | 3 |  | 0
| Štítek ovladačů |  | ks | 3 |  | 0
| Vývodka | PG13,5 | ks | 1 |  | 0
| Vývodka | PG9 | ks | 1 |  | 0
| Montážní příslušenství |  | ks | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče |  | HZS | 6 |  | 0
RO-5.1
| Skříň | XALD01 | ks | 1 |  | 0
| Hlavice otočná 2P | AD2 | ks | 1 |  | 0
| Spojovací díl | AZ009 | ks | 1 |  | 0
| Spínací jednotka | ZBE 101 | ks | 1 |  | 0
| Nosič štítku | SM-H 27/18 SW | ks | 1 |  | 0
| Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek přístrojový |  | ks | 1 |  | 0
| Štítek ovladačů |  | ks | 1 |  | 0
| Vývodka | PG13,5 | ks | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče |  | HZS | 1 |  | 0
RO-5.2
| Skříň | XALD02 | ks | 1 |  | 0
| Hlavice otočná 2P | AD2 | ks | 2 |  | 0
| Spojovací díl | AZ009 | ks | 2 |  | 0
| Spínací jednotka | ZBE 101 | ks | 2 |  | 0
| Nosič štítku | SM-H 27/18 SW | ks | 2 |  | 0
| Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek přístrojový |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek ovladačů |  | ks | 2 |  | 0
| Vývodka | PG13,5 | ks | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče |  | HZS | 1 |  | 0
CS-1
| Skříň | XALD02 | ks | 1 |  | 0
| Hlavice hřibová | AS844 | ks | 1 |  | 0
| Hlavice stiskací žlutá | AA5 | ks | 1 |  | 0
| Spojovací díl | AZ009 | ks | 2 |  | 0
| Spínací jednotka | ZBE 101 | ks | 1 |  | 0
| Rozpínací jednotka | ZBE 102 | ks | 2 |  | 0

## List8
Stránka 10/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
| Nosič štítku | SM-H 27/18 SW | ks | 1 |  | 0
| Štítek rozvaděče |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek přístrojový |  | ks | 2 |  | 0
| Štítek ovladačů |  | ks | 1 |  | 0
| Štítek central stop |  | ks | 1 |  | 0
| Vývodka | PG13,5 | ks | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče |  | HZS | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List9
Stránka 11/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
4. Zásuvkové skříně RZ1- až RZ-3
1 | Skříň nerezová | AE 1008.600 | ks | 1 |  | 0
2 | Zásuvková skříň | v910-ZSFT21101000.1/3952 | ks | 1 |  | 0
3 | Vývodka | PG21 | ks | 1 |  | 0
4 | Výroba rozvaděče |  | HZS | 6 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
5. Zabezpečení objektu
EZS
1 | Ústředna GSM/GPRS/LAN | JA-107KRY | ks | 1 |  | 0
2 | SMA kabel 15m |  | ks | 1 |  | 0
3 | Akumulátor | 7Ah/12V | ks | 1 |  | 0
4 | Displej s klávesnicí, RFID | JA-114E | ks | 1 |  | 0
5 | Pohyb. detektor PIR+MW | JA-122PW | ks | 2 |  | 0
6 | Pohyb. detektor PIR | JA-110 PIR | ks | 2 |  | 0
7 | Dveřní kontakt | JA-111M magnet | ks | 1 |  | 0
8 | Det. kouře a teploty | JA-110ST | ks | 1 |  | 0
9 | Venkovní sirénka | JA-111A-BASE-RB | ks | 1 |  | 0
10 | Kryt sirénky nerez | JA-1X1A-C-ST | ks | 1 |  | 0
11 | Vnitřní sirénka | JA-110A | ks | 1 |  | 0
12 | Bezdrátový ovladač | JA-154J MS | ks | 3 |  | 0
13 | RFID přívěsek | JA-195J | ks | 3 |  | 0
14 | Instalační materiál |  | sad | 1 |  | 0
15 | Montáž, osazení prvků EZS |  | ks | 1 |  | 0
16 | Montáž, programování systému |  | ks | 1 |  | 0
Kamerový systém
17 | Záznamové zařízení | NVR2104-S3 IP | ks | 1 |  | 0
18 | Úložný prostor | HDD Sky Hawk 2TB | ks | 1 |  | 0
19 | Záložní zdroj | APC Back-UPS 850VA | ks | 1 |  | 0
20 | LCD monitor | 22" | ks | 1 |  | 0
21 | IP kamera 5Mpix | IPC-HFW5541T-ASE-0280B | ks | 1 |  | 0
22 | Límec pro kamery | PFA130 E | ks | 1 |  | 0
23 | Instalační materiál |  | sad | 1 |  | 0
24 | Montáž, osazení prvků CCTV |  | ks | 1 |  | 0
25 | Montáž, programování systému |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List10
Stránka 12/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
6. Přístroje
1 | LED reflektor 17,8W | Steinel 065201 | ks | 2 |  | 0
2 | LED reflektor 18,6W, čidlo | Steinel 065249 | ks | 1 |  | 0
3 | Svítidlo lineární, nouzový m. | PL5000M2W5ND/NZ | ks | 10 |  | 0
4 | Svítidlo lineární | PL50002W5ND | ks | 8 |  | 0
5 | Svítidlo lineární | PL2500S2W5ND | ks | 4 |  | 0
6 | Konvektor | CNS 200, 236528 | ks | 1 |  | 0
7 | Kabelová spojka | CW132 | ks | 3 |  | 0
8 | Spínač č.1 | WDE000510 | ks | 2 |  | 0
9 | Spínač č.6 | WDE000560 | ks | 6 |  | 0
10 | Wago 4P | 2273-204 | ks | 30 |  | 0
11 | Wago 3P | 2273-203 | ks | 120 |  | 0
12 | Wago 2P | 2273-202 | ks | 10 |  | 0
13 | Wago 5P | 221-415 | ks | 20 |  | 0
14 | Wago 3P | 221-413 | ks | 40 |  | 0
15 | Wago 2P | 221-412 | ks | 20 |  | 0
16 | Montážní materiál nerez |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0
7. Kabely, kabelové trasy
1 | Kabel | JYTY 2x1 | m | 227 |  | 0
2 | Kabel | YSLY-JZ 16x1 | m | 213 |  | 0
3 | Kabel | YSLY-JZ 7x1 | m | 50 |  | 0
4 | Kabel | YSLY-JZ 4x2,5 | m | 213 |  | 0
5 | Kabel | CYKY-J 4x16 | m | 14 |  | 0
6 | Kabel | CYKY-J 5x6 | m | 74 |  | 0
7 | Kabel | CYKY-J 3x2,5 | m | 12 |  | 0
8 | Kabel | CYKY-J 5x1,5 | m | 116 |  | 0
9 | Kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 72 |  | 0
10 | Kabel | CYKY-O 3x1,5 | m | 80 |  | 0
11 | Kabel | UTP venkovní | m | 80 |  | 0
12 | Vodič | CYA16 | m | 34 |  | 0
13 | Vodič | CYA6 | m | 90 |  | 0
14 | Žlab M2 150/50 2m | ARK-231134 | ks | 32 |  | 0
15 | Žlab M2 100/50 2m | ARK-231124 | ks | 4 |  | 0
16 | Přepážka KPZM50 2m | ARK-232105 | ks | 32 |  | 0
17 | Víko VZM150 2m | ARK-232015 | ks | 32 |  | 0
18 | Víko VZM100 | ARK-232010 | m | 4 |  | 0
19 | Spojka žlabu SZM1 | ARK-233010 | ks | 100 |  | 0
20 | Spojka víka SVM1 | ARK-233085 | ks | 300 |  | 0
21 | Spoj. sada přepážky SPM1 | ARK-233080 | ks | 140 |  | 0
22 | Tvar. sada TSM50-100 | ARK-233054 | ks | 18 |  | 0
23 | Spojka uzemňovací SUM1 | ARK-233070 | ks | 40 |  | 0
24 | Svorka zemnící SVZM1 | ARK-213078 | ks | 4 |  | 0

## List11
Stránka 13/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
25 | Držák krabic DZM1 | ARK-234010 | ks | 10 |  | 0
26 | Držák univerz. DZMU1 | ARK-234015 | ks | 2 |  | 0
27 | Držák záv. tyče DZM2 | ARK-234020 | ks | 4 |  | 0
28 | Držák žlabu DZM3/100 | ARK-234030 | ks | 4 |  | 0
29 | Stupačkový držák DZM7 | ARK-234070 | ks | 40 |  | 0
30 | Držák DZM10 | ARK-234100 | ks | 20 |  | 0
31 | Kabelový svod KSM | ARK-232410 | ks | 8 |  | 0
32 | Držák žlabu DZM12 | ARK-234120 | ks | 10 |  | 0
33 | Nosník NZM 150 | ARK-235015 | ks | 70 |  | 0
34 | Nosník NZM 100 | ARK235010 | ks | 4 |  | 0
35 | Závitová tyč M8/1m | ARK-239021 | ks | 2 |  | 0
36 | Spojovací materiál nerez |  | ks | 1 |  | 0
37 | Trubka nerez 3m | S25W V2A | ks | 7 |  | 0
38 | Trubkový oblouk | SB25W V2A | ks | 8 |  | 0
39 | Spojka | SV25W V2A | ks | 12 |  | 0
40 | Chránička flexi | TSS-221 | m | 4 |  | 0
41 | Trubka nerez 3m | S20W V2A | ks | 14 |  | 0
42 | Trubkový oblouk | SB20W V2A | ks | 16 |  | 0
43 | Spojka | SV20W V2A | ks | 24 |  | 0
44 | Chránička flexi | TSS-216 | m | 8 |  | 0
45 | Svorka pro trubky stěna | 733 29 VA | ks | 24 |  | 0
46 | Svorka pro trubky stěna | 733 21 VA | ks | 48 |  | 0
47 | Chránička PVC 3m | VRM25 | ks | 3 |  | 0
48 | Chránička PVC 3m | VRM20 | ks | 10 |  | 0
49 | Chránička PVC 3m | VRM16 | ks | 10 |  | 0
50 | Svorka | CL25 | ks | 12 |  | 0
51 | Svorka | CL20 | ks | 50 |  | 0
52 | Svorka | CL16 | ks | 50 |  | 0
53 | Spojka | 25 | ks | 3 |  | 0
54 | Spojka | 20 | ks | 10 |  | 0
55 | Spojka | 16 | ks | 10 |  | 0
56 | Ohebná chránička | FX25 | m | 3 |  | 0
57 | Ohebná chránička | FX20 | m | 15 |  | 0
58 | Ohebná chránička | FX16 | m | 15 |  | 0
59 | Krabice rozbočná | 003.CS.K_KB | ks | 10 |  | 0
60 | Krabice rozbočná | A11 | ks | 4 |  | 0
61 | Ekvipot. Svorkovnice | EPS2 | ks | 2 |  | 0
62 | Konstr. Materál |  | ks | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0

## List12
Stránka 14/14
VÝKAZ - VÝMĚR |  | Rozpis materiálu elektroinstalace
Číslo nabídky:
pol: | NÁZEV | TYP: | MJ | POČ. | CENA | CENA
|  |  |  | MJ | za MJ | bez DPH
8. Výměna pohonů
1 | Modact Moned 1000/1500 - 63 ZM |  | ks | 3 |  | 0
Motor 3x400V 5,5kW, In 11,6A, ZV 4-20mA pas.
Elekronická deska DMS2ED, BMO, Displej, IP55
Adaptér pro náhradu za MO 80-96 948
2 | Úprava pohonu 52030.9BE3N |  | ks | 1 |  | 0
Dodání elektroniky DMS2ED
3 | Výměna pohonů M1, M2, M4 |  | ks | 3 |  | 0
4 | Úprava pohonu M3 |  | ks | 1 |  | 0
5 | Doprava, manipulace |  | ks | 1 |  | 0
6 | Trojnožka pro spouštění břemen |  | ks | 1 |  | 0
7 | Naviják 160kg / 25m |  | ks | 1 |  | 0
8 | Revize zdvihacího zařízení |  | ks | 2 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0