| Příloha č. 1 SOD č. 533/2024 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | SoD204681-2-3 Areál ZCV - střešní krytiny |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |
| Místo: |  | Datum: |
| Zadavatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: |
|  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

23. 4. 2024

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 500 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 500 000,00 | 315 000,00 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 1 815 000,00 |

| Kód: Stavba: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | SoD204681-2-3 Areál ZCV - střešní krytiny | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 23. 4. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 500 000,00 | 1 815 000,00 |  |
| SO 01 | Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) |  | 243 463,91 | 294 591,33 | STA |
| SO 02 | Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) |  | 851 678,13 | 1 030 530,54 | STA |
| SO 03 | Provozní budova - střešní krytiny (č.a. 204683) |  | 321 857,96 | 389 448,13 | STA |
| VON 01 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204681) |  | 23 000,00 | 27 830,00 | STA |
| VON 02 | Vedlejší a ostatní nákllady (č.a. 204682) |  | 37 000,00 | 44 770,00 | STA |
| VON 03 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204683) |  | 23 000,00 | 27 830,00 | STA |

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 243 463,91 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 243 463,91 | 21,00% | 51 127,42 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 294 591,33 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	243	463,91

21-M - Elektromontáže	10	225,00

712 - Povlakové krytiny	229	039,86

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 837,05

997 - Přesun sutě	1	362,00

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 243 463,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 10 225,00 |
| 9 | K 2182201R | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize | KPL | 1,000 | 10 225,00 | 10 225,00 |
|  | PP | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize |  |  |  |  |
|  | D 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 229 039,86 |
| 3 | K 712300841 | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | M2 | 567,410 | 10,00 | 5 674,10 |
|  | PP | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 |  |  |  |  |
| 4 | K 712300R | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) | KPL | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | PP | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) |  |  |  |  |
| 5 | K 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 567,410 | 100,00 | 56 741,00 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`vodorovná plocha |  |  |  |  |
|  | VV A4 | 556.25 |  | 556,250 |  |  |
|  | VV | ""`svislá plocha - boky atiky |  |  |  |  |
|  | VV B4 | 5.58*2 |  | 11,160 |  |  |
|  | VV C4 | "Celkem: "A4+B4 |  | 567,410 |  |  |
| 6 | K 62855017 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 661,033 | 226,00 | 149 393,46 |
|  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným |  |  |  |  |
|  | PP | břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62855017 |  |  |  |  |
|  | VV A5 | 567.41*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 661,033 |  |  |
|  | VV B5 | "Celkem: "A5 |  | 661,033 |  |  |
| 7 | K 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 4,161 | 1 400,00 | 5 825,40 |
|  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v |  |  |  |  |
|  | PP | objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102 |  |  |  |  |
| 8 | K 998712112 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 4,161 | 1 900,00 | 7 905,90 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP Online PSC D9 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 837,05 |
| 1 | K PP D | 9529021R 997 | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny Přesun sutě | M2 | 567,410 | 5,00 | 2 837,05 1 362,00 |
| 2 | K | 9970025R | Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy | T | 1,135 | 1 200,00 | 1 362,00 |

PP	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 851 678,13 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 851 678,13 | 21,00% | 178 852,41 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 030 530,54 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	851	678,13

21-M - Elektromontáže	25	000,00

712 - Povlakové krytiny	811	308,02

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 385,31

997 - Přesun sutě	4	984,80

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 851 678,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 25 000,00 |
| 9 | K 2182201R | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | PP | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize |  |  |  |  |
|  | D 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 811 308,02 |
| 3 | K 712300841 | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | M2 | 2 077,061 | 7,00 | 14 539,43 |
|  | PP | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 |  |  |  |  |
| 4 | K 712300R | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) | KPL | 1,000 | 1 341,80 | 1 341,80 |
|  | PP | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) |  |  |  |  |
| 5 | K 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 2 077,061 | 105,00 | 218 091,41 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`vodorovná a svislá plocha - boky atiky |  |  |  |  |
|  | VV A4 | 2077.061 |  | 2 077,061 |  |  |
|  | VV | ""Celkem: "A5 |  |  |  |  |
|  | VV B4 | "Celkem: "A4 |  | 2 077,061 |  |  |
| 6 | K 62855017 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 2 419,776 | 226,00 | 546 869,38 |
|  | PP | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62855017 |  |  |  |  |
|  | VV A5 | 2077.061*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2 419,776 |  |  |
|  | VV B5 | "Celkem: "A5 |  | 2 419,776 |  |  |
| 7 | K 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 15,233 | 1 000,00 | 15 233,00 |
|  | PP | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102 |  |  |  |  |
| 8 | K 998712112 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 15,233 | 1 000,00 | 15 233,00 |
|  | PP | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998712112 |  |  |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 10 385,31 |
| 1 K 9529021R | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny | M2 | 2 077,061 | 5,00 | 10 385,31 |
| PP | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny |  |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4 984,80 |
| 2 K 9970025R | Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy | T | 4,154 | 1 200,00 | 4 984,80 |

PP	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 03 - Provozní budova - střešní krytiny (č.a. 204683) KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 321 857,96 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 321 857,96 | 21,00% | 67 590,17 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 389 448,13 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 03 - Provozní budova - střešní krytiny (č.a. 204683)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	321	857,96

21-M - Elektromontáže	20	500,00

712 - Povlakové krytiny	295	930,76

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 666,80

997 - Přesun sutě	1	760,40

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 321 857,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 20 500,00 |
| 9 | K 2182201R | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize | KPL | 1,000 | 20 500,00 | 20 500,00 |
|  | PP | Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami vč. revize |  |  |  |  |
|  | D 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 295 930,76 |
| 3 | K 712300841 | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | M2 | 733,360 | 10,00 | 7 333,60 |
|  | PP | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712300841 |  |  |  |  |
| 4 | K 712300R | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|  | PP | Úprava izolace kolem prostupů (vč. dodávky materiálu) |  |  |  |  |
| 5 | K 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 733,360 | 100,00 | 73 336,00 |
|  | PP | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`vodorovná plocha |  |  |  |  |
|  | VV A4 | 725.22 |  | 725,220 |  |  |
|  | VV | ""`svislá plocha - boky atiky |  |  |  |  |
|  | VV B4 | 4.07*2 |  | 8,140 |  |  |
|  | VV C4 | "Celkem: "A4+B4 |  | 733,360 |  |  |
| 6 | K 62855017 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 854,364 | 226,00 | 193 086,26 |
|  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným |  |  |  |  |
|  | PP | břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62855017 |  |  |  |  |
|  | VV A5 | 733.36*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 854,364 |  |  |
|  | VV B5 | "Celkem: "A5 |  | 854,364 |  |  |
| 7 | K 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 5,379 | 1 350,00 | 7 261,65 |
|  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v |  |  |  |  |
|  | PP | objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102 |  |  |  |  |
| 8 | K 998712112 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky p | T | 5,379 | 1 750,00 | 9 413,25 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP Online PSC D9 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712112 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 3 666,80 |
| 1 | K PP D | 9529021R 997 | Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny Zametení podkladu před aplikcí asf krytiny Přesun sutě | M2 | 733,360 | 5,00 | 3 666,80 1 760,40 |
| 2 | K | 9970025R | Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy | T | 1,467 | 1 200,00 | 1 760,40 |

PP	Vodorovné přemístění odstraněného odpadu ze střešní krytiny vč. likvidace (poplatku) dle platné legistativy

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204681)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 23 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 23 000,00 | 21,00% | 4 830,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 27 830,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204681)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00

VRN9 - Ostatní náklady	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204681)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 10 500,00 |
| 1K | 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| PP |  | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  |  |  |  |
| VV | A1 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |  |  |
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 12 500,00 |
| 2K | 0941040 | Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

PP	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 02 - Vedlejší a ostatní nákllady (č.a. 204682)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 37 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 37 000,00 | 21,00% | 7 770,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 44 770,00 |

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 02 - Vedlejší a ostatní nákllady (č.a. 204682)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	37 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	16 500,00

VRN9 - Ostatní náklady	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 02 - Vedlejší a ostatní nákllady (č.a. 204682)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 37 000,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 16 500,00 |
| 1K | 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| PP |  | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  |  |  |  |
| VV | A1 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |  |  |
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 20 500,00 |
| 2K | 0941040 | Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP | KPL | 1,000 | 20 500,00 | 20 500,00 |

PP	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

CC-CZ:

Datum:	23. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204683)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 23 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 23 000,00 | 21,00% | 4 830,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 27 830,00 |

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204683)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00

VRN9 - Ostatní náklady	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

VON 03 - Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204683)

Místo:	Datum:	23. 4.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 23 000,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 10 500,00 |
| 1K | 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| PP |  | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  |  |  |  |
| VV | A1 | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |  |  |
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 12 500,00 |
| 2K | 0941040 | Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP | KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

PP	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) |  |  |
| A4 | A4 |  | 556,250 |
|  | "" ""`vodorovná plocha |  | 0,000 |
| A4 Použití figury: | 556.25 |  | 556,250 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 567,410 |
| A5 | A5 |  | 661,033 |
| A5 Použití figury: | 567.41*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 661,033 |
| 62855017 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 661,033 |
| B4 | B4 |  | 11,160 |
|  | ""`svislá plocha - boky atiky |  | 0,000 |
| B4 Použití figury: | 5.58*2 |  | 11,160 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 567,410 |
| B5 | B5 |  | 661,033 |
| B5 | "Celkem: "A5 |  | 661,033 |
| C4 | C4 |  | 567,410 |
| C4 | "Celkem: "A4+B4 |  | 567,410 |
| SO 02 | Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) |  |  |
| A4 | A4 |  | 2 077,061 |
|  | "" ""`vodorovná a svislá plocha - boky atiky |  | 0,000 |
| A4 Použití figury: | 2077.061 |  | 2 077,061 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 2 077,061 |
| A5 | A5 |  | 2 419,776 |
| A5 | 2077.061*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2 419,776 |

| B4 | B4 |  | 2 077,061 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ""Celkem: "A5 |  | 0,000 |
| B4 | "Celkem: "A4 |  | 2 077,061 |
| B5 | B5 |  | 2 419,776 |
| B5 | "Celkem: "A5 |  | 2 419,776 |
| SO 03 | Provozní budova - střešní krytiny (č.a. 204683) |  |  |
| A4 | A4 |  | 725,220 |
|  | "" ""`vodorovná plocha |  | 0,000 |
| A4 Použití figury: | 725.22 |  | 725,220 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 733,360 |
| A5 | A5 |  | 854,364 |
| A5 Použití figury: | 733.36*1.165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 854,364 |
| 62855017 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním po | M2 | 854,364 |
| B4 | B4 |  | 8,140 |
|  | ""`svislá plocha - boky atiky |  | 0,000 |
| B4 Použití figury: | 4.07*2 |  | 8,140 |
| 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | M2 | 733,360 |
| B5 | B5 |  | 854,364 |
| B5 | "Celkem: "A5 |  | 854,364 |
| C4 | C4 |  | 733,360 |
| C4 | "Celkem: "A4+B4 |  | 733,360 |
| VON 01 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204681) |  |  |
| A1 | A1 |  | 1,000 |
|  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  | 0,000 |
| A1 Použití figury: | 1 |  | 1,000 |
| 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 |

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na

62855017	M2	2 419,776

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | B1 |  | 1,000 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |
| VON 02 | Vedlejší a ostatní nákllady (č.a. 204682) |  |  |
| A1 | A1 |  | 1,000 |
|  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  | 0,000 |
| A1 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 |
| B1 | B1 |  | 1,000 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |
| VON 03 | Vedlejší a ostatní náklady (č.a. 204683) |  |  |
| A1 | A1 |  | 1,000 |
|  | "" ""min. vybavení - buňka, sklad, TOI |  | 0,000 |
| A1 | 1 |  | 1,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 0300010 | Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemku do původního stavu | KPL | 1,000 |
| B1 | B1 |  | 1,000 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 1,000 |

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |