Příloha č. 1 SOD 679/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 839 999,89

21,00% 3 999 999,91 839 999,98

15,00% 0,00 0,00

SoD102766

VD Březová - česle u SV

- 999 999,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD102766

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

- Potápečské práce 1 701 318,00 2 058 594,78

- VON 183 000,00 221 430,00

21 998,97 26 618,75

Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š =

476 mm

4

- 14 326,34 17 334,87

Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š =

638 mm

- Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm 34 523,90 41 773,92

- Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm 553 140,00 669 299,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

- Česlové pole šikmých česlí š 800 mm 1 491 692,70 1 804 948,17

- 999 999,91 4 839 999,89

VD Březová - česle u SV

27. 5. 2024

Strana 2 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 491 692,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 491 692,70 21,00% 313 255,47 snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 804 948,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

Strana 3 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 491 692,70

D1 - Práce a dodávky M 1 491 692,70

- - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

VD Březová - česle u SV

Strana 4 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 491 692,70

D D1 Práce a dodávky M 1 491 692,70

- K 767995101R Výroba česlí KG 6 376,920 110,00 701 461,20

PP Výroba česlí

P

Poznámka k položce:

Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 579,720 kg viz D.2.2.

Česlových polí o š. 800 bude celkem 11 ks (11* 579,720 = 6 376,92 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250, mat.17240 KS 55,000 11 220,00 617 100,00

PP Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250, mat.17240

- K spec.1 Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240 KS 132,000 380,00 50 160,00

PP Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240

- K spec.2 Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240 KS 528,000 72,00 38 016,00

PP Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240

- K spec.3 Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240 KS 44,000 33,80 1 487,20

PP Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240

- K spec.4 Matice M24 - mat.nerez KS 396,000 24,87 9 848,52

PP Matice M24 - mat.nerez

- K spec.5 Podložka 25 - mat.nerez KS 132,000 9,60 1 267,20

PP Podložka 25 - mat.nerez

- K 767995101 Výroba upevnění KG 298,078 110,00 32 788,58

PP Výroba upevnění

P

Poznámka k položce:

Upevnění jednoho česlicového pole váži 27,098 kg viz D.2.4.

Polí je 11 ks ( 11*27,098 = 298,078 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec.6 Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 22,000 661,00 14 542,00

PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240

- K spec.7 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 44,000 160,00 7 040,00

PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240

- K spec.8 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 44,000 306,00 13 464,00

PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240

- K spec.9 Matice M14 - mat.nerez KS 220,000 6,14 1 350,80

PP Matice M14 - mat.nerez

- K spec.10 Podložka 15 - mat.nerez KS 88,000 1,90 167,20

PP Podložka 15 - mat.nerez

15 K Pol1 Doprava KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

VD Březová - česle u SV

- - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

Strana 5 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 523,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 523,90 21,00% 7 250,02 snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 773,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm

Strana 6 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 523,90

D1 - Práce a dodávky M 34 523,90

- - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm

VD Březová - česle u SV

Strana 7 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 523,90

D D1 Práce a dodávky M 34 523,90

- K 767995101.1R Výroba upevnění KG 135,490 110,00 14 903,90

PP Výroba upevnění

P

Poznámka k položce:

Upevnění jednoho česlicového pole váži 27,098 kg viz D.2.4.

Polí je 5 ks ( 5*27,098 = 135,490 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 10,000 661,00 6 610,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240

- K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 20,000 160,00 3 200,00

PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240

- K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 20,000 306,00 6 120,00

PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240

- K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 100,000 6,14 614,00

PP Matice M14 - mat.nerez

- K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 40,000 1,90 76,00

PP Podložka 15 - mat.nerez

- K Pol1 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm

Strana 8 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 140,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 553 140,00 21,00% 116 159,40 snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 299,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

Strana 9 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 553 140,00

D1 - Práce a dodávky M 553 140,00

- - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

VD Březová - česle u SV

Strana 10 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 553 140,00

D D1 Práce a dodávky M 553 140,00

- K 767995101R Výroba česlí KG 2 155,440 110,00 237 098,40

PP Výroba česlí

P

Poznámka k položce:

Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 359,240 kg viz D.2.3.

Česlových polí o š. 1610 bude celkem 6 ks (6*359,240 = 2 155,40 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240 KS 60,000 3 498,00 209 880,00

PP Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240

- K spec.1 Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240 KS 24,000 380,00 9 120,00

PP Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240

- K spec.2 Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240 KS 216,000 72,00 15 552,00

PP Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240

- K spec.3 Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240 KS 24,000 33,80 811,20

PP Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240

- K spec.4 Matice M24 - mat.nerez KS 72,000 24,87 1 790,64

PP Matice M24 - mat.nerez

- K spec.5 Podložka 25 - mat.nerez KS 24,000 9,60 230,40

PP Podložka 25 - mat.nerez

- K 767995101.1R Výroba upevnění KG 325,176 110,00 35 769,36

PP Výroba upevnění

P

Poznámka k položce:

Upevnění jednoho česlicového pole váži 54,196 kg viz D.2.5.

Polí je 6 ks ( 6*54,16 = 325,176 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec.6 Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240 KS 24,000 661,00 15 864,00

PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240

- K spec.7 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 48,000 160,00 7 680,00

PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240

- K spec.8 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 48,000 306,00 14 688,00 PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240

- K spec.9 Matice M14 - mat.nerez KS 240,000 6,14 1 473,60

PP Matice M14 - mat.nerez

- K spec.10 Podložka 15 - mat.nerez KS 96,000 1,90 182,40

PP Podložka 15 - mat.nerez

15 K Pol2 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

VD Březová - česle u SV

- - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

Strana 11 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 998,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 998,97 21,00% 4 619,78 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 26 618,75 Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

Strana 12 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 998,97

D1 - Práce a dodávky M 21 998,97

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

VD Březová - česle u SV

Strana 13 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 998,97

D D1 Práce a dodávky M 21 998,97

- K 767995101 Výroba upevnění KG 80,395 110,00 8 843,45

PP Výroba upevnění

P

Poznámka k položce:

Upevnění jednoho česlicového pole váži 20,099 kg

Pole jsou 4 ks ( 4*20,099 = 80,395 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240 KS 8,000 293,00 2 344,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240

- K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 16,000 160,00 2 560,00

PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240

- K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 16,000 306,00 4 896,00 PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240

- K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 48,000 6,14 294,72

PP Matice M14 - mat.nerez

- K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 32,000 1,90 60,80

PP Podložka 15 - mat.nerez

8 K Pol3 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

Strana 14 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 326,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 326,34 21,00% 3 008,53 snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 334,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm

Strana 15 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 326,34

D1 - Práce a dodávky M 14 326,34

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm

VD Březová - česle u SV

Strana 16 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 326,34

D D1 Práce a dodávky M 14 326,34

- K 767995101 Výroba upevnění KG 48,478 110,00 5 332,58

PP Výroba upevnění

P

Poznámka k položce:

Upevnění jednoho česlicového pole váži 24,239kg.

Pole jsou 2 ks ( 2*24,239 = 48,478 kg)

Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.

- K spec Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240 KS 4,000 522,00 2 088,00 PP Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240

- K spec.1 Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240 KS 8,000 160,00 1 280,00

PP Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240

- K spec.2 Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240 KS 8,000 306,00 2 448,00

PP Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240

- K spec.3 Matice M14 - mat.nerez KS 24,000 6,14 147,36

PP Matice M14 - mat.nerez

- K spec.4 Podložka 15 - mat.nerez KS 16,000 1,90 30,40

PP Podložka 15 - mat.nerez

- K Pol3 Doprava KPL. 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

VD Březová - česle u SV

- - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm Strana 17 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 701 318,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 701 318,00 21,00% 357 276,78 snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 058 594,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - Potápečské práce

Strana 18 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 701 318,00

- - Ostatní konstrukce a práce 1 701 318,00

- - Potápečské práce

VD Březová - česle u SV

Strana 19 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 701 318,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 701 318,00

- K R1

Potápěčské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajcících česlí, odstranění naplavenin)

KPL 1,000 1 500 848,00 1 500 848,00

PP

Potápěčské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajcících česlí, odstranění naplavenin)

P

Poznámka k položce:

veškeré potápečské práce související s předmětem SoD

- K R2

Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky

KPL 1,000 127 000,00 127 000,00

PP Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky

- K R3

Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli

KPL 1,000 44 500,00 44 500,00

PP

Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli

- K R4

Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálící technika, atd.)

KPL 1,000 14 970,00 14 970,00

PP Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálící technika, atd.)

- K R9

Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky

KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky

VD Březová - česle u SV

- - Potápečské práce

Strana 20 z 23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 000,00 21,00% 38 430,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 221 430,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Březová - česle u SV

- - VON

Strana 21 z 23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 27 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

VRN6 - Územní vlivy 112 000,00

- - VON

VD Březová - česle u SV

Strana 22 z 23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

- K 013203000R1 Dokumentace stavby bez rozlišení KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 PP Dokumentace stavby bez rozlišení

P

Poznámka k položce:

Výrobní dokumentace dopracování

- výrobní výkres česlového pole

- K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce:

3x v tištěné podobě + 1x v pdf a editovatelných formátech (dwg, xls,

doc...)

D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00

- K 030001000R Zařízení staveniště KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zařízení staveniště

- K R2

zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

PP zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

- K 045303000R3 Koordinační činnost KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- K 0490020R4

Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu

KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu

D VRN6 Územní vlivy 112 000,00

- K 062103000R5 Překládání nákladu KPL 1,000 110 000,00 110 000,00 PP Překládání nákladu

- K 062503000R6 Složitý terén staveniště KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Složitý terén staveniště

VD Březová - česle u SV

- - VON Strana 23 z 23 	_