Příloha č. 1 SOD 686/2024 Oceněný soupis prací

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Položka

číslo Název jednotka množství

Jednotková cena

[Kč]

Cena [Kč]

1. Objekt Administrativní budova

1 Fotovoitaický modul 545Wp KWp 39 5 000,00 195 000,00

2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 72 1 500,00 108 000,00

3 Konstrukce 15° kpl 1 1 10 000,00 110 000,00

4 Střídače kpl 1 50 000,00 50 000,00

5 AC rozvaděč kpl 1 75 000,00 75 000,00

6 DC rozvaděče kpl 1 25 000,00 25 000,00

7 Konstrukce pro střídače a rozvaděče kpl 1 5 000,00 5 000,00

8 Silový kabel kpl 1 15 000,00 15 000,00

9 Solární string kpl 1 15 000,00 15 000,00

10 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 25 000,00 25 000,00

11 Doprava, manipulace, odpady, zednická přípomoc kpl 1 5 000,00 5 000,00

12 Montáž kpl 1 1 00 000,00 100 000,00

13 Záchytný systém kpl 1 50 000,00 50 000,00

14 Hromosvod kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem SO 01 803 000,00

2. Objekt sklad MTZ

1 Fotovoitaický modul 545Wp KWp 65 5 000,00 325 000,00

2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 120 1 500,00 180 000,00

3 Konstrukce 15° kpl 1 1 60 000,00 160 000,00

4 Střídače kpl 1 90 000,00 90 000,00

5 AC rozvaděč kpl 1 75 000,00 75 000,00

6 DC rozvaděče kpl 1 25 000,00 25 000,00

7 Konstrukce pro střídače a rozvaděče kpl 1 5 000,00 5 000,00

8 Silový kabel kpl 1 15 000,00 15 000,00

9 Solární string kpl 1 15 000,00 15 000,00

10 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 25 000,00 25 000,00

11 Doprava, manipulace, odpady, zednická přípomoc kpl 1 5 000,00 5 000,00

12 Montáž kpl 1 2 00 000,00 200 000,00

13 Záchytný systém kpl 1 50 000,00 50 000,00

14 Hromosvod kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem SO 02 1 195 000,00

3. Objekt Provozní budova

1 Fotovoitaický modul 545Wp KWp 78 5 000,00 390 000,00

2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 143 1 500,00 214 500,00

3 Konstrukce 15° kpl 1 2 00 000,00 200 000,00

4 Střídače kpl 1 90 000,00 90 000,00

5 AC rozvaděč kpl 1 75 000,00 75 000,00

6 DC rozvaděče kpl 1 25 000,00 25 000,00

7 Konstrukce pro střídače a rozvaděče kpl 1 5 000,00 5 000,00

8 Silový kabel kpl 1 15 000,00 15 000,00

9 Solární string kpl 1 15 000,00 15 000,00

10 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 25 000,00 25 000,00

11 Doprava, manipulace, odpady, zednická přípomoc kpl 1 5 000,00 5 000,00

12 Montáž kpl 1 2 50 000,00 250 000,00

13 Záchytný systém kpl 1 50 000,00 50 000,00

14 Hromosvod kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem SO 03 1 384 500,00

4. Objekt Hala 1

1 Fotovoitaický modul 545Wp KWp 147 5 000,00 735 000,00

2 Optimizéry vč. systému komunikace ks 270 1 500,00 405 000,00

3 Konstrukce kpl 1 2 50 000,00 250 000,00

4 Střídače kpl 1 1 75 000,00 175 000,00

5 AC rozvaděč kpl 1 1 75 000,00 175 000,00

6 DC rozvaděče kpl 1 60 000,00 60 000,00

7 Konstrukce pro střídače a rozvaděče kpl 1 15 000,00 15 000,00

8 Silový kabel kpl 1 45 000,00 45 000,00

9 Solární string kpl 1 45 000,00 45 000,00

10 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 45 000,00 45 000,00

11 Doprava, manipulace, odpady, zednická přípomoc kpl 1 5 000,00 5 000,00

12 Montáž kpl 1 3 20 000,00 320 000,00

13 Záchytný systém kpl 1 1 00 000,00 100 000,00

14 Hromosvod kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem SO 04 2 400 000,00

5. Objekt Rozvodna

1 Demontáž a likvidace transformátoru T1 160kVA kpl 1 15 000,00 15 000,00

2 Úprava rozvodny, materiál a montáž kpl 1 1 50 000,00 150 000,00

3 Dodávka a montáž transformátoru T1 400kVA kpl 1 5 00 000,00 500 000,00

4 Konstrukce pro střídač -nabíječku a rozvaděče kpl 1 5 000,00 5 000,00

5 AC rozvaděč kpl 1 75 000,00 75 000,00

6 Silový kabel kpl 1 90 000,00 90 000,00

7 Kabelové žlaby, další montážní materiál kpl 1 90 000,00 90 000,00

8 Doprava, manipulace, odpady, zednická přípomoc, montáž a demontáž kpl 1 2 5 000,00 25 000,00

9 Hromosvod kpl 1 15 000,00 15 000,00

10 Dispečerské řízení kpl 1 5 00 000,00 500 000,00

11 Řídící systém pro FVE vč. komponent pro přenos kpl 1 1 00 000,00 100 000,00

12 Systém pro stabilzaci kolísání elektrické sítě pro UPSKu kpl 1 25 000,00 25 000,00

celkem SO 05 1 590 000,00

6. Objekt Nové kabelové rozvody od budov k rozvodně

1 Kabelová trasa Administrativní budova-Rozvodna kpl 1 1 50 000,00 150 000,00

2 Silový kabel Administrativní budova-Rozvodna kpl 1 1 50 000,00 150 000,00

3 Datový a optický kabel Administrativní budova-Rozvodna kpl 1 25 000,00 25 000,00

4 Zemní a stavební práce kpl 1 2 50 000,00 250 000,00

5 Kabelová trasa Sklad MTZ-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

6 Silový kabel Sklad MTZ-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

7 Datový a optický kabel Sklad MTZ-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

8 Zemní a stavební práce kpl 1 1 80 000,00 180 000,00

9 Kabelová trasa Provozní budova-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

10 Silový kabel Provozní budova-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

11 Datový a optický kabel Provozní budova-Rozvodna kpl 1 25 000,00 25 000,00

12 Zemní a stavební práce kpl 1 40 000,00 40 000,00

13 Kabelová trasa Hala 1-Rozvodna kpl 1 50 000,00 50 000,00

14 Silový kabel Hala 1-Rozvodna kpl 1 90 000,00 90 000,00

15 Datový a optický kabel Hala 1-Rozvodna kpl 1 60 000,00 60 000,00

16 Zemní a stavební práce kpl 1 1 50 000,00 150 000,00

celkem SO 06 1 420 000,00

7. Objekt Bateriové uložiště 150kWh

1 Bateriové uložiště kWh 150 6 000,00 900 000,00

2 BOX pro baterie vč. klimatizační jednotky kpl 1 7 00 000,00 700 000,00

3 Střídače - nabíječky kpl 1 8 00 000,00 800 000,00

4 Kabelové žlaby, další montážní a elektro materiál kpl 1 1 50 000,00 150 000,00

celkem SO 07 2 550 000,00

-

Vedlejší a ostatní náklady

1 Projektová dokumentace pro stavební povolení kpl 1 2 81 000,00 281 000,00

2 Stavební povolení kpl 1 80 000,00 80 000,00

3 Projektová dokumentace realizační kpl 1 75 000,00 75 000,00

4 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1 5 000,00 5 000,00

5 povolení užívání stavby (koloudace) kpl 1 5 000,00 5 000,00

6 První paraelerní připojení kpl 1 10 000,00 10 000,00

7 Inženýring kpl 1 2 35 000,00 235 000,00

8 Revize a uvedení do provozu kpl 1 25 000,00 25 000,00

9 Zařízení staveniště kpl 1 25 000,00 25 000,00

10 Veškerý neuvedený materiál a práce potřebné pro dokončení díla kpl 1 15 500,00 15 500,00

celkem VON 756 500,00

CELKEM 1 2 099 000,00