## TZB-přehled
Příloha č. 10 ZD - Specifikace predmetu plneni_Přehled technického zarizeni budov
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - PŘEHLED
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
| Položka | Počet kusů
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
Distribice a příslušenstvé rozvodů vody | Čistírna odpadních vod (ČOV) | 1
| Odlučovač ropných látek (ORL) včetně odběru odborného vzorku a vývozu | 1
| Odlučovač tuků (Lapol) včetně odběru odborného vzorku a vývozu | 2
| Okrasné jezírko, fontánka (do 10m3) | 1
Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 95
| WC pisoár s čidlem | 50
| Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) | 405
| Sprchové zařízení - kout | 10
Protipovodňová zařízení | Suchovod | 1
| Zpětné klapky | 8
| Čerpadla v revizních šachtách | 4
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Automatická PP zařízení | SHZ Plynové (CO2, Inergent) - řídící jednotka | 5
| SHZ Plynové (CO2, Inergent) - zásobní láhve s plynem | 5
| SHZ Plynové (CO2, Inergent) - akční členy (čidla, hlavice) | 10
| Požární ventilace | 1
| PPK - protipožární klapky ve VZT | 18
| Protipožární dveře, uzávěry | 17
| Vodní hydranty | 42
Ruční PP zařízení | Hasicí přístoj gelový | 2
| Hasicí přístoj CO2 - pojízdný 3x2 láhve | 3
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - vodní | 23
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - práškový | 141
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - sněhový | 10
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Štěpánská 63, 110 00 Praha 1
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 26
| WC pisoár standardní | 28
| Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) | 35
| Sprchové zařízení - kout | 2
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Automatické PP zařízení | Protipožární dveře, uzávěry | 1
Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 8
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - sněhový | 5
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - práškový | 24
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - vodní | 1
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Ve Smečkách 33, Praha 1
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)
Distribuce a příslušenstvé rozvodů vody | Odlučovač tuků (Lapol) včetně odběru odborného vzorku a vývozu | 1
| Přečerpávací stanice odpadních vod | 1
Sociální zařízení | WC zařízení (mísa, splachovač, armatura, příslušenství) | 60
| WC pisoár standardní | 10
| Umyvadlo s baterií a příslušenstvím (páka, kohouty, mýdelník) | 45
| Sprchové zařízení - kout | 3
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Automatické PP zařízení | PPK - protipožární klapky ve VZT | 8
Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 21
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - práškový | 52
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - sněhový | 21
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY - PŘEHLED
Instituce: | Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Adresa: | Na Okruhu 25, Praha 4 - Písnice
PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
Ruční PP zařízení | Vodní hydranty | 7
| Přenosné hasicí přístroje (PHP) - práškový | 15
| Panikové kování | 1