| Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku Kód: SoD204681-2-3 Stavba: Areál ZCV - střešní krytiny | REKAPITULACE STAVB |
| --- | --- |
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 19.09.2024 |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: EMRITER v.o.s. | IČ: DIČ: |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |
| Poznámka: |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 62 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 62 700,00 | 13 167,00 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 75 867,00 |

| Kód: | SoD204681-2-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: | Areál ZCV - střešní krytiny |  |  |  |
| Místo: |  | Datum: | 19.09.2024 |  |
| Zadavatel: |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: | EMRITER v.o.s. | Zpracovatel: |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] Cena | s DPH [CZK] Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  | 62 700,00 | 75 867,00 |
| SO 01 | Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) |  | 4 290,00 | 5 190,90 |
| SO 02 | Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) |  | 48 180,00 | 58 297,80 |
| SO 03 | Provozní budova - střešní krytiny (č.a. 204683) |  | 10 230,00 | 12 378,30 |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: EMRITER v.o.s. |  | IČ: DIČ: | 48268119 CZ48268119 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 4 290,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 4 290,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 900,90 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 5 190,90 |

Datum:	19.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 290,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:	EMRITER v.o.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

764 Klempířské konstrukce	4 290,00

| Objekt: SO 01 - Administrativní budova - střešní krytina (č.a. 204681) Místo: Zadavatel: Zhotovitel: EMRITER v.o.s. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 4 290,00 |
| 764 Klempířské konstrukce |  |  | 4 290,00 |
| 1 K 764 041 321 Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu, včetně tmelení RŠ 100mm | mb | 13,000 330,00 | 4 290,00 |

Areál ZCV - střešní krytiny

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: EMRITER v.o.s. |  | IČ: DIČ: | 48268119 CZ48268119 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 48 180,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 48 180,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 10 117,80 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 58 297,80 |

Datum:	19.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

48 180,00

48 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:	EMRITER v.o.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

764 Klempířské konstrukce

| Objekt: SO 02 - Hala 1 - sklad - střešní krytina (č.a. 204682) Místo: Zadavatel: Zhotovitel: EMRITER v.o.s. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  | 48 180,00 |
| 764 Klempířské konstrukce |  |  | 48 180,00 |
| 1 K 764 041 321 Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu, včetně tmelení RŠ 100mm | mb | 146,000 330,00 | 48 180,00 |

Areál ZCV - střešní krytiny

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: EMRITER v.o.s. |  | IČ: DIČ: | 48268119 CZ48268119 |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 10 230,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 10 230,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 2 148,30 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 12 378,30 |

Datum:	19.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál ZCV - střešní krytiny

Objekt:

SO 03 - Provozní budova (č.a. 204683)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:	EMRITER v.o.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem	10 230,00

764 Klempířské konstrukce	10 230,00

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | EMRITER v.o.s. | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 19.09.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 10 230,00 |
| 764 | Klempířské konstrukce |  |  | 10 230,00 |
| 1 K 764 041 321 | Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu, včetně tmelení RŠ 100mm | mb | 31,000 330,00 | 10 230,00 |

SO 03 - Provozní budova (č.a. 204683)