Klimatická růstová komora

Technická specifikace

Dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole dle svých skutečností a do přílohy přiloží vyobrazení nabízeného zařízení (např. předložením produktového listu).

| Dodavatelem nabízené zařízení: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatelem požadovaná technická specifikace předmětu zakázky |  | Plnění parametru (ANO/NE) | Hodnota parametru nabízená dodavatelem |
| Klimatická růstová komora |  |  |  |
| Minimální požadované technické parametry |  |  |  |
| - vnitřní nerezový prostor |  |  |  |
| - objem 600 l |  |  |  |
| - komora s digitálním PID řízením |  |  |  |
| - ochrana proti přehřátí (bezpečnostní termostat) |  |  |  |
| - vizuální a zvukový alarm |  |  |  |
| Ohřev a chlazení |  |  |  |
| - rozsah provozní teploty +5 až +50°C |  |  |  |
| - regulace teploty po <0,5°C |  |  |  |
| Řízení vlhkosti |  |  |  |
| - nastavení vlhkosti v rozsahu 30 až 90% |  |  |  |
| Osvětlení |  |  |  |
| - světelná simulace den/noc |  |  |  |
| - časování světel 0-24 hod |  |  |  |
| - horizontální osvětlení - osvětlení (nejméně 3 police) - přenastavení vzdálenosti mezi jednotlivými policemi - chladné světlo pro pěstování rostlin - UV C pro sporulaci hub (nejméně 1 police horní) |  |  |  |