## Budiměřice
| staničení | délka | výkop pod vodou |  | výkop nad vodou |  | zához |  | urovnání líce |  | zához |  | hutněný násyp |  | urovnání terénu |  | urovnání terénu |  | hrázka násyp |  | urovnání terénu |  | urovnání terénu |  | urovnání terénu |  | urovnání terénu |  | urovnání terénu
opevnění
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) | (m2) | (m) |  |  |  | (m2)
hrázovka (ZÚ) | 0
|  | 39.51 |  |  |  | 24.1011 | [9 empty] | 63.6111 |  | 67.5621 | [9 empty] | 74.6739 |  |  |  |  | 74.6739
PF 1 | 39.51 |  |  |  | 0.61 | [9 empty] | 1.61 |  | 1.71 | [9 empty] | 1.89 |  | 3.5 | 1.61 |  | 1.89
|  | 36.33 |  |  |  | 27.7925 | [9 empty] | 57.7647 |  | 62.1243 | [9 empty] | 69.3903 |  |  |  |  | 69.3903
PF 2 | 75.84 |  |  |  | 0.92 | [9 empty] | 1.57 |  | 1.71 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.93 |  | 3.5 | 1.57 |  | 1.93
|  | 14.08 |  | 17.4592 |  | 8.8 |  | 24.9216 |  | 31.3984 |  | 2.2528 |  | 6.0544 |  | 27.5968 |  | 27.2448 |  | 2.464 |  | 38.016 |  | 8.3776 |  | 9.3632 |  | 48.0832 |  |  |  |  | 48.0832
PF 3 | 89.92 |  | 1.24 |  | 0.33 |  | 1.77 |  | 2.23 |  | 0.16 |  | 0.43 |  | 2.35 |  | 2.16 |  | 0.35 |  | 2.7 |  | 1.19 |  | 1.33 |  | 4.9 |  | 7.25 | 2.35 |  | 4.9
|  | 7.58 |  | 7.6937 |  | 1.7434 |  | 13.4166 |  | 16.9034 |  | 3.0699 |  | 4.5101 |  | 15.0842 |  | 16.3728 |  | 2.1982 |  | 20.466 |  | 7.4663 |  | 9.854 |  | 39.8708 |  |  |  |  | 39.8708
PF 4 | 97.5 |  | 0.79 |  | 0.13 |  | 1.77 |  | 2.23 |  | 0.65 |  | 0.76 |  | 1.63 |  | 2.16 |  | 0.23 |  | 2.7 |  | 0.78 |  | 1.27 |  | 5.62 |  | 7.25 | 1.63 |  | 5.62
|  | 10.42 |  | 8.2839 |  | 1.8756 |  | 18.4434 |  | 23.2366 |  | 5.731 |  | 8.0755 |  | 21.6736 |  | 22.5072 |  | 3.2823 |  | 28.134 |  | 15.5258 |  | 13.546 |  | 53.8714 |  |  |  |  | 53.8714
PF 5 | 107.92 |  | 0.8 |  | 0.23 |  | 1.77 |  | 2.23 |  | 0.45 |  | 0.79 |  | 2.53 |  | 2.16 |  | 0.4 |  | 2.7 |  | 2.2 |  | 1.33 |  | 4.72 |  | 7.25 | 2.53 |  | 4.72
|  | 9.97 |  | 7.8264 |  | 1.5453 |  | 17.6469 |  | 22.2331 |  | 5.6829 |  | 7.7267 |  | 21.3856 |  | 21.5352 |  | 15.952 |  | 26.919 |  | 49.9995 |  | 19.3418 |  | 23.5292 |  |  |  |  | 23.5292
PF 6 | 117.89 |  | 0.77 |  | 0.08 |  | 1.77 |  | 2.23 |  | 0.69 |  | 0.76 |  | 1.76 |  | 2.16 |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 7.83 |  | 2.55 |  | 0 |  | 7.25 | 1.76 | 7.83 | 0
|  | 4.33 |  | 4.265 |  | 3.5939 |  | 7.6641 |  | 9.6559 |  | 1.5371 |  | 1.8186 |  | 9.3095 |  | 7.4043 |  | 12.4271 |  | 11.691 |  | 34.64 |  | 11.0415 |  | 0 |  |  |  |  | 0
PF 7 | 122.22 |  | 1.2 |  | 0.83 |  | 1.77 |  | 2.23 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 2.15 |  | 1.71 |  | 2.94 |  | 2.7 |  | 8.17 |  | 2.55 |  | 0 |  | 3.5 | 2.15 | 8.17 | 0
|  | 9.08 |  | 10.896 |  |  |  | 16.0716 |  | 20.2484 |  | 0.1816 |  | 0.7264 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
konec opevnění | 131.3 |  |  |  |  | 17.5751 | [9 empty] | 33.4995 |  | 33.2082 |  | 35.3444 |  | 52.434 |  | 145.3587 |  | 34.956
|  | 10.34 | [25 empty] | 22.748 |  |  |  |  | 22.748
PF 8 | 141.64 |  |  |  | 0.98 | [9 empty] | 1.3 |  | 1.71 |  | 0.7 |  | 2.7 |  | 6.8 |  | 1.05 |  | 2.2 |  | 3.5 | 1.3 |  | 2.2
|  | 10 |  |  |  | 4.9 | [9 empty] | 6.5 |  | 17.1 |  | 3.5 |  | 27 |  | 34 |  | 5.25 |  | 22 |  |  |  |  | 22
konec úseku | 151.64 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 151.64 |  | 56.4243 |  | 91.9269 |  | 98.1642 |  | 123.6758 |  | 18.4553 |  | 28.9118 |  | 256.425 |  | 275.0589 |  | 75.168 |  | 204.66 |  | 295.3679 |  | 103.3525 |  | 354.1668 |  |  |  |  | 354.1668
|  |  |  | m3 | celkem | 148.3512 |  | m3 |  | celkem záhozu |  | 116.6196 |  | m3 |  | m2 |  | m2 | celkem | 104.0797 | [5 empty] | 398.7204 |  |  | urovnání terénu (předpokládaná svahová délka pro urovnání)
[6 empty] | m3 | [5 empty] | m3 | [7 empty] | m3 | [5 empty] | m2 |  |  |  | urovnání terénu v patě svahu v bermě po odtěžení nánosů
|  |  | výkop pro nové opevnění (včetně rozebrání původního opevnění) kámen z rozebrané paty 40% (vytřídění části kamene) |  | nános |  | lomový kámen do opevnění hm. 200 kg |  | urovnání líce, |  | lomový kámen do opevnění hmotn. 200 kg |  | hutněný násyp z vhodného materiálu z výkopu (přetříděný) |  | urovnání terénu, osetí v bermě |  |  |  | násyp z vhodného materiálu z výkopu |  | urovnání terénu, osetí | [5 empty] | urovnání terénu, |  |  |  | urovnání návodního svahu po dopnění materiálu hráze
[5 empty] | z bermy |  |  |  | proštěrkování | [5 empty] | ve svahu |  | v rovině | [5 empty] | návodní |  | vzdušní |  | osetí |  |  |  |  | svahová délka manipulační plochy po odečtení předešlých dvou sloupců
[5 empty] | (vytřídění pro násyp) | [21 empty] | manipulanční plocha |  | manipulanční plocha
[21 empty] | v rovině |  | ve svahu |  | ve svahu |  | ve svahu (návodní) |  | ve svahu (návodní)
[19 empty] | v rovině | [7 empty] | v části těžení nánosů jen v patě svahu, v části nátrže v celé svahové délce |  | v části těžení nánosů jen v patě svahu, v části nátrže v celé svahové délce
[5 empty] | před těžením | [5 empty] | zához za opevněním v nátrži | [7 empty] | hutnění v tl. do 20 cm
[5 empty] | kosení | [7 empty] | v rovině | [7 empty] | stávající hrázku na povrchu rozrušit na hl. 15 cm (pro spojení s násypem)
v nátrži za záhozem
(nezapočtena plocha již upravená v položce urovnání ve svahu po odtěžení v bermě v patě svahu a položka urovnání po doplnění hrázky)
|  |  | 40% dlažby odvíst závodu (22,57 m3) - část použít na opravu opevnění po odstranění nánosů v bermě (odhad 4 m3) | [25 empty] | pomocná pro určení svahové délky pro úprvu po manipulačním pruhu
zbylý materiál do násypu v bermě a do hrázek (33.85 m3, resp. 125.78 m3), přebytek odvést (21.7 m3)
doplnění kamene u stávajícího opevnění po odstranění nánosů v bermě (odhad cca 10%) - 1,7 m (nad úrovní předpokládané hladiny - cca 1/2 opevnění, včetně zavázání)
na délku 76 + 20 m - použít kámen z rozebrání poškozeného opevnění - cca 16 m2 (4 m3)
VON - ochrana sítí - přejezd přes sítě CETIN - např. silničními panely - křížení v místě sjezdu ze silnice (9 x 3 m, 9 ks)
panely IZD (3,0x1,0x0,18 m) - nostnost do 20t, štěrkopískový podsyp, geotextílie (zřídit a odstranit)
VON - uvedení přístupů do původního stavu, včetně urovnání, osetí, případně orby
přístup v délce cca 360 m v šířce cca 3.5 m, zařízení staveniště 5x6 m
zpevnění (opatření, ochrana) stávajícího okraje vozovky v místě sjezdu
skládku Šumbor ve vzdálenosti cca 8 km (zemina a kámen 340.- Kč/t)
odvětvení na přístupu na hrázy - úprava průjezdu techniky cca 3x3 m (závod případný prořez pro přístup provede v rámci údržby)
pasportizace pozemků a objektů v blízkosti staveniště, přístupu a manipulační plochy
kosení - odhad 500 m2, odvést na kompostárnu (Hořátov, 9 km, 320 Kč/t)
do VON - jelikož jsme změnily uložení přebytečné zeminy ze skládky provozního střediska na skládku - zhotovitel provede dle zákonu o odpadech rozbor materiálu před uložením na skládku
kosení trávy v korytě na bermě před těžením - přepočet m2 na t - 7 t / ha - 0.05 x 7 = 0.35 t
odvoz a uložení v kompostárně Hořátev (J ood Nymburka) - 9 km od Budiměřic (320.- Kč/t)
původní skládka Křinec (zázemí provozního střediska Jičín) ve vzdálenosti cca 12 km