## MERTA, SOBOTÍN - VERNÍŘOVICE

## ř. km 5,619 – 12,000

## Zadání rozsahu stavby

## Katastrální území: Maršíkov, Sobotín, Vernířovice u Sobotína

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: Petr Kurečka - úsekový technik

Schválil: Zdeněk Večerka. – Pověřen vedením provozu Šumperk

Datum: 19. 11. 2024

- Základní údaje:

## Název stavby:                                 Merta, Sobotín - Vernířovice ř. km 5,619 – 12,000

Vodní tok:                                       Merta IDVT 10100445

Místo stavby (k. ú.):                        Vernířovice u Sobotína

Okres:                                              Šumperk

Kraj:                                                Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         4-10-01-0720, 4-10-01-0700

Číslo HM:                                        900 961

Účel stavby:                                     Oprava

Investor:                                           Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2025

Plán výstavby – 2025/2026

- Popis současného stavu

V průběhu povodně dne 14. 9. 2024 na úseku dlouhém 6,381 km v obci Vernířovice došlo ke vzniku nátrží, poškození a rozplavení podélného opevnění, nánosů, výmolů za opevněním, poškození dnového opevnění (stabilizační prahy) a narušení gabionových zdí.

- Účel akce

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného opevnění, sanace nátrží, obnovy zanešeného dna, stabilizačních prahů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ – Merta, Vernířovice  - oprava toku v úseku ř. km 5,619 – 12,000

-PD – Merta, Vernířovice, oprava koryta toku, ř. km 7,130 – 9,930

- PD – Merta – Vernířovice – revitalizace ř. km 6,834 – 10,529 z roku 1998

- Katastrální situace

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním včetně paty, řešení problematiky nánosů (předpokládá se částečné rozhrnutí a částečné použití pro zásyp nátrží, či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a skládkováním. Stabilizační prahy budou plně opraveny vč. opevnění pod i nad prahem.

Předpokládá se členění na stavební objekty.

Požadavky na zpracování PD:

- Kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu a objektů na toku, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;

- Hydrotechnické posouzení v intravilánu obce Vernířovice (ř.km 6,900 – 11,600) se zřetelem na posouzení navrhovaných oprav koryta;

- Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad;

- Na podkladě vyneseného zaměření a srovnání s projektovaným a kolaudovaným stavem a na základě zjištěných závad budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů; Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů nebo jejich součástí, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd.;

- V případě potřeby kompletní rekonstrukce gabionů a zakládání nových konstrukcí bude proveden IGP v potřebném rozsahu;

- Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

- U odtěžování nánosů - zajištění rozborů sedimentů;

- Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;

- Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR;

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- Zohlednit do PD požadavek geodetického zaměření nového stavu po realizaci akce dle této dokumentace;

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk - odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník – tel. 584 458 659

- Doplňující informace

| K.ú. | LV | Vlastnické právo | P. p. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobotín | 305 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2511 |
| Sobotín | 305 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1981 |
| Sobotín | 305 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2512 |
| Sobotín | 305 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2513 |
| Maršíkov | 118 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 874 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/4 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/11 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/8 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/6 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/69 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/68 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/67 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/27 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/26 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/30 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/34 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/41 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/42 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/46 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/47 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/57 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/55 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/58 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/63 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/62 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/60 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/15 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/16 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/18 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 94/1 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/19 |
| Vernířovice u Sobotína | 151 | ČR, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 2374/20 |

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Přílohy:

Situace

Fotodokumentace

Protokol PŠ – Merta, Vernířovice – oprava koryta toku ř. km 5,619 – 12,000

Situace:

Fotodokumentace: