## Soupis kabelů
Skupina | Popis kabelu | Název kabelu | Technická specifikace | Délka | Zdroj | Cíl
0001 - Hlavní přívod a rozvod napájení 400VAC
0001 | Přívodní kabel | =0001-WB06.1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Al 4x35 | 20 | RMZ | RT0
0001 | Vývodní kabel pro DT1 | =0001-WL1_DT1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x4 | 20 | RT0 | DT1
0001 | Napájení ovládací skříňky MS10 | =0001-WL1_MS10 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 20 | RT11 | MS10
0001 | Napájení ovládací skříňky MS11 | =0001-WL1_MS11 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 20 | RT13 | MS11
0001 | Napájení ovládací skříňky MS20 | =0001-WL1_MS20 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 20 | RT20 | MS20
0001 | Napájení ovládací skříňky MS21 | =0001-WL1_MS21 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 20 | RT22 | MS21
0001 | Vývodní kabel pro RS1 | =0001-WL1_RS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 20 | RT0 | RS1
0001 | Přívodní kabel pro RT10 | =0001-WL1_RT10 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 160 | RT12 | RT10
0001 | Přívodní kabel pro RT12 | =0001-WL1_RT12 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 90 | RT0 | RT12
0001 | Přívodní kabel pro RT13 | =0001-WL1_RT13 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 60 | RT0 | RT13
0001 | Přívodní kabel pro RT11 | =0001-WL1_RT11 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 160 | RT13 | RT11
0001 | Přívodní kabel pro RT20 | =0001-WL1_RT20 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 65 | RT22 | RT20
0001 | Přívodní kabel pro RT21 | =0001-WL1_RT21 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 100 | RT23 | RT21
0001 | Přívodní kabel pro RT22 | =0001-WL1_RT22 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x10 | 60 | RT0 | RT22
0001 | Přívodní kabel pro RT23 | =0001-WL1_RT23 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 95 | RT0 | RT23
0004 - Bezpečnostní obvody
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka | =0004-WS1_MS11 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 20 | RT13 | MS11
0004 | Nouzové zastavení VPK | =0004-WS1_MS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 20 | DT1 | MS1
0004 | Nouzové zastavení MPK | =0004-WS1_MS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 20 | DT1 | MS2
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka Estop/Reset | =0004-WS1_MS10 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 20 | RT11 | MS10
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka Potvrzení | =0004-WS1_MS12 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 20 | DT1 | MS12
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka Estop/Reset | =0004-WS1_MS20 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 20 | RT20 | MS20
0004 | Kabel ovládací panel tlačítka Estop/Reset | =0004-WS1_MS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 20 | RT22 | MS21
0100 - Technologické vývody ostatní
0100 | Světla levé strany VPK | =0100-W01 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 85 | RT0 | HA01
0100 | Osvětlení pravá strana VPK | =0100-W02 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 70 | RT0 | HA11
0100 | Osvětlení dolní vrata VPK | =0100-W02.1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 85 | RT0 | HA21
0100 | Osvětlení levá strana MPK | =0100-W03 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 90 | RT0 | HA31
0100 | Osvětlení MPK dolní vrata | =0100-W03.1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 90 | RT0 | HA41
0100 | Osvětlení VPK pravá strana / mostovka | =0100-W04 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 100 | RT0 | HA51…
0100 | Osvětlení dolní rejda | =0100-W05 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 85 | RT0 | HA61
0100 | Osvětlení kanál mostovky | =0100-W013 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 50 | RT0 | -----
0100 | Halogen VPK dO | =0100-WB1.14 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 100 | RT0 | HA71
0100 | Halogen VPK HO | =0100-WB1.15 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 100 | RT0 | HA72
0100 | Halogen MPK DO | =0100-WB1.16 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 100 | RT0 | HA73
0100 | Halogen MPK HO | =0100-WB1.17 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 100 | RT0 | HA74
0100 | Zásuvková skříň ZS1 | =0100-WL1_ZS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 90 | RT0 | ZS1
0100 | Zásuvková skříň ZS2 | =0100-WL1_ZS2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 140 | ZS1 | ZS2
0100 | Zásuvková skříň ZS3 | =0100-WL1_ZS3 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 60 | RT0 | ZS3
0100 | Zásuvková skříň ZS2 | =0100-WL1_ZS4 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 60 | ZS3 | ZS4
0100 | Zásuvková skříň ZS5 | =0100-WL1_ZS5 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 100 | ZS4 | ZS5
0100 | Zásuvková skříň ZS6 | =0100-WL1_ZS6 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 100 | RT0 | ZS6
0100 | Zásuvková skříň ZS7 | =0100-WL1_ZS7 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 80 | ZS6 | ZS7
0100 | Soumrakový snímač | =0100-WS_R1 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x0,5 | 50 | RT0 | R1
1002 - Panely LCD velín
1002 | LCD panel - napájení | =1002-WL1_MS12 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | DT1 | VELÍN
2001 - Měření veličin
2001 | Vlhkost vzduchu - napájení | =2001-WL1_BQ5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX2 | BQ5
2001 | Vlhkost vzduchu - snímání | =2001-WS1_BQ5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x0,75 | 5 | MX2 | BQ5
2001 | Snímač teploty vzduchu | =2001-WS1_BT2 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1 | 80 | DT1 | BT2
2001 | Rychloměr a směr větru | =2001-WS1_BV1 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 7x0,5 | 5 | MX2 | BV1
2001 | Krabice pro snímače (horní hladina vody a teplota vody) | =2001-WS1_MX1 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 5x1 | 200 | DT1 | MX1
2001 | Krabice snímačů (Rychlo, směr , vlhkost větru) | =2001-WS1_MX2 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 12x1 | 80 | DT1 | MX2
2001 | Krabice snímače hladiny VPK | =2001-WS1_MX3 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1 | 50 | DT1 | MX3
2001 | Krabice snímače hladiny MPK | =2001-WS1_MX4 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1 | 50 | DT1 | MX4
2001 | Krabice snímače spodní vody | =2001-WS1_MX5 | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1,5 | 100 | DT1 | MX5
2001 | Srážkoměr - napájení | =2001-WS1_SR1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 80 | DT1 | SR1
2001 | Srážkoměr - vytápění | =2001-WS2_SR1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 80 | DT1 | SR1
2002 - Servisní ovládání - přenosná skříňka
2002 | Kabel servisní skříňky | =2002-WL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 25x1 | 20 | +RT12 | -XC1
3001 - VPK - Volba způsobu ovládání plavební komory
3001 | VPK - Kabel signalizace režimu ovládání (majáková signalizace) | =3001-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 40 | DT1 | HL1
3001 | Velín - Kabel přepínače ovládání VPK | =3001-WS2.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 40 | DT1 | SA1
3010 - VPK - Bublinkování
3010 | Silový kabel bublinkování | =3010-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x10 | 95 | RT12 | MX1
3010 | Kabel krabice ventily bublinkování | =3010-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 95 | RT12 | MX1
3010 | Tlačítko bublinkování | =3010-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 140 | RT12 | RT10
3100 - VPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3100 | Kabel do konektoru na krabici | =3100-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT10 | MX1-XC3
3101 - VPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
3101 | Silový kabel k zásuvce | =3101-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT10 | XC1
3101 | Silový kabel k motoru | =3101-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
3101 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3101-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT10 | MX2-XC2
3101 | Hladina oleje | =3101-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
3101 | Zanešení filtru | =3101-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
3101 | Malé čerpadlo | =3101-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
3101 | Velké čerpadlo | =3101-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
3101 | Termostat | =3101-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
3101 | Ohřev 1 | =3101-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
3101 | Ohřev 2 | =3101-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
3102 - VPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
3102 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =3102-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT10 | MX2
3102 | Kabel signalizace na vratech | =3102-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 30 | RT10 | HL1
3102 | poloha Vráteň otevřena | =3102-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ3
3102 | poloha Vráteň zavřena | =3102-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ4
3102 | předpoloha Vráteň otevřena | =3102-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ31
3102 | předpoloha Vráteň zavřena | =3102-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ41
3102 | Ventil VO | =3102-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
3102 | Ventil VZ | =3102-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
3103 - VPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
3103 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3103-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT10 | MX1
3103 | Poloha segment otevřen | =3103-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
3103 | Poloha segment zavřen | =3103-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
3103 | Ventil SO | =3103-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
3103 | Ventil SZ | =3103-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
3110 - VPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3110 | Kabel do konektoru na krabici | =3110-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT11 | MX1-XC3
3111 - VPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3111 | Silový kabel k zásuvce | =3111-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT11 | XC1
3111 | Silový kabel k motoru | =3111-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
3111 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3111-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT11 | MX2-XC2
3111 | Hladina oleje | =3111-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
3111 | Zanešení filtru | =3111-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
3111 | Malé čerpadlo | =3111-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
3111 | Velké čerpadlo | =3111-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
3111 | Termostat | =3111-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
3111 | Ohřev 1 | =3111-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
3111 | Ohřev 2 | =3111-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
3112 - VPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
3112 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =3112-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT11 | MX2
3112 | Kabel signalizace na vratech | =3112-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 30 | RT11 | HL1
3112 | poloha Vráteň otevřena | =3112-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ3
3112 | poloha Vráteň zavřena | =3112-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ4
3112 | předpoloha Vráteň otevřena | =3112-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ31
3112 | předpoloha Vráteň zavřena | =3112-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ41
3112 | Ventil VO | =3112-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
3112 | Ventil VZ | =3112-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
3113 - VPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3113 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3113-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT11 | MX1
3113 | Poloha segment otevřen | =3113-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
3113 | Poloha segment zavřen | =3113-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
3113 | Ventil SO | =3113-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
3113 | Ventil SZ | =3113-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
3140 - VPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
3140 | Kabel ke krabici semaforu | =3140-WL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 30 | RT11 | MX1
3140 | Kabwl ke krabici semaforu výjezd | =3140-WL2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x1 | 30 | RT11 | MX2
3140 | Signalizace vjezdová dolní ohlaví | =3140-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 110 | RT13 | RT11
3300 - VPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
3300 | Hydraulický Agregát VPK/HO/LS - Společná svorkovnicová skříň | =3300-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 80 | RT12 | MX1/XC3
3300 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata a stavítka ve vratech | =3300-WS2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 80 | RT12 | MX2
3301 - VPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
3301 | Silový kabel k zásuvce | =3301-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT12 | XC1
3301 | Silový kabel k motoru | =3301-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
3301 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3301-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT12 | MX2-XC2
3301 | Hladina oleje | =3301-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
3301 | Zanešení filtru | =3301-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
3301 | Malé čerpadlo | =3301-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
3301 | Velké čerpadlo | =3301-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
3301 | Termostat | =3301-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
3301 | Ohřev 1 | =3301-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
3301 | Ohřev 2 | =3301-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
3302 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
3302 | Kabel signalizace na vratech | =3302-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 30 | RT12 | HL1
3302 | poloha Vráteň otevřena | =3302-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 30 | MX2 | SQ3
3302 | poloha Vráteň zavřena | =3302-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ4
3302 | předpoloha Vráteň otevřena | =3302-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ31
3302 | předpoloha Vráteň zavřena | =3302-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ41
3302 | Ventil VO | =3302-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
3302 | Ventil VZ | =3302-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
3303 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
3303 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3303-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT12 | MX1
3303 | Poloha segment otevřen | =3303-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
3303 | Poloha segment zavřen | =3303-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
3303 | Ventil SO | =3303-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
3303 | Ventil SZ | =3303-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
3304 - VPK_DO - Levá strana - Ovládání stavítek
3304 | Poloha stavítko otevřeno | =3304-WS1_SQ7 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ7
3304 | Poloha stavítko otevřeno | =3304-WS1_SQ7a | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ7a
3304 | Poloha stavítko zavřeno | =3304-WS1_SQ8 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ8
3304 | Poloha stavítko zavřeno | =3304-WS1_SQ8a | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ8a
3304 | Ventil SvVO | =3304-WS7 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV7
3304 | Ventil SvVZ | =3304-WS8 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV8
3310 - VPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
3310 | Kabel do konektoru na krabici | =3310-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT13 | MX1-XC3
3310 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata a stavítka ve vratech | =3310-WS2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT13 | MX2
3311 - VPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
3311 | Silový kabel k zásuvce | =3311-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT13 | XC1
3311 | Silový kabel k motoru | =3311-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
3311 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =3311-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT13 | MX2-XC2
3311 | Hladina oleje | =3311-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
3311 | Zanešení filtru | =3311-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
3311 | Malé čerpadlo | =3311-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
3311 | Velké čerpadlo | =3311-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
3311 | Termostat | =3311-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
3311 | Ohřev 1 | =3311-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
3311 | Ohřev 2 | =3311-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
3312 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
3312 | Kabel signalizace na vratech | =3312-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 30 | RT13 | HL1
3312 | poloha Vráteň otevřena | =3312-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 30 | MX2 | SQ3
3312 | poloha Vráteň zavřena | =3312-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ4
3312 | předpoloha Vráteň otevřena | =3312-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ31
3312 | předpoloha Vráteň zavřena | =3312-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ41
3312 | Ventil VO | =3312-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
3312 | Ventil VZ | =3312-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
3313 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
3313 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =3313-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT13 | MX1
3313 | Poloha segment otevřen | =3313-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
3313 | Poloha segment zavřen | =3313-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
3313 | Ventil SO | =3313-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
3313 | Ventil SZ | =3313-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
3314 - VPK_DO - Pravá strana - Ovládání stavítek
3314 | Poloha stavítko otevřeno | =3314-WS1_SQ7 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ7
3314 | Poloha stavítko otevřeno | =3314-WS1_SQ7a | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ7a
3314 | Poloha stavítko zavřeno | =3314-WS1_SQ8 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ8
3314 | Poloha stavítko zavřeno | =3314-WS1_SQ8a | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ8a
3314 | Ventil SvVO | =3314-WS7 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV7
3314 | Ventil SvVZ | =3314-WS8 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV8
3340 - VPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
3340 | Kabel ke krabici semaforu | =3340-WL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 30 | RT13 | MX1
3340 | VPK/DO - Vjezdová / výjezdová signalizace - krabice | =3340-WL2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x1 | 30 | RT13 | MX2
3340 | Signalizace vjezdová dolní ohlaví | =3340-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 160 | RT13 | RT11
4001 - MPK - Volba způsobu ovládání plavební komory
4001 | Kabel signalizace režimu ovládání | =4001-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 40 | DT1 | HL1
4001 | Kabel přepínače ovládání MPK | =4001-WS3.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 40 | DT1 | SA1
4010 - MPK - Bublinkování
4010 | Silový kabel bublinkování | =4010-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x10 | 100 | RT23 | MX1
4010 | Kabel krabice ventily bublinkování | =4010-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 100 | RT23 | MX1
4010 | Tlačítko bublinkování | =4010-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 85 | RT23 | RT21
4100 - MPK_HO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4100 | Kydaulický agregát - Kabel do konektoru na krabici | =4100-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT20 | MX1-XC3
4101 - MPK_HO - Levá strana - Hydraulický agregát
4101 | Silový kabel k zásuvce | =4101-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT20 | XC1
4101 | Silový kabel k motoru | =4101-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
4101 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4101-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT20 | MX2-XC2
4101 | Hladina oleje | =4101-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
4101 | Zanešení filtru | =4101-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
4101 | Malé čerpadlo | =4101-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
4101 | Velké čerpadlo | =4101-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
4101 | Termostat | =4101-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
4101 | Ohřev 1 | =4101-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
4101 | Ohřev 2 | =4101-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
4102 - MPK_HO - Levá strana - Ovládání vrat
4102 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4102-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT20 | MX2
4102 | Kabel signalizace na vratech | =4102-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 30 | RT20 | HL1
4102 | poloha Vráteň otevřena | =4102-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ3
4102 | poloha Vráteň zavřena | =4102-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ4
4102 | předpoloha Vráteň otevřena | =4102-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ31
4102 | předpoloha Vráteň zavřena | =4102-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX2 | SQ41
4102 | Ventil VO | =4102-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
4102 | Ventil VZ | =4102-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
4103 - MPK_HO - Levá strana - Ovládání segmentu
4103 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4103-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT20 | MX1
4103 | Poloha segment otevřen | =4103-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
4103 | Poloha segment zavřen | =4103-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
4103 | Ventil SO | =4103-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
4103 | Ventil SZ | =4103-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
4110 - MPK_HO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4110 | Hydraulický agregát - Kabel do konektoru na krabici | =4110-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT21 | MX1-XC3
4111 - MPK_HO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4111 | Silový kabel k zásuvce | =4111-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT21 | XC1
4111 | Silový kabel k motoru | =4111-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
4111 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4111-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT21 | MX2-XC2
4111 | Hladina oleje | =4111-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
4111 | Zanešení filtru | =4111-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
4111 | Malé čerpadlo | =4111-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
4111 | Velké čerpadlo | =4111-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
4111 | Termostat | =4111-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
4111 | Ohřev 1 | =4111-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
4111 | Ohřev 2 | =4111-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
4112 - MPK_HO - Pravá strana - Ovládání vrat
4112 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4112-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT21 | MX1
4112 | Kabel signalizace na vratech | =4112-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 20 | RT21 | HL1
4112 | poloha Vráteň otevřena | =4112-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ3
4112 | poloha Vráteň zavřena | =4112-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ4
4112 | předpoloha Vráteň otevřena | =4112-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ31
4112 | předpoloha Vráteň zavřena | =4112-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ41
4112 | Ventil VO | =4112-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
4112 | Ventil VZ | =4112-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
4113 - MPK_HO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4113 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4113-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT21 | MX1
4113 | Poloha segment otevřen | =4113-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
4113 | Poloha segment zavřen | =4113-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
4113 | Ventil SO | =4113-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
4113 | Ventil SZ | =4113-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
4140 - MPK_HO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
4140 | Vjezdová signalizace - Kabel ke krabici semaforu | =4140-WL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 140 | RT20 | MX1
4140 | Výjezdová signalizace - kabel ke krabici semaforu | =4140-WL2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x1 | 50 | RT20 | MX2
4140 | Signalizace vjezdová horní ohlaví | =4140-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 80 | RT22 | RT20
4300 - MPK_DO - Levá strana - Společné svorkovnicové krabice
4300 | Kabel do konektoru na krabici | =4300-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT22 | MX1-XC3
4301 - MPK_DO - Levá strana - Hydraulický agregát
4301 | Silový kabel k zásuvce | =4301-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT22 | XC1
4301 | Silový kabel k motoru | =4301-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
4301 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4301-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT22 | MX2-XC2
4301 | Hladina oleje | =4301-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
4301 | Zanešení filtru | =4301-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
4301 | Malé čerpadlo | =4301-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
4301 | Velké čerpadlo | =4301-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
4301 | Termostat | =4301-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
4301 | Ohřev 1 | =4301-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
4301 | Ohřev 2 | =4301-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
4302 - MPK_DO - Levá strana - Ovládání vrat
4302 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4302-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT22 | MX1
4302 | Kabel signalizace na vratech | =4302-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 20 | RT22 | HL1
4302 | poloha Vráteň otevřena | =4302-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ3
4302 | poloha Vráteň zavřena | =4302-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ4
4302 | předpoloha Vráteň otevřena | =4302-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ31
4302 | předpoloha Vráteň zavřena | =4302-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ41
4302 | Ventil VO | =4302-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
4302 | Ventil VZ | =4302-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
4303 - MPK_DO - Levá strana - Ovládání segmentu
4303 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4303-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT22 | MX1
4303 | Poloha segment otevřen | =4303-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
4303 | Poloha segment zavřen | =4303-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
4303 | Ventil SO | =4303-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
4303 | Ventil SZ | =4303-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
4310 - MPK_DO - Pravá strana - Společné svorkovnicové krabice
4310 | Kabel do konektoru na krabici | =4310-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 30 | RT23 | MX1-XC3
4311 - MPK_DO - Pravá strana - Hydraulický agregát
4311 | Silový kabel k zásuvce | =4311-WL1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 30 | RT23 | XC1
4311 | Silový kabel k motoru | =4311-WL1.1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 5 | XC1 | M1
4311 | Kabel ohřevu ke konektoru v krabici | =4311-WL2 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 30 | RT23 | MX2-XC2
4311 | Hladina oleje | =4311-WS1_SL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SL1
4311 | Zanešení filtru | =4311-WS1_SP1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | SP1
4311 | Malé čerpadlo | =4311-WS1_YV1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV1
4311 | Velké čerpadlo | =4311-WS1_YV2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1-XC3 | YV2
4311 | Termostat | =4311-WS2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | T1
4311 | Ohřev 1 | =4311-WS21 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH11
4311 | Ohřev 2 | =4311-WS22 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 5 | MX2 | EH12
4312 - MPK_DO - Pravá strana - Ovládání vrat
4312 | Kabel krabice pro snímače poloh vrata | =4312-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 30 | RT23 | MX1
4312 | Kabel signalizace na vratech | =4312-WS1_HL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 20 | RT23 | HL1
4312 | poloha Vráteň otevřena | =4312-WS1_SQ3 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ3
4312 | poloha Vráteň zavřena | =4312-WS1_SQ4 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ4
4312 | předpoloha Vráteň otevřena | =4312-WS1_SQ31 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ31
4312 | předpoloha Vráteň zavřena | =4312-WS1_SQ41 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ41
4312 | Ventil VO | =4312-WS3 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV3
4312 | Ventil VZ | =4312-WS4 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV4
4313 - MPK_DO - Pravá strana - Ovládání segmentu
4313 | Kabel ke krabici poloh segmentu | =4313-WS1 | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 30 | RT23 | MX1
4313 | Poloha segment otevřen | =4313-WS1_SQ5 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ5
4313 | Poloha segment zavřen | =4313-WS1_SQ6 | Kabel čidla | 20 | MX1 | SQ6
4313 | Ventil SO | =4313-WS5 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV5
4313 | Ventil SZ | =4313-WS6 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 5 | MX1 | YV6
4340 - MPK_DO - Režim provozu - vjezdová a výjezdová signalizace
4340 | Kabel ke krabici semaforu | =4340-WL1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 50 | RT22 | MX1
4340 | Výjezdový semafor | =4340-WL2 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x1 | 50 | RT22 | MX2
4340 | Signalizace vjezdová horní ohlaví | =4340-WS1 | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 90 | RT22 | RT20
Optický kabel - komunikace VPK
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 90 | DT1 | RT12
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 140 | RT12 | RT10
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 80 | RT10 | RT11
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 150 | RT11 | RT13
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 80 | RT13 | DT1
Optický kabel - komunikace MPK
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 80 | DT1 | RT22
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 70 | RT22 | RT20
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 200 | RT20 | RT21
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 80 | RT21 | RT23
| Optický kabel (např. 12 vláken) |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 200 | RT23 | DT1
Vodiče na pospojení
| Vodič pro pospojení |  | Jednožilový vodič flexibilní - Venkovní provedení - Cu 25 | 100
9635
|  |  | Popisky řádků | Součet z Délka
|  |  | Jednožilový vodič flexibilní - Venkovní provedení - Cu 25 | 100
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 24x1 | 290
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 25x1 | 20
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x0,75 | 345
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 455
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x0,75 | 5
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x1 | 160
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 40
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 5x1 | 890
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 7x1 | 290
|  |  | Kabel - flexibilní - venkovní použití - Cu 9x1 | 100
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 12x1 | 80
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x0,5 | 50
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1 | 180
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 2x1,5 | 100
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 5x1 | 200
|  |  | Kabel - flexibilní stíněný - venkovní použití - Cu 7x0,5 | 5
|  |  | Kabel čidla | 1140
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Al 4x35 | 20
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 12x1,5 | 290
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x1,5 | 945
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 3x2,5 | 430
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x10 | 195
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 4x2,5 | 240
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x10 | 60
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x16 | 875
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x4 | 20
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 5x6 | 505
|  |  | Kabel- pevné uložení - venkovní použití - Cu 7x1,5 | 435
|  |  | Singlmode do 12 vláken/UV stabilní/venkovní provedení | 1170
|  |  | Celkový součet | 9635