## Rekapitulace
REKAPITULACE
VD Souš |  | 0
VD Ptýrov |  | 0
VD Bedříchov |  | 0
VD Mšeno |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0
DPH | 21% | 0
Celkem s DPH |  | 0

## VD Souš
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | Referenční výrobek | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[5 empty] | montáž | dodávka | montáž | dodávka
1 | Demontáž stávající trasy:
1.1 | Demontáž plechového krytu kabelové trasy |  | m | 13 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Vyjmutí kabelů ze zemní trasy - výkop drnu cca š.400/h.300mm |  | m | 16 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Zához výkopu, úprava povrchu |  | m | 16 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Demontáž příchytek tuhé instalační trubky |  | ks | 42 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Likvidace a odvoz demontovaného materiálu, zapravení povrchu /10 % z ceny demontáže/ |  | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž stávající trasy celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Montáž nové trasy:
2.1 | Kabelový žlab děrovaný p.ú. Magnelis lakovaný RAL9005, v.110/š.200, včetně víka, úchytů, podpěr, úhlových a kloubových spojek - pozemní trasa na koruně hráze dle PD |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Kabelový žlab děrovaný p.ú. Magnelis lakovaný RAL9010, v.110/š.200, včetně víka, úchytů, konzolí - trasa po boku lávky nad přelivy dle PD |  | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Vodič CYA 4 pro pospojení k. žlabu se zemničem |  | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Zakončení vodiče CYA 4 lávka-zemnič / lávka-lávka |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Ostatní drobný podružný materiál (spojovací mat., vázací pásky, ..) |  | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Montáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem | [7 empty] | 0
3 | Ostatní náklady:
3.1 | Ztížená montáž / z ceny montáže/ |  | % | 10 | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Práce PPV /z ceny montáže/ |  | % | 5.5 | 0 |  |  |  | 0
3.3 | Doprava materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 3 | 0 |  |  |  | 0
3.4 | Přesun materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 1 | 0 |  |  |  | 0
3.5 | GZS /z ceny montáže/ |  | % | 2 | 0 |  |  |  | 0
3.6 | Vypracování protokolu vnějších vlivů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
3.7 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [7 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) v technické specifikaci je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

## VD Ptýrov
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | Referenční výrobek | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[5 empty] | montáž | dodávka | montáž | dodávka
1 | Demontáž zařízení:
1.1 | Demontáž kabelů AYKY 4x10 |  | m | 40 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Demontáž kabelů AYKY 4x6 |  | m | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Demontáž kabelů AYKY 4x2,5 |  | m | 7 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Demontáž kabelů CYKY 4x2,5 |  | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Demontáž kabelů CYKY 3x1,5 |  | m | 5 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Demontáž kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 14 |  |  | 0 |  | 0
1.7 | Demontáž stávajícího nástěnného rozváděče 600x500x210mm |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.8 | Demontáž svítidla |  | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.9 | Demontáž vypínače osvětlení včetně držáku |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.10 | Demontáž nástěnného páčkového odpínače včetně plechové stříšky |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.11 | Demontáž částí strojové skříně - elektromotor, spojka brzdného kotouče, bubnová brzda |  | sada | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.12 | Škrábání stávajícího nátěru vnitřních stěn strojové skříně [stropní: 4,5x1,5m; delší: 2x(4,5x1,9)m; kratší: 2x(1,5x1,9)m; předěl: 2x(1,5x1,9)m] |  | m2 | 35 |  |  | 0 |  | 0
1.13 | Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ |  | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Dodávky:
2.1 | Nástěnný rozváděč 500x700x210mm nerezový s montážní deskou, pravé dveřní panty, 2x otočný zámek, IP54/20, RAL 7035, vnitřní a vnější vybavení dle technické specifikace |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Rám pro ukotvení bubnové brzdy včetně návrhu, antikorozní provedení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Montáž zařízení:
3.1 | Elektroinstalace
3.1.1 | Montáž nástěnného rozváděče 500x700x210mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Pouliční svítilna LED, příkon 30W, chromatičnost 4000K, sv. tok 2350lm, IP65 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Odpínač venkovní 20A páčkový, IP67, barva šedá |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Instalační krabice 104x104x70mm, IP66, barva šedá, včetně 3x vývodka M16, svorka N/PE a pojistkových modulů s pojistky 5x20 T 4A |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Plechový držák vypínače a krabicové rozvodky osvětlení, barva tm. zelená |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Kabel CYKY-J 4x6mm2 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Kabel H07RN-F 4x4mm2 |  | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Kabel H07RN-F 4x2,5mm2 |  | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Kabel CYKY-O 4x2,5mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Kabelové štítky |  | ks | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Ostatní drobný podružný materiál |  | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
Část strojní
3.2.1 | Bubnová brzda pro ∅ bubnu 200mm včetně kompenzátoru opotřebení čelistí, vertikální konstrukce |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ovládací zařízení, brzdný moment 40-450Nm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Úprava otvorů spojky s brzdným bubnem |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Spojka s brzdným bubnem 200x75mm včetně drážek pro pero, nom. moment 450Nm, max. moment 900Nm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Montáž rámu pro umístění bubnové brzdy, antikorozní provedení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Zpětná montáž elektromotoru (uložení do vodorovné a souosé roviny) |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Barva na kov, odstín oranžová |  | kg | 8 |  |  |  | 0 | 0
3.2.8 | Nátěr vnitřních stěn strojové skříně, 2 vrstvy [stropní: 4,5x1,5m; delší: 2x(4,5x1,9)m; kratší: 2x(1,5x1,9)m; předěl: 2x(1,5x1,9)m] |  | m2 | 70 |  |  | 0 |  | 0
3.2.9 | Spojovací materiál, nerez |  | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Montáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem | [7 empty] | 0
4 | Ostatní náklady:
4.1 | Ztížená montáž / z ceny montáže/ |  | % | 10 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | Práce PPV /z ceny montáže/ |  | % | 5.5 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Doprava materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 3 | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Přesun materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.5 | GZS /z ceny montáže/ |  | % | 2 | 0 |  |  |  | 0
4.6 | Mechanická kontrola motoru a proměření isolačních stavů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.7 | Proměření a doplnění pospojení strojové skříně |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | Vypracování protokolu vnějších vlivů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.9 | Zkoušky zařízení |  | hod | 8 |  |  |  |  | 0
4.10 | Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) |  | hod | 14 |  |  |  |  | 0
4.11 | Dokumemtace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [7 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) v technické specifikaci je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

## VD Bedřichov
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | Referenční výrobek | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[5 empty] | montáž | dodávka | montáž | dodávka
1 | Demontáž zařízení:
1.1 | Demontáž kabelu CYKY 4x10 |  | m | 30 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Demontáž kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Demontáž stávající soustavy jímačů (drát FeZn8, jímače, podpěry, ..) [dozorství = 110m , vodní zámek = 5m] |  | m | 115 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Demontáž zemnících vodičů VZT ze soustavy jímačů [dozorství = 15m] |  | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ |  | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Dodávky:
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| Dodávky zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Montáž zařízení:
3.1 | Výměna přípojky levé věže
3.1.1 | Třípólový jistič 40A, char. B |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Výřez šachty 400x400x400mm, hornina tr.6, zakrytování |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Kabelová rýha 35x70cm, ruční výkop, zemina tr.4, zhutnění, zához, zapravení povrchu (osev traviny / štěrkový zásyp) |  | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cmm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm |  | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Ø40mm |  | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Kabel CYKY-J 4x16mm2 |  | m | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Kabelové štítky |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Kabelová krycí deska 1000x200x2 |  | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Výstražná fólie s bleskem 22/100 rudá |  | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Oprava LPS - dozorství Bedřichov
3.2.1 | Přepěťová ochrana T1+T2, TNC 255V/37,5kA |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Přepěťová ochrana T3, TNC 255V/3kA |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Přepěťová ochrana DC 24V |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Hlavní ochranná přípojnice |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Jímací tyč JT3 s vrutem na spodní straně |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Jímací tyč JT1,5 s vrutem na spodní straně |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Distanční držák s držákem jímací tyče d.515mm |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Třmen na trubku do ø90mm |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Vodič AlMgSi8 na podpěrách vedení |  | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Podpěra vedení PV17 |  | ks | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Podpěra vedení PV1 |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Ochranná trubka OT1,7 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.13 | Držák ochranné trubky DOT |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.14 | Zkušební svorka ZS |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.15 | Svorky spojovací, křížové, univerzální |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.16 | Vodič CYA50 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.17 | Vodič CY16 |  | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.18 | Vodič CY6 |  | m | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
Oprava LPS - vodní zámek
3.3.1 | Přepěťová ochrana T3, TNC 255V/3kA |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Přepěťová ochrana DC 24V |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Hlavní ochranná přípojnice |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Jímač tyčový d.3m AlMgSi 16/10mm s tříramenným stojanem |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Betonový podstavec 8,5kg |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Podložka pod betonový podstavec |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Vodič AlMgSi8 na podpěrách vedení |  | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Podpěra vedení PV21 |  | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Podpěra vedení PV1 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Ochranná trubka OT1,7 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Držák ochranné trubky DOT |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.12 | Zkušební svorka ZS |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.13 | Svorky spojovací, křížové, univerzální |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.14 | Vodič CYA50 |  | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.15 | Vodič CY16 |  | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.16 | Vodič CY6 |  | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.17 | Kabelová rýha 35x70cm, ruční výkop, zemina tr.4, zhutnění, zához, zapravení povrchu (osev traviny / štěrkový zásyp) |  | m | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.18 | Pásek FeZn 30/4 |  | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.19 | Vodič FeZn 10 |  | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Ostatní drobný podružný materiál |  | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Montáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem | [7 empty] | 0
4 | Ostatní náklady:
4.1 | Ztížená montáž / z ceny montáže/ |  | % | 10 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | Práce PPV /z ceny montáže/ |  | % | 5.5 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Doprava materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 3 | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Přesun materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.5 | GZS /z ceny montáže/ |  | % | 2 | 0 |  |  |  | 0
4.6 | Proměření stávajícího uzemnění |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.7 | Vypracování protokolu vnějších vlivů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | Zkoušky zařízení |  | hod | 8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) |  | hod | 14 |  |  |  |  | 0
4.10 | Dokumemtace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [7 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) v technické specifikaci je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.

## VD Mšeno
poř.č. | popis, typ, obj. číslo | Referenční výrobek | m.j. | množství | jednotková cena v Kč | jednotková cena v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč | cena celkem v Kč
[5 empty] | montáž | dodávka | montáž | dodávka
1 | Demontáž zařízení:
1.1 | Demontáž kabelů CYKY 4x10 |  | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Demontáž kabelů CYKY 3x2,5 |  | m | 960 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Demontáž kabelů CYKY 3x1,5 |  | m | 55 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Demontáž kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
1.5 | Demontáž kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 227 |  |  | 0 |  | 0
1.6 | Demontáž kabelových koncovek do 5 x 10 |  | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
1.7 | Demontáž kabelových koncovek do 12 x 4 |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.8 | Demontáž kabelových koncovek do 2 x 1 |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.9 | Demontáž stávajícího skříňového rozváděče 2000x1200x400mm |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.10 | Demontáž stávajícího nástěnného rozváděče 750x600x182mm |  | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.11 | Demontáž svítidla |  | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
1.12 | Demontáž vypínače osvětlení |  | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
1.13 | Likvidace a odvoz demontovaného materiálu /10 % z ceny demontáže/ |  | % | 10 |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Dodávky:
2.1 | Oceloplechový rozváděč RM1 2000x1200x400mm + oceloplechový podstavec v.100mm, IP54/20, RAL7035, s montážní deskou, 2x otočný zámek, dvoukřídlé dveře levé+pravé panty, bočnice, konstrukčně pro vývody shora - funkční vybavení dle technické specifikace |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Nástěnný nerezový rozváděč RMS 1200x600x300mm, IP54/20, RAL7035, s montážní deskou, jednokřídlé dveře levé panty, konstrukčně pro vývody zespodu - funkční vybavení dle technické specifikace |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Montáž zařízení:
3.1 | Rozváděč RM1 - vtokový objekt
3.1.1 | Osazení skříňového rozvaděče 1200 x 400 x 2000mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Osazení a zakotvení podstavce 1200 x 400 x 100mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Ukončení kabelových koncovek do 5 x 10 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Ukončení kabelových koncovek do 2 x 1 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Rozváděč RMS - objekt injekční štoly
3.2.1 | Osazení nástěnného rozvaděče 600 x 300 x 1200mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Ukončení kabelových koncovek do 5 x 10 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Ukončení kabelových koncovek do 12 x 4 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Oprava rozvodů PSV + LSV
3.3.1 | Kabelová rýha 35x70cm, ruční výkop, zemina tr.4, zhutnění, zához, zapravení povrchu (osev traviny / štěrkový zásyp) |  | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cmm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm |  | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička Ø40mm |  | m | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, červená |  | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Výstražná fólie s bleskem 22/100 rudá |  | m | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Kabel CYKY-J 5x10mm2 |  | m | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 |  | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Ukončení kabelových koncovek do 5 x 10 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Oprava spojení ochranných přípojnic ( PEN -> N+PE ) |  | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
3.4 | Osvětlení injekční štoly
3.4.1 | Svítidlo LED pro prostory s nadměrnou vlhkostí, krytí IP69, mech. odolnost IK10, chromatičnost 4000K, 220-240 V/50-60 Hz AC, 1200 lm, 17W |  | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Svítidlo LED pro prostory s nadměrnou vlhkostí, krytí IP69, mech. odolnost IK10, chromatičnost 4000K, 220-240 V/50-60 Hz AC, 1903 lm, 17W |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Svítidlo LED pro prostory průmyslové, krytí IP66, mech. odolnost IK10, chromatičnost 4000K, 220-240 V/50-60 Hz AC, 2175 lm, 16W |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Montážní třmen pro uchycení na stropní stěny, nerez kompletní |  | ks | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Montážní třmen pro uchycení na svislé stěny, nerez kompletní |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Krabicová rozvodka 104x104x70 s vnitřím vybavením 5p svorkovnice, krytí IP69 bez vývodek |  | ks | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.7 | Kabelová vývodka pro předlisy M 16 |  | ks | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Ovládací skříňka dvoutlačítková, 1 Z - zelená, 1 V - rudá |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Elektroinstalační lišta 15x10mm, bílá |  | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.9 | Kabel CYKY-O 4x2,5mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.10 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 1075 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.11 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 194 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Provizorní napájení vtokový objekt
3.5.1 | Rozvaděčová skříň staveništní na stojanu, IP44 - funkční vybavení dle technické specifikace |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Instalační krabice do 16mm2 vč. pětipólové svorkovnice a vývodek |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Instalační krabice do 1,5-4mm2 vč. pětipólové svorkovnice a vývodek |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Kabel CYKY-J 4x16mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 |  | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.8 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Provizorní napájení objekt injekční štoly
3.6.1 | Rozvaděčová skříň staveništní na stojanu, IP44 - funkční vybavení dle technické specifikace |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Instalační krabice do 16mm2 vč. pětipólové svorkovnice a vývodek |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Instalační krabice do 1,5-4mm2 vč. pětipólové svorkovnice a vývodek |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Kabel CYKY-J 4x16mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Kabel CYKY-J 5x10mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.6 | Kabel CYKY-J 4x1,5mm2 |  | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.7 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.8 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 25 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.9 | Ukončení kabelových koncovek do 4 x 10 |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.10 | Ukončení kabelových koncovek do 5 x 10 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Kabelové štítky |  | ks | 258 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Ostatní drobný podružný materiál |  | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Montáž zařízení celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Demontáž, dodávka a montáž zařízení celkem | [7 empty] | 0
4 | Ostatní náklady:
4.1 | Ztížená montáž / z ceny montáže/ |  | % | 10 | 0 |  |  |  | 0
4.2 | Práce PPV /z ceny montáže/ |  | % | 5.5 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Doprava materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 3 | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Přesun materiálu /z ceny materiálu/ |  | % | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.5 | GZS /z ceny montáže/ |  | % | 2 | 0 |  |  |  | 0
4.6 | Úprava SW a uvední do provozu PLC v rozváděči RM1 |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.7 | Vypracování protokolu vnějších vlivů |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | Zkoušky zařízení |  | hod | 8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Zhotovení VRZ (vč. měřících protokolů) |  | hod | 14 |  |  |  |  | 0
4.10 | Dokumemtace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| Ostatní náklady celkem | [7 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
buňky k vyplnění
V souladu s ustanovením §44 odst.11 zák. 137/2006 Sb., prvky dodávky označené ve sloupci "pozn." hvězdičkou (*) v technické specifikaci je přípustné nahradit alternativními prvky, ale pouze za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být doložena příslušnými technickými pasporty vč. certifikátů.