# BOZP

Při realizaci stavby je nutno zajistit včasné a přesné převzetí a předání pracoviště a provedení díla v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na vymezení a přípravu pracoviště:

- zajistit koordinaci s ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

- zajistit koordinaci pracovních činností v případě, že na pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů

- - zajistit, aby činnosti a práce na pracovišti byly prováděny s ohledem na ochranu zaměstnanců

- mít k dispozici na stavbě zpracovaný technologický, popř. pracovní postup, včetně stanovení požadavků na provedení práce při dodržení zásad bezpečnosti práce (práce v mimořádných podmínkách – práce za provozu)

- veškeré práce budou prováděny dle platných technologických postupů a dle nařízení vlády č.591/2006 Sb.

- určit na montážní a stavební práce pro danou činnost vždy samostatného vedoucího práce a odborný dozor elektro (pouze pro určenou činnost)

- kvalifikace pracovníků (vyhláška 50/1978 Sb.)ve vazbě na práci v blízkosti el. zařízení v souvislosti s ČSN 50110-1 a PNE 33 0000-6

- po celou dobu realizace musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch

- Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP.

Za dodržování a uplatňování zásad BOZP, za údržbu, bezpečný stav nářadí, strojů a zařízení zodpovídá stavbyvedoucí, který též dbá na vedení knihy BOZP a PO a eviduje přítomnost osob na stavbě.

## Staveniště

Zhotovitelem bude vypracován plán staveniště s rozkreslením případných bunkovišť, skladů, dopravních tras, prostorů pro manipulaci s materiálem, rozvodů inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace a zaměstnanců v takovém prostoru. Veškeré změny budou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem budou oznámeny.

Veškeré skladovací prostory budou ohraničené s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na staveništi a odvezen odbornou firmou na výkup druhotných surovin. Odpadový materiál bude odvážen  na řízenou skládku. Všechny využívané prostory budou po dokončení uvedeny do původního stavu.

Stavba  bude vybavena standardně dle platných předpisů (lékárnička, hasicí přístroj, požární poplachová směrnice, traumatologický plán, kniha úrazů, atd.). Vedoucí zaměstnanci na staveništi budou vybaveny služebními telefony pro přivolání první pomoci.

Stavební stroje, elektrické a strojní zařízení  bude označeno logem zhotovitele. Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít zdokladovanou technickou dokumentaci.

## Doprava

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při prováděné této činnosti s ohledem na situaci na staveništi. Budou přijata taková technická a organizační opatření, která vyloučí rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. Pro dopravní značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály. Parkoviště pro stavební stroje budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a v každém takovémto prostoru bude umístěna „Havarijní souprava“.

## Rizikové práce vyplývající z činností NV 591/2006

Zemní práce:

-     zřízení bezpečných přechodových lávek opatřených zábradlím

- ohrazení, zajištění výkopů proti pádu osob

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením prací

- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek

- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů (ochranná pásma)

- při protlačování dodržet technologický postup

Práce ve výškách

- materiál, nářadí a pomůcky je nutno ukládat, popř. skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během i po ukončení práce

- osobní nebo kolektivní jištění proti pádu

- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výškách, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce vy výškách

Jeřáby

- správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka

- správné zavěšení či uvázaní břemene, použití vhodných vazáků, odpovídající nosnost

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene

- správné ukládání a zajištění břemene

- zajištění stability jeřábu

- dodržení pravidel bezpečného pohybu jeřábníka

- vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím

Bourání, demontáž

- dodržení stanoveného technologického postupu

- vymezení prostoru ohroženého bouráním

- zajištění průběžného úklidu vybouraného materiálu

- používání OOPP

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti

- zajištění ochrany proti pádu do vody (NV č.362/2005 Sb.)

- nelze-li použít kolektivní ochranu, budou osoby ohrožené pádem do vody vybaveny OOPP určeným pro ochranu před utonutím

- po dobu prací budou zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a k tomu bude přítomna prokazatelně vyškolená osoba

Práce v ochranných pásmech elektrického vedení

- budou  vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření

- v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek

- činnosti související s „Příkazem B“ budou započaty až po jeho vystavení. Osoba pověřená vystavením „Příkazu B“ provede seznámení a proškolení všech pracovníků provádějící práce v tomto prostoru

- budou dodržena příslušná ustanovení „Provozních pravidel pro elektrárny a sítě“ a předpisy v platném rozsahu a příslušné normy vztahující se na práci  na el. zařízeních