## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
003 |  | Pavilon 3 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0245 |  | Areál VUVeL |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 245
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0245 Areál VUVeL |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 003 Pavilon 3 |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 0245 Areál VUVeL |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 003 Pavilon 3 |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace potrubí Montáž potrubních pouzder z min. vlny | bm | 2739 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.18 tl.30 ROCKWOOL FLEXOROCK 18/30 | bm | 1331 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.21, tl.30 ROCKWOOL PIPO ALS 21/30 | bm | 157 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.27, tl.30 ROCKWOOL PIPO ALS 27/30 | bm | 776 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.34, tl.40 ROCKWOOL PIPO ALS 34/40 | bm | 293 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.50 ROCKWOOL PIPO ALS 42/50 | bm | 91 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.50, tl.40 ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 | bm | 61 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 713-07 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.63, tl.40 ROCKWOOL PIPO ALS 60/40 | bm | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 713-08 | Potrubní pásy s Al-polepem tl.60 ROCKWOOL LAROCK 40 ALS, šířka 1000mm | bm | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 713-10 | Izolační pouzdro čerpadel | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11 | 713-11 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
12 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
13 | 731202810 | Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00798
14 | 731249312 | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
15 | 731-01 | Kotel VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 731-02 | Připojovací modul VR34 - ovládání kotle 0-10V | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 731-04 | Sestava přívodu vzduchu a odvodu spalin 80/125 | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Svislé odkouření vč. střešního nástavce 80/125; Prodlužovací kus odkouření 1,0m 80/125 |  |  |  |  | Svislé odkouření vč. střešního nástavce 80/125; Prodlužovací kus odkouření 1,0m 80/125 | 3
18 | 731-05 | Montáž kouřovodů a komínů | bm | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
20 | 912 T00 | Hzs - oživení kotle | hod | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
21 | 732110811 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
22 | 732111312 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
23 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
24 | 732111316 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
25 | 732111318 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00158
26 | 732119191 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (100x100mm) dl 1m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06515
27 | 732119291 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00223
28 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
29 | 732219315 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00939
30 | 732320814 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 732324814 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
32 | 732331512 | Nádoby expanzní tlak.REFLEX NG8/6 | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0062
33 | 732331521 | Nádoby expanzní tlak.REFLEX NG400/6 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0433
34 | 732339101 | Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00054
35 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
36 | 732349102 | Montáž anuloidu - průtok do 8 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0165
37 | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
38 | 732421151V1 | Čerpadlo oběhové GRUND Alpha2 25-60 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0042
39 | 732421312 | Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 25-60 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00071
40 | 732421323 | Čerpadlo oběhové Grundfos UPS 32-60 F | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01859
41 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 21 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
43 | 732 33-1518.R01 | Odplyň. zařízení Reflex servitec magcontrol 35 | soub | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 | 732 33-1518.R02 | Příslušenství Reflex fillset-s vodoměrem | soub. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 732-01 | Změkčovací stanice Reflex RZF 0,5 | soub. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | včetně: vířivého filtru mechanických nečistot; montážního bloku (obtokový ventil pro rychlou montáž, |  |  |  |  | včetně: vířivého filtru mechanických nečistot; montážního bloku (obtokový ventil pro rychlou montáž, | 3
|  | vzorkovací kohout); 2 ks nerezových napojovacích hadic; balení soli 25 kg k regeneraci |  |  |  |  | vzorkovací kohout); 2 ks nerezových napojovacích hadic; balení soli 25 kg k regeneraci | 3
46 | 732-02 | Zásobníkový ohřívač vody VAILLANT VIH R300 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 | 732-03 | Těleso rozdělovače/sběrače modul 100, délka 2,0, detail viz. výkresy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.06842
48 | 732-04 | Nástěnná konzola pro RS-kombi, NK 80/150 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.06842
49 | 732-05 | Anuloid WH95 vč. izolačního pouzdra | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
51 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 2000 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
52 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 500 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
53 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
54 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 250 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 733113114 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 733113115 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 733174211 | Montáž potrubí z plastů DN 16 | m | 1029 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00028
58 | 733174212 | Montáž potrubí z plastů DN 20 | m | 459 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
59 | 733174213 | Montáž potrubí z plastů DN 25 | m | 776 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
60 | 733174214 | Montáž potrubí z plastů DN 32 | m | 293 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
61 | 733174215 | Montáž potrubí z plastů DN 40 | m | 91 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0003
62 | 733174216 | Montáž potrubí z plastů DN 50 | m | 61 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0003
63 | 733174217 | Montáž potrubí z plastů DN 63 | m | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0003
64 | 733391101 | Zkouška těs potrubí plast -D 32 | m | 2557 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 733391102 | Zkouška těs potrubí plast -D 50 | m | 152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 733391103 | Zkouška těs potrubí plast -D 75 | m | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 733-12769 | Potrubí Gabotherm GT-MV 32x3 | m | 293 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | 733-12773 | Potrubí Gabotherm GT-MV 16x2 | m | 1029 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 733-12810 | Potrubí Gabotherm GT-MV 40x3,5 | m | 91 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | 733-12811 | Potrubí Gabotherm GT-MV 50x4 | m | 61 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | 733-12812 | Potrubí Gabotherm GT-MV 63x4,5 | m | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | 733-12886 | Potrubí Gabotherm GT-MV 18x2 | m | 302 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | 733-12887 | Potrubí Gabotherm GT-MV 20x2 | m | 157 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | 733-12889 | Potrubí Gabotherm GT-MV 26x3 | m | 776 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
75 | 733-Gabo1 | Lisovací tvarovky Gabotherm | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
76 | 733-Gabo2 | Lisovací tvarovky GT-M-PLCU 16/300 | kus | 226 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | 733-Promat | Požární ucpávka PROMASEAL GAMA vč. montáže | kus | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | utěsnění prostupů stoupaček |  |  |  |  | utěsnění prostupů stoupaček | 3
78 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
79 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
80 | 734200821 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 250 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
81 | 734200822 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
82 | 734200823 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
83 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
84 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
85 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 142 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
86 | 734209105 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
87 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 243 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
88 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
89 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
90 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně klapky zpětné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
91 | 734209114V5 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 vč. kulového kohoutu s filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
92 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
93 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
94 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
95 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu s filtrem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
96 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00073
97 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
98 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu s filtrem | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
99 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00119
100 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně klapky zpětné | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
101 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00174
102 | 734209125 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
103 | 734251115 | Ventil pojistný DUKO 1/2"-3/4", 3bar | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00123
104 | 734251116 | Ventil pojistný DUKO 1"-5/4", 3bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00199
105 | 734411111 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
106 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
107 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
108 | 734421130 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00267
109 | 734429101 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00267
110 | 734-01 | Vekolux - přímý | kus | 82 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
111 | 734-02 | Ventily Heimeier V-exakt DN15, rohové | kus | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 734-03 | Ventily Heimeier V-exakt DN15, úhlové | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | 734-04 | Ventily Heimeier MIKROTHERM DN15, přímé | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 734-05 | Ventily Heimeier MIKROTHERM DN20, přímé | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
115 | 734-06 | Šroubení Heimeier Regulux DN15, rohové | kus | 31 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
116 | 734-07 | Heimeier termohlavice K- "pro veřejné prostory" | kus | 84 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 734-08 | Heimeier termohlavice F | kus | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 734-09 | Heimeier termopohon EMO T | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 734-10 | Regul. ventil TA-STAD DN15, s vypouštěním | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 734-11 | Regul. ventil TA-STAD DN20, s vypouštěním | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
121 | 734-12 | Kulový kohout se zajištěním REFLEX MK 3/4" pro připojení exp. nádoby | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 734-13 | Kulový kohout se zajištěním REFLEX MK 1" pro připojení exp. nádoby | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
123 | 734-14 | regulátor průtoku TACO SETTER IN-LINE DN20, 4-15 l/min. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
124 | 734-15 | regulátor průtoku TACO SETTER IN-LINE DN20, 10-40 l/min. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
125 | 734-16 | regulátor průtoku TACO SETTER BY-PASS DN32, 8-30 l/min. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
126 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
127 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
128 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 500 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
129 | 735151232 | KERMI PROFIL KOMPAKT 11-4040 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0091
130 | 735151291 | KERMI PROFIL KOMPAKT 12-7050 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0084
131 | 735151292 | KERMI PROFIL KOMPAKT 12-7070 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01075
132 | 735151493 | KERMI PROFIL KOMPAKT 12-7090 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0304
133 | 735151494 | KERMI PROFIL KOMPAKT 12-7100 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0351
134 | 735151495 | KERMI PROFIL KOMPAKT 12-7110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0398
135 | 735152220 | KERMI PROFIL VENTIL 11-3140 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01676
136 | 735152232 | KERMI PROFIL VENTIL 11-4040 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0091
137 | 735152235 | KERMI PROFIL VENTIL 11-4080 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01324
138 | 735152241 | KERMI PROFIL VENTIL 11-4160 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02428
139 | 735152242 | KERMI PROFIL VENTIL 11-4180 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02814
140 | 735152243 | KERMI PROFIL VENTIL 11-4200 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0309
141 | 735152271 | KERMI PROFIL VENTIL 11-7040 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01035
142 | 735152275 | KERMI PROFIL VENTIL 11-7080 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0186
143 | 735152359 | KERMI PROFIL VENTIL 12-4120 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.028
144 | 735152363 | KERMI PROFIL VENTIL 12-4200 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0463
145 | 735152474 | KERMI PROFIL VENTIL 12-7070 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02229
146 | 735152543 | KERMI PROFIL VENTIL 22-4200 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0509
147 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
148 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
149 | 735159120 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm | kus | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
150 | 735159240 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | kus | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
151 | 735179110 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
152 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 500 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
153 | 735-01 | Topný žebřík B20-S KERMI 751.440 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
154 | 735-02 | Topný žebřík B20-S KERMI 751.740 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
155 | 735-03 | Topný žebřík B20-S KERMI 1169.440 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
156 | 735-04 | Topný žebřík B20-S KERMI 1169.590 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
157 | 735-05 | Stojánková konzola vnitřní pro tělesa výšky 300mm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
158 | 735-07 | Krytka stojánkové konzoly | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0393
159 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
160 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
161 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
162 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 150 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
163 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 150 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
164 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
165 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
166 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
167 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.9883 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
168 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 206.8951 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
169 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.9883 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
170 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 183.9067 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
171 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.9883 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0