#### T02 – VÝKAZ VÝMĚR

| P. č. | Popis položky | mj. | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděč DT 4 |  |  |
| 1. | Skříň 2000x800x300 | ks | 1 |
| 2. | Montážní panel | ks | 1 |
| 3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |
| 4. | Pomocný montážní materiál a práce | ks | 1 |
|  | Montážní materiál |  |  |
| 5. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - venkovní | ks | 1 |
| 6. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=240 mm | ks | 1 |
| 7. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - jímkový, l=70 mm | ks | 3 |
| 8. | Jímka, l-50mm | ks | 3 |
| 9. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - příložný | ks | 3 |
| 10. | Snímač teploty, Ni1000/5000 - prostorový | ks | 1 |
| 11. | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT, 0-10V | ks | 2 |
| 12. | Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti prostorové, 0-10V | ks | 3 |
| 13. | Snímač tlaku, 0-1MPa, 0-10V | ks | 1 |
| 14. | Snímač zaplavení prostoru | ks | 1 |
| 15. | Dvoustupňový detektor úniku plynu GC20N | ks | 1 |
| 16. | Ústředna pro detektor plynu | ks | 1 |
| 17. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 1 |
| 18. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 5 |
| 19. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 2 |
| 20. | Trojc. reg. ventil, Kv 4, DN 20 | ks | 1 |
| 21. | Trojc. reg. ventil, Kv 1,6, DN 10, (ÚT) | ks | 1 |
| 22. | Servopohon 24V, 5.5mm, 0..10V | ks | 2 |
| 23. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P | ks | 1 |
| 24. | Klapkový servopohon, 24V, 2P | ks | 1 |
| 25. | Klapkový servopohon, 24V, 0-10V | ks | 1 |
|  | Frekvenční měniče |  |  |
| 26. | Frekvenční měnič pro ventilátor 2,2KW | ks | 1 |
| 27. | Frekvenční měnič pro ventilátor 1,5KW | ks | 1 |
|  | Řídicí systém |  |  |
| 28. | Řídicí podstanice PXC128-U , 128 BE | ks | 1 |
| 29. | Univerzální modul, 8 I/O bodů - TXM1.8U | ks | 5 |
| 30. | Modul digitálních vstupů, 16 I/O bodů - TXM1.16D | ks | 1 |
| 31. | Modul digitálních vstupů, 8 I/O bodů - TXM1.8D | ks | 1 |
| 32. | Modul digitálních výstupů, 6 I/O bodů - TXM1.6R | ks | 3 |
| 33. | Modul rozhraní P-Bus 1.2A, pojistka 10A - TXB1.PBUS | ks | 1 |
| 34. | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A -TXS1.12F10 | ks | 1 |
| 35. | Modul pro PXC..-U, BACnet/IP - PXA30-N | ks | 1 |
| 36. | Ukončovač sběrnice - RXZ02.1 | ks | 1 |
| 37. | Adresové kolíčky kolíčky - TXA1.K24 | ks | 1 |
| 38. | Adresové kolíčky kolíčky - TXA1.K48 | ks | 1 |
| 39. | Ovládací panel podstanice PXM20-E, rozhraní Ethernet | ks | 1 |
| 40. | Kabel 3m pro panel PXM20 - PXA-C1 | ks | 1 |
| 41. | SW za jeden datový bod | ks | 72 |
| 42. | SW dispečinku | ks | 72 |
| 43. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 2 |
|  | Aktualizace centrály |  |  |
| 44. | CMM-SFS.023 -Základní startovací sestava pro DESIGO INSIGHT v.2.3 (=263 CMM.023) | ks | 1 |
| 45. | CMO-LV.023 - systémový deník | ks | 1 |
| 46. | CMD.02 - dongle pro DESIGO INSIGHT v.2 (USB port) | ks | 1 |
| 47. | CMO-PV.023 - grafické zobrazení schémat | ks | 1 |
| 48. | CMO-TV.023 - modul historických dat a trendů | ks | 1 |
| 49. | CMP-LSL.023 - 100 datových bodů | ks | 5 |
| 50. | CMO-API.023 - CITECT AP rozhraní | ks | 1 |
| 51. | CMO-CAL2.023-WEB client (pro 2 uživatele) | ks | 1 |
| 52. | Oživení, nastavení, uživatelská grafika, SW centrály | ks | 450 |
| 53. | PC - řídící počítač centrály | ks | 1 |
| 54. | LCD monitor 19" | ks | 1 |
|  | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |
| 55. | JYTY-O 2x1 | m | 831 |
| 56. | JYTY-O 3x1 | m | 364 |
| 57. | JYTY-O 4x1 | m | 259 |
| 58. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 124 |
| 59. | CYKY-O 2x1,5 | m | 216 |
| 60. | CYKY-J 3x1,5 | m | 224 |
| 61. | CYKY-J 4x1,5 | m | 69 |
| 62. | CMFM - J 4x1,5 | m | 20 |
| 63. | CY 6 | m | 98 |
| 64. | Žlab ocel. 125/50 + víko | m | 10 |
| 65. | Žlab ocel. 62/50 + víko | m | 32 |
| 66. | Koleno 90° - 62/50 | ks | 4 |
| 67. | Víko kolena 90° - 62/50 | ks | 4 |
| 68. | Nosník žlabu 125 mm | ks | 15 |
| 69. | Nosník žlabu 62 mm | ks | 40 |
| 70. | Lišta vkládací LV 40x40 | m | 35 |
| 71. | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 18 |
| 72. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 12 |
| 73. | Krabic. rozvodka | ks | 5 |
| 74. | Svorkovnice krabicová | ks | 25 |
| 75. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |
|  | Montážní práce |  |  |
| 76. | Teplotní čidla | ks | 14 |
| 77. | Dif. manostat vzduch. | ks | 7 |
| 78. | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 1 |
| 79. | Klapkový servopohon, 24V | ks | 2 |
| 80. | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 2 |
| 81. | Detektory CO | ks | 1 |
| 82. | Kabel JYTY - volně | m | 1454 |
| 83. | Belden 4P cat.5 (pro LON) | m | 124 |
| 84. | Kabel CYKY - volně | m | 529 |
| 85. | Žlab ocel. | m | 42 |
| 86. | Koleno 90° - 62/50 | ks | 4 |
| 87. | Lišta vkládací | m | 53 |
| 88. | Trubka pancéřová D 16 mm | m | 12 |
| 89. | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm² | ks | 94 |
| 90. | Ukončení a zapojení stínění | ks | 82 |
| 91. | Řídící systém | ks | 1 |
| 92. | Protipožární ucpávky | ks | 2 |
| 93. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| 94. | Zaučeni obsluhy | hod | 8 |
| 95. | Zkušební provoz | hod | 72 |
| 96. | Příprava ke komplexi zkoušce | hod | 16 |
| 97. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 10 |
| 98. | Revizní technik | hod | 16 |