#### T04 – SOUPIS KABELŮ

Soupis vodičů a kabelů DT 4

| OZNAČENÍ |  | TYP | KABELU | PRŮCHODKA | KAM | ODKUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL | 11.01 | CYKY-J | 4x1,5 | P13,5 | FM1.1 | DT 4 |
| WL | 11.02 | CYKY-J | 4x1,5 | P13,5 | FM1.A1 | DT 4 |
| WL | 11.03 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | MČ1.1 | DT 4 |
| WL | 11.04 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | MČ31.01 | DT 4 |
| WL | 11.05 | CYKY-J | 5x1,5 | P11 | MČ32.01 | DT 4 |
| WL | 11.06 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | MČ2.1 | DT 4 |
| WL | 11.07 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | MČ32.02 | DT 4 |
| WL | 11.08 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | M2.A2 | DT 4 |
| WL | 11.09 | CYKY-J | 3x1,5 | P11 | Z1/K1 | DT 4 |
| WS | 1.01 | JYTY-O | 4x1 | P11 | 131.01 | DT 4 |
| WS | 1.02 | JYTY-O | 4x1 | P11 | 131.02 | DT 4 |
| WS | 1.03 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 132.01 | DT 4 |
| WS | 1.04 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 151.02 | DT 4 |
| WS | 1.05 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 10.01 | DT 4 |
| WS | 1.06 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 51.01 | DT 4 |
| WS | 1.07 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 21.01 | DT 4 |
| WS | 1.08 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 21.02 | DT 4 |
| WS | 1.09 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 32.01 | DT 4 |
| WS | 1.10 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 31.01 | DT 4 |
| WS | 1.11 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 55.01 | DT 4 |
| WS | 1.12 | JYTY-O | 3x1 | P9 | 53.01 | DT 4 |
| WS | 1.13 | JYTY-O | 4x1 | P11 | TH107 | DT 4 |
| WS | 1.14 | JYTY-O | 4x1 | P11 | TH108 | DT 4 |
| WS | 1.15 | JYTY-O | 4x1 | P11 | TH109 | DT 4 |
| WS | 2.01 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 151.01 | DT 4 |
| WS | 2.02 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 152.01 | DT 4 |
| WS | 2.03 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 152.02 | DT 4 |
| WS | 2.04 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 152.03 | DT 4 |
| WS | 2.05 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 152.04 | DT 4 |
| WS | 2.06 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 152.05 | DT 4 |
| WS | 2.07 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 153.01 | DT 4 |
| WS | 2.08 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 153.02 | DT 4 |
| WS | 2.09 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.1 | DT 4 |
| WS | 2.10 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.A1 | DT 4 |
| WS | 2.11 | JYTY-O | 2x1 | P9 | VP1.1 | DT 4 |
| WS | 2.12 | JYTY-O | 2x1 | P9 | KJ1.1 | DT 4 |
| WS | 2.13 | JYTY-O | 2x1 | P9 | K1 | DT 4 |
| WS | 2.14 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 52.01 | DT 4 |
| WS | 2.15 | JYTY-O | 4x1 | P11 | 54.01 | DT 4 |
| WS | 3.01 | JYTY-O | 3x1 | P9 | 132.02 | DT 4 |
| WS | 3.02 | JYTY-O | 3x1 | P9 | 131.03 | DT 4 |
| WS | 3.03 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.1 | DT 4 |
| WS | 3.04 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.A1 | DT 4 |
| WS | 3.05 | JYTY-O | 2x1 | P9 | VP1.1 | DT 4 |
| WS | 3.06 | JYTY-O | 2x1 | P9 | K1.1 | DT 4 |
| WS | 3.07 | JYTY-O | 3x1 | P9 | 31.02 | DT 4 |
| WS | 3.08 | JYTY-O | 3x1 | P9 | RP7.1 | DT 4 |
| WS | 3.09 | JYTY-O | 3x1 | P9 | RP8.1 | DT 4 |
| WS | 3.10 | JYTY-O | 3x1 | P9 | RP9.1 | DT 4 |
| WS | 4.01 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.1 | DT 4 |
| WS | 4.02 | JYTY-O | 2x1 | P9 | FM1.A1 | DT 4 |
| WS | 4.03 | JYTY-O | 2x1 | P9 | VP1.1 | DT 4 |
| WS | 4.04 | JYTY-O | 2x1 | P9 | 121.01 | DT 4 |
| WS | 4.05 | JYTY-O | 3x1 | P9 | 121.02 | DT 4 |
| WS | 5.01 | CYKY-O | 2x1,5 | P11 | Y107 | DT 4 |
| WS | 5.02 | CYKY-O | 2x1,5 | P11 | Y108 | DT 4 |
| WS | 5.03 | CYKY-O | 2x1,5 | P11 | Y109 | DT 4 |
| WS | 6.01 | CYKY-O | 2x1,5 | P11 | KJ1.1 | DT 4 |
| KOM | 1.01 | BELDEN | 8205 | P9 |  | DT 4 |