## Rekapitulace
STÁJ Č. 4-5 V AREÁLU VUVEL,UL. HUDCOVA 70, BRNO
Dokumentace pro provedení stavby
D.7. SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE ROZPOČTU
Pol. | Část
1. | Venkovní kabelové trasy
2. | Společné kabelové trasy
3. | Rozvody lokální administrativní sítě (LAN)
4. | Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) a přístupový systém (EKV)
5. | Kamerový systém (CCTV)
Celkem bez DPH
| Daň z přidané hodnoty (DPH) | 20%
Celkem s DPH
V Brně dne: 5.3.2010
Zpracovala: Eva Lobpreisová

## VENKOVNÍ TRASY
Venkovní kabelové trasy, dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Jednotka | Počet
Instalační materiál
1. | 460 680032 | Kabelová chránička HDPE 40/32 | m | 300
2. |  | Spojka Plasson 40 | ks | 2
3. |  | Koncovka Plasson 40 | ks | 1
4. |  | Kabelová chránička D110 | m | 30
5. | 460 680032 | Magnet vyhledávací Marker | m | 4
6. |  | Betonový kabelový žlab k pokládce kabelů do zemně. 1 m | ks | 20
7. |  | Výstražná folie 33 cm do výkopu | m | 300
Kabely
8. | 460 680032 | Kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 (pro EZS) | m | 600
9. |  | Kabel TCEPKPFLE 5XN0,8 (telefon) | m | 300
10. | 460 680042 | Kabel optický XG s 8 vlákny 50/125 MM universální, OM3 (pro LAN a CCTV) | m | 300
11. |  | Pigtail ST 50/125 900um 1m MM | ks | 48
Rozvaděče, spojky, ukončovací hw
12. |  | Rozvaděč optický nástěnný pro 12xST duplex, komplet osazený | ks | 1
13. |  | Rozvaděč MIS 1a pod omítku, vč. nosníku a zemnící sady | ks | 2
14. |  | Držák přepěťové ochrany pro 10 párů včetně bleskojistek | ks | 4
15. |  | Svorkovnice propojovací na zeď pro 10 párů | ks | 4
16. |  | Spojka pro telekomunikační kabel gelová, průhozí, pro dva kabely, do 30párů | ks | 6
17. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1
Celkem
Kabelové trasy, montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet
1. |  | Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru, vytyčení stáv. sítí | kpl | 1
2. |  | Zemní práce, hloubení kabelové rýhy do 50cm šir.,do110cm hlub.,zem.tř.4, kabel.lože, záhozy, úprava povrchů | kpl | 1
3. |  | Instalace kabelových chráníček, žlabů, kabelových prostupů do 110 cm včetně obetonování | kpl | 1
4. | 460 680032 | Pokládka/zatažení kabelů | kpl | 1
5. | 460 680042 | Instalace a montáž rozvaděčů, spojek, ukončovací hw | kpl | 1
6. | 460 680025/S1 | Demontáž stávajících kabelových tras, úpravy a montáže na stávajících zařízeních | kpl | 1
7. |  | Měření optické a metalické kabeláže, vyhotovení měřícího protokolu | kpl | 1
8. | 460 680025/S1 | Zaměření skutečného vedení, projektová dokumentace | kpl | 1
9. |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1
Celkem
Celkem
|  | Sazba DPH | % | 20

## SPOLEČNÉ TRASY
KABELOVÉ TRASY, dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Jednotka | Počet
Instalační materiál
1. |  | Žlab 125x50 Mars, vč. Spojek, závěsu a víka žlabu 50 Mars | m | 100
2. |  | Víko žlabu 125 Mars | m | 100
3. |  | Koleno vnitřní /vnější 125x50 Mars | ks | 10
4. |  | Víko kolena 125 Mars | ks | 10
5. |  | Přepážka do žlabu v. 50 mm Mars | m | 100
6. |  | Nosník/závěs žlabu 125 Mars | ks | 200
7. | 220 260027 | Drobný instalační materiál | kplt. | 1
Celkem
KABELOVÉ TRASY, montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet
1. | 220 280227 | Instalace kabelových tras | kpl | 1
2. |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1
Celkem
Náklady celkem
|  | Sazba DPH | % | 20

## LAN
LAN, dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Jednotka | Počet
Instalační materiál
1. | 460 680032 | Trubka PVC ohebná 32 pod omítku | m | 100
2. | 460 680032 | Trubka PVC ohebná 23 pod omítku | m | 100
3. |  | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu | m | 100
4. | 460 680010 | Krabice instalační přístrojová, pod omítku | ks | 13
5. | 220 260027 | Drobný instalační materiál | kplt. | 1
Kabely
6. | 460 680032 | Kabel SYKFY10x2x0,5 | m | 100
7. | 460 680025/S1 | Kabel UTP kat. 5E, LSZH plášť, 4 páry, cívka 500m | m | 1300
8. | 460 680010 | Patch Cord UTP kat.5E, 3 metry | ks | 26
Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw
9. | 220 260024 | RACK 19" 27U 800x890, skl. dveře, svař. rám | ks | 1
10. | PID-00059 | Telefonní panel 19", 25xRJ45, 1U | ks | 1
11. | PC0094460 | Vyvazovací panel 19", 5 úchytů, šedý | ks | 4
12. |  | Rozvaděč optický 19" neosázený pro 24 SC | ks | 1
13. |  | Kazeta samolepící pro uložení optických svárů | ks | 2
14. |  | Záslepka PVC do optického panelu ST | ks | 8
15. |  | Organizér kabelů do optického rozvaděče | pár | 2
16. |  | Spojka pro optický konektor ST/ST, OM3 | ks | 16
17. |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 16
18. |  | Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5E, 1U | ks | 1
19. |  | Lišta zásuvková 19", 230V, pro 5 vidlic, 1U | ks | 1
20. |  | Vent. jednotka 2 vent. a termost. pro rozv. 800x800 | ks | 1
21. | 220 260532 | Zásuvka datová neosázená bílá, vč. rámečku | ks | 13
22. | 220 260534 | Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku | ks | 13
23. |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E | ks | 48
24. |  | Pomocný instalační materiál | kplt. | 1
Aktivní prvky, UPS, dorozumívací zařízení
25. |  | Switch 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 2xGE/miniGBIC | ks | 1
26. |  | Smart - UPS 750VA, RM, 1U | ks | 1
27. |  | Dveřní komunikátor - audiopanel 3x1 tlačítko, klávesnice, venkovní provedení | ks | 3
Celkem
LAN, montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet
1. | 220 280227 | Instalace kabelových tras | kpl | 1
2. |  | Instalace kabelů, vč. ukončení | kpl | 1
3. |  | Instalace rackových rozvaděčů, ukončovacího a propojovacího hw, zásuvek | kpl | 1
4. |  | Měření optické a metalické kabeláže, revize systému | kpl | 1
5. |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1
6. |  | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení, projektová dokumentace | kpl | 1
Celkem
Náklady celkem
|  | Sazba DPH | % | 20

## EZS_EKV
EZS, EKV dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Jednotka | Počet
Instalační materiál
1. | 460 680032 | Trubka PVC ohebná 32 pod omítku | m | 300
2. | 460 680032 | Trubka PVC ohebná 23 pod omítku | m | 300
3. |  | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu | m | 200
4. |  | Příchytka kabelová plechová 2031 M/30, vč. hmoždinky | ks | 300
5. |  | Krabice instalační KO125 , pod om. | ks | 2
6. | 460 680010 | Plastová krabice pro zápustnou montáž, barva šedá, rozměry 94 x 58 x 76 mm (v x š x h) | ks | 20
7. |  | Instalační krabice 93x93x47 mm na povrch | ks | 20
8. | 220 260027 | Pomocný montážní a instalační materiál | kplt. | 1
Kabely
9. |  | Stíněný kabel pro sběrnici EZS LAM 2x0,6+4x0,4, drát | m | 1000
10. |  | Stíněný kabel pro smyčky EZS LAM 2x0,6+2x0,4, drát | m | 5500
11. |  | Stíněný kabel pro EKV LAM 2x0,6+6x0,4, drát | m | 2000
Komponenty EZS
12. |  | Rozšiření stávající ústředny DOMINUS MILENIUM (karta sběrnice, signalizační tablo) | kplt. | 1
13. | 220 260024 | Ovládací klávesnice s podsvětleným LCD 2x16 znaků, 9x LED signalizace, pro linku DN-BUS, pouze pro rozšíření systému DOMINUS | ks | 1
14. |  | Přídavný napájecí modul na linku DN-BUS, k posílení napájecí soustavy systému vč. plechové skříně, síťového bloku, zdrojové části a linkového modulu | ks | 2
15. |  | Akumulátor 12V (až 65Ah) | ks | 2
16. | 220 260027 | Modul na linku DN--BUS v plechovém boxu, 8 dvojitě vyváženými vstupů, 8 reléové výstupy, obsazuje 2 adresy na lince, rozšíření systému DOMINUS | ks | 8
17. |  | Dveřní modul na linku DN-BUS, pro oboustranné ovládání dveří, rozšíření systému DOMINUS | ks | 13
18. | 220 260111 | Modul tlačítka pro ovládání dveří s optickým indikátorem pro zobrazení stavu zóny, IP53 | ks | 2
19. | 220 260113 | Modul pro ovládání dveří s bezkontaktní čtečkou venkovní | ks | 13
20. |  | Elektromagnetický zámek | ks | 2
21. |  | Elektromagnetický zámek reverzní | ks | 11
22. |  | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 12m | ks | 18
23. |  | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dlouhý dosah 18m. | ks | 3
24. |  | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 12m, IP53 | ks | 2
25. |  | Digitální PIR detektor, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dlouhý dosah 18m, IP53 | ks | 2
26. |  | Opticko-kouřový detektor pro zabezpečovací systém | ks | 16
27. |  | Čtyř drátový plastový kombinovaný magnetický kontakt pro zápustnou montáž se sabotážní smyčkou, rozměry 45 x 16,5 x 15 mm, pracovní mezera max. 15 mm, barva bílá, délka přívodního kabelu 4 m. | ks | 18
28. |  | Venkovní zálohovaná siréna s majákem | ks | 1
29. |  | Přepěťová ochrana, dvojitá | ks | 1
30. |  | Signalizační LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, včetně bzučáku, 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody zelená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h). | ks | 5
31. |  | Signalizační LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h). | ks | 5
32. |  | Drobný montážní materiál | kplt. | 1
Celkem
EZS, EKV montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet
1. |  | Odpojení a demontáž stávajících zařízení, kabelových tras a kabeláže | kpl | 1
2. |  | Instalace kabelových tras a kabeláže | kpl | 1
3. |  | Montáž a zapojení zařízení EZS | kpl | 1
4. |  | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení ,projektová dokumentace | kpl | 1
5. |  | Pomocné montážní práce | kpl | 1
6. |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1
7. |  | Nezměřitelné pracovní výkony | kpl | 1
Celkem
Celkem
|  | Sazba DPH | % | 20

## CCTV
CCTV, dodávka
No. | Číslo položky | Popis položky | Jednotka | Počet
Instalační materiál
1. |  | Chránička 32 750 N PP ohebná, do podhledu | m | 100
2. |  | Chránička 25 750 N PP ohebná , do podhledu | m | 100
3. |  | Příchytka kabelová plechová 2031 M/30, vč. hmoždinky | ks | 300
3. | 460 680010 | Krabice KO 97 s víčkem, pod om. | ks | 5
4. |  | Krabice instalační KO125 , pod om. | ks | 2
5. |  | Pomocný montážní a instalační materiál | kplt. | 1
Kabely
6. | 460 680032 | Kabel koaxiální 75 Ohm | m | 300
Komponenty CCTV
7. |  | Doplnění stávající pracoviště dohledu (záznamové zařízení) | kpl | 1
8. |  | Barevný LCD TFT monitor, 21", 1280x1024, 2x průchozí video vstup (BNC), 1x S-Video vstup (Din jack), 1x VGA vstup (D-sub 15pin), 2x RCA audio vstup, jas 300cd/m2, kontrast 1000:1, odezva 5 ms, úhel pohledu 160° 160° ,230V AC | ks | 1
9. |  | Videoserver pro 4 kamery s připojením k LAN | ks | 1
10. |  | Venkovní barevná D/N antivandal kamera s IR přisvětlením, dosvit 30m, rozlišení 540 TV řádek , obrazový senzor Sony Color CCD 1/3", min. osvětlení 0.05 Lux , 12VDC/500mA,integrovaná detekce pohybu, vč. Krytu | ks | 3
11. |  | Univerz.spínaný zdroj 12/24V=(volitelné), více způsobů zapojení, "samostatně pracující"-připojí se trafo+AKKU a 6A zdroj lze rozdělit: 6A pro AUX bez AKKU, 3A-AUX+3A pro dob. AKKU,nebo 6A pro AKKU "připojení k ústředně EZS"- připojuje se k ústředně přímo do svorek pro AKKU, není nutné použít AKKU v ústředně, zdroj lze umístit do BOXu ústředny a na výstup připojit velký AKKU,který zálohuje celek;proud lze opět dělit dle potřeby,AKKU je pak lépe umístit do krytu | ks | 1
12. |  | Venkovní stěnový držák kamery, délka 165 mm | ks | 3
13. |  | Gigabit media konvertor Ethernet/Optika (multi-mode) | ks | 2
14. |  | Optický patch kabel | ks | 2
15. |  | Přepěťová ochrana na koax. Kabel | ks | 3
16. |  | Pomocný montážní materiál | sada | 1
Celkem
CCTV, montáž
No. | Číslo položky | Popis položky | Počet
1. |  | Odpojení a demontáž stávajících zařízení, kabelových tras a kabeláže | kpl | 1
2. |  | Instalace kabelových tras a kabeláže | kpl | 1
3. |  | Montáž, oživení zařízení CCTV | kpl | 1
4. |  | Výchozí revize, uvedení do provozu, zaškolení ,projektová dokumentace | kpl | 1
5. |  | Pomocné montážní práce | kpl | 1
6. |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1
7. |  | Nezměřitelné pracovní výkony | kpl | 1
Celkem
Celkem
|  | Sazba DPH | % | 20