Příloha č. 1

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

POSOUZENÍ (PASPORT) STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOV:

Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90

Číslo akce: 219150026

Předmětem stavby je rekonstrukce podélné úpravy vodního toku v intravilánu, přičemž stávající zástavba je umístěna v těsné blízkosti břehové hrany toku.

Pro zjištění současného stavu budov bude vypracováno Posouzení (pasport) stávajícího stavu vymezených budov. Pasport bude zpracován autorizovaným statikem. Cílem posudku je popis výchozího stavu budov a dalších staveb (oplocení) v blízkosti toku, za účelem vyloučení možných budoucích spekulací o možných škodách způsobených v průběhu realizace stavby „Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř.km 6,05-8,90“, respektive k přesnému určení míry případných škod, způsobených realizací. Dále požadujeme posouzení možných vlivů opravy dlažeb v korytě na okolní stavby a návrh vhodného technologického postupu, aby ke škodám na nemovitostech v důsledku uvedené stavby nedošlo.

Součástí posudku bude:

1/ Ke každé vymezené stavbě (budova, oplocení, kolna atd., dle přiložené katastrální situace) karta (pro každého vlastníka, respektive list vlastnictví zvlášť) s popisem stávajícího stavu, zjištění dostupných informací o založení stavby (v součinnosti s vlastníkem), případných statických poruch, a to včetně fotodokumentace interiéru, exteriéru a detailů poruch. Provedení a dokumentace zkušebních kopaných sond dle potřeby pro zhotovení posudku, pro zjištění způsobu založení a stavu základu, v sousedství vodního toku.

2/ Uvedení lokality do původního stavu, zahlazení sond, zajištění bezpečnosti během prací

3/ Závěrečná zpráva průzkumu, obsahující celkové posouzení proveditelnosti záměru a návrh technologického postupu prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních budov

4/ Dozor autorizovaného statika nad prováděním stavby dle navrženého technologického postupu, případně úpravy postupu dle skutečného stavu a skutečností zjištěných během výstavby tak, aby bylo předcházeno poškození sousedních budov.