## List1
| Minimální technické požadavky zadavatele | splňuje (ANO/NE) | hodnota
1 | Uspořádání šasi maximálně 5U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí
2 | Diskové sloty min. 24x2,5“
3 | Podporované disky HDD: SAS, NLSAS; SSD: SAS
4 | Šifrování na úrovni fyzických disků HDD i SSD, certifikace podle FIPS-140
5 | Minimálně 18TB v RAID 6 a volných 12 slotů pro rozšíření.
6 | Formát disků 2,5“ (Hot-Plug), Rozhraní SAS a přenosová rychlost až 24 Gb/s
7 | Počet disků (včetně expanzích boxů) je minimálně 220, maximálně 280
8 | Řadič kontroleru musí být v režimu duální
9 | Velikost cache je mininálně 16GB na řadič
10 | Konektivita podporuje 4x Ethernet 10Gbit RJ-45 na jeden řadič anebo 4x Ethernet 28Gbit SFP28 na jeden řadič
11 | Back-end konektivita podporuje SAS 12Gbit
12 | Podpora přímého připojení k serverům
13 | Podporovaný RAID: 0,1,5,6,10, distribuovaný RAID6
14 | Maximální počet virtuálních disků na systém: min. 1024
15 | Maximální velikost virtuálního disku: min. 128TiB
16 | Podpora SSD Read Only cache
17 | Podpora replikace v režimu IP i FC
18 | Podpora Tiering
19 | Podpora snapshotů min. 512/pool
20 | Podporované OS:
21 | Microsoft Windows Server 2016 a vyšší
22 | RedHat 7.8, 8.2 a vyšší
23 | SLES 12.4, 15.2 a vyšší
24 | Citrix 7.x, 8.x
25 | VMware vSphere 6.7, 7.0 a vyšší
26
27 | Podpora integrace do virtuálního prostředí:
28 | VMware vSphere, vCenter Server
29 | SRM
30 | Microsoft Hyper-V
31 | Managment v HTML5 web rozhraní, bez nutnosti instalace dalšího software; CLI
32 | podpora na 5Y, servisní zásah NBD pracovní den
33 | oprava v místě instalace
34 | servis je poskytován výrobcem diskového pole
35 | jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému
36 | možnost stažení ovladačů a aktualizací na webových stránkách výrobce
37 | zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory
38 | možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware.

## List2 (hidden)
ANO
NE