Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technické požadavky automatického laboratorního mlýna:

- nutná kompatibilita mletí s mlýnem Bühler MLU 202 – srovnatelnost výsledků,

- kovová konstrukce,

- kompaktní provedení s 6 pasážemi mouky,

- nastavitelný výkon mletí od 0,5 do 12 kg/hod.,

- 2 spřažené páry válců, dělené na 3 lámací (mlecí) a 3 redukční (domílkové) pasáže,

- jednotlivě vlnité mlecí pasáže (rýhované),

- nastavitelný podavač,

- páka pro zapínání a vypínání odpojení brusných válců (zarukování, vyrukování),

- dělený prosévací prostor s výsuvnými, plátěnými rámy sít,

- automatické čištění sít,

- kompletní pneumatický dopravní systém pro sklad produktů, zahrnující: ventilátor, potrubí, plexi - cyklóny a výtlak, vzdušné zámky,

- pohon s krytem řemene a motorem 1,5 kW,

- ukotvení mlýna na silenblocích, aby nedocházelo k otřesům budovy.

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.