## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:1, DCH:1 - Horní hladina (m.n.m.) - Pěti-minutovka - (VLKL1P1D) [m] | VLKL1P1D | 1 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[175.02000000] | 0 | VLKL1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL1P1D_Status | VLKL1P1D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina (m.n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:2, DCH:2 - Dolní hladina (m.n.m.) - Pěti-minutovka - (VLKL1Y1D) [m] | VLKL1Y1D | 2 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[172.54000000] | 0 | VLKL1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL1Y1D_Status | VLKL1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina (m.n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLKL1X1D) [°C] | VLKL1X1D | 3 | 1 | 10:00:00 08.11.2023[10.70000000] | 0 | VLKL1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL1X1D_Status | VLKL1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLKL1W1D) [°C] | VLKL1W1D | 4 | 1 | 10:00:00 08.11.2023[11.90000000] | 0 | VLKL1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL1W1D_Status | VLKL1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOJEZ |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:5, DCH:5 - Průtok přes jezovou klapku 1 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ11D) [m3s-1] | VLKLJ11D | 5 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[23.30000000] | 0 | VLKLJ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ11D_Status | VLKLJ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 1 (m3/s), CH:5 | 0 | 0 | Disabled | QJU1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:6, DCH:6 - Průtok přes jezovou klapku 2 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ21D) [m3s-1] | VLKLJ21D | 6 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[0.00000000] | 0 | VLKLJ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ21D_Status | VLKLJ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 2 (m3/s), CH:6 | 0 | 0 | Disabled | QJU2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:7, DCH:7 - Průtok přes jezovou klapku 3 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ31D) [m3s-1] | VLKLJ31D | 7 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[0.01170000] | 0 | VLKLJ31D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ31D_Status | VLKLJ31D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 3 (m3/s), CH:7 | 0 | 0 | Disabled | QJU3 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:8, DCH:8 - Průtok přes jezovou klapku 4 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ41D) [m3s-1] | VLKLJ41D | 8 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[8.50000000] | 0 | VLKLJ41D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ41D_Status | VLKLJ41D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 4 (m3/s), CH:8 | 0 | 0 | Disabled | QJU4 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:9, DCH:9 - Průtok přes jezovou klapku 5 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ51D) [m3s-1] | VLKLJ51D | 9 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[11.60000000] | 0 | VLKLJ51D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ51D_Status | VLKLJ51D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 5 (m3/s), CH:9 | 0 | 0 | Disabled | QJU5 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:10, DCH:10 - Průtok přes jezovou klapku 6 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLJ61D) [m3s-1] | VLKLJ61D | 10 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[10.80000000] | 0 | VLKLJ61D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLJ61D_Status | VLKLJ61D_DataTime |  | 0 |  | Průtok přes jezovou klapku 6 (m3/s), CH:10 | 0 | 0 | Disabled | QJU6 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:11, DCH:11 - Průtok jezem (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLQB1D) [m3s-1] | VLKLQB1D | 11 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[65.90000000] | 0 | VLKLQB1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLQB1D_Status | VLKLQB1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezem (m3/s), CH:11 | 0 | 0 | Disabled | QJEZ |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:12, DCH:12 - Průtok elektrárnou (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLEQ1D) [m3s-1] | VLKLEQ1D | 12 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[42.00000000] | 0 | VLKLEQ1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLEQ1D_Status | VLKLEQ1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok elektrárnou (m3/s), CH:12 | 0 | 0 | Disabled | QMVE |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:13, DCH:13 - Celkový průtok vodním dílem (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLCO1D) [m3s-1] | VLKLCO1D | 13 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[107.90000000] | 0 | VLKLCO1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLCO1D_Status | VLKLCO1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok vodním dílem (m3/s), CH:13 | 0 | 1 | Real Time | QCVD |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:14, DCH:14 - Výkon TG1 (kW) - Pěti-minutovka - (VLKL1V1D) [W] | VLKL1V1D | 14 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[391000.00000000] | 0 | VLKL1V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL1V1D_Status | VLKL1V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG1 (kW), CH:14 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:15, DCH:15 - Výkon TG2 (kW) - Pěti-minutovka - (VLKL2V1D) [W] | VLKL2V1D | 15 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[385000.00000000] | 0 | VLKL2V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKL2V1D_Status | VLKL2V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG2 (kW), CH:15 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:16, DCH:16 - Celkový výkon MVE (kW) - Pěti-minutovka - (VLKLEV1D) [W] | VLKLEV1D | 16 | 1 | 10:50:00 08.11.2023[776000.00000000] | 0 | VLKLEV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLKLEV1D_Status | VLKLEV1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový výkon MVE (kW), CH:16 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:17, DCH:17 - Kóta hrany jezové klapky 1 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL1A1D) [m] | VLKL1A1D | 17 | 1 | 07:00:00 08.11.2023[174.38000000] | 0 | VLKL1A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL1A1D_Status | VLKL1A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 1 (m.n.m.), CH:17 | 0 | 0 | Disabled | PJU1 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:18, DCH:18 - Kóta hrany jezové klapky 2 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL2A1D) [m] | VLKL2A1D | 18 | 1 | 07:00:00 08.11.2023[175.12000000] | 0 | VLKL2A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL2A1D_Status | VLKL2A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 2 (m.n.m.), CH:18 | 0 | 0 | Disabled | PJU2 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:19, DCH:19 - Kóta hrany jezové klapky 3 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL3A1D) [m] | VLKL3A1D | 19 | 1 | 08:19:00 08.11.2023[174.65000000] | 0 | VLKL3A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL3A1D_Status | VLKL3A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 3 (m.n.m.), CH:19 | 0 | 0 | Disabled | PJU3 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:20, DCH:20 - Kóta hrany jezové klapky 4 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL4A1D) [m] | VLKL4A1D | 20 | 1 | 10:47:00 08.11.2023[174.69000000] | 0 | VLKL4A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL4A1D_Status | VLKL4A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 4 (m.n.m.), CH:20 | 0 | 0 | Disabled | PJU4 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:21, DCH:21 - Kóta hrany jezové klapky 5 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL5A1D) [m] | VLKL5A1D | 21 | 1 | 07:00:00 08.11.2023[174.63000000] | 0 | VLKL5A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL5A1D_Status | VLKL5A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 5 (m.n.m.), CH:21 | 0 | 0 | Disabled | PJU5 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:22, DCH:22 - Kóta hrany jezové klapky 6 (m.n.m.) - denně v 7:00 - (VLKL6A1D) [m] | VLKL6A1D | 22 | 1 | 07:00:00 08.11.2023[174.64000000] | 0 | VLKL6A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLKL6A1D_Status | VLKL6A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta hrany jezové klapky 6 (m.n.m.), CH:22 | 0 | 0 | Disabled | PJU6 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Klecany
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:23, DCH:23 - Průtok přes jezové pole 1 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLD11D) [m3s-1] | VLKLD11D | 23 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:24, DCH:24 - Průtok přes jezové pole 2 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLD21D) [m3s-1] | VLKLD21D | 24 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:25, DCH:25 - Průtok přes jezové pole 3 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLD31D) [m3s-1] | VLKLD31D | 25 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:26, DCH:26 - Průtok TG 1 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLQ11D) [m3s-1] | VLKLQ11D | 26 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:27, DCH:27 - Průtok TG 2 (m3/s) - Pěti-minutovka - (VLKLQ21D) [m3s-1] | VLKLQ21D | 27 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:28, DCH:28 - Status provozu jezového pole 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLKLS11D) [-] | VLKLS11D | 28 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:29, DCH:29 - Status provozu jezového pole 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLKLS21D) [-] | VLKLS21D | 29 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:30, DCH:30 - Status provozu jezového pole 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLKLS31D) [-] | VLKLS31D | 30 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:31, DCH:31 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLKLS41D) [-] | VLKLS41D | 31 | 1
VD Klecany - FileShare_SATEC VD Klecany - CH:32, DCH:32 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLKLS51D) [-] | VLKLS51D | 32 | 1