## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:1, DCH:1 - Horní hladina - z elektrárny (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST1P2D) [°C] | VLST1P2D | 1 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[199.62000000] | 0 | VLST1P2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST1P2D_Status | VLST1P2D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina - z elektrárny (m n.m.), CH:1 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Teplota (°C) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:2, DCH:2 - Horní hladina - nad komorou (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST2P2D) [m] | VLST2P2D | 2 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[199.62000000] | 0 | VLST2P2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST2P2D_Status | VLST2P2D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina - nad komorami (m n.m.), CH:2 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:3, DCH:3 - Dolní hladina - z elektrárny (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST1Y2D) [m] | VLST1Y2D | 3 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[189.82000000] | 0 | VLST1Y2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST1Y2D_Status | VLST1Y2D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina - z elektrárny (m n.m.), CH:3 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:4, DCH:4 - Dolní hladina - pod jezem (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST2Y2D) [m] | VLST2Y2D | 4 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[188.17000000] | 0 | VLST2Y2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST2Y2D_Status | VLST2Y2D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina - pod jezem (m n.m.), CH:4 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:5, DCH:5 - Hladina Homole - z elektrárny (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST3P2D) [m] | VLST3P2D | 5 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[189.98000000] | 0 | VLST3Y2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST3Y2D_Status | VLST3Y2D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina - pod komorami (m n.m.), CH:5 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:6, DCH:6 - Hladina v plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST4P2D) [m] | VLST4P2D | 6 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[189.99000000] | 0 | VLST3P2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST3P2D_Status | VLST3P2D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v horní části VPK (m n.m.), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:7, DCH:7 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLST1X2D) [°C] | VLST1X2D | 7 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[190.06000000] | 0 | VLST4P2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST4P2D_Status | VLST4P2D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v dolní části VPK (m n.m.), CH:7 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:8, DCH:8 - Teplota vody v nádrži (°C) - V celou hodinu - (VLST1W2D) [°C] | VLST1W2D | 8 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[190.00000000] | 0 | VLST5P2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST5P2D_Status | VLST5P2D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v MPK (m n.m.), CH:8 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:9, DCH:9 - Teplota vody pod nádrží (°C) - V celou hodinu - (VLST1W2D) [°C] | VLST2W2D | 9 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[10.20000000] | 0 | VLST1X2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST1X2D_Status | VLST1X2D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:9 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:10, DCH:10 - Srážkový úhrn (mm) - Minutovka - (VLST1S2D) [m] | VLST1S2D | 10 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[12.50000000] | 0 | VLST1W2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLST1W2D_Status | VLST1W2D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody v nádrži (°C), CH:10 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:11, DCH:11 - Kóta jezové tabule 1 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST1A2D) [m] | VLST1A2D | 11 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[200.10000000] | 0 | VLST1A2D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLST1A2D_Status | VLST1A2D_DataTime |  | 0 |  | Kóta jezové tabule 1 (m n.m.), CH:11 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:12, DCH:12 - Kóta jezové tabule 2 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST2A2D) [m] | VLST2A2D | 12 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[200.11000000] | 0 | VLST2A2D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLST2A2D_Status | VLST2A2D_DataTime |  | 0 |  | Kóta jezové tabule 2 (m n.m.), CH:12 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:13, DCH:13 - Kóta jezové tabule 3 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST3A2D) [m] | VLST3A2D | 13 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[200.10000000] | 0 | VLST3A2D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLST3A2D_Status | VLST3A2D_DataTime |  | 0 |  | Kóta jezové tabule 3 (m n.m.), CH:13 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:14, DCH:14 - Kóta jezové tabule 4 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST4A2D) [m] | VLST4A2D | 14 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[200.11000000] | 0 | VLST4A2D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLST4A2D_Status | VLST4A2D_DataTime |  | 0 |  | Kóta jezové tabule 4 (m n.m.), CH:14 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:15, DCH:15 - Kóta jezové tabule 5 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLST5A2D) [m] | VLST5A2D | 15 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLSTD12D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTD12D_Status | VLSTD12D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezovým polem 1 (m3s-1), CH:15 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:16, DCH:16 - Průtok jezovým polem 1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTD12D) [m3s-1] | VLSTD12D | 16 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLSTD22D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTD22D_Status | VLSTD22D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezovým polem 2 (m3s-1), CH:16 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:17, DCH:17 - Průtok jezovým polem 2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTD22D) [m3s-1] | VLSTD22D | 17 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLSTD32D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTD32D_Status | VLSTD32D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezovým polem 3 (m3s-1), CH:17 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:18, DCH:18 - Průtok jezovým polem 3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTD32D) [m3s-1] | VLSTD32D | 18 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLSTD42D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTD42D_Status | VLSTD42D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezovým polem 4 (m3s-1), CH:18 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:19, DCH:19 - Průtok jezovým polem 4 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTD42D) [m3s-1] | VLSTD42D | 19 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLSTQH2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTQH2D_Status | VLSTQH2D_DataTime |  | 0 |  | Průtok VH částí (m3s-1), CH:19 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:20, DCH:20 - Průtok jezovým polem 5 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTD52D) [m3s-1] | VLSTD52D | 20 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[50.40000000] | 0 | VLSTQ12D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTQ12D_Status | VLSTQ12D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG 1 (m3s-1), CH:20 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:21, DCH:21 - Průtok VH částí (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTQH2D) [m3s-1] | VLSTQH2D | 21 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[49.80000000] | 0 | VLSTQ22D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTQ22D_Status | VLSTQ22D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG 2 (m3s-1), CH:21 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:22, DCH:22 - Průtok TG 1 - z elektrárny (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTQ12D) [m3s-1] | VLSTQ12D | 22 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[100.20000000] | 0 | VLSTQE2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTQE2D_Status | VLSTQE2D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok VE (m3s-1), CH:22 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:23, DCH:23 - Průtok TG 2 - z elektrárny (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTQ22D) [m3s-1] | VLSTQ22D | 23 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[100.20000000] | 0 | VLSTCO2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTCO2D_Status | VLSTCO2D_DataTime |  | 0 |  | Celkový odtok z VD (m3s-1), CH:23 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:24, DCH:24 - Celkový průtok VE (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTQE2D) [m3s-1] | VLSTQE2D | 24 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:25, DCH:25 - Průtok PK horní ohlaví - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTKN2D) [m3s-1] | VLSTKN2D | 25 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:26, DCH:26 - Průtok PK dolní ohlaví - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTKV2D) [m3s-1] | VLSTKV2D | 26 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:27, DCH:27 - Vodárenský odběr z nádrže (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTOB2D) [m3s-1] | VLSTOB2D | 27 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:28, DCH:28 - Celkový odběr z nádrže (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTCB2D) [m3s-1] | VLSTCB2D | 28 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:29, DCH:29 - Celkový odtok z VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTCO2D) [m3s-1] | VLSTCO2D | 29 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:30, DCH:30 - Průtok TG 3 - z elektrárny (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTQ32D) [m3s-1] | VLSTQ32D | 30 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:31, DCH:31 - Celkový průtok pod VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSTCP2D) [m3s-1] | VLSTCP2D | 31 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:32, DCH:32 - Status provozu jezového pole 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS12D) [-] | VLSTS12D | 32 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:33, DCH:33 - Status provozu jezového pole 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS22D) [-] | VLSTS22D | 33 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:34, DCH:34 - Status provozu jezového pole 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS32D) [-] | VLSTS32D | 34 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:35, DCH:35 - Status provozu jezového pole 4 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS42D) [-] | VLSTS42D | 35 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:36, DCH:36 - Status provozu jezového pole 5 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS52D) [-] | VLSTS52D | 36 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:37, DCH:37 - Status provozu plavební komory (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS62D) [-] | VLSTS62D | 37 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:38, DCH:38 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS72D) [-] | VLSTS72D | 38 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:39, DCH:39 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS82D) [-] | VLSTS82D | 39 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:40, DCH:40 - Status provozu TG 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLSTS92D) [-] | VLSTS92D | 40 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:41, DCH:41 - Srážkový úhrn za 5 minut (mm) - Pěti-minutovka - (VLST2S2D) [m] | VLST2S2D | 41 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:42, DCH:42 - Srážkový úhrn za 10 minut (mm) - Pěti-minutovka - (VLST3S2D) [m] | VLST3S2D | 42 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:43, DCH:43 - Srážkový úhrn za 15 minut (mm) - Pěti-minutovka - (VLST4S2D) [m] | VLST4S2D | 43 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:44, DCH:44 - Srážkový úhrn za 60 minut (mm) - Pěti-minutovka - (VLST5S2D) [m] | VLST5S2D | 44 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:45, DCH:45 - Srážkový úhrn za 24 hodin (mm) - Pěti-minutovka - (VLST6S2D) [m] | VLST6S2D | 45 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou
VD Štěchovice - FileShare_SATEC VD Štěchovice - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLSTWV2D) [ms-1] | VLSTWV2D | 50 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[2.00000000] | 0 | VLSTWV2D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSTWV2D_Status | VLSTWV2D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Vrané nad Vltavou