## Kodifikace dokumentů
111_22222_333_4-55-66_777_88_RRMMDD_Vx_YYY
ÚROVEŇ KÓDU | IDENTIFIKACE ÚROVNĚ KÓDU | KÓD | VÝZNAM KÓDU | Komentář
111 | Fáze projektování | NAZ | Návrh Zhotovitele
111 | Fáze projektování | PRI | Příprava
111 | Fáze projektování | STU | Studie
111 | Fáze projektování | POV | Povolení
111 | Fáze projektování | RDS | Realizační dokumentace stavby
111 | Fáze projektování | SPS | Dokumentace skutečného provedení stavby
22222 | Identifikace Sekce | VLTxx | Indiferentní dokument bez vazby ke konkrétní Sekci
22222 | Identifikace Sekce | VLT01 | VD Hořín
22222 | Identifikace Sekce | VLT02 | VD Vraňany
22222 | Identifikace Sekce | VLT03 | VD Miřejovice
22222 | Identifikace Sekce | VLT04 | VD Dolany – Dolánky
22222 | Identifikace Sekce | VLT05 | VD Klecany – Roztoky
22222 | Identifikace Sekce | VLT06 | VD Troja – Podbaba
22222 | Identifikace Sekce | VLT07 | VD Štvanice
22222 | Identifikace Sekce | VLT08 | VD Smíchov
22222 | Identifikace Sekce | VLT09 | VD Modřany
22222 | Identifikace Sekce | VLT10 | VD Vrané
22222 | Identifikace Sekce | VLT11 | VD Štěchovice
22222 | Identifikace Sekce | GENxx | Sekce GEN
333 | Identifikace funkčního celku | VDI | Vodní dílo
333 | Identifikace funkčního celku | PK1 | Plavební komora 1
333 | Identifikace funkčního celku | PK2 | Plavební komora 2
333 | Identifikace funkčního celku | PKx | Plavební komory
333 | Identifikace funkčního celku | VZA | Vzdouvací zařízení
333 | Identifikace funkčního celku | ZAZ | Zázemí VDI
333 | Identifikace funkčního celku | ZVZ | Zázemí vzdouvacího zařízení
333 | Identifikace funkčního celku | ZPK | Zázemí plavební(ch) komor(y)
333 | Identifikace funkčního celku | VEL | Velín VDI
333 | Identifikace funkčního celku | VVZ | Velín vzdouvacího zařízení
333 | Identifikace funkčního celku | VPK | Velín plavební komory
4 | Identifikace profesní oblasti dle OTP - kapitola první úrovně | 3 | Stavební
4 | Identifikace profesní oblasti dle OTP - kapitola první úrovně | 4 | Strojní
4 | Identifikace profesní oblasti dle OTP - kapitola první úrovně | 5 | Elektro
4 | Profesní oblast Ostatní dle STP | 6 | Ostatní
55 | Identifikace logického celku dle OTP - kapitola druhé úrovně (pokud není relevantní, nahradí se zástupným symbolem xx) | xx | Číslo kapitoly LC ve dvouciferném provedení (hodnoty 01 - 14)
66 | Identifikace komponenty logického celku dle OTP - kapitola třetí úrovně (pokud není pro daný dokument relevantní, nahradí se zástupným symbolem xx) | xx | Číslo kapitoly KLC ve dvouciferném provedení (hodnoty 01 - 14)
777 | Typ dokumentu | SCH | Schéma
777 | Typ dokumentu | SIT | Situace
777 | Typ dokumentu | TXT | Zpráva
777 | Typ dokumentu | TAB | Tabulka
88 | Pořadové číslo dokumentu | xx | Číselná řada od 01 dále
rrmmdd | Datum vzniku dokumentu | rrmmdd | Datum ve formátu rr = rok, mm = měsíc,dd = den
Vx | Verze dokumentu | Vx | Číselná řada 1 - 9
YYY | Volitelný prostor pro název dokumentu dle volby Zhotovitele (max. 24 znaků, KAPITÁLKAMI, MEZERY NAHRAZENÉ PODTRŽÍTKY _, bez diakritiky) | YYY

## Výkresový standard NAZ + STU
profesní oblast | kapitola OTP | logický celek | komponenta logického celku | NAZ_VLT05_PK1_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VPK_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VVZ_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VZA_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT08_PK1_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VDI_X-XX-XX_SCH_01_rrmmdd_V3_TECHNOLOGICKE_SCHEMA | NAZ_VLT08_VDI_X-XX-XX_SCH_01_rrmmdd_V3_TECHNOLOGICKE_SCHEMA | NAZ_VLT05_PK1_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VPK_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VVZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VZA_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_ZVZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_ZPK_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT10_PKX_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT10_VEL_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT10_VZA_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V2 | NAZ_VLT10_ZAZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_V3 | NAZ_VLT05_VDI_5-06-XX_SCH_01_rrmmdd_V2_TOPOLOGIE_RS | NAZ_VLT10_VDI_5-06-XX_SCH_01_rrmmdd_V2_TOPOLOGIE_RS | NAZ_VLTXX_VDI_5-02-XX_SCH_01_rrmmdd_V2_NAPAJENI_RS | STU_VLTXX_PK1_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PK2_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PKX_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VZA_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZAZ_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZVZ_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZPK_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VEL_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VVZ_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VPK_3-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PK1_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PK2_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PKX_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VZA_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZAZ_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZVZ_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZPK_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VEL_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VVZ_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VPK_4-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | NP1_VLT05_VDI_X-XX-XX_PID_01_rrmmdd_V3 | STU_VLTXX_PK1_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PK2_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_PKX_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VZA_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZAZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZVZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_ZPK_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VEL_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VVZ_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VPK_5-XX-XX_SIT_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VDI_5-XX-XX_BSC_01_rrmmdd_VX | STU_VLTXX_VDI_5-06-XX_BSC_01_rrmmdd_VX_TOPOLOGIE_RS
stavební | - | kabelové trasy | zachovávané trasy (bez rozdílu typu s možnou obnovou kabeláže) | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.2 | kabelové trasy | přístupné trasy | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.3 | kabelové trasy | kabelový kanál - betonový poklop | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.3 | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop pochozí | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.3 | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop osobní | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.3 | kabelové trasy | kabelový kanál - plechový poklop nákladní | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.4 | kabelové trasy | kabelový multikanál | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.5 | kabelové trasy | zemní trasa - zásyp | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.6 | kabelové trasy | zemní trasa - chránička | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.7 | kabelové trasy | interiérové instalace - vkládací lišty | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.8 | kabelové trasy | interiérové instalace - podomítková | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.9 | kabelové trasy | shybka-prostup | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.10 | kabelové trasy | shybka-chránička | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.1.11 | kabelové trasy | shybka-zářez | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.2.1 | podstavce pod místní hydraulické agregáty pkx | betonový podstavec | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
stavební | 3.2.2 | podstavce pod místní hydraulické agregáty pkx | nosníkový podstavec
stavební | 3.3.1 | prostupy | volný prostup
stavební | 3.3.2 | prostupy | vodotěsný prostup | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
stavební | 3.3.3 | prostupy | protipožární prostup
stavební | 3.4 | velín / operátorská místnost | velín / operátorská místnost
stavební | 3.5 | demolice | demolice | [20 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
stavební | 3.6 | opravy po demolicích, montážích a demontážích | opravy po demolicích, montážích a demontážích
stavební | - | hrazení a čerpání PK | hrazení a čerpání PK
strojní | 4.1.1 | pohony | místní hydraulický agregát PKx | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.1.2 | pohony | centrální hydraulický agregát PKx | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.1.3 | pohony | centrální hydraulický agregát VZA | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.1.4 | pohony | lineární elektromechanický pohon "L" | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.1.5 | pohony | lineární elektromechanický pohon "S" | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.1.6 | pohony | dmychadlo | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.2.1 | ostatní technologická zařízení | bublinkovací zařízení | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.3.2 | technologické rozvody | hydraulické rozvody PKx místní | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.3.3 | technologické rozvody | hydraulické rozvody PKx centrální | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.3.4 | technologické rozvody | hydraulické rozvody VZA centrální | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.3.5 | technologické rozvody | pneumatické rozvody bublinkování | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
strojní | 4.4 | montáže | montáže | x | x | x | x | x | x | x | [23 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
strojní | 4.5 | demontáže | demontáže | x | x | x | x | x | x | x | [23 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
elektro | 5.2.2 | napájení a rozvaděče | hlavní rozvaděč | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.2.3.1 | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče technologické | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.2.3.2 | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče elektrostavební | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.2.3.3 | napájení a rozvaděče | podružné rozvaděče ostatní | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.2.4.1 | napájení a rozvaděče | místní ovládací skříně | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.2.4.2 | napájení a rozvaděče | servisní ovládací skříně
elektro | 5.2.5 | napájení a rozvaděče | datové rozvaděče | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | o
elektro | 5.3.1 | záložní zdroje | dieselgenerátor | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.3.2 | záložní zdroje | UPS | [17 empty] | i | i | i | [31 empty] | i | i
elektro | 5.3.3 | záložní zdroje | baterie
elektro | 5.4.1 | osvětlení | venkovní - pochůzkové | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o
elektro | 5.4.1 | osvětlení | venkovní - technologické | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o
elektro | 5.4.2 | osvětlení | vnitřní | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o
elektro | 5.5.1 | zásuvkové skříně | zásuvková skříň - standard | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.5.2 | zásuvkové skříně | zásuvková skříň - flygt | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.6.2 | řídicí systém | Procesní stanice | [17 empty] | i | i | [33 empty] | i
elektro | 5.6.3 | řídicí systém | Datový server | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.6.4 | řídicí systém | Operátorské PC | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.6.5 | řídicí systém | Technologická síť | [17 empty] | i | i | [33 empty] | i
elektro | 5.6.6 | řídicí systém | Vizualizace
elektro | 5.6.7 | řídicí systém | Dohledové PC | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.6.8 | řídicí systém | Kancelářské PC a PC plavby | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.6.9 | řídicí systém | Operátorský pult | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.6.10 | řídicí systém | Místní ovládací pracoviště | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.6.11 | řídicí systém | Datová komunikační vazba | [17 empty] | i | i | [33 empty] | i
elektro | 5.6.14 | řídicí systém | Diagnostický systém OT
elektro | 5.7.2 | polní instrumentace | elektrické veličiny
elektro | 5.7.3 | polní instrumentace | neelektrické veličiny
elektro | 5.7.4 | polní instrumentace | hladina | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.7.5 | polní instrumentace | meteo veličiny | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.8.1 | bezpečnostní systémy | kamerový systém | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | i
elektro | 5.8.2 | bezpečnostní systémy | PZTS | [17 empty] | i | i | i | [31 empty] | o | i
elektro | 5.8.3 | bezpečnostní systémy | semafory | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.9.1 | hlasové komunikační systémy | intercom | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | i
elektro | 5.9.2 | hlasové komunikační systémy | telefon | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | i
elektro | 5.9.3 | hlasové komunikační systémy | vysílačky
elektro | 5.10.1 | ostatní systémy | systém jednotného času | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.10.2 | ostatní systémy | systém čerpání prosáklé vody | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i
elektro | 5.10.3 | ostatní systémy | systém zasílání alarmových SMS zpráv | i | i | i | i | i |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | i
elektro | 5.11.2 | kabelová spojení | kabely | [51 empty] | y
elektro | 5.12 | montáže | montáže | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
elektro | 5.13 | demontáže | demontáže | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
elektro | 5.14 | Náhradní díly | NDVD
Společné | - | Provozní řád | Provozní řád
Společné | - | Zjednodušený 3D model stavby | Zjednodušený 3D model stavby
x | KLC je součástí dokumentu s barevnou indikací stavu (viz níže)
i | KLC je součástí dokumentu ve stavu "pro daný dokument irelevantní KLC" dle barevné indikace stavu
o | KLC je součástí dokumentu ve zjednodušené podobě (blokové naznačení)
y | KLC kabely barevně rozlišeny podle typů identifikovaných dle Listu "Kodifikace zařízení", pozice xx, rozsah W
Barevná indikace stavu
zelená | pouhá demontáž / zrušení
modrá | obnova (demontáž a dodávka nového)
červená | pouze dodávka s montáží
zelená / červená | přesun / přemístění / změna typu - kombinace demontáž + nová dodávka
černá | pro daný dokument irelevantní KLC (pro dokumenty typu BSC může být použita
= do výkresů jsou zahrnovány pouze pro danou Sekci relevantní funkční celky a KLC, které jsou v STP dané Sekce označeny příznakem relevance "Ano" nebo "Info"
= u každého KLC profesní oblasti STR a ELE je uveden kód Technologického zařízení v souladu s Klasifikační maticí - list Kodifikace zařízení
= u logických celků "kabelové trasy" ve výkresech profesní oblasti stavební jsou pro rozlišení typů tras (KLC) použity různé typy čar. Východiskem pro typy čar jsou výkresové přílohy STP, které mohou být případně doplněny o další typy čar
= předkládané dokumenty / výkresy mají přehlednou a logickou strukturu a jednotnou a čitelnou vizuální podobu
= u žlutě podbarvených polí dokumentů fáze NAZ není striktní požadavek na aktualizaci příslušného KLC do souladu s výkresovým standardem. Jedná se nicméně pouze o přechodné ustanovení pro fázi předkládání Návrhu zhotovitele v průběhu Zadávacího řízení, u dokumentů fáze STU je požadováno přepracování výkresů do plného souladu s požadavky vyplývajícími z Klasifikační matice.

## Kodifikace zařízení
Návrh skladby značení zařízení VVC
=VLTzz.abbcde-xxyy
Pozice zz
Rozsah | Význam (=VD na Vltavě)
00 | Sekce GEN
01 | VD Hořín
02 | VD Vraňany
03 | VD Miřejovice
04 | VD Dolánky
05 | VD Roztoky
06 | VD Troja-Podbaba
07 | VD Štvanice
08 | VD Smíchov
09 | VD Modřany
10 | VD Vrané
11 | VD Štěchovice
99 | Ostatní
Pozice a
Rozsah | Význam (=FC)
0 | Společné zařízení pro vícero FC
1 | Zařízení PK1
2 | Zařízení PK2
3 | Zařízení VZA
4 | Zařízení ZAZ
Pozice bb
Označení | Význam (=TZ/Skupina)
AG | Hydraulický agregát
HR | Hydraulický rozvaděč
EP | Elektromechanický pohon
LH | Lineární hydraulický pohon
LE | Lineární elektromechanický pohon
DM | Dmychadlo
DG | Dieselgenerátor
PV | Čerpadlo prosáklé vody
RH | Rozvaděč hlavní
RP | Rozvaděč podružný
RS | Rozvaděč elektrostavební
RM | Rozvaděč technologický
RD | Rozvaděč datový
MS | Místní ovládací skříň
MX | Přechodová skříň
ZS | Zásuvková skříň
MT | Měření technologické (např. hladiny)
MM | Měření meteo
XX | bude doplěno dle potřeby
Pozice c
Rozsah | Význam pro FC PK (=TC) | Význam pro FC VZA (=TC)
1 | Horní ohlaví | 1.pole
2 | Střední ohlaví | 2.pole
3 | Dolní ohlaví | 3.pole
4 |  | 4.pole
5 |  | 5.pole
6 |  | 6.pole
0 | Společné | Společné
Pozice d
Rozsah | Význam/pozice
0 | střed/bez pozice
1 | levá strana
2 | pravá strana
Pozice e
Rozsah | Pořadové číslo TZ
1 | 1. přístroj
2 | 2. přístroj
x | x. přístroj
Pozice xx
Rozsah | Druh TP
A | Funkční bloky
AA | HMI panely, ethernet přepínače apod.
AT | Karty PLC
B | Snímače (převodník neelektrické veličiny na elektrickou)
BC | Snímač polohy
BH | Snímač vlhkosti
BP | Snímač tlaku
BQ | Snímač vzdálenosti (např. hladina)
BR | Snímač otáčení
BS | Snímč srážek
BT | Snímač teploty
BV | Snímač rychlosti
BX | Ostatní snímače
E | Různé
EH | Topení
EI | Svítidla
F | Jistící a ochranná zařízení
FA | Proudové ochrnay (jističe, proudová relé)
FU | Pojistky
FV | Svodiče přepětí, jiskřiště apod.
G | Zdroje energie
GB | Baterie
GS | Střídavé výkonové zdroje
GU | Stejnosměrné výkonové zdroje
H | Signální zařízení
HA | Zvukové signální zařízení
HL | Optické signální zařízení
K | Elektricky ovládané spínače
KA | Relé
KM | Stykač
KT | Časové relé
M | Motory
P | Měřící přístroje
PA | Ampérmetr
PV | Voltmetr
PW | Wattmetr
PM | Měřiče kombinované
Q | Spínače v silových obvodech
QF | Motorové jističe
QM | Vypínače
QS | Odpínače
S | Spínače v pomocných obvodech
SA | Přepínač
SB | Tlačítko
SF | Spínač průtoku
SL | Spínač hladiny
SP | Spínač tlaku
SQ | Spínač polohy
SR | Spínač otáčkový
ST | Spínač teploty
T | Transformátory
TA | Přístrojové transf. proudu
TC | Transf. pro pomoc. obvody
TV | Přístrojové transf. napětí
U | Převodníky el. veličin
UA | Převodník proudu
UV | Převodník napětí
UW | Převodník výkonu
W | Kabely
WD | Kabely datové
WH | Silové kabely nad 1kV
WL | Silové kabely do 1kV
WS | Kabely ovládání, signalizace, měření
WT | Optické kabely
X | Spojovací prvky
XC | Konektory, zásuvky
XT | Svorky
Y | Elektricky ovládaná mech. zařízení
YA | Elektormagnet
YB | Brzda
YV | Ventil
Pozice yy
Rozsah | Pořadové číslo TP
01 | 1. přístroj
02 | 2. přístroj
0x | x. přístroj
Zkratky:
FC= funkční celek
TC=technologický celek
TZ=technologické zařízení
TP= technologický prvek
Příklady:
=VLT01.1AG111-M01 |  | 1.motor hydraulického agregátu na levé straně horního ohlaví PK1 VD Hořín
=VLT02.3PV001-M01 |  | 1.čerpadlo prosáklé vody VZA VD Vraňany
=VLT01.0MT001-BQ01 |  | snímač hladiny horní vody VD Hořín
=VLT5.3AG001-M01 |  | 1.motor hydraulického agregátu ve velínu vzdouvacího zařízení VZA VD Roztoky
Poznámka:
1. =VLTzz by se objevovalo pouze v signálech přenášených z díla a na výkresech. Fyzické značení na VD by tento řetězec nezobrazovalo.

## BARVY FUNKČNÍCH CELKŮ
FUNKČNÍ CELEK | R | G | B | HEX
VELÍN | 248 | 153 | 30 | F8991E
VZDOUVACÍ ZAŘÍZENÍ | 39 | 118 | 187 | 2776BB
PLAVEBNÍ KOMORA | 19 | 155 | 72 | 139B48
ZÁZEMÍ | 127 | 63 | 0 | 7F3F00
MVE | 128 | 128 | 128 | 808080