## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:1, DCH:1 - Hladina nad jezem - horní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO1P1D) [m] | VLDO1P1D | 1 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[172.11000000] | 0 | VLDO1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDO1P1D_Status | VLDO1P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina nad jezem - horní voda (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:2, DCH:2 - Hladina pod jezem - dolní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO1Y1D) [m] | VLDO1Y1D | 2 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[167.99000000] | 0 | VLDO1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDO1Y1D_Status | VLDO1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina pod jezem - dolní voda (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLDO1X1D) [°C] | VLDO1X1D | 3 | 1 | 14:00:00 16.11.2023[9.70000000] | 0 | VLDO1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDO1X1D_Status | VLDO1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLDO1W1D) [°C] | VLDO1W1D | 4 | 1 | 14:00:00 16.11.2023[11.90000000] | 0 | VLDO1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDO1W1D_Status | VLDO1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOJEZ |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:5, DCH:5 - Průtok jezové pole 1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOJ11D) [m3s-1] | VLDOJ11D | 5 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[0.30000000] | 0 | VLDOJ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOJ11D_Status | VLDOJ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 1 (m3s-1), CH:5 | 0 | 0 | Disabled | QJU1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:6, DCH:6 - Průtok jezové pole 2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOJ21D) [m3s-1] | VLDOJ21D | 6 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[25.60000000] | 0 | VLDOJ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOJ21D_Status | VLDOJ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 2 (m3s-1), CH:6 | 0 | 0 | Disabled | QJU2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:7, DCH:7 - Průtok jezové pole 3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOJ31D) [m3s-1] | VLDOJ31D | 7 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLDOJ31D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOJ31D_Status | VLDOJ31D_DataTime |  | 0 |  | Průtok jezové pole 3 (m3s-1), CH:7 | 0 | 0 | Disabled | QJU3 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:8, DCH:8 - Celkový průtok jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOQB1D) [m3s-1] | VLDOQB1D | 8 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[25.90000000] | 0 | VLDOQB1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOQB1D_Status | VLDOQB1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok jezem (m3s-1), CH:8 | 0 | 0 | Disabled | QJEZ |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:9, DCH:9 - Průtok TG1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOQ11D) [m3s-1] | VLDOQ11D | 9 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLDOQ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOQ11D_Status | VLDOQ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG1 (m3s-1), CH:9 | 0 | 0 | Disabled | QTG1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:10, DCH:10 - Průtok TG2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOQ21D) [m3s-1] | VLDOQ21D | 10 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[75.00000000] | 0 | VLDOQ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOQ21D_Status | VLDOQ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG2 (m3s-1), CH:10 | 0 | 0 | Disabled | QTG2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:11, DCH:11 - Průtok elektrárnou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOEQ1D) [m3s-1] | VLDOEQ1D | 11 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[75.00000000] | 0 | VLDOEQ1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOEQ1D_Status | VLDOEQ1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok elektrárnou (m3s-1), CH:11 | 0 | 0 | Disabled | QMVE |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:12, DCH:12 - Celkový průtok VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLDOCO1D) [m3s-1] | VLDOCO1D | 12 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[100.90000000] | 0 | VLDOCO1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOCO1D_Status | VLDOCO1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok VD (m3s-1), CH:12 | 0 | 1 | Real Time | QCVD |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:13, DCH:13 - Kóta klapky 1 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO1A1D) [m] | VLDO1A1D | 13 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[172.11000000] | 0 | VLDO1A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLDO1A1D_Status | VLDO1A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 1 (m n.m.), CH:13 | 0 | 0 | Disabled | PJU1 |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:14, DCH:14 - Kóta klapky 2 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO2A1D) [m] | VLDO2A1D | 14 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[172.09000000] | 0 | VLDO2A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLDO2A1D_Status | VLDO2A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 2 (m n.m.), CH:14 | 0 | 0 | Disabled | PJU2 |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:15, DCH:15 - Kóta klapky 3 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO3A1D) [m] | VLDO3A1D | 15 | 1 | 14:10:00 16.11.2023[171.61000000] | 0 | VLDO3A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLDO3A1D_Status | VLDO3A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 3 (m n.m.), CH:15 | 0 | 0 | Disabled | PJU3 |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:16, DCH:16 - Kóta klapky 4 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO4A1D) [m] | VLDO4A1D | 16 | 1 | 14:29:00 16.11.2023[171.75000000] | 0 | VLDO4A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLDO4A1D_Status | VLDO4A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 4 (m n.m.), CH:16 | 0 | 0 | Disabled | PJU4 |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:17, DCH:17 - Kóta klapky 5 (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLDO5A1D) [m] | VLDO5A1D | 17 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[172.14000000] | 0 | VLDO5A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLDO5A1D_Status | VLDO5A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta klapky 5 (m n.m.), CH:17 | 0 | 0 | Disabled | PJU5 |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLDOWV1D) [ms-1] | VLDOWV1D | 50 | 1 | 14:30:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLDOWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLDOWV1D_Status | VLDOWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Dolany-Libčice
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:18, DCH:18 - Výkon TG1 (kW) - Pěti-minutovka - (VLDO1V1D) [W] | VLDO1V1D | 18 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:19, DCH:19 - Výkon TG2 (kW) - Pěti-minutovka - (VLDO2V1D) [W] | VLDO2V1D | 19 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:20, DCH:20 - Celkový výkon MVE (kW) - Pěti-minutovka - (VLDOEV1D) [W] | VLDOEV1D | 20 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:21, DCH:21 - Status provozu jezového pole 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLDOS11D) [-] | VLDOS11D | 21 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:22, DCH:22 - Status provozu jezového pole 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLDOS21D) [-] | VLDOS21D | 22 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:23, DCH:23 - Status provozu jezového pole 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLDOS31D) [-] | VLDOS31D | 23 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:24, DCH:24 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLDOS41D) [-] | VLDOS41D | 24 | 1
VD Dolany-Libčice - FileShare_SATEC VD Dolany - CH:25, DCH:25 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLDOS51D) [-] | VLDOS51D | 25 | 1