## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:1, DCH:1 - Horní hladina-limnigraf (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI1P1D) [m] | VLMI1P1D | 1 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[167.83000000] | 0 | VLMI1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI1P1D_Status | VLMI1P1D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina-limnigraf (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:2, DCH:2 - Horní hladina-nad jezem (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI2P1D) [m] | VLMI2P1D | 2 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[167.82000000] | 0 | VLMI2P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI2P1D_Status | VLMI2P1D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina-nad jezem (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:3, DCH:3 - Horní hladina-nad komorou (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI3P1D) [m] | VLMI3P1D | 3 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[167.83000000] | 0 | VLMI3P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI3P1D_Status | VLMI3P1D_DataTime |  | 0 |  | Horní hladina-nad komorou (m n.m.), CH:3 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:4, DCH:4 - Dolní hladina-limnigraf (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI1Y1D) [m] | VLMI1Y1D | 4 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[164.25000000] | 0 | VLMI1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI1Y1D_Status | VLMI1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina-limnigraf (m n.m.), CH:4 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:5, DCH:5 - Dolní hladina-pod komorou (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI2Y1D) [m] | VLMI2Y1D | 5 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[164.03000000] | 0 | VLMI2Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI2Y1D_Status | VLMI2Y1D_DataTime |  | 0 |  | Dolní hladina-pod komorou (m n.m.), CH:5 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:6, DCH:6 - Hladina v horní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI4P1D) [m] | VLMI4P1D | 6 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[164.06000000] | 0 | VLMI4P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI4P1D_Status | VLMI4P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v horní plavební komoře (m n.m.), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:7, DCH:7 - Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMI5P1D) [m] | VLMI5P1D | 7 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[164.02000000] | 0 | VLMI5P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI5P1D_Status | VLMI5P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.), CH:7 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:8, DCH:8 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLMI1X1D) [°C] | VLMI1X1D | 8 | 1 | 14:00:00 16.11.2023[10.80000000] | 0 | VLMI1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI1X1D_Status | VLMI1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:8 | 0 | 1 | Real Time | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:9, DCH:9 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLMI1W1D) [°C] | VLMI1W1D | 9 | 1 | 14:00:00 16.11.2023[13.30000000] | 0 | VLMI1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMI1W1D_Status | VLMI1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:9 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOJEZ |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:10, DCH:10 - Celkový průtok jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQB1D) [m3s-1] | VLMIQB1D | 10 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[4.00000000] | 0 | VLMIQB1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIQB1D_Status | VLMIQB1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok jezem (m3s-1), CH:10 | 0 | 0 | Disabled | QJEZ |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:11, DCH:11 - Průtok vorovou propustí (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQR1D) [m3s-1] | VLMIQR1D | 11 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[1.00000000] | 0 | VLMIQR1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIQR1D_Status | VLMIQR1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok vorovou propustí (m3s-1), CH:11 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:12, DCH:12 - Celkový průtok MVE (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIEQ1D) [m3s-1] | VLMIEQ1D | 12 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[72.60000000] | 0 | VLMIEQ1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIEQ1D_Status | VLMIEQ1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok MVE (m3s-1), CH:12 | 0 | 0 | Disabled | QMVE |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:13, DCH:13 - Celkový průtok VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMICO1D) [m3s-1] | VLMICO1D | 13 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[78.00000000] | 0 | VLMICO1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMICO1D_Status | VLMICO1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok VD (m3s-1), CH:13 | 0 | 1 | Real Time | QCVD |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:14, DCH:14 - Průtok TG1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQ11D) [m3s-1] | VLMIQ11D | 14 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[27.20000000] | 0 | VLMIQ11D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIQ11D_Status | VLMIQ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG1 (m3s-1), CH:14 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:15, DCH:15 - Průtok TG2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQ21D) [m3s-1] | VLMIQ21D | 15 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[25.20000000] | 0 | VLMIQ21D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIQ21D_Status | VLMIQ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG2 (m3s-1), CH:15 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:16, DCH:16 - Průtok TG3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQ31D) [m3s-1] | VLMIQ31D | 16 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[27.40000000] | 0 | VLMIQ31D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIQ31D_Status | VLMIQ31D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG3 (m3s-1), CH:16 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:17, DCH:17 - Průtok TG4 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQ41D) [m3s-1] | VLMIQ41D | 17 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[27.00000000] | 0 | VLMIQ41D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIQ41D_Status | VLMIQ41D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG4 (m3s-1), CH:17 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:18, DCH:18 - Průtok TG5 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMIQ51D) [m3s-1] | VLMIQ51D | 18 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[21.00000000] | 0 | VLMIQ51D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIQ51D_Status | VLMIQ51D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG5 (m3s-1), CH:18 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:19, DCH:19 - Zvednutí válce 1.pole (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI1A1D) [m] | VLMI1A1D | 19 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLMI1A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI1A1D_Status | VLMI1A1D_DataTime |  | 0 |  | Zvednutí válce 1.pole (cm), CH:19 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:20, DCH:20 - Zvednutí Stoneye 2.pole (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI2B1D) [m] | VLMI2B1D | 20 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLMI2B1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI2B1D_Status | VLMI2B1D_DataTime |  | 0 |  | Zvednutí Stoneye 2.pole (cm), CH:20 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:21, DCH:21 - Sklopení klapky 2.pole od 167.80 (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI2A1D) [m] | VLMI2A1D | 21 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.10000000] | 0 | VLMI2A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI2A1D_Status | VLMI2A1D_DataTime |  | 0 |  | Sklopení klapky 2.pole od 167.80 (cm), CH:21 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:22, DCH:22 - Zvednutí Stoneye 3.pole (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI3B1D) [m] | VLMI3B1D | 22 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLMI3B1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI3B1D_Status | VLMI3B1D_DataTime |  | 0 |  | Zvednutí Stoneye 3.pole (cm), CH:22 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:23, DCH:23 - Sklopení klapky 3.pole od 167.80 (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI3A1D) [m] | VLMI3A1D | 23 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.10000000] | 0 | VLMI3A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI3A1D_Status | VLMI3A1D_DataTime |  | 0 |  | Sklopení klapky 3.pole od 167.80 (cm), CH:23 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:24, DCH:24 - Zvednutí válce 4.pole (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI4A1D) [m] | VLMI4A1D | 24 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLMI4A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI4A1D_Status | VLMI4A1D_DataTime |  | 0 |  | Zvednutí válce 4.pole (cm), CH:24 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:25, DCH:25 - Zvednutí válce 5.pole (cm) - Pěti-minutovka - (VLMI5A1D) [m] | VLMI5A1D | 25 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[0.00000000] | 0 | VLMI5A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMI5A1D_Status | VLMI5A1D_DataTime |  | 0 |  | Zvednutí válce 5.pole (cm), CH:25 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (cm) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLMIWV1D) [ms-1] | VLMIWV1D | 50 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[1.50000000] | 0 | VLMIWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIWV1D_Status | VLMIWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:51, DCH:51 - Směr větru (°) - Pěti-minutovka - (VLMIWD1D) [°] | VLMIWD1D | 51 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[268.00000000] | 0 | VLMIWD1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIWD1D_Status | VLMIWD1D_DataTime |  | 0 |  | Směr větru (°), CH:51 | 0 | 0 | Disabled | VITR_S |  |  |  | Azimut (°) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:52, DCH:52 - Vlhkost vzduchu (%) - Pěti-minutovka - (VLMIAH1D) [%] | VLMIAH1D | 52 | 1 | 14:45:00 16.11.2023[75.00000000] | 0 | VLMIAH1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMIAH1D_Status | VLMIAH1D_DataTime |  | 0 |  | Vlhkost vzduchu (%), CH:52 | 0 | 0 | Disabled | RH |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:53, DCH:53 - Dohlednost (-) - denně v 7:00 - (VLMIDO1D) [-KP] | VLMIDO1D | 53 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[250.00000000] | 0 | VLMIDO1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMIDO1D_Status | VLMIDO1D_DataTime |  | 0 |  | Dohlednost (-), CH:53 | 0 | 0 | Disabled | DOHLED |  |  |  | Číselník počasí (-) | denně v 7:00 | VD Miřejovice
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:26, DCH:26 - Průtok přes pole 1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID11D) [m3s-1] | VLMID11D | 26 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:27, DCH:27 - Průtok přes pole 2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID21D) [m3s-1] | VLMID21D | 27 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:28, DCH:28 - Průtok přes pole 3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID31D) [m3s-1] | VLMID31D | 28 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:29, DCH:29 - Průtok přes pole 4 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID41D) [m3s-1] | VLMID41D | 29 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:30, DCH:30 - Průtok přes pole 5 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID51D) [m3s-1] | VLMID51D | 30 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:31, DCH:31 - Průtok horní ohlaví PK - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID61D) [m3s-1] | VLMID61D | 31 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:32, DCH:32 - Průtok dolní ohlaví PK - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMID71D) [m3s-1] | VLMID71D | 32 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:33, DCH:33 - Celkový odběr z Miřejovické zdrže (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMICB1D) [m3s-1] | VLMICB1D | 33 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:34, DCH:34 - Status provozu jezového pole 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS11D) [-] | VLMIS11D | 34 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:35, DCH:35 - Status provozu jezového pole 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS21D) [-] | VLMIS21D | 35 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:36, DCH:36 - Status provozu jezového pole 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS31D) [-] | VLMIS31D | 36 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:37, DCH:37 - Status provozu jezového pole 4 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS41D) [-] | VLMIS41D | 37 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:38, DCH:38 - Status provozu jezového pole 5 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS51D) [-] | VLMIS51D | 38 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:39, DCH:39 - Status provozu vorové propusti (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS61D) [-] | VLMIS61D | 39 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:40, DCH:40 - Status provozu plavební komory (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS71D) [-] | VLMIS71D | 40 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:41, DCH:41 - Status provozu štěrkové propusti (-) - Pěti-minutovka - (VLMIS81D) [-] | VLMIS81D | 41 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:42, DCH:42 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIT11D) [-] | VLMIT11D | 42 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:43, DCH:43 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIT21D) [-] | VLMIT21D | 43 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:44, DCH:44 - Status provozu TG 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIT31D) [-] | VLMIT31D | 44 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:45, DCH:45 - Status provozu TG 4 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIT41D) [-] | VLMIT41D | 45 | 1
VD Miřejovice - FileShare_SATEC VD Miřejovice - CH:46, DCH:46 - Status provozu TG 5 (-) - Pěti-minutovka - (VLMIT51D) [-] | VLMIT51D | 46 | 1