## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:1, DCH:1 - Hladina nad jezem (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMO1P1D) [m] | VLMO1P1D | 1 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[189.48000000] | 0 | VLMO1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO1P1D_Status | VLMO1P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina nad jezem (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:2, DCH:2 - Hladina pod jezem (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMO1Y1D) [m] | VLMO1Y1D | 2 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[187.34000000] | 0 | VLMO1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO1Y1D_Status | VLMO1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina pod jezem (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLMO1X1D) [°C] | VLMO1X1D | 3 | 1 | 12:00:00 16.11.2023[8.10000000] | 0 | VLMO1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO1X1D_Status | VLMO1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 1 | Real Time | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLMO1W1D) [°C] | VLMO1W1D | 4 | 1 | 12:00:00 16.11.2023[12.40000000] | 0 | VLMO1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO1W1D_Status | VLMO1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOJEZ |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:5, DCH:5 - Hladina v horní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMO2P1D) [m] | VLMO2P1D | 5 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[187.34000000] | 0 | VLMO2P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO2P1D_Status | VLMO2P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v horní plavební komoře (m n.m.), CH:5 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:6, DCH:6 - Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLMO3P1D) [m] | VLMO3P1D | 6 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[187.33000000] | 0 | VLMO3P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO3P1D_Status | VLMO3P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:7, DCH:7 - Celkový průtok jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOQB1D) [m3s-1] | VLMOQB1D | 7 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[14.70000000] | 0 | VLMOQB1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMOQB1D_Status | VLMOQB1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok jezem (m3s-1), CH:7 | 0 | 0 | Disabled | QJEZ |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:8, DCH:8 - Celkový výkon MVE (kW) - Pěti-minutovka - (VLMOEV1D) [W] | VLMOEV1D | 8 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[783000.00000000] | 0 | VLMOEV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMOEV1D_Status | VLMOEV1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový výkon MVE (kW), CH:8 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:9, DCH:9 - Celkový průtok VD - rezerva (m3s-1) - denně v 7:00 - (VLMOCO1D) [m3s-1] | VLMOCO1D | 9 | 0 |  | 0 | VLMOCO1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMOCO1D_Status | VLMOCO1D_DataTime |  | 0 |  | Celkový průtok VD - rezerva (m3s-1), CH:9 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Průtok (m3s-1) | denně v 7:00 | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:10, DCH:10 - Výkon TG1 (kW) - Pěti-minutovka - (VLMO1V1D) [W] | VLMO1V1D | 10 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[302000.00000000] | 0 | VLMO1V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO1V1D_Status | VLMO1V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG1 (kW), CH:10 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:11, DCH:11 - Výkon TG2 (kW) - Pěti-minutovka - (VLMO2V1D) [W] | VLMO2V1D | 11 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[279000.00000000] | 0 | VLMO2V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO2V1D_Status | VLMO2V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG2 (kW), CH:11 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:12, DCH:12 - Výkon TG3 (kW) - Pěti-minutovka - (VLMO3V1D) [W] | VLMO3V1D | 12 | 1 | 13:05:00 16.11.2023[202000.00000000] | 0 | VLMO3V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLMO3V1D_Status | VLMO3V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG3 (kW), CH:12 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:13, DCH:13 - Kóta polohy klapky levého pole (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLMO1A1D) [m] | VLMO1A1D | 13 | 1 | 08:44:00 16.11.2023[189.25000000] | 0 | VLMO1A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMO1A1D_Status | VLMO1A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta polohy klapky levého pole (m n.m.), CH:13 | 0 | 0 | Disabled | PJU1 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:14, DCH:14 - Kóta polohy klapky středního pole (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLMO2A1D) [m] | VLMO2A1D | 14 | 1 | 08:45:00 16.11.2023[189.25000000] | 0 | VLMO2A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMO2A1D_Status | VLMO2A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta polohy klapky středního pole (m n.m.), CH:14 | 0 | 0 | Disabled | PJU2 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:15, DCH:15 - Kóta polohy klapky pravého pole (m n.m.) - denně v 7:00 - (VLMO3A1D) [m] | VLMO3A1D | 15 | 1 | 08:45:00 16.11.2023[189.25000000] | 0 | VLMO3A1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLMO3A1D_Status | VLMO3A1D_DataTime |  | 0 |  | Kóta polohy klapky pravého pole (m n.m.), CH:15 | 0 | 0 | Disabled | PJU3 |  |  |  | Vzdálenost (m) | denně v 7:00 | VD Modřany
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:16, DCH:16 - Průtok levým jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOD11D) [m3s-1] | VLMOD11D | 16 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:17, DCH:17 - Průtok středním jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOD21D) [m3s-1] | VLMOD21D | 17 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:18, DCH:18 - Průtok pravým jezovým polem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOD31D) [m3s-1] | VLMOD31D | 18 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:19, DCH:19 - Průtok TG1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOQ11D) [m3s-1] | VLMOQ11D | 19 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:20, DCH:20 - Průtok TG2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOQ21D) [m3s-1] | VLMOQ21D | 20 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:21, DCH:21 - Průtok TG3 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOQ31D) [m3s-1] | VLMOQ31D | 21 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:22, DCH:22 - Průtok PK horní ohlaví - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOKN1D) [m3s-1] | VLMOKH1D | 22 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:23, DCH:23 - Průtok PK dolní ohlaví - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOKV1D) [m3s-1] | VLMOKV1D | 23 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:24, DCH:24 - Průtok sportovní propustí (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOKS1D) [m3s-1] | VLMOKS1D | 24 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:25, DCH:25 - Celkový odběr ze zdrže (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOCB1D) [m3s-1] | VLMOCB1D | 25 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:26, DCH:26 - Celkový průtok pod VD (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLMOCP1D) [m3s-1] | VLMOCP1D | 26 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:27, DCH:27 - Status levého jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS11D) [m3s-1] | VLMOS11D | 27 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:28, DCH:28 - Status středního jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS21D) [m3s-1] | VLMOS21D | 28 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:29, DCH:29 - Status pravého jezového pole (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS31D) [m3s-1] | VLMOS31D | 29 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:30, DCH:30 - Status provozu PK (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS41D) [m3s-1] | VLMOS41D | 30 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:31, DCH:31 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS51D) [m3s-1] | VLMOS51D | 31 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:32, DCH:32 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS61D) [m3s-1] | VLMOS61D | 32 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:33, DCH:33 - Status provozu TG 3 (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS71D) [m3s-1] | VLMOS71D | 33 | 1
VD Modřany - FileShare_SATEC VD Modřany - CH:34, DCH:34 - Status provozu sportovní propusti (-) - Pěti-minutovka - (VLMOS81D) [m3s-1] | VLMOS81D | 34 | 1