## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:1, DCH:1 - Hladina nad komorou-horní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLPO1P1D) [m] | VLPO1P1D | 1 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[180.25000000] | 0 | VLPO1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO1P1D_Status | VLPO1P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina nad komorou-horní voda (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:2, DCH:2 - Hladina pod komorou-dolní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLPO1Y1D) [m] | VLPO1Y1D | 2 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[175.15000000] | 0 | VLPO1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO1Y1D_Status | VLPO1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina pod komorou-dolní voda (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLPO1X1D) [°C] | VLPO1X1D | 3 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[10.60000000] | 0 | VLPO1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO1X1D_Status | VLPO1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLPO1W1D) [°C] | VLPO1W1D | 4 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[12.00000000] | 0 | VLPO1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO1W1D_Status | VLPO1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOPK |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:5, DCH:5 - Hladina v horní části VPK (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLPO2P1D) [m] | VLPO2P1D | 5 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[180.03000000] | 0 | VLPO2P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO2P1D_Status | VLPO2P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v horní části VPK (m n.m.), CH:5 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:6, DCH:6 - Hladina v dolní části VPK (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLPO3P1D) [m] | VLPO3P1D | 6 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[180.00000000] | 0 | VLPO3P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO3P1D_Status | VLPO3P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v dolní části VPK (m n.m.), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:7, DCH:7 - Hladina v MPK (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLPO4P1D) [m] | VLPO4P1D | 7 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[180.15000000] | 0 | VLPO4P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO4P1D_Status | VLPO4P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v MPK (m n.m.), CH:7 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:8, DCH:8 - Průtok TG1 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOQ11D) [m3s-1] | VLPOQ11D | 8 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[15.20000000] | 0 | VLPOQ11D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPOQ11D_Status | VLPOQ11D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG1 (m3s-1), CH:8 | 0 | 0 | Disabled | QTG1 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:9, DCH:9 - Průtok TG2 (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOQ21D) [m3s-1] | VLPOQ21D | 9 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[15.40000000] | 0 | VLPOQ21D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPOQ21D_Status | VLPOQ21D_DataTime |  | 0 |  | Průtok TG2 (m3s-1), CH:9 | 0 | 0 | Disabled | QTG2 |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:10, DCH:10 - Průtok elektrárnou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOEQ1D) [m3s-1] | VLPOEQ1D | 10 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[30.60000000] | 0 | VLPOEQ1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPOEQ1D_Status | VLPOEQ1D_DataTime |  | 0 |  | Průtok elektrárnou (m3s-1), CH:10 | 0 | 1 | Real Time | QMVE |  |  |  | Průtok (m3s-1) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:11, DCH:11 - Výkon TG1 (kW) - Pěti-minutovka - (VLPO1V1D) [W] | VLPO1V1D | 11 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[502000.00000000] | 0 | VLPO1V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO1V1D_Status | VLPO1V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG1 (kW), CH:11 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:12, DCH:12 - Výkon TG2 (kW) - Pěti-minutovka - (VLPO2V1D) [W] | VLPO2V1D | 12 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[506000.00000000] | 0 | VLPO2V1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPO2V1D_Status | VLPO2V1D_DataTime |  | 0 |  | Výkon TG2 (kW), CH:12 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Výkon (kW) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLPOWV1D) [ms-1] | VLPOWV1D | 50 | 1 | 13:50:00 16.11.2023[0.50000000] | 0 | VLPOWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLPOWV1D_Status | VLPOWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:53, DCH:53 - Dohlednost (-) - denně v 7:00 - (VLPODO1D) [-KP] | VLPODO1D | 53 | 1 | 07:00:00 16.11.2023[250.00000000] | 0 | VLPODO1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLPODO1D_Status | VLPODO1D_DataTime |  | 0 |  | Dohlednost (-), CH:53 | 0 | 0 | Disabled | DOHLED |  |  |  | Číselník počasí (-) | denně v 7:00 | PK Podbaba
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:13, DCH:13 - Průtok horní ohlaví VPK - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOD11D) [m3s-1] | VLPOD11D | 13 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:14, DCH:14 - Průtok horní ohlaví MPK - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOD21D) [m3s-1] | VLPOD21D | 14 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:15, DCH:15 - Průtok dolní ohlaví VPK - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOD31D) [m3s-1] | VLPOD31D | 15 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:16, DCH:16 - Průtok dolní ohlaví MPK - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOD41D) [m3s-1] | VLPOD41D | 16 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:17, DCH:17 - Celkový odběr z Trojského jezu (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOCB1D) [m3s-1] | VLPOCB1D | 17 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:18, DCH:18 - Celkový odtok pod komorou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOQL1D) [m3s-1] | VLPOQL1D | 18 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:19, DCH:19 - Celkový odtok pod VD (komora a jez s MVE) (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLPOCO1D) [m3s-1] | VLPOCO1D | 19 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:20, DCH:20 - Status provozu TG 1 (-) - Pěti-minutovka - (VLPOS11D) [-] | VLPOS11D | 20 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:21, DCH:21 - Status provozu TG 2 (-) - Pěti-minutovka - (VLPOS21D) [-] | VLPOS21D | 21 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:22, DCH:22 - Status provozu VPK (-) - Pěti-minutovka - (VLPOS31D) [-] | VLPOS31D | 22 | 1
PK Podbaba - FileShare_SATEC PK Podbaba - CH:23, DCH:23 - Status provozu MPK (-) - Pěti-minutovka - (VLPOS41D) [-] | VLPOS41D | 23 | 1