## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:1, DCH:1 - Hladina nad komorou-horní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLRO1P1D) [m] | VLRO1P1D | 1 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[175.05000000] | 0 | VLRO1P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO1P1D_Status | VLRO1P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina nad komorou-horní voda (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:2, DCH:2 - Hladina pod komorou-dolní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLRO1Y1D) [m] | VLRO1Y1D | 2 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[172.31000000] | 0 | VLRO1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO1Y1D_Status | VLRO1Y1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina pod komorou-dolní voda (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:3, DCH:3 - Teplota vzduchu (°C) - V celou hodinu - (VLRO1X1D) [°C] | VLRO1X1D | 3 | 1 | 09:00:00 08.11.2023[9.30000000] | 0 | VLRO1X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO1X1D_Status | VLRO1X1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vzduchu (°C), CH:3 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:4, DCH:4 - Teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLRO1W1D) [°C] | VLRO1W1D | 4 | 1 | 09:00:00 08.11.2023[12.10000000] | 0 | VLRO1W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO1W1D_Status | VLRO1W1D_DataTime |  | 0 |  | Teplota vody (°C), CH:4 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOPK |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:5, DCH:5 - Hladina v horní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLRO2P1D) [m] | VLRO2P1D | 5 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[175.11000000] | 0 | VLRO2P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO2P1D_Status | VLRO2P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v horní plavební komoře (m n.m.), CH:5 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:6, DCH:6 - Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLRO3P1D) [m] | VLRO3P1D | 6 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[174.41000000] | 0 | VLRO3P1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLRO3P1D_Status | VLRO3P1D_DataTime |  | 0 |  | Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.), CH:6 | 0 | 0 | Disabled |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLROWV1D) [ms-1] | VLROWV1D | 50 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[2.60000000] | 0 | VLROWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLROWV1D_Status | VLROWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:51, DCH:51 - Směr větru (°) - Pěti-minutovka - (VLROWD1D) [°] | VLROWD1D | 51 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[262.00000000] | 0 | VLROWD1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLROWD1D_Status | VLROWD1D_DataTime |  | 0 |  | Směr větru (°), CH:51 | 0 | 0 | Disabled | VITR_S |  |  |  | Azimut (°) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:52, DCH:52 - Vlhkost vzduchu (%) - Pěti-minutovka - (VLROAH1D) [%] | VLROAH1D | 52 | 1 | 09:45:00 08.11.2023[0.00000000] | 0 | VLROAH1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLROAH1D_Status | VLROAH1D_DataTime |  | 0 |  | Vlhkost vzduchu (%), CH:52 | 0 | 0 | Disabled | RH |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:53, DCH:53 - Dohlednost (-) - denně v 7:00 - (VLRODO1D) [-KP] | VLRODO1D | 53 | 1 | 07:00:00 08.11.2023[200.00000000] | 0 | VLRODO1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLRODO1D_Status | VLRODO1D_DataTime |  | 0 |  | Dohlednost (-), CH:53 | 0 | 0 | Disabled | DOHLED |  |  |  | Číselník počasí (-) | denně v 7:00 | PK Roztoky
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:7, DCH:7 - Průtok horní ohlaví PK - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLROD11D) [m3s-1] | VLROD11D | 7 | 1
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:8, DCH:8 - Průtok dolní ohlaví PK - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLROD21D) [m3s-1] | VLROD21D | 8 | 1
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:9, DCH:9 - Celkový odběr z Klecanského jezu (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLROCB1D) [m3s-1] | VLROCB1D | 9 | 1
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:10, DCH:10 - Celkový odtok pod komorou (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLROQL1D) [m3s-1] | VLROQL1D | 10 | 1
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:11, DCH:11 - Celkový odtok pod VD (komora a jez s MVE) (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLROCO1D) [m3s-1] | VLROCO1D | 11 | 1
PK Roztoky - FileShare_SATEC PK Roztoky - CH:12, DCH:12 - Status provozu plavební komory (-) - Pěti-minutovka - (VLROS11D) [-] | VLROS11D | 12 | 1