## Manager2 - Export
Name | Code | Channel | Is Enabled | Last Signal Value | Is Citect Communication Enabled | Value Tag Name | Value Timeout | Min Manual Input Value | Max Manual Input Value | Data Source Type | Interval Type | Status Tag Name | Timestamp Tag Name | Al View Identification | Is Dve Distribution Signal | Sms Title | Current Signal Setting | Is Derived Signal | Is Active Source Signal | Source Signal Computation Mode | Lavdis Setting | Promotic Setting | Source Computation | Signal Type | Value Type | Time Grid | Locality
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:1, DCH:1 - horní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSM1P1D) [m] | VLSM1P1D | 1 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[185.27000000] | 0 | VLSM1P1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLSM1P1D_Status | VLSM1P1D_DataTime |  | 0 |  | horní voda (m n.m.), CH:1 | 0 | 1 | Real Time | HH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:2, DCH:2 - dolní voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSMKL1D) [m] | VLSMKL1D | 2 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[184.57000000] | 0 | VLSMKL1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSMKL1D_Status | VLSMKL1D_DataTime |  | 0 |  | dolní voda (m n.m.), CH:2 | 0 | 1 | Real Time | DH_BVP |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:3, DCH:3 - střední voda (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSM1Y1D) [m] | VLSM1Y1D | 3 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[185.72000000] | 0 | VLSM1Y1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSM1Y1D_Status | VLSM1Y1D_DataTime |  | 0 |  | střední voda (m n.m.), CH:3 | 0 | 1 | Real Time |  |  |  |  | Vzdálenost (m) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:4, DCH:4 - teplota ovzduší (°C) - V celou hodinu - (VLSM4X1D) [°C] | VLSM4X1D | 4 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[11.00000000] | 0 | VLSM4X1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSM4X1D_Status | VLSM4X1D_DataTime |  | 0 |  | teplota ovzduší (°C), CH:4 | 0 | 1 | Real Time | TPL_VZD |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:5, DCH:5 - teplota vody (°C) - V celou hodinu - (VLSM5W1D) [°C] | VLSM5W1D | 5 | 1 | 13:00:00 16.11.2023[11.70000000] | 0 | VLSM5W1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSM5W1D_Status | VLSM5W1D_DataTime |  | 0 |  | teplota vody (°C), CH:5 | 0 | 0 | Disabled | TPL_VOPK |  |  |  | Teplota (°C) | V celou hodinu | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:50, DCH:50 - Rychlost větru (ms-1) - Pěti-minutovka - (VLSMWV1D) [ms-1] | VLSMWV1D | 50 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[0.50000000] | 0 | VLSMWV1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSMWV1D_Status | VLSMWV1D_DataTime |  | 0 |  | Rychlost větru (ms-1), CH:50 | 0 | 0 | Disabled | VITR_R |  |  |  | Rychlost (ms-1) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:51, DCH:51 - Směr větru (°) - Pěti-minutovka - (VLSMWD1D) [°] | VLSMWD1D | 51 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[7.00000000] | 0 | VLSMWD1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSMWD1D_Status | VLSMWD1D_DataTime |  | 0 |  | Směr větru (°), CH:51 | 0 | 0 | Disabled | VITR_S |  |  |  | Azimut (°) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:52, DCH:52 - Vlhkost vzduchu (%) - Pěti-minutovka - (VLSMAH1D) [%] | VLSMAH1D | 52 | 1 | 13:10:00 16.11.2023[64.80000000] | 0 | VLSMAH1D |  |  |  | File Share | Time Grid | VLSMAH1D_Status | VLSMAH1D_DataTime |  | 0 |  | Vlhkost vzduchu (%), CH:52 | 0 | 0 | Disabled | RH |  |  |  | Procento celku (%) | Pěti-minutovka | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:53, DCH:53 - Dohlednost (-) - denně v 7:00 - (VLSMDO1D) [-KP] | VLSMDO1D | 53 | 1 | 07:00:00 06.12.2019[250.00000000] | 0 | VLSMDO1D |  |  |  | File Share | Value Changed | VLSMDO1D_Status | VLSMDO1D_DataTime |  | 0 |  | Dohlednost (-), CH:53 | 0 | 0 | Disabled | DOHLED |  |  |  | Číselník počasí (-) | denně v 7:00 | VD Smíchov
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:6, DCH:6 - Hladina v horní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSM2P1D) [m] | VLSM2P1D | 6 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:7, DCH:7 - Hladina v dolní plavební komoře (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSM3P1D) [m] | VLSM3P1D | 7 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:8, DCH:8 - Hladina v plavební komoře Mánes (m n.m.) - Pěti-minutovka - (VLSM4P1D) [m] | VLSM4P1D | 8 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:9, DCH:9 - Průtok Šítkovským jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD11D) [m3s-1] | VLSMD11D | 9 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:10, DCH:10 - Průtok Štaroměstským jezem (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD21D) [m3s-1] | VLSMD21D | 10 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:11, DCH:11 - Průtok PK horní ohlaví - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD31D) [m3s-1] | VLSMD31D | 11 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:12, DCH:12 - Průtok PK horní ohlaví Mánes - napouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD41D) [ms-1] | VLSMD41D | 12 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:13, DCH:13 - Průtok PK dolní ohlaví - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD51D) [m3s-1] | VLSMD51D | 13 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:14, DCH:14 - Průtok PK dolní ohlaví Mánes - vypouštění (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD61D) [m3s-1] | VLSMD61D | 14 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:15, DCH:15 - Odběr Čertovka (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMD61D) [m3s-1] | VLSMQB1D | 15 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:16, DCH:16 - Celkový odběr ze zdrže Šítkovského jezu (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMCB1D) [m3s-1] | VLSMCB1D | 16 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:17, DCH:17 - Celkový odtok do zdrže Staroměstského jezu (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMCC1D) [m3s-1] | VLSMCC1D | 17 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:18, DCH:18 - Celkový odtok pod VD (do zdrže Helmovského jezu (m3s-1) - Pěti-minutovka - (VLSMCO1D) [m3s-1] | VLSMCO1D | 18 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:19, DCH:19 - Status vorové propusti Šítkovského jezu (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS11D) [-] | VLSMS11D | 19 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:20, DCH:20 - Status vorové propusti Štaroměstského jezu (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS21D) [-] | VLSMS21D | 20 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:21, DCH:21 - Status provozu plavební komory (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS31D) [-] | VLSMS31D | 21 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:22, DCH:22 - Status provozu plavební komory Mánes (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS41D) [-] | VLSMS41D | 22 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:23, DCH:23 - Status odběru Čertovka (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS51D) [-] | VLSMS51D | 23 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:24, DCH:24 - Status povodňového uzávěru Čertovka (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS61D) [-] | VLSMS61D | 24 | 1
VD Smíchov - FileShare_SATEC VD Smíchov - CH:25, DCH:25 - Status horního povodňového uzávěru (-) - Pěti-minutovka - (VLSMS71D) [-] | VLSMS71D | 25 | 1