VD Morávka, oprava PKO pravého potrubí spodních výpustí DN 1200

VZ 1825

Položkový rozpočet (slepý):

- Očištění povrchu tlakovou vodou 500 bar						……….Kč

- Otrýskaní na Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1, drsnost povrchu min. 75µm		……….Kč

- Odstranění okují, kuliček po svařování, vybroušení nerovností			……….Kč

- Tmelení důlkové koroze a poškozených míst					 ……..,-Kč

- Aplikace základního nátěru 1. vrstva 400 µm					……….Kč

- Aplikace základního nátěru 2. vrstva 400 µm					……….Kč

- 2x pásové nátěry hran, důlkové koroze, svarů a těžko přístupných míst			……….Kč

- Nátěrové hmoty									……….Kč

- Úklid a likvidace odpadu								……….Kč

- Přepravní náklady pracovníků, strojů a zařízení	 				……….Kč

- Zajištění a zabezpečení pracoviště (osvětlení, ventilace, oplachtování, voda atd.)	……….Kč

Celková cena prací bez DPH							………………..Kč